## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:38
ID | X016_LM
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.6588
Imp | 1.2839
Pmp | 0.84583
FF | 8458342.5364
Eff | 0.14583
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.213 | 20.9139 | 0.0038982
1 | 0.0032137 | 1.2445 | 21.4571 | 0.0039995
2 | 0.0048205 | 1.2681 | 21.8645 | 0.0061131
3 | 0.0080342 | 1.2996 | 22.4077 | 0.010442
4 | 0.011248 | 1.3154 | 22.6793 | 0.014795
5 | 0.016068 | 1.3312 | 22.9509 | 0.021389
6 | 0.020889 | 1.3469 | 23.2226 | 0.028135
7 | 0.025709 | 1.3627 | 23.4942 | 0.035033
8 | 0.032137 | 1.3705 | 23.63 | 0.044045
9 | 0.040171 | 1.3784 | 23.7658 | 0.055372
10 | 0.046598 | 1.3863 | 23.9016 | 0.064599
11 | 0.054632 | 1.3942 | 24.0374 | 0.076167
12 | 0.062667 | 1.402 | 24.1732 | 0.087861
13 | 0.069094 | 1.402 | 24.1732 | 0.096873
14 | 0.077128 | 1.4099 | 24.309 | 0.10874
15 | 0.083556 | 1.4099 | 24.309 | 0.11781
16 | 0.09641 | 1.4099 | 24.309 | 0.13593
17 | 0.10926 | 1.4178 | 24.4448 | 0.15492
18 | 0.12051 | 1.4178 | 24.4448 | 0.17086
19 | 0.13176 | 1.4178 | 24.4448 | 0.18681
20 | 0.14301 | 1.4257 | 24.5806 | 0.20388
21 | 0.15265 | 1.4257 | 24.5806 | 0.21763
22 | 0.16068 | 1.4257 | 24.5806 | 0.22908
23 | 0.17032 | 1.4257 | 24.5806 | 0.24283
24 | 0.18157 | 1.4257 | 24.5806 | 0.25886
25 | 0.19121 | 1.4257 | 24.5806 | 0.27261
26 | 0.20085 | 1.4257 | 24.5806 | 0.28635
27 | 0.2105 | 1.4257 | 24.5806 | 0.3001
28 | 0.21853 | 1.4336 | 24.7164 | 0.31327
29 | 0.22817 | 1.4336 | 24.7164 | 0.32709
30 | 0.23621 | 1.4336 | 24.7164 | 0.33861
31 | 0.24424 | 1.4336 | 24.7164 | 0.35013
32 | 0.26352 | 1.4336 | 24.7164 | 0.37777
33 | 0.2828 | 1.4336 | 24.7164 | 0.40541
34 | 0.29887 | 1.4336 | 24.7164 | 0.42845
35 | 0.31333 | 1.4257 | 24.5806 | 0.44671
36 | 0.32779 | 1.4336 | 24.7164 | 0.46991
37 | 0.34065 | 1.4336 | 24.7164 | 0.48834
38 | 0.3535 | 1.4257 | 24.5806 | 0.50398
39 | 0.36315 | 1.4336 | 24.7164 | 0.52059
40 | 0.37761 | 1.4257 | 24.5806 | 0.53834
41 | 0.38725 | 1.4336 | 24.7164 | 0.55514
42 | 0.3985 | 1.4336 | 24.7164 | 0.57126
43 | 0.40974 | 1.4336 | 24.7164 | 0.58739
44 | 0.41938 | 1.4257 | 24.5806 | 0.59791
45 | 0.42903 | 1.4257 | 24.5806 | 0.61165
46 | 0.43867 | 1.4257 | 24.5806 | 0.6254
47 | 0.4467 | 1.4257 | 24.5806 | 0.63685
48 | 0.46116 | 1.4257 | 24.5806 | 0.65747
49 | 0.47402 | 1.4257 | 24.5806 | 0.67579
50 | 0.48526 | 1.4257 | 24.5806 | 0.69183
51 | 0.49651 | 1.4178 | 24.4448 | 0.70395
52 | 0.50776 | 1.4178 | 24.4448 | 0.7199
53 | 0.51579 | 1.4178 | 24.4448 | 0.73129
54 | 0.52544 | 1.4178 | 24.4448 | 0.74496
55 | 0.53508 | 1.4099 | 24.309 | 0.75442
56 | 0.54311 | 1.4099 | 24.309 | 0.76574
57 | 0.55275 | 1.402 | 24.1732 | 0.77498
58 | 0.56079 | 1.402 | 24.1732 | 0.78625
59 | 0.56882 | 1.3942 | 24.0374 | 0.79303
60 | 0.57685 | 1.3942 | 24.0374 | 0.80423
61 | 0.58489 | 1.3863 | 23.9016 | 0.81083
62 | 0.59132 | 1.3863 | 23.9016 | 0.81974
63 | 0.59774 | 1.3705 | 23.63 | 0.81923
64 | 0.60578 | 1.3627 | 23.4942 | 0.82547
65 | 0.61221 | 1.3548 | 23.3584 | 0.82941
66 | 0.62024 | 1.339 | 23.0867 | 0.83052
67 | 0.62667 | 1.3312 | 22.9509 | 0.83419
68 | 0.63309 | 1.3233 | 22.8151 | 0.83776
69 | 0.63791 | 1.3154 | 22.6793 | 0.83911
70 | 0.64434 | 1.3075 | 22.5435 | 0.84249
71 | 0.64916 | 1.2996 | 22.4077 | 0.84368
72 | 0.65398 | 1.2918 | 22.2719 | 0.8448
73 | 0.6588 | 1.2839 | 22.1361 | 0.84583
74 | 0.66362 | 1.2681 | 21.8645 | 0.84157
75 | 0.66844 | 1.2603 | 21.7287 | 0.84242
76 | 0.67166 | 1.2524 | 21.5929 | 0.84118
77 | 0.67648 | 1.2445 | 21.4571 | 0.84189
78 | 0.67969 | 1.2366 | 21.3213 | 0.84053
79 | 0.6813 | 1.2288 | 21.1855 | 0.83715
80 | 0.68612 | 1.213 | 20.9139 | 0.83227
81 | 0.69094 | 1.2051 | 20.7781 | 0.83267
82 | 0.69415 | 1.1894 | 20.5065 | 0.82561
83 | 0.69737 | 1.1815 | 20.3707 | 0.82394
84 | 0.70058 | 1.1736 | 20.2349 | 0.82222
85 | 0.70379 | 1.1579 | 19.9632 | 0.8149
86 | 0.70701 | 1.15 | 19.8274 | 0.81305
87 | 0.71022 | 1.1421 | 19.6916 | 0.81116
88 | 0.71183 | 1.1342 | 19.5558 | 0.80738
89 | 0.71504 | 1.1185 | 19.2842 | 0.79976
90 | 0.71826 | 1.1106 | 19.1484 | 0.7977
91 | 0.71986 | 1.1106 | 19.1484 | 0.79949
92 | 0.72308 | 1.1027 | 19.0126 | 0.79736
93 | 0.72468 | 1.0949 | 18.8768 | 0.79342
94 | 0.72629 | 1.087 | 18.741 | 0.78946
95 | 0.7279 | 1.0712 | 18.4694 | 0.77974
96 | 0.73111 | 1.0633 | 18.3336 | 0.77743
97 | 0.73432 | 1.0476 | 18.062 | 0.76928
98 | 0.73754 | 1.0318 | 17.7904 | 0.76102
99 | 0.73915 | 1.024 | 17.6546 | 0.75686
100 | 0.74236 | 1.0082 | 17.383 | 0.74846
101 | 0.74397 | 1.0003 | 17.2472 | 0.74422
102 | 0.74557 | 0.99246 | 17.1114 | 0.73995
103 | 0.74879 | 0.98458 | 16.9755 | 0.73724
104 | 0.74879 | 0.96883 | 16.7039 | 0.72545
105 | 0.752 | 0.96883 | 16.7039 | 0.72856
106 | 0.75361 | 0.96095 | 16.5681 | 0.72418
107 | 0.75521 | 0.9452 | 16.2965 | 0.71383
108 | 0.75682 | 0.9452 | 16.2965 | 0.71535
109 | 0.75843 | 0.93732 | 16.1607 | 0.71089
110 | 0.76003 | 0.92945 | 16.0249 | 0.70641
111 | 0.76164 | 0.92157 | 15.8891 | 0.7019
112 | 0.76325 | 0.91369 | 15.7533 | 0.69737
113 | 0.76485 | 0.90582 | 15.6175 | 0.69282
114 | 0.76646 | 0.89794 | 15.4817 | 0.68824
115 | 0.76807 | 0.89006 | 15.3459 | 0.68363
116 | 0.76968 | 0.88219 | 15.2101 | 0.679
117 | 0.76968 | 0.88219 | 15.2101 | 0.679
118 | 0.77128 | 0.87431 | 15.0743 | 0.67434
119 | 0.77289 | 0.87431 | 15.0743 | 0.67574
120 | 0.7745 | 0.86643 | 14.9385 | 0.67105
121 | 0.7745 | 0.85856 | 14.8027 | 0.66495
122 | 0.77771 | 0.85068 | 14.6669 | 0.66158
123 | 0.77771 | 0.8428 | 14.5311 | 0.65546
124 | 0.77932 | 0.8428 | 14.5311 | 0.65681
125 | 0.77932 | 0.83493 | 14.3953 | 0.65067
126 | 0.77932 | 0.83493 | 14.3953 | 0.65067
127 | 0.78092 | 0.82705 | 14.2595 | 0.64586
128 | 0.78896 | 0.69315 | 11.9508 | 0.54686
129 | 0.7986 | 0.58287 | 10.0495 | 0.46548
130 | 0.80503 | 0.48835 | 8.4199 | 0.39314
131 | 0.80985 | 0.41746 | 7.1976 | 0.33808
132 | 0.81627 | 0.35445 | 6.1112 | 0.28933
133 | 0.8227 | 0.29931 | 5.1606 | 0.24624
134 | 0.82752 | 0.25205 | 4.3457 | 0.20858
135 | 0.83074 | 0.21267 | 3.6667 | 0.17667
136 | 0.83395 | 0.18116 | 3.1235 | 0.15108
137 | 0.83716 | 0.15753 | 2.7161 | 0.13188
138 | 0.84198 | 0.1339 | 2.3087 | 0.11274
139 | 0.8452 | 0.11027 | 1.9013 | 0.093203
140 | 0.8468 | 0.09452 | 1.6297 | 0.08004
141 | 0.85002 | 0.078767 | 1.358 | 0.066953
142 | 0.85162 | 0.07089 | 1.2222 | 0.060372
143 | 0.85323 | 0.063013 | 1.0864 | 0.053765
144 | 0.85484 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0404
145 | 0.85644 | 0.039383 | 0.67902 | 0.03373
146 | 0.85805 | 0.031507 | 0.54322 | 0.027034
147 | 0.85966 | 0.031507 | 0.54322 | 0.027085
148 | 0.86287 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02039
149 | 0.86287 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02039
150 | 0.86448 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013618
151 | 0.86609 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013644
152 | 0.86609 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013644
153 | 0.86769 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013669
154 | 0.8693 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0068472
155 | 0.8693 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0068472
156 | 0.87091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0068598
157 | 0.87091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0068598
158 | 0.87251 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0068725
159 | 0.87251 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0068725
160 | 0.87412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0068851
161 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
162 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
163 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
164 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
165 | 0.87733 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0069105
166 | 0.87733 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0069105
167 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
168 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
169 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
170 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
171 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
172 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
173 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
174 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
175 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
176 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
177 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
178 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
179 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
180 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
181 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
182 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
183 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
184 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
185 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
186 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
187 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
188 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
189 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
190 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
191 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
192 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
193 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
194 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
195 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
196 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
197 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
198 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
199 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
200 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
201 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
202 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
203 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
204 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
205 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
206 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
207 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
208 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
209 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
210 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
211 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
212 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
213 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
214 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
215 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
216 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
217 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
218 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
219 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
220 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
221 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
222 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
223 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
224 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
225 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
226 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
227 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
228 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
229 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
230 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
231 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
232 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
233 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
234 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
235 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
236 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
237 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
238 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
239 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
240 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
241 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
242 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
243 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
244 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
245 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
246 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
247 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
248 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
249 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
250 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
251 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
252 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
253 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
254 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
255 | 0.90786 | 0 | 0 | 0