## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:36
ID | X017_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.94803
Isc | 1.3863
Vmp | 0.7279
Imp | 1.2288
Pmp | 0.89441
FF | 0.68055
Eff | 0.15421
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
1 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
2 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
3 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
4 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
5 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
6 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
7 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
8 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
9 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
10 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
11 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
12 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
13 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
14 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
15 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
16 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
17 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
18 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
19 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
20 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
21 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
22 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
23 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
24 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
25 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
26 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
27 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
28 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
29 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
30 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
31 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
32 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
33 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
34 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
35 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
36 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
37 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
38 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
39 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
40 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
41 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
42 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
43 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
44 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
45 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
46 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
47 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
48 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
49 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
50 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
51 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
52 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
53 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
54 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
55 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
56 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
57 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
58 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
59 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
60 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
61 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
62 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
63 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
64 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
65 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
66 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
67 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
68 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
69 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
70 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
71 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
72 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
73 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
74 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
75 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
76 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
77 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
78 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
79 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
80 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
81 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
82 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
83 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
84 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
85 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
86 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
87 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
88 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
89 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
90 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
91 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
92 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
93 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
94 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
95 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
96 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
97 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
98 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
99 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
100 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
101 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
102 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
103 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
104 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
105 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
106 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
107 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
108 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
109 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
110 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
111 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
112 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
113 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
114 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
115 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
116 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
117 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
118 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
119 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
120 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
121 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
122 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
123 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
124 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
125 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
126 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
127 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
128 | 0.95125 | 0.14178 | 2.4445 | 0.13487
129 | 0.93518 | 0.26781 | 4.6173 | 0.25045
130 | 0.92232 | 0.36233 | 6.247 | 0.33418
131 | 0.90947 | 0.44109 | 7.605 | 0.40116
132 | 0.89822 | 0.51198 | 8.8273 | 0.45987
133 | 0.89019 | 0.575 | 9.9137 | 0.51185
134 | 0.88376 | 0.61438 | 10.5927 | 0.54296
135 | 0.87573 | 0.65376 | 11.2718 | 0.57252
136 | 0.8693 | 0.69315 | 11.9508 | 0.60255
137 | 0.86448 | 0.72465 | 12.494 | 0.62645
138 | 0.85966 | 0.75616 | 13.0372 | 0.65004
139 | 0.85484 | 0.77979 | 13.4446 | 0.66659
140 | 0.85162 | 0.79554 | 13.7162 | 0.6775
141 | 0.84841 | 0.8113 | 13.9879 | 0.68831
142 | 0.8452 | 0.82705 | 14.2595 | 0.69902
143 | 0.84359 | 0.83493 | 14.3953 | 0.70433
144 | 0.83877 | 0.85068 | 14.6669 | 0.71352
145 | 0.83716 | 0.86643 | 14.9385 | 0.72534
146 | 0.83395 | 0.88219 | 15.2101 | 0.7357
147 | 0.83074 | 0.89006 | 15.3459 | 0.73941
148 | 0.82913 | 0.90582 | 15.6175 | 0.75104
149 | 0.82752 | 0.91369 | 15.7533 | 0.7561
150 | 0.82591 | 0.92157 | 15.8891 | 0.76114
151 | 0.8227 | 0.92945 | 16.0249 | 0.76466
152 | 0.82109 | 0.93732 | 16.1607 | 0.76963
153 | 0.81949 | 0.9452 | 16.2965 | 0.77458
154 | 0.81788 | 0.95308 | 16.4323 | 0.7795
155 | 0.81627 | 0.96095 | 16.5681 | 0.7844
156 | 0.81467 | 0.96883 | 16.7039 | 0.78927
157 | 0.81306 | 0.97671 | 16.8397 | 0.79412
158 | 0.81145 | 0.98458 | 16.9755 | 0.79894
159 | 0.80985 | 0.98458 | 16.9755 | 0.79736
160 | 0.80503 | 1.0003 | 17.2472 | 0.8053
161 | 0.80342 | 1.0161 | 17.5188 | 0.81634
162 | 0.7986 | 1.0318 | 17.7904 | 0.82403
163 | 0.79538 | 1.0397 | 17.9262 | 0.82698
164 | 0.79217 | 1.0555 | 18.1978 | 0.83611
165 | 0.79056 | 1.0633 | 18.3336 | 0.84065
166 | 0.78896 | 1.0712 | 18.4694 | 0.84515
167 | 0.78574 | 1.0791 | 18.6052 | 0.8479
168 | 0.78253 | 1.0949 | 18.8768 | 0.85676
169 | 0.78092 | 1.1027 | 19.0126 | 0.86115
170 | 0.77771 | 1.1027 | 19.0126 | 0.8576
171 | 0.7745 | 1.1185 | 19.2842 | 0.86626
172 | 0.77128 | 1.1264 | 19.42 | 0.86874
173 | 0.76807 | 1.1342 | 19.5558 | 0.87117
174 | 0.76646 | 1.1421 | 19.6916 | 0.87539
175 | 0.76325 | 1.1421 | 19.6916 | 0.87172
176 | 0.76003 | 1.1579 | 19.9632 | 0.88002
177 | 0.75521 | 1.1657 | 20.0991 | 0.88039
178 | 0.75039 | 1.1815 | 20.3707 | 0.88659
179 | 0.74557 | 1.1894 | 20.5065 | 0.88677
180 | 0.74236 | 1.1973 | 20.6423 | 0.88879
181 | 0.73915 | 1.2051 | 20.7781 | 0.89076
182 | 0.73432 | 1.213 | 20.9139 | 0.89074
183 | 0.73111 | 1.2209 | 21.0497 | 0.8926
184 | 0.7279 | 1.2288 | 21.1855 | 0.89441
185 | 0.72308 | 1.2366 | 21.3213 | 0.89418
186 | 0.71826 | 1.2445 | 21.4571 | 0.89388
187 | 0.71344 | 1.2524 | 21.5929 | 0.8935
188 | 0.70862 | 1.2603 | 21.7287 | 0.89304
189 | 0.7054 | 1.2603 | 21.7287 | 0.88899
190 | 0.70058 | 1.2681 | 21.8645 | 0.88844
191 | 0.69576 | 1.276 | 22.0003 | 0.8878
192 | 0.68773 | 1.2839 | 22.1361 | 0.88297
193 | 0.67969 | 1.2918 | 22.2719 | 0.87801
194 | 0.67166 | 1.2996 | 22.4077 | 0.87292
195 | 0.66362 | 1.3075 | 22.5435 | 0.8677
196 | 0.65559 | 1.3075 | 22.5435 | 0.8572
197 | 0.64916 | 1.3154 | 22.6793 | 0.85391
198 | 0.64274 | 1.3154 | 22.6793 | 0.84545
199 | 0.6347 | 1.3154 | 22.6793 | 0.83489
200 | 0.62667 | 1.3233 | 22.8151 | 0.82925
201 | 0.62024 | 1.3312 | 22.9509 | 0.82563
202 | 0.61221 | 1.339 | 23.0867 | 0.81976
203 | 0.60578 | 1.339 | 23.0867 | 0.81116
204 | 0.59774 | 1.339 | 23.0867 | 0.8004
205 | 0.59132 | 1.3469 | 23.2226 | 0.79645
206 | 0.58328 | 1.3469 | 23.2226 | 0.78563
207 | 0.57685 | 1.3469 | 23.2226 | 0.77697
208 | 0.564 | 1.3548 | 23.3584 | 0.7641
209 | 0.55275 | 1.3548 | 23.3584 | 0.74886
210 | 0.54311 | 1.3548 | 23.3584 | 0.7358
211 | 0.53347 | 1.3548 | 23.3584 | 0.72274
212 | 0.52383 | 1.3627 | 23.4942 | 0.7138
213 | 0.51419 | 1.3627 | 23.4942 | 0.70066
214 | 0.50455 | 1.3627 | 23.4942 | 0.68753
215 | 0.49651 | 1.3627 | 23.4942 | 0.67658
216 | 0.48687 | 1.3627 | 23.4942 | 0.66344
217 | 0.47723 | 1.3705 | 23.63 | 0.65406
218 | 0.46759 | 1.3705 | 23.63 | 0.64085
219 | 0.45956 | 1.3705 | 23.63 | 0.62984
220 | 0.44991 | 1.3705 | 23.63 | 0.61662
221 | 0.44188 | 1.3705 | 23.63 | 0.60561
222 | 0.43385 | 1.3705 | 23.63 | 0.5946
223 | 0.42742 | 1.3705 | 23.63 | 0.58579
224 | 0.40814 | 1.3705 | 23.63 | 0.55937
225 | 0.39046 | 1.3705 | 23.63 | 0.53514
226 | 0.37439 | 1.3705 | 23.63 | 0.51312
227 | 0.36154 | 1.3784 | 23.7658 | 0.49835
228 | 0.34708 | 1.3784 | 23.7658 | 0.47842
229 | 0.33583 | 1.3784 | 23.7658 | 0.46291
230 | 0.32297 | 1.3784 | 23.7658 | 0.44519
231 | 0.31333 | 1.3784 | 23.7658 | 0.4319
232 | 0.30048 | 1.3784 | 23.7658 | 0.41418
233 | 0.28923 | 1.3784 | 23.7658 | 0.39868
234 | 0.27638 | 1.3784 | 23.7658 | 0.38096
235 | 0.26834 | 1.3784 | 23.7658 | 0.36989
236 | 0.25709 | 1.3784 | 23.7658 | 0.35438
237 | 0.24745 | 1.3784 | 23.7658 | 0.34109
238 | 0.23942 | 1.3784 | 23.7658 | 0.33002
239 | 0.22978 | 1.3784 | 23.7658 | 0.31673
240 | 0.21532 | 1.3784 | 23.7658 | 0.2968
241 | 0.20246 | 1.3863 | 23.9016 | 0.28067
242 | 0.18961 | 1.3784 | 23.7658 | 0.26136
243 | 0.17836 | 1.3784 | 23.7658 | 0.24585
244 | 0.16711 | 1.3784 | 23.7658 | 0.23035
245 | 0.15747 | 1.3784 | 23.7658 | 0.21706
246 | 0.14783 | 1.3784 | 23.7658 | 0.20377
247 | 0.13819 | 1.3784 | 23.7658 | 0.19048
248 | 0.12694 | 1.3784 | 23.7658 | 0.17498
249 | 0.11569 | 1.3784 | 23.7658 | 0.15947
250 | 0.10605 | 1.3863 | 23.9016 | 0.14702
251 | 0.09641 | 1.3784 | 23.7658 | 0.13289
252 | 0.086769 | 1.3784 | 23.7658 | 0.1196
253 | 0.077128 | 1.3784 | 23.7658 | 0.10631
254 | 0.069094 | 1.3863 | 23.9016 | 0.095784
255 | 0.06106 | 1.3863 | 23.9016 | 0.084647