## Summary
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time | 2023-10-16 15:32 | 2023-10-16 15:32 | 2023-10-16 15:32 | 2023-10-16 15:32 | 2023-10-16 15:32 | 2023-10-16 15:32 | 2023-10-16 15:32 | 2023-10-16 15:32 | 2023-10-16 15:32 | 2023-10-16 15:32 | 2023-10-16 15:32 | 2023-10-16 15:32
ID | X018_LM | X018_LM | X018_LM | X018_LM | X018_LM | X018_LM | X018_LM | X018_LM | X018_LM | X018_LM | X018_LM | X018_LM
Pixel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pixel Area | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058
Irradiance | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Panel Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Voc | 0.0032137 | 0.0048205 | 0.0048205 | 0.0048205 | 0.0048205 | 0.0048205 | 0.0032137 | 0.93518 | 0.93839 | 0.94803 | 0.93679 | 0.94482
Isc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3705 | 1.3942 | 1.3942 | 1.3784 | 1.3942 | 1.4099
Vmp | 0.76325 | 0.72468 | 0.71183 | 0.76164 | 0.7279 | 0.75843 | 0.76807 | 0.74075 | 0.72308 | 0.76968 | 0.74236 | 0.77128
Imp | 1.2051 | 1.1815 | 1.1657 | 1.1894 | 1.1894 | 1.2445 | 1.2524 | 1.2366 | 1.2209 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2839
Pmp | 0.91981 | 0.85621 | 0.82981 | 0.90588 | 0.86574 | 0.94387 | 0.96192 | 0.91604 | 0.88279 | 0.96393 | 0.92972 | 0.99024
FF | 9198115.275 | 8562125.8804 | 8298111.1784 | 9058767.151 | 8657429.3658 | 9438715.4421 | 218.3916 | 0.70259 | 0.67477 | 0.73764 | 0.71186 | 0.74336
Eff | 0.15859 | 0.14762 | 0.14307 | 0.15619 | 0.14927 | 0.16274 | 0.16585 | 0.15794 | 0.15221 | 0.1662 | 0.1603 | 0.17073
Dir | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward