## Summary
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time | 2023-10-16 15:25 | 2023-10-16 15:25 | 2023-10-16 15:25 | 2023-10-16 15:25 | 2023-10-16 15:25 | 2023-10-16 15:25 | 2023-10-16 15:25 | 2023-10-16 15:25 | 2023-10-16 15:25 | 2023-10-16 15:25 | 2023-10-16 15:25 | 2023-10-16 15:26
ID | X020_LM | X020_LM | X020_LM | X020_LM | X020_LM | X020_LM | X020_LM | X020_LM | X020_LM | X020_LM | X020_LM | X020_LM
Pixel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pixel Area | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058
Irradiance | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Panel Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Voc | 0.0032137 | 0.0048205 | 0.0032137 | 0.0048205 | 0.0048205 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.23621 | 0.78414 | 1.0219 | 0.22817 | 0.35511
Isc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3863 | 0 | 1.4178 | 1.339 | 0 | 1.0397
Vmp | 0.81306 | 0.0048205 | 0.80503 | 0.79538 | 0.0048205 | 0.21853 | 0.82752 | 0.23621 | 0.83556 | 0.8227 | 0.17515 | 0.2346
Imp | 1.0712 | 0.2363 | 1.2445 | 1.2051 | 0.20479 | 0.59075 | 1.1264 | 0.0078767 | 1.276 | 1.2209 | 0.0078767 | 0.54349
Pmp | 0.87097 | 0.0011391 | 1.0019 | 0.95854 | 0.00098721 | 0.1291 | 0.93209 | 0.0018605 | 1.0662 | 1.0044 | 0.0013796 | 0.1275
FF | 8709700.7329 | 11390.8548 | 10018636.5179 | 9585404.3393 | 9872.0742 | 1290963.5474 | 209.2141 | 18605.0629 | 0.95902 | 0.734 | 13795.5908 | 0.34533
Eff | 0.15017 | 0.00019639 | 0.17274 | 0.16527 | 0.00017021 | 0.022258 | 0.1607 | 0.00032078 | 0.18382 | 0.17318 | 0.00023786 | 0.021983
Dir | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward