## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:25
ID | X020_LM
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.21853
Imp | 0.59075
Pmp | 0.1291
FF | 1290963.5474
Eff | 0.022258
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 0.97671 | 16.8397 | 0.0031388
1 | 0.0032137 | 1.0003 | 17.2472 | 0.0032148
2 | 0.0048205 | 1.0082 | 17.383 | 0.0048601
3 | 0.0064274 | 1.024 | 17.6546 | 0.0065814
4 | 0.009641 | 1.024 | 17.6546 | 0.0098721
5 | 0.011248 | 1.0318 | 17.7904 | 0.011606
6 | 0.014462 | 1.0318 | 17.7904 | 0.014922
7 | 0.017675 | 1.0318 | 17.7904 | 0.018238
8 | 0.024103 | 1.024 | 17.6546 | 0.02468
9 | 0.028923 | 1.024 | 17.6546 | 0.029616
10 | 0.033744 | 1.0082 | 17.383 | 0.034021
11 | 0.038564 | 1.0082 | 17.383 | 0.038881
12 | 0.041778 | 1.0003 | 17.2472 | 0.041792
13 | 0.048205 | 0.98458 | 16.9755 | 0.047462
14 | 0.053026 | 0.97671 | 16.8397 | 0.05179
15 | 0.056239 | 0.96883 | 16.7039 | 0.054486
16 | 0.062667 | 0.95308 | 16.4323 | 0.059726
17 | 0.070701 | 0.93732 | 16.1607 | 0.066269
18 | 0.077128 | 0.92157 | 15.8891 | 0.071079
19 | 0.083556 | 0.91369 | 15.7533 | 0.076344
20 | 0.086769 | 0.89794 | 15.4817 | 0.077913
21 | 0.093197 | 0.89006 | 15.3459 | 0.082951
22 | 0.098017 | 0.88219 | 15.2101 | 0.086469
23 | 0.10123 | 0.86643 | 14.9385 | 0.08771
24 | 0.10605 | 0.85856 | 14.8027 | 0.091051
25 | 0.11087 | 0.85068 | 14.6669 | 0.094316
26 | 0.11569 | 0.8428 | 14.5311 | 0.097506
27 | 0.12051 | 0.82705 | 14.2595 | 0.09967
28 | 0.12373 | 0.81917 | 14.1237 | 0.10135
29 | 0.12694 | 0.8113 | 13.9879 | 0.10299
30 | 0.13176 | 0.80342 | 13.852 | 0.10586
31 | 0.13337 | 0.79554 | 13.7162 | 0.1061
32 | 0.1414 | 0.77191 | 13.3088 | 0.10915
33 | 0.14783 | 0.75616 | 13.0372 | 0.11178
34 | 0.15265 | 0.74041 | 12.7656 | 0.11302
35 | 0.15908 | 0.73253 | 12.6298 | 0.11653
36 | 0.16229 | 0.71678 | 12.3582 | 0.11633
37 | 0.16872 | 0.7089 | 12.2224 | 0.1196
38 | 0.17032 | 0.70102 | 12.0866 | 0.1194
39 | 0.17515 | 0.69315 | 11.9508 | 0.1214
40 | 0.17997 | 0.68527 | 11.815 | 0.12332
41 | 0.18318 | 0.67739 | 11.6792 | 0.12408
42 | 0.18479 | 0.66164 | 11.4076 | 0.12226
43 | 0.188 | 0.65376 | 11.2718 | 0.12291
44 | 0.19121 | 0.65376 | 11.2718 | 0.12501
45 | 0.19443 | 0.64589 | 11.136 | 0.12558
46 | 0.19764 | 0.63801 | 11.0002 | 0.1261
47 | 0.19925 | 0.63013 | 10.8644 | 0.12555
48 | 0.20246 | 0.63013 | 10.8644 | 0.12758
49 | 0.20568 | 0.62226 | 10.7285 | 0.12798
50 | 0.2105 | 0.6065 | 10.4569 | 0.12767
51 | 0.2121 | 0.59863 | 10.3211 | 0.12697
52 | 0.21532 | 0.59863 | 10.3211 | 0.12889
53 | 0.21692 | 0.59075 | 10.1853 | 0.12815
54 | 0.21853 | 0.59075 | 10.1853 | 0.1291
55 | 0.22014 | 0.575 | 9.9137 | 0.12658
56 | 0.22335 | 0.575 | 9.9137 | 0.12843
57 | 0.22496 | 0.56712 | 9.7779 | 0.12758
58 | 0.22817 | 0.55924 | 9.6421 | 0.1276
59 | 0.22978 | 0.55924 | 9.6421 | 0.1285
60 | 0.23138 | 0.55137 | 9.5063 | 0.12758
61 | 0.23299 | 0.55137 | 9.5063 | 0.12846
62 | 0.2346 | 0.54349 | 9.3705 | 0.1275
63 | 0.23621 | 0.54349 | 9.3705 | 0.12837
64 | 0.23942 | 0.53561 | 9.2347 | 0.12824
65 | 0.24103 | 0.52774 | 9.0989 | 0.1272
66 | 0.24424 | 0.51986 | 8.9631 | 0.12697
67 | 0.24585 | 0.51986 | 8.9631 | 0.12781
68 | 0.24745 | 0.51198 | 8.8273 | 0.12669
69 | 0.24906 | 0.51198 | 8.8273 | 0.12751
70 | 0.25227 | 0.50411 | 8.6915 | 0.12717
71 | 0.25227 | 0.49623 | 8.5557 | 0.12519
72 | 0.25388 | 0.49623 | 8.5557 | 0.12598
73 | 0.25709 | 0.48835 | 8.4199 | 0.12555
74 | 0.2587 | 0.48835 | 8.4199 | 0.12634
75 | 0.26031 | 0.48048 | 8.2841 | 0.12507
76 | 0.26191 | 0.48048 | 8.2841 | 0.12584
77 | 0.26191 | 0.48048 | 8.2841 | 0.12584
78 | 0.26352 | 0.4726 | 8.1483 | 0.12454
79 | 0.26513 | 0.4726 | 8.1483 | 0.1253
80 | 0.26674 | 0.46472 | 8.0125 | 0.12396
81 | 0.26834 | 0.45685 | 7.8767 | 0.12259
82 | 0.26995 | 0.45685 | 7.8767 | 0.12332
83 | 0.27156 | 0.45685 | 7.8767 | 0.12406
84 | 0.27316 | 0.44897 | 7.7409 | 0.12264
85 | 0.27477 | 0.44897 | 7.7409 | 0.12336
86 | 0.27477 | 0.44109 | 7.605 | 0.1212
87 | 0.27638 | 0.44109 | 7.605 | 0.12191
88 | 0.27798 | 0.44109 | 7.605 | 0.12262
89 | 0.27959 | 0.43322 | 7.4692 | 0.12112
90 | 0.2812 | 0.43322 | 7.4692 | 0.12182
91 | 0.2812 | 0.43322 | 7.4692 | 0.12182
92 | 0.2828 | 0.42534 | 7.3334 | 0.12029
93 | 0.2828 | 0.42534 | 7.3334 | 0.12029
94 | 0.28441 | 0.42534 | 7.3334 | 0.12097
95 | 0.28602 | 0.41746 | 7.1976 | 0.1194
96 | 0.28762 | 0.40959 | 7.0618 | 0.11781
97 | 0.28923 | 0.40959 | 7.0618 | 0.11846
98 | 0.29244 | 0.40171 | 6.926 | 0.11748
99 | 0.29244 | 0.40171 | 6.926 | 0.11748
100 | 0.29405 | 0.39383 | 6.7902 | 0.11581
101 | 0.29566 | 0.39383 | 6.7902 | 0.11644
102 | 0.29566 | 0.39383 | 6.7902 | 0.11644
103 | 0.29726 | 0.38596 | 6.6544 | 0.11473
104 | 0.29726 | 0.38596 | 6.6544 | 0.11473
105 | 0.30048 | 0.37808 | 6.5186 | 0.1136
106 | 0.30048 | 0.37808 | 6.5186 | 0.1136
107 | 0.30048 | 0.37808 | 6.5186 | 0.1136
108 | 0.30209 | 0.3702 | 6.3828 | 0.11183
109 | 0.30369 | 0.3702 | 6.3828 | 0.11243
110 | 0.30369 | 0.3702 | 6.3828 | 0.11243
111 | 0.3053 | 0.3702 | 6.3828 | 0.11302
112 | 0.30691 | 0.36233 | 6.247 | 0.1112
113 | 0.30691 | 0.36233 | 6.247 | 0.1112
114 | 0.30851 | 0.35445 | 6.1112 | 0.10935
115 | 0.30851 | 0.35445 | 6.1112 | 0.10935
116 | 0.31012 | 0.35445 | 6.1112 | 0.10992
117 | 0.31012 | 0.34657 | 5.9754 | 0.10748
118 | 0.31173 | 0.34657 | 5.9754 | 0.10804
119 | 0.31333 | 0.34657 | 5.9754 | 0.10859
120 | 0.31333 | 0.34657 | 5.9754 | 0.10859
121 | 0.31494 | 0.3387 | 5.8396 | 0.10667
122 | 0.31494 | 0.3387 | 5.8396 | 0.10667
123 | 0.31655 | 0.3387 | 5.8396 | 0.10721
124 | 0.31655 | 0.3387 | 5.8396 | 0.10721
125 | 0.31815 | 0.3387 | 5.8396 | 0.10776
126 | 0.31815 | 0.3387 | 5.8396 | 0.10776
127 | 0.31815 | 0.33082 | 5.7038 | 0.10525
128 | 0.33583 | 0.27568 | 4.7532 | 0.092582
129 | 0.3519 | 0.22842 | 3.9383 | 0.080381
130 | 0.36636 | 0.18904 | 3.2593 | 0.069256
131 | 0.37761 | 0.15753 | 2.7161 | 0.059486
132 | 0.38725 | 0.1339 | 2.3087 | 0.051854
133 | 0.39528 | 0.11027 | 1.9013 | 0.043589
134 | 0.40332 | 0.09452 | 1.6297 | 0.038121
135 | 0.40974 | 0.078767 | 1.358 | 0.032274
136 | 0.41456 | 0.063013 | 1.0864 | 0.026123
137 | 0.41778 | 0.055137 | 0.95063 | 0.023035
138 | 0.4226 | 0.04726 | 0.81483 | 0.019972
139 | 0.42581 | 0.039383 | 0.67902 | 0.01677
140 | 0.42903 | 0.031507 | 0.54322 | 0.013517
141 | 0.43063 | 0.02363 | 0.40741 | 0.010176
142 | 0.43224 | 0.02363 | 0.40741 | 0.010214
143 | 0.43385 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0068345
144 | 0.43545 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0068598
145 | 0.43706 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0068851
146 | 0.43706 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0034426
147 | 0.43867 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0034552
148 | 0.44188 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0034805
149 | 0.44349 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0034932
150 | 0.44509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0035059
151 | 0.4467 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0035185
152 | 0.44831 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0035312
153 | 0.44831 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0035312
154 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
155 | 0.45152 | 0 | 0 | 0
156 | 0.45152 | 0 | 0 | 0
157 | 0.45313 | 0 | 0 | 0
158 | 0.45313 | 0 | 0 | 0
159 | 0.45474 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0035818
160 | 0.45474 | 0 | 0 | 0
161 | 0.45474 | 0 | 0 | 0
162 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
163 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
164 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
165 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
166 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
167 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
168 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
169 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
170 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
171 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
172 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
173 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
174 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
175 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
176 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
177 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
178 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
179 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
180 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
181 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
182 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
183 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
184 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
185 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
186 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
187 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
188 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
189 | 0.45474 | 0 | 0 | 0
190 | 0.45474 | 0 | 0 | 0
191 | 0.45474 | 0 | 0 | 0
192 | 0.45474 | 0 | 0 | 0
193 | 0.45313 | 0 | 0 | 0
194 | 0.45313 | 0 | 0 | 0
195 | 0.45152 | 0 | 0 | 0
196 | 0.45152 | 0 | 0 | 0
197 | 0.45152 | 0 | 0 | 0
198 | 0.45152 | 0 | 0 | 0
199 | 0.45152 | 0 | 0 | 0
200 | 0.45152 | 0 | 0 | 0
201 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
202 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
203 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
204 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
205 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
206 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
207 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
208 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
209 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
210 | 0.45152 | 0 | 0 | 0
211 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
212 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
213 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
214 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
215 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
216 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
217 | 0.44831 | 0 | 0 | 0
218 | 0.44991 | 0 | 0 | 0
219 | 0.44831 | 0 | 0 | 0
220 | 0.44831 | 0 | 0 | 0
221 | 0.4467 | 0 | 0 | 0
222 | 0.4467 | 0 | 0 | 0
223 | 0.4467 | 0 | 0 | 0
224 | 0.44509 | 0 | 0 | 0
225 | 0.44509 | 0 | 0 | 0
226 | 0.44349 | 0 | 0 | 0
227 | 0.44349 | 0 | 0 | 0
228 | 0.44349 | 0 | 0 | 0
229 | 0.44349 | 0 | 0 | 0
230 | 0.44349 | 0 | 0 | 0
231 | 0.44188 | 0 | 0 | 0
232 | 0.44349 | 0 | 0 | 0
233 | 0.44349 | 0 | 0 | 0
234 | 0.44188 | 0 | 0 | 0
235 | 0.44188 | 0 | 0 | 0
236 | 0.44188 | 0 | 0 | 0
237 | 0.44349 | 0 | 0 | 0
238 | 0.44188 | 0 | 0 | 0
239 | 0.44188 | 0 | 0 | 0
240 | 0.44188 | 0 | 0 | 0
241 | 0.44349 | 0 | 0 | 0
242 | 0.44349 | 0 | 0 | 0
243 | 0.44188 | 0 | 0 | 0
244 | 0.44349 | 0 | 0 | 0
245 | 0.44349 | 0 | 0 | 0
246 | 0.44188 | 0 | 0 | 0
247 | 0.44188 | 0 | 0 | 0
248 | 0.44188 | 0 | 0 | 0
249 | 0.44188 | 0 | 0 | 0
250 | 0.44027 | 0 | 0 | 0
251 | 0.44027 | 0 | 0 | 0
252 | 0.44027 | 0 | 0 | 0
253 | 0.44027 | 0 | 0 | 0
254 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
255 | 0.43867 | 0 | 0 | 0