## Summary
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time | 2023-10-16 15:22 | 2023-10-16 15:22 | 2023-10-16 15:22 | 2023-10-16 15:22 | 2023-10-16 15:23 | 2023-10-16 15:23
ID | X023_LM | X023_LM | X023_LM | X023_LM | X023_LM | X023_LM
Pixel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pixel Area | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058
Irradiance | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Panel Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Voc | 0.0032137 | 0.0048205 | 0.0016068 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0016068
Isc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078767
Vmp | 0.76968 | 0.038564 | 0.0032137 | 0.028923 | 0.0032137 | 0.0032137
Imp | 1.1736 | 0.36233 | 0.12603 | 0.29931 | 0.086643 | 0.0078767
Pmp | 0.90331 | 0.013973 | 0.00040501 | 0.008657 | 0.00027844 | 2.5313e-05
FF | 9033074.4451 | 139727.8192 | 4050.0817 | 86570.4967 | 2784.4312 | 1.9843
Eff | 0.15574 | 0.0024091 | 6.9829e-05 | 0.0014926 | 4.8007e-05 | 4.3643e-06
Dir | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse