## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:22
ID | X023_LM
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.028923
Imp | 0.29931
Pmp | 0.008657
FF | 86570.4967
Eff | 0.0014926
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 0.51986 | 8.9631 | 0.0016707
1 | 0.0032137 | 0.52774 | 9.0989 | 0.001696
2 | 0.0032137 | 0.53561 | 9.2347 | 0.0017213
3 | 0.0032137 | 0.52774 | 9.0989 | 0.001696
4 | 0.0048205 | 0.51986 | 8.9631 | 0.002506
5 | 0.0064274 | 0.51986 | 8.9631 | 0.0033413
6 | 0.0064274 | 0.50411 | 8.6915 | 0.0032401
7 | 0.0064274 | 0.49623 | 8.5557 | 0.0031894
8 | 0.009641 | 0.48048 | 8.2841 | 0.0046323
9 | 0.011248 | 0.45685 | 7.8767 | 0.0051385
10 | 0.014462 | 0.44109 | 7.605 | 0.0063789
11 | 0.016068 | 0.43322 | 7.4692 | 0.0069611
12 | 0.016068 | 0.41746 | 7.1976 | 0.0067079
13 | 0.017675 | 0.40171 | 6.926 | 0.0071003
14 | 0.019282 | 0.39383 | 6.7902 | 0.0075939
15 | 0.020889 | 0.37808 | 6.5186 | 0.0078977
16 | 0.022496 | 0.36233 | 6.247 | 0.0081508
17 | 0.024103 | 0.34657 | 5.9754 | 0.0083533
18 | 0.025709 | 0.33082 | 5.7038 | 0.0085052
19 | 0.025709 | 0.31507 | 5.4322 | 0.0081002
20 | 0.027316 | 0.30719 | 5.2964 | 0.0083913
21 | 0.028923 | 0.29931 | 5.1606 | 0.008657
22 | 0.028923 | 0.28356 | 4.889 | 0.0082014
23 | 0.03053 | 0.27568 | 4.7532 | 0.0084166
24 | 0.03053 | 0.25993 | 4.4815 | 0.0079356
25 | 0.032137 | 0.25993 | 4.4815 | 0.0083533
26 | 0.033744 | 0.25205 | 4.3457 | 0.0085052
27 | 0.033744 | 0.2363 | 4.0741 | 0.0079736
28 | 0.033744 | 0.22842 | 3.9383 | 0.0077078
29 | 0.03535 | 0.22842 | 3.9383 | 0.0080749
30 | 0.03535 | 0.22055 | 3.8025 | 0.0077964
31 | 0.03535 | 0.22055 | 3.8025 | 0.0077964
32 | 0.036957 | 0.20479 | 3.5309 | 0.0075686
33 | 0.036957 | 0.19692 | 3.3951 | 0.0072775
34 | 0.038564 | 0.18904 | 3.2593 | 0.0072901
35 | 0.038564 | 0.18116 | 3.1235 | 0.0069864
36 | 0.040171 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0069611
37 | 0.040171 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0069611
38 | 0.041778 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0069105
39 | 0.041778 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0069105
40 | 0.041778 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0065814
41 | 0.041778 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0062523
42 | 0.041778 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0062523
43 | 0.043385 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0064928
44 | 0.041778 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0059232
45 | 0.043385 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0061511
46 | 0.043385 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0061511
47 | 0.043385 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0061511
48 | 0.043385 | 0.1339 | 2.3087 | 0.0058093
49 | 0.044991 | 0.1339 | 2.3087 | 0.0060245
50 | 0.044991 | 0.1339 | 2.3087 | 0.0060245
51 | 0.044991 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0056701
52 | 0.046598 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0055056
53 | 0.044991 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0056701
54 | 0.044991 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0053157
55 | 0.046598 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0055056
56 | 0.046598 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0051385
57 | 0.046598 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0051385
58 | 0.046598 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0051385
59 | 0.046598 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0051385
60 | 0.046598 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0051385
61 | 0.046598 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0051385
62 | 0.046598 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0051385
63 | 0.046598 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0047715
64 | 0.046598 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0047715
65 | 0.046598 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0047715
66 | 0.048205 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0045563
67 | 0.046598 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0044045
68 | 0.048205 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0045563
69 | 0.048205 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0045563
70 | 0.048205 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0045563
71 | 0.048205 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0045563
72 | 0.048205 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0041766
73 | 0.048205 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0045563
74 | 0.048205 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0041766
75 | 0.048205 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0041766
76 | 0.048205 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0041766
77 | 0.048205 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0041766
78 | 0.048205 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0041766
79 | 0.049812 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0043159
80 | 0.049812 | 0.078767 | 1.358 | 0.0039235
81 | 0.049812 | 0.078767 | 1.358 | 0.0039235
82 | 0.049812 | 0.078767 | 1.358 | 0.0039235
83 | 0.049812 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0043159
84 | 0.049812 | 0.078767 | 1.358 | 0.0039235
85 | 0.049812 | 0.078767 | 1.358 | 0.0039235
86 | 0.049812 | 0.078767 | 1.358 | 0.0039235
87 | 0.049812 | 0.078767 | 1.358 | 0.0039235
88 | 0.049812 | 0.078767 | 1.358 | 0.0039235
89 | 0.049812 | 0.078767 | 1.358 | 0.0039235
90 | 0.049812 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0035312
91 | 0.049812 | 0.078767 | 1.358 | 0.0039235
92 | 0.049812 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0035312
93 | 0.049812 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0035312
94 | 0.049812 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0035312
95 | 0.049812 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0035312
96 | 0.049812 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0035312
97 | 0.049812 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0035312
98 | 0.051419 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0036451
99 | 0.049812 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0031388
100 | 0.051419 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0032401
101 | 0.049812 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0031388
102 | 0.051419 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0032401
103 | 0.051419 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0032401
104 | 0.051419 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0032401
105 | 0.051419 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0032401
106 | 0.051419 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0032401
107 | 0.051419 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0032401
108 | 0.051419 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0032401
109 | 0.051419 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0028351
110 | 0.051419 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0028351
111 | 0.051419 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0032401
112 | 0.051419 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0028351
113 | 0.051419 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0028351
114 | 0.051419 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0028351
115 | 0.051419 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0028351
116 | 0.049812 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0027465
117 | 0.051419 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0028351
118 | 0.051419 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0028351
119 | 0.051419 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0028351
120 | 0.051419 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0028351
121 | 0.051419 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0028351
122 | 0.051419 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0028351
123 | 0.051419 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00243
124 | 0.051419 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0028351
125 | 0.051419 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0028351
126 | 0.053026 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0029237
127 | 0.051419 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00243
128 | 0.053026 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0020883
129 | 0.054632 | 0.031507 | 0.54322 | 0.0017213
130 | 0.053026 | 0.031507 | 0.54322 | 0.0016707
131 | 0.054632 | 0.02363 | 0.40741 | 0.001291
132 | 0.054632 | 0.02363 | 0.40741 | 0.001291
133 | 0.054632 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00086064
134 | 0.054632 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00086064
135 | 0.054632 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00086064
136 | 0.056239 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00044298
137 | 0.056239 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00044298
138 | 0.056239 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00044298
139 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
140 | 0.056239 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00044298
141 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
142 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
143 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
144 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
145 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
146 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
147 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
148 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
149 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
150 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
151 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
152 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
153 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
154 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
155 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
156 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
157 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
158 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
159 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
160 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
161 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
162 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
163 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
164 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
165 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
166 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
167 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
168 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
169 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
170 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
171 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
172 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
173 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
174 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
175 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
176 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
177 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
178 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
179 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
180 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
181 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
182 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
183 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
184 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
185 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
186 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
187 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
188 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
189 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
190 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
191 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
192 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
193 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
194 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
195 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
196 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
197 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
198 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
199 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
200 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
201 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
202 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
203 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
204 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
205 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
206 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
207 | 0.056239 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00044298
208 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
209 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
210 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
211 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
212 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
213 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
214 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
215 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
216 | 0.059453 | 0 | 0 | 0
217 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
218 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
219 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
220 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
221 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
222 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
223 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
224 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
225 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
226 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
227 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
228 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
229 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
230 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
231 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
232 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
233 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
234 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
235 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
236 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
237 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
238 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
239 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
240 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
241 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
242 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
243 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
244 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
245 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
246 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
247 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
248 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
249 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
250 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
251 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
252 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
253 | 0.056239 | 0 | 0 | 0
254 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
255 | 0.057846 | 0 | 0 | 0