## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:07
ID | X---_LM_UE
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.56561
Isc | 1.2524
Vmp | 0.25227
Imp | 0.82705
Pmp | 0.20864
FF | 0.29454
Eff | 0.035973
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
1 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
2 | 0.53347 | 0 | 0 | 0
3 | 0.52062 | 0 | 0 | 0
4 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
5 | 0.49973 | 0 | 0 | 0
6 | 0.49169 | 0 | 0 | 0
7 | 0.48526 | 0 | 0 | 0
8 | 0.47884 | 0 | 0 | 0
9 | 0.47402 | 0 | 0 | 0
10 | 0.4692 | 0 | 0 | 0
11 | 0.46438 | 0 | 0 | 0
12 | 0.46116 | 0 | 0 | 0
13 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
14 | 0.45474 | 0 | 0 | 0
15 | 0.45313 | 0 | 0 | 0
16 | 0.45152 | 0 | 0 | 0
17 | 0.44831 | 0 | 0 | 0
18 | 0.44831 | 0 | 0 | 0
19 | 0.4467 | 0 | 0 | 0
20 | 0.44509 | 0 | 0 | 0
21 | 0.44509 | 0 | 0 | 0
22 | 0.44349 | 0 | 0 | 0
23 | 0.44188 | 0 | 0 | 0
24 | 0.44188 | 0 | 0 | 0
25 | 0.44188 | 0 | 0 | 0
26 | 0.44027 | 0 | 0 | 0
27 | 0.44027 | 0 | 0 | 0
28 | 0.44027 | 0 | 0 | 0
29 | 0.44027 | 0 | 0 | 0
30 | 0.44027 | 0 | 0 | 0
31 | 0.44027 | 0 | 0 | 0
32 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
33 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
34 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
35 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
36 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
37 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
38 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
39 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
40 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
41 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
42 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
43 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
44 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
45 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
46 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
47 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
48 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
49 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
50 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
51 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
52 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
53 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
54 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
55 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
56 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
57 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
58 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
59 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
60 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
61 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
62 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
63 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
64 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
65 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
66 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
67 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
68 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
69 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
70 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
71 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
72 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
73 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
74 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
75 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
76 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
77 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
78 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
79 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
80 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
81 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
82 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
83 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
84 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
85 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
86 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
87 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
88 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
89 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
90 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
91 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
92 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
93 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
94 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
95 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
96 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
97 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
98 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
99 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
100 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
101 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
102 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
103 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
104 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
105 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
106 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
107 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
108 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
109 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
110 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
111 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
112 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
113 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
114 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
115 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
116 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
117 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
118 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
119 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
120 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
121 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
122 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
123 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
124 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
125 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
126 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
127 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
128 | 0.42742 | 0.063013 | 1.0864 | 0.026933
129 | 0.41938 | 0.11815 | 2.0371 | 0.04955
130 | 0.41135 | 0.15753 | 2.7161 | 0.064801
131 | 0.40492 | 0.19692 | 3.3951 | 0.079736
132 | 0.4001 | 0.22842 | 3.9383 | 0.091393
133 | 0.39528 | 0.25205 | 4.3457 | 0.099632
134 | 0.39207 | 0.27568 | 4.7532 | 0.10809
135 | 0.38725 | 0.29144 | 5.0248 | 0.11286
136 | 0.38403 | 0.30719 | 5.2964 | 0.11797
137 | 0.38243 | 0.32294 | 5.568 | 0.1235
138 | 0.37921 | 0.33082 | 5.7038 | 0.12545
139 | 0.37761 | 0.3387 | 5.8396 | 0.12789
140 | 0.376 | 0.34657 | 5.9754 | 0.13031
141 | 0.37439 | 0.35445 | 6.1112 | 0.1327
142 | 0.37279 | 0.36233 | 6.247 | 0.13507
143 | 0.37118 | 0.3702 | 6.3828 | 0.13741
144 | 0.36957 | 0.37808 | 6.5186 | 0.13973
145 | 0.36797 | 0.37808 | 6.5186 | 0.13912
146 | 0.36797 | 0.38596 | 6.6544 | 0.14202
147 | 0.36636 | 0.39383 | 6.7902 | 0.14428
148 | 0.36475 | 0.39383 | 6.7902 | 0.14365
149 | 0.36475 | 0.40171 | 6.926 | 0.14652
150 | 0.36315 | 0.40171 | 6.926 | 0.14588
151 | 0.36315 | 0.40959 | 7.0618 | 0.14874
152 | 0.36154 | 0.40959 | 7.0618 | 0.14808
153 | 0.36154 | 0.41746 | 7.1976 | 0.15093
154 | 0.35993 | 0.41746 | 7.1976 | 0.15026
155 | 0.35993 | 0.41746 | 7.1976 | 0.15026
156 | 0.35832 | 0.42534 | 7.3334 | 0.15241
157 | 0.35832 | 0.42534 | 7.3334 | 0.15241
158 | 0.35672 | 0.43322 | 7.4692 | 0.15454
159 | 0.35672 | 0.43322 | 7.4692 | 0.15454
160 | 0.35511 | 0.44109 | 7.605 | 0.15664
161 | 0.3535 | 0.44897 | 7.7409 | 0.15871
162 | 0.3519 | 0.45685 | 7.8767 | 0.16076
163 | 0.3519 | 0.45685 | 7.8767 | 0.16076
164 | 0.35029 | 0.46472 | 8.0125 | 0.16279
165 | 0.34868 | 0.46472 | 8.0125 | 0.16204
166 | 0.34708 | 0.4726 | 8.1483 | 0.16403
167 | 0.34708 | 0.4726 | 8.1483 | 0.16403
168 | 0.34547 | 0.48048 | 8.2841 | 0.16599
169 | 0.34547 | 0.48835 | 8.4199 | 0.16871
170 | 0.34386 | 0.48835 | 8.4199 | 0.16793
171 | 0.34226 | 0.49623 | 8.5557 | 0.16984
172 | 0.34226 | 0.49623 | 8.5557 | 0.16984
173 | 0.34065 | 0.50411 | 8.6915 | 0.17172
174 | 0.34065 | 0.50411 | 8.6915 | 0.17172
175 | 0.33904 | 0.51198 | 8.8273 | 0.17358
176 | 0.33744 | 0.51198 | 8.8273 | 0.17276
177 | 0.33744 | 0.51986 | 8.9631 | 0.17542
178 | 0.33583 | 0.52774 | 9.0989 | 0.17723
179 | 0.33422 | 0.52774 | 9.0989 | 0.17638
180 | 0.33262 | 0.53561 | 9.2347 | 0.17815
181 | 0.33101 | 0.54349 | 9.3705 | 0.1799
182 | 0.3294 | 0.54349 | 9.3705 | 0.17903
183 | 0.3294 | 0.55137 | 9.5063 | 0.18162
184 | 0.32779 | 0.55137 | 9.5063 | 0.18073
185 | 0.32779 | 0.55924 | 9.6421 | 0.18332
186 | 0.32619 | 0.56712 | 9.7779 | 0.18499
187 | 0.32458 | 0.56712 | 9.7779 | 0.18408
188 | 0.32297 | 0.575 | 9.9137 | 0.18571
189 | 0.32137 | 0.575 | 9.9137 | 0.18478
190 | 0.32137 | 0.58287 | 10.0495 | 0.18732
191 | 0.31976 | 0.59075 | 10.1853 | 0.1889
192 | 0.31815 | 0.59075 | 10.1853 | 0.18795
193 | 0.31494 | 0.6065 | 10.4569 | 0.19101
194 | 0.31494 | 0.6065 | 10.4569 | 0.19101
195 | 0.31333 | 0.61438 | 10.5927 | 0.19251
196 | 0.31012 | 0.62226 | 10.7285 | 0.19297
197 | 0.30851 | 0.63013 | 10.8644 | 0.1944
198 | 0.30851 | 0.63801 | 11.0002 | 0.19683
199 | 0.30691 | 0.63801 | 11.0002 | 0.19581
200 | 0.30369 | 0.64589 | 11.136 | 0.19615
201 | 0.30209 | 0.65376 | 11.2718 | 0.19749
202 | 0.30048 | 0.66164 | 11.4076 | 0.19881
203 | 0.29887 | 0.66952 | 11.5434 | 0.2001
204 | 0.29726 | 0.66952 | 11.5434 | 0.19902
205 | 0.29566 | 0.67739 | 11.6792 | 0.20028
206 | 0.29405 | 0.68527 | 11.815 | 0.2015
207 | 0.29244 | 0.68527 | 11.815 | 0.2004
208 | 0.28923 | 0.70102 | 12.0866 | 0.20276
209 | 0.28602 | 0.7089 | 12.2224 | 0.20276
210 | 0.28441 | 0.72465 | 12.494 | 0.2061
211 | 0.2812 | 0.73253 | 12.6298 | 0.20598
212 | 0.27959 | 0.74041 | 12.7656 | 0.20701
213 | 0.27638 | 0.74828 | 12.9014 | 0.20681
214 | 0.27477 | 0.75616 | 13.0372 | 0.20777
215 | 0.27156 | 0.76404 | 13.173 | 0.20748
216 | 0.26834 | 0.77191 | 13.3088 | 0.20714
217 | 0.26674 | 0.77979 | 13.4446 | 0.208
218 | 0.26352 | 0.78767 | 13.5804 | 0.20757
219 | 0.26191 | 0.79554 | 13.7162 | 0.20836
220 | 0.2587 | 0.80342 | 13.852 | 0.20785
221 | 0.25709 | 0.8113 | 13.9879 | 0.20858
222 | 0.25388 | 0.81917 | 14.1237 | 0.20797
223 | 0.25227 | 0.82705 | 14.2595 | 0.20864
224 | 0.24424 | 0.85068 | 14.6669 | 0.20777
225 | 0.23781 | 0.86643 | 14.9385 | 0.20605
226 | 0.23138 | 0.89006 | 15.3459 | 0.20595
227 | 0.22496 | 0.90582 | 15.6175 | 0.20377
228 | 0.22014 | 0.91369 | 15.7533 | 0.20114
229 | 0.21532 | 0.92945 | 16.0249 | 0.20012
230 | 0.2105 | 0.9452 | 16.2965 | 0.19896
231 | 0.20728 | 0.95308 | 16.4323 | 0.19756
232 | 0.20085 | 0.96883 | 16.7039 | 0.19459
233 | 0.19443 | 0.97671 | 16.8397 | 0.1899
234 | 0.18961 | 1.0003 | 17.2472 | 0.18967
235 | 0.18479 | 1.0082 | 17.383 | 0.1863
236 | 0.17997 | 1.0161 | 17.5188 | 0.18286
237 | 0.17515 | 1.0318 | 17.7904 | 0.18072
238 | 0.17032 | 1.0318 | 17.7904 | 0.17575
239 | 0.1655 | 1.0476 | 18.062 | 0.17338
240 | 0.15747 | 1.0712 | 18.4694 | 0.16869
241 | 0.14944 | 1.087 | 18.741 | 0.16243
242 | 0.13979 | 1.1027 | 19.0126 | 0.15416
243 | 0.13337 | 1.1106 | 19.1484 | 0.14812
244 | 0.12694 | 1.1264 | 19.42 | 0.14298
245 | 0.11891 | 1.1421 | 19.6916 | 0.1358
246 | 0.11248 | 1.15 | 19.8274 | 0.12935
247 | 0.10605 | 1.1657 | 20.0991 | 0.12363
248 | 0.098017 | 1.1736 | 20.2349 | 0.11503
249 | 0.089983 | 1.1815 | 20.3707 | 0.10631
250 | 0.083556 | 1.1973 | 20.6423 | 0.10004
251 | 0.075521 | 1.2051 | 20.7781 | 0.091013
252 | 0.067487 | 1.2209 | 21.0497 | 0.082394
253 | 0.06106 | 1.2288 | 21.1855 | 0.075028
254 | 0.054632 | 1.2366 | 21.3213 | 0.06756
255 | 0.048205 | 1.2524 | 21.5929 | 0.060372