## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:07
ID | X---_LM_UE
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.72629
Imp | 1.0791
Pmp | 0.78374
FF | 7837414.3831
Eff | 0.13513
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.3312 | 22.9509 | 0.0064168
1 | 0.0048205 | 1.3312 | 22.9509 | 0.0064168
2 | 0.0064274 | 1.3312 | 22.9509 | 0.0085558
3 | 0.009641 | 1.3312 | 22.9509 | 0.012834
4 | 0.011248 | 1.3312 | 22.9509 | 0.014973
5 | 0.016068 | 1.3312 | 22.9509 | 0.021389
6 | 0.019282 | 1.3312 | 22.9509 | 0.025667
7 | 0.024103 | 1.3312 | 22.9509 | 0.032084
8 | 0.03053 | 1.3312 | 22.9509 | 0.04064
9 | 0.036957 | 1.3312 | 22.9509 | 0.049196
10 | 0.044991 | 1.3312 | 22.9509 | 0.059891
11 | 0.051419 | 1.3312 | 22.9509 | 0.068446
12 | 0.057846 | 1.3312 | 22.9509 | 0.077002
13 | 0.064274 | 1.3312 | 22.9509 | 0.085558
14 | 0.070701 | 1.3233 | 22.8151 | 0.093557
15 | 0.077128 | 1.3233 | 22.8151 | 0.10206
16 | 0.089983 | 1.3233 | 22.8151 | 0.11907
17 | 0.10123 | 1.3233 | 22.8151 | 0.13396
18 | 0.11248 | 1.3233 | 22.8151 | 0.14884
19 | 0.12212 | 1.3233 | 22.8151 | 0.1616
20 | 0.13176 | 1.3233 | 22.8151 | 0.17436
21 | 0.13979 | 1.3154 | 22.6793 | 0.18389
22 | 0.14783 | 1.3233 | 22.8151 | 0.19562
23 | 0.15747 | 1.3154 | 22.6793 | 0.20714
24 | 0.16711 | 1.3154 | 22.6793 | 0.21982
25 | 0.17515 | 1.3154 | 22.6793 | 0.23039
26 | 0.18479 | 1.3154 | 22.6793 | 0.24307
27 | 0.19282 | 1.3075 | 22.5435 | 0.25212
28 | 0.20085 | 1.3075 | 22.5435 | 0.26262
29 | 0.20889 | 1.3075 | 22.5435 | 0.27313
30 | 0.21532 | 1.3075 | 22.5435 | 0.28153
31 | 0.22335 | 1.3075 | 22.5435 | 0.29204
32 | 0.24103 | 1.3075 | 22.5435 | 0.31515
33 | 0.25709 | 1.2996 | 22.4077 | 0.33413
34 | 0.27156 | 1.2996 | 22.4077 | 0.35293
35 | 0.28441 | 1.2996 | 22.4077 | 0.36963
36 | 0.29726 | 1.2918 | 22.2719 | 0.384
37 | 0.30851 | 1.2918 | 22.2719 | 0.39853
38 | 0.31976 | 1.2918 | 22.2719 | 0.41306
39 | 0.3294 | 1.2918 | 22.2719 | 0.42551
40 | 0.33904 | 1.2839 | 22.1361 | 0.4353
41 | 0.35029 | 1.2839 | 22.1361 | 0.44974
42 | 0.35993 | 1.2839 | 22.1361 | 0.46211
43 | 0.36957 | 1.2839 | 22.1361 | 0.47449
44 | 0.37761 | 1.2839 | 22.1361 | 0.48481
45 | 0.38564 | 1.2839 | 22.1361 | 0.49512
46 | 0.39368 | 1.276 | 22.0003 | 0.50234
47 | 0.4001 | 1.276 | 22.0003 | 0.51054
48 | 0.41135 | 1.2681 | 21.8645 | 0.52165
49 | 0.4226 | 1.2681 | 21.8645 | 0.53591
50 | 0.43385 | 1.2681 | 21.8645 | 0.55018
51 | 0.44349 | 1.2681 | 21.8645 | 0.5624
52 | 0.45152 | 1.2603 | 21.7287 | 0.56904
53 | 0.46116 | 1.2603 | 21.7287 | 0.58119
54 | 0.4692 | 1.2603 | 21.7287 | 0.59131
55 | 0.47723 | 1.2524 | 21.5929 | 0.59768
56 | 0.48526 | 1.2524 | 21.5929 | 0.60774
57 | 0.4933 | 1.2524 | 21.5929 | 0.6178
58 | 0.50133 | 1.2445 | 21.4571 | 0.62392
59 | 0.50937 | 1.2445 | 21.4571 | 0.63391
60 | 0.5174 | 1.2445 | 21.4571 | 0.64391
61 | 0.52383 | 1.2366 | 21.3213 | 0.64779
62 | 0.53026 | 1.2445 | 21.4571 | 0.65991
63 | 0.53668 | 1.2366 | 21.3213 | 0.66368
64 | 0.54793 | 1.2288 | 21.1855 | 0.67328
65 | 0.55757 | 1.2209 | 21.0497 | 0.68073
66 | 0.56561 | 1.2209 | 21.0497 | 0.69054
67 | 0.57364 | 1.213 | 20.9139 | 0.69583
68 | 0.58168 | 1.213 | 20.9139 | 0.70557
69 | 0.5881 | 1.2051 | 20.7781 | 0.70874
70 | 0.59453 | 1.1973 | 20.6423 | 0.7118
71 | 0.59935 | 1.1973 | 20.6423 | 0.71757
72 | 0.60738 | 1.1973 | 20.6423 | 0.72719
73 | 0.61221 | 1.1894 | 20.5065 | 0.72814
74 | 0.61863 | 1.1815 | 20.3707 | 0.73091
75 | 0.62506 | 1.1815 | 20.3707 | 0.73851
76 | 0.63149 | 1.1815 | 20.3707 | 0.7461
77 | 0.63631 | 1.1736 | 20.2349 | 0.74678
78 | 0.64274 | 1.1736 | 20.2349 | 0.75433
79 | 0.64756 | 1.1657 | 20.0991 | 0.75488
80 | 0.65398 | 1.1579 | 19.9632 | 0.75723
81 | 0.66041 | 1.15 | 19.8274 | 0.75947
82 | 0.66684 | 1.1421 | 19.6916 | 0.76161
83 | 0.67326 | 1.1421 | 19.6916 | 0.76895
84 | 0.67969 | 1.1342 | 19.5558 | 0.77093
85 | 0.68451 | 1.1264 | 19.42 | 0.77101
86 | 0.68933 | 1.1264 | 19.42 | 0.77644
87 | 0.69415 | 1.1185 | 19.2842 | 0.7764
88 | 0.69897 | 1.1185 | 19.2842 | 0.78179
89 | 0.70379 | 1.1106 | 19.1484 | 0.78164
90 | 0.70862 | 1.1027 | 19.0126 | 0.78141
91 | 0.71183 | 1.0949 | 18.8768 | 0.77935
92 | 0.71504 | 1.0949 | 18.8768 | 0.78287
93 | 0.71986 | 1.087 | 18.741 | 0.78248
94 | 0.72308 | 1.0791 | 18.6052 | 0.78027
95 | 0.72629 | 1.0791 | 18.6052 | 0.78374
96 | 0.73111 | 1.0633 | 18.3336 | 0.77743
97 | 0.73593 | 1.0476 | 18.062 | 0.77096
98 | 0.74075 | 1.0397 | 17.9262 | 0.77017
99 | 0.74557 | 1.024 | 17.6546 | 0.76344
100 | 0.74879 | 1.024 | 17.6546 | 0.76673
101 | 0.752 | 1.0082 | 17.383 | 0.75818
102 | 0.75521 | 1.0003 | 17.2472 | 0.75547
103 | 0.75843 | 0.99246 | 17.1114 | 0.75271
104 | 0.76164 | 0.99246 | 17.1114 | 0.7559
105 | 0.76485 | 0.97671 | 16.8397 | 0.74704
106 | 0.76646 | 0.97671 | 16.8397 | 0.74861
107 | 0.76968 | 0.96883 | 16.7039 | 0.74568
108 | 0.77128 | 0.96095 | 16.5681 | 0.74116
109 | 0.7745 | 0.96095 | 16.5681 | 0.74425
110 | 0.7761 | 0.9452 | 16.2965 | 0.73357
111 | 0.77771 | 0.9452 | 16.2965 | 0.73509
112 | 0.78092 | 0.93732 | 16.1607 | 0.73198
113 | 0.78414 | 0.92945 | 16.0249 | 0.72881
114 | 0.78574 | 0.92157 | 15.8891 | 0.72412
115 | 0.78896 | 0.91369 | 15.7533 | 0.72086
116 | 0.79056 | 0.91369 | 15.7533 | 0.72233
117 | 0.79217 | 0.90582 | 15.6175 | 0.71756
118 | 0.79538 | 0.90582 | 15.6175 | 0.72047
119 | 0.79538 | 0.89794 | 15.4817 | 0.71421
120 | 0.7986 | 0.89006 | 15.3459 | 0.7108
121 | 0.80021 | 0.88219 | 15.2101 | 0.70593
122 | 0.80181 | 0.87431 | 15.0743 | 0.70103
123 | 0.80342 | 0.87431 | 15.0743 | 0.70244
124 | 0.80503 | 0.86643 | 14.9385 | 0.6975
125 | 0.80663 | 0.86643 | 14.9385 | 0.69889
126 | 0.80663 | 0.85856 | 14.8027 | 0.69254
127 | 0.80663 | 0.85856 | 14.8027 | 0.69254
128 | 0.82752 | 0.71678 | 12.3582 | 0.59315
129 | 0.84359 | 0.59863 | 10.3211 | 0.50499
130 | 0.85966 | 0.51198 | 8.8273 | 0.44013
131 | 0.87251 | 0.42534 | 7.3334 | 0.37111
132 | 0.88376 | 0.36233 | 6.247 | 0.32021
133 | 0.89179 | 0.30719 | 5.2964 | 0.27395
134 | 0.89983 | 0.25993 | 4.4815 | 0.23389
135 | 0.90626 | 0.22055 | 3.8025 | 0.19987
136 | 0.91268 | 0.18116 | 3.1235 | 0.16534
137 | 0.9175 | 0.15753 | 2.7161 | 0.14454
138 | 0.92232 | 0.1339 | 2.3087 | 0.1235
139 | 0.92715 | 0.11027 | 1.9013 | 0.10224
140 | 0.93036 | 0.09452 | 1.6297 | 0.087937
141 | 0.93357 | 0.078767 | 1.358 | 0.073534
142 | 0.93679 | 0.07089 | 1.2222 | 0.066409
143 | 0.93839 | 0.055137 | 0.95063 | 0.05174
144 | 0.94 | 0.055137 | 0.95063 | 0.051828
145 | 0.94161 | 0.039383 | 0.67902 | 0.037084
146 | 0.94482 | 0.039383 | 0.67902 | 0.03721
147 | 0.94482 | 0.031507 | 0.54322 | 0.029768
148 | 0.94643 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022364
149 | 0.94803 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022402
150 | 0.94803 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014935
151 | 0.94964 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01496
152 | 0.95125 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014985
153 | 0.95125 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014985
154 | 0.95285 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015011
155 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
156 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
157 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
158 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
159 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
160 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
161 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
162 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
163 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
164 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
165 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
166 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
167 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
168 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
169 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
170 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
171 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
172 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
173 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
174 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
175 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
176 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
177 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
178 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075433
179 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
180 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075433
181 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
182 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
183 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
184 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
185 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
186 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
187 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
188 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
189 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
190 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
191 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
192 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
193 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
194 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
195 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
196 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
197 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
198 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
199 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
200 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
201 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
202 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
203 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
204 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
205 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
206 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
207 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
208 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
209 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
210 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
211 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
212 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
213 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
214 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
215 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
216 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
217 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
218 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
219 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
220 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
221 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
222 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
223 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
224 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
225 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
226 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
227 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
228 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
229 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
230 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
231 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
232 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
233 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
234 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
235 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
236 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
237 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
238 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
239 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
240 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
241 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
242 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
243 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
244 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
245 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
246 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
247 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
248 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
249 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
250 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
251 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
252 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
253 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
254 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
255 | 0.96089 | 0 | 0 | 0