## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:13
ID | X030_LM
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.35672
Imp | 0.81917
Pmp | 0.29221
FF | 2922133.959
Eff | 0.050382
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.276 | 22.0003 | 0.0041007
1 | 0.0048205 | 1.276 | 22.0003 | 0.0061511
2 | 0.0048205 | 1.2681 | 21.8645 | 0.0061131
3 | 0.0080342 | 1.276 | 22.0003 | 0.010252
4 | 0.011248 | 1.2681 | 21.8645 | 0.014264
5 | 0.014462 | 1.2681 | 21.8645 | 0.018339
6 | 0.017675 | 1.2681 | 21.8645 | 0.022415
7 | 0.022496 | 1.2603 | 21.7287 | 0.028351
8 | 0.028923 | 1.2524 | 21.5929 | 0.036223
9 | 0.033744 | 1.2524 | 21.5929 | 0.04226
10 | 0.041778 | 1.2445 | 21.4571 | 0.051993
11 | 0.046598 | 1.2366 | 21.3213 | 0.057625
12 | 0.053026 | 1.2288 | 21.1855 | 0.065156
13 | 0.057846 | 1.2288 | 21.1855 | 0.071079
14 | 0.064274 | 1.2209 | 21.0497 | 0.07847
15 | 0.069094 | 1.213 | 20.9139 | 0.083811
16 | 0.080342 | 1.1973 | 20.6423 | 0.096189
17 | 0.089983 | 1.1894 | 20.5065 | 0.10702
18 | 0.098017 | 1.1815 | 20.3707 | 0.11581
19 | 0.10605 | 1.1657 | 20.0991 | 0.12363
20 | 0.11409 | 1.1579 | 19.9632 | 0.1321
21 | 0.12051 | 1.1579 | 19.9632 | 0.13954
22 | 0.12694 | 1.15 | 19.8274 | 0.14598
23 | 0.13337 | 1.1342 | 19.5558 | 0.15127
24 | 0.1414 | 1.1342 | 19.5558 | 0.16038
25 | 0.14944 | 1.1264 | 19.42 | 0.16832
26 | 0.15586 | 1.1106 | 19.1484 | 0.1731
27 | 0.16068 | 1.1027 | 19.0126 | 0.17719
28 | 0.16711 | 1.0949 | 18.8768 | 0.18296
29 | 0.17354 | 1.087 | 18.741 | 0.18863
30 | 0.17836 | 1.087 | 18.741 | 0.19387
31 | 0.18318 | 1.0791 | 18.6052 | 0.19767
32 | 0.19443 | 1.0555 | 18.1978 | 0.20521
33 | 0.20568 | 1.0397 | 17.9262 | 0.21384
34 | 0.21532 | 1.0318 | 17.7904 | 0.22217
35 | 0.22335 | 1.0161 | 17.5188 | 0.22694
36 | 0.23138 | 1.0082 | 17.383 | 0.23328
37 | 0.23781 | 1.0003 | 17.2472 | 0.23789
38 | 0.24424 | 0.99246 | 17.1114 | 0.2424
39 | 0.25067 | 0.97671 | 16.8397 | 0.24483
40 | 0.25709 | 0.97671 | 16.8397 | 0.25111
41 | 0.26191 | 0.96883 | 16.7039 | 0.25375
42 | 0.26834 | 0.96095 | 16.5681 | 0.25786
43 | 0.27316 | 0.9452 | 16.2965 | 0.25819
44 | 0.27798 | 0.93732 | 16.1607 | 0.26056
45 | 0.2828 | 0.93732 | 16.1607 | 0.26508
46 | 0.28762 | 0.92945 | 16.0249 | 0.26733
47 | 0.29084 | 0.92157 | 15.8891 | 0.26803
48 | 0.29726 | 0.91369 | 15.7533 | 0.27161
49 | 0.30209 | 0.90582 | 15.6175 | 0.27363
50 | 0.30691 | 0.89006 | 15.3459 | 0.27317
51 | 0.31333 | 0.89006 | 15.3459 | 0.27889
52 | 0.31655 | 0.88219 | 15.2101 | 0.27925
53 | 0.32137 | 0.87431 | 15.0743 | 0.28097
54 | 0.32458 | 0.86643 | 14.9385 | 0.28123
55 | 0.3294 | 0.85856 | 14.8027 | 0.28281
56 | 0.33262 | 0.85068 | 14.6669 | 0.28295
57 | 0.33744 | 0.85068 | 14.6669 | 0.28705
58 | 0.34065 | 0.8428 | 14.5311 | 0.2871
59 | 0.34386 | 0.83493 | 14.3953 | 0.2871
60 | 0.34708 | 0.83493 | 14.3953 | 0.28978
61 | 0.35029 | 0.82705 | 14.2595 | 0.28971
62 | 0.3535 | 0.81917 | 14.1237 | 0.28958
63 | 0.35672 | 0.81917 | 14.1237 | 0.29221
64 | 0.35832 | 0.80342 | 13.852 | 0.28788
65 | 0.36315 | 0.79554 | 13.7162 | 0.2889
66 | 0.36636 | 0.78767 | 13.5804 | 0.28857
67 | 0.37118 | 0.77979 | 13.4446 | 0.28944
68 | 0.37439 | 0.77979 | 13.4446 | 0.29195
69 | 0.376 | 0.77191 | 13.3088 | 0.29024
70 | 0.37921 | 0.76404 | 13.173 | 0.28973
71 | 0.38243 | 0.75616 | 13.0372 | 0.28918
72 | 0.38403 | 0.75616 | 13.0372 | 0.29039
73 | 0.38725 | 0.74828 | 12.9014 | 0.28977
74 | 0.39046 | 0.74041 | 12.7656 | 0.2891
75 | 0.39207 | 0.74041 | 12.7656 | 0.29029
76 | 0.39528 | 0.73253 | 12.6298 | 0.28956
77 | 0.39689 | 0.72465 | 12.494 | 0.28761
78 | 0.3985 | 0.72465 | 12.494 | 0.28877
79 | 0.4001 | 0.71678 | 12.3582 | 0.28678
80 | 0.40332 | 0.7089 | 12.2224 | 0.28591
81 | 0.40492 | 0.70102 | 12.0866 | 0.28386
82 | 0.40814 | 0.69315 | 11.9508 | 0.2829
83 | 0.40974 | 0.68527 | 11.815 | 0.28078
84 | 0.41135 | 0.68527 | 11.815 | 0.28189
85 | 0.41456 | 0.67739 | 11.6792 | 0.28082
86 | 0.41617 | 0.67739 | 11.6792 | 0.28191
87 | 0.41778 | 0.66952 | 11.5434 | 0.27971
88 | 0.41938 | 0.66164 | 11.4076 | 0.27748
89 | 0.42099 | 0.66164 | 11.4076 | 0.27854
90 | 0.4226 | 0.65376 | 11.2718 | 0.27628
91 | 0.42421 | 0.64589 | 11.136 | 0.27399
92 | 0.42581 | 0.64589 | 11.136 | 0.27503
93 | 0.42742 | 0.63801 | 11.0002 | 0.2727
94 | 0.42742 | 0.63801 | 11.0002 | 0.2727
95 | 0.42903 | 0.63801 | 11.0002 | 0.27372
96 | 0.43224 | 0.62226 | 10.7285 | 0.26896
97 | 0.43545 | 0.62226 | 10.7285 | 0.27096
98 | 0.43706 | 0.6065 | 10.4569 | 0.26508
99 | 0.43867 | 0.59863 | 10.3211 | 0.2626
100 | 0.44027 | 0.59863 | 10.3211 | 0.26356
101 | 0.44188 | 0.59075 | 10.1853 | 0.26104
102 | 0.44349 | 0.58287 | 10.0495 | 0.2585
103 | 0.44509 | 0.58287 | 10.0495 | 0.25943
104 | 0.4467 | 0.575 | 9.9137 | 0.25685
105 | 0.4467 | 0.56712 | 9.7779 | 0.25333
106 | 0.44831 | 0.56712 | 9.7779 | 0.25424
107 | 0.44831 | 0.55924 | 9.6421 | 0.25071
108 | 0.45152 | 0.55924 | 9.6421 | 0.25251
109 | 0.45152 | 0.55924 | 9.6421 | 0.25251
110 | 0.45313 | 0.55137 | 9.5063 | 0.24984
111 | 0.45313 | 0.55137 | 9.5063 | 0.24984
112 | 0.45474 | 0.54349 | 9.3705 | 0.24714
113 | 0.45634 | 0.53561 | 9.2347 | 0.24442
114 | 0.45795 | 0.53561 | 9.2347 | 0.24528
115 | 0.45956 | 0.52774 | 9.0989 | 0.24252
116 | 0.45956 | 0.52774 | 9.0989 | 0.24252
117 | 0.46116 | 0.51986 | 8.9631 | 0.23974
118 | 0.46116 | 0.51986 | 8.9631 | 0.23974
119 | 0.46277 | 0.51986 | 8.9631 | 0.24057
120 | 0.46277 | 0.51198 | 8.8273 | 0.23693
121 | 0.46438 | 0.51198 | 8.8273 | 0.23775
122 | 0.46438 | 0.50411 | 8.6915 | 0.23409
123 | 0.46598 | 0.50411 | 8.6915 | 0.2349
124 | 0.46598 | 0.50411 | 8.6915 | 0.2349
125 | 0.46759 | 0.49623 | 8.5557 | 0.23203
126 | 0.46759 | 0.49623 | 8.5557 | 0.23203
127 | 0.4692 | 0.49623 | 8.5557 | 0.23283
128 | 0.47884 | 0.40959 | 7.0618 | 0.19613
129 | 0.48687 | 0.3387 | 5.8396 | 0.1649
130 | 0.49491 | 0.29144 | 5.0248 | 0.14423
131 | 0.50133 | 0.24418 | 4.2099 | 0.12241
132 | 0.50776 | 0.20479 | 3.5309 | 0.10399
133 | 0.51419 | 0.17329 | 2.9877 | 0.089102
134 | 0.5174 | 0.14178 | 2.4445 | 0.073357
135 | 0.52222 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0617
136 | 0.52544 | 0.1024 | 1.7655 | 0.053803
137 | 0.52704 | 0.086643 | 1.4938 | 0.045665
138 | 0.53026 | 0.07089 | 1.2222 | 0.03759
139 | 0.53347 | 0.063013 | 1.0864 | 0.033616
140 | 0.53347 | 0.055137 | 0.95063 | 0.029414
141 | 0.53668 | 0.04726 | 0.81483 | 0.025364
142 | 0.53829 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0212
143 | 0.5399 | 0.031507 | 0.54322 | 0.01701
144 | 0.5399 | 0.02363 | 0.40741 | 0.012758
145 | 0.5415 | 0.02363 | 0.40741 | 0.012796
146 | 0.54311 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0085558
147 | 0.54311 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0085558
148 | 0.54472 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0042906
149 | 0.54472 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0085811
150 | 0.54472 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0042906
151 | 0.54632 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043032
152 | 0.54793 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043159
153 | 0.54632 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043032
154 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
155 | 0.54954 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043285
156 | 0.54954 | 0 | 0 | 0
157 | 0.54954 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043285
158 | 0.54954 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043285
159 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
160 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
161 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
162 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
163 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
164 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
165 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
166 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
167 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
168 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
169 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
170 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
171 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
172 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
173 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
174 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
175 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
176 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
177 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
178 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
179 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
180 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
181 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
182 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
183 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
184 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
185 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
186 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
187 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
188 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
189 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
190 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
191 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
192 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
193 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
194 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
195 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
196 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
197 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
198 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
199 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
200 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
201 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
202 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
203 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
204 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
205 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
206 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
207 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
208 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
209 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
210 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
211 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
212 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
213 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
214 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
215 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
216 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
217 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
218 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
219 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
220 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
221 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
222 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
223 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
224 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
225 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
226 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
227 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
228 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
229 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
230 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
231 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
232 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
233 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
234 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
235 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
236 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
237 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
238 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
239 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
240 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
241 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
242 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
243 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
244 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
245 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
246 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
247 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
248 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
249 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
250 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
251 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
252 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
253 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
254 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
255 | 0.56079 | 0 | 0 | 0