## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:10
ID | X031_LM
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.4933
Isc | 1.4336
Vmp | 0.4708
Imp | 1.276
Pmp | 0.60075
FF | 0.84952
Eff | 0.10358
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.4933 | 0 | 0 | 0
1 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
2 | 0.52383 | 0 | 0 | 0
3 | 0.53508 | 0 | 0 | 0
4 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
5 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
6 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
7 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
8 | 0.57364 | 0 | 0 | 0
9 | 0.58007 | 0 | 0 | 0
10 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
11 | 0.5881 | 0 | 0 | 0
12 | 0.59292 | 0 | 0 | 0
13 | 0.59453 | 0 | 0 | 0
14 | 0.59774 | 0 | 0 | 0
15 | 0.60096 | 0 | 0 | 0
16 | 0.60256 | 0 | 0 | 0
17 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
18 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
19 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
20 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
21 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
22 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
23 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
24 | 0.61221 | 0 | 0 | 0
25 | 0.61381 | 0 | 0 | 0
26 | 0.61381 | 0 | 0 | 0
27 | 0.61381 | 0 | 0 | 0
28 | 0.61542 | 0 | 0 | 0
29 | 0.61542 | 0 | 0 | 0
30 | 0.61542 | 0 | 0 | 0
31 | 0.61703 | 0 | 0 | 0
32 | 0.61703 | 0 | 0 | 0
33 | 0.61703 | 0 | 0 | 0
34 | 0.61703 | 0 | 0 | 0
35 | 0.61863 | 0 | 0 | 0
36 | 0.61863 | 0 | 0 | 0
37 | 0.61863 | 0 | 0 | 0
38 | 0.61863 | 0 | 0 | 0
39 | 0.61863 | 0 | 0 | 0
40 | 0.61863 | 0 | 0 | 0
41 | 0.61863 | 0 | 0 | 0
42 | 0.62024 | 0 | 0 | 0
43 | 0.62024 | 0 | 0 | 0
44 | 0.62024 | 0 | 0 | 0
45 | 0.62024 | 0 | 0 | 0
46 | 0.62024 | 0 | 0 | 0
47 | 0.62185 | 0 | 0 | 0
48 | 0.62024 | 0 | 0 | 0
49 | 0.62185 | 0 | 0 | 0
50 | 0.62024 | 0 | 0 | 0
51 | 0.62185 | 0 | 0 | 0
52 | 0.62185 | 0 | 0 | 0
53 | 0.62185 | 0 | 0 | 0
54 | 0.62185 | 0 | 0 | 0
55 | 0.62185 | 0 | 0 | 0
56 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
57 | 0.62185 | 0 | 0 | 0
58 | 0.62185 | 0 | 0 | 0
59 | 0.62185 | 0 | 0 | 0
60 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
61 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
62 | 0.62185 | 0 | 0 | 0
63 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
64 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
65 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
66 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
67 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
68 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
69 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
70 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
71 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
72 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
73 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
74 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
75 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
76 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
77 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
78 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
79 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
80 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
81 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
82 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
83 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
84 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
85 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
86 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
87 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
88 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
89 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
90 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
91 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
92 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
93 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
94 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
95 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
96 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
97 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
98 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
99 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
100 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
101 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
102 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
103 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
104 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
105 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
106 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
107 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
108 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
109 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
110 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
111 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
112 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
113 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
114 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
115 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
116 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
117 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
118 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
119 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
120 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
121 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
122 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
123 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
124 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
125 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
126 | 0.62827 | 0 | 0 | 0
127 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
128 | 0.62024 | 0.1024 | 1.7655 | 0.06351
129 | 0.61542 | 0.18116 | 3.1235 | 0.11149
130 | 0.6106 | 0.25993 | 4.4815 | 0.15871
131 | 0.60738 | 0.31507 | 5.4322 | 0.19137
132 | 0.60417 | 0.36233 | 6.247 | 0.21891
133 | 0.60096 | 0.40171 | 6.926 | 0.24141
134 | 0.59774 | 0.43322 | 7.4692 | 0.25895
135 | 0.59453 | 0.45685 | 7.8767 | 0.27161
136 | 0.59292 | 0.48835 | 8.4199 | 0.28956
137 | 0.59132 | 0.51198 | 8.8273 | 0.30274
138 | 0.58971 | 0.52774 | 9.0989 | 0.31121
139 | 0.5881 | 0.54349 | 9.3705 | 0.31963
140 | 0.5865 | 0.55924 | 9.6421 | 0.32799
141 | 0.5865 | 0.56712 | 9.7779 | 0.33261
142 | 0.58489 | 0.58287 | 10.0495 | 0.34092
143 | 0.58489 | 0.59075 | 10.1853 | 0.34552
144 | 0.58328 | 0.59863 | 10.3211 | 0.34917
145 | 0.58168 | 0.61438 | 10.5927 | 0.35737
146 | 0.58168 | 0.62226 | 10.7285 | 0.36195
147 | 0.58007 | 0.63013 | 10.8644 | 0.36552
148 | 0.57846 | 0.63801 | 11.0002 | 0.36906
149 | 0.57846 | 0.64589 | 11.136 | 0.37362
150 | 0.57846 | 0.65376 | 11.2718 | 0.37818
151 | 0.57685 | 0.65376 | 11.2718 | 0.37713
152 | 0.57685 | 0.66164 | 11.4076 | 0.38167
153 | 0.57685 | 0.66952 | 11.5434 | 0.38621
154 | 0.57525 | 0.66952 | 11.5434 | 0.38514
155 | 0.57525 | 0.67739 | 11.6792 | 0.38967
156 | 0.57364 | 0.68527 | 11.815 | 0.3931
157 | 0.57364 | 0.69315 | 11.9508 | 0.39762
158 | 0.57364 | 0.70102 | 12.0866 | 0.40214
159 | 0.57364 | 0.70102 | 12.0866 | 0.40214
160 | 0.57203 | 0.71678 | 12.3582 | 0.41002
161 | 0.57043 | 0.72465 | 12.494 | 0.41336
162 | 0.56882 | 0.74041 | 12.7656 | 0.42116
163 | 0.56882 | 0.74828 | 12.9014 | 0.42564
164 | 0.56721 | 0.75616 | 13.0372 | 0.4289
165 | 0.56721 | 0.76404 | 13.173 | 0.43337
166 | 0.56561 | 0.77191 | 13.3088 | 0.4366
167 | 0.564 | 0.77979 | 13.4446 | 0.4398
168 | 0.564 | 0.78767 | 13.5804 | 0.44424
169 | 0.56239 | 0.79554 | 13.7162 | 0.44741
170 | 0.56079 | 0.8113 | 13.9879 | 0.45496
171 | 0.56079 | 0.81917 | 14.1237 | 0.45938
172 | 0.55918 | 0.81917 | 14.1237 | 0.45806
173 | 0.55918 | 0.82705 | 14.2595 | 0.46247
174 | 0.55918 | 0.83493 | 14.3953 | 0.46687
175 | 0.55757 | 0.8428 | 14.5311 | 0.46992
176 | 0.55597 | 0.85068 | 14.6669 | 0.47295
177 | 0.55436 | 0.85856 | 14.8027 | 0.47595
178 | 0.55275 | 0.87431 | 15.0743 | 0.48328
179 | 0.55275 | 0.88219 | 15.2101 | 0.48763
180 | 0.55115 | 0.89794 | 15.4817 | 0.49489
181 | 0.55115 | 0.89794 | 15.4817 | 0.49489
182 | 0.54954 | 0.90582 | 15.6175 | 0.49778
183 | 0.54793 | 0.91369 | 15.7533 | 0.50064
184 | 0.54632 | 0.92945 | 16.0249 | 0.50778
185 | 0.54472 | 0.93732 | 16.1607 | 0.51058
186 | 0.54472 | 0.9452 | 16.2965 | 0.51487
187 | 0.54311 | 0.96095 | 16.5681 | 0.5219
188 | 0.5415 | 0.96095 | 16.5681 | 0.52036
189 | 0.5399 | 0.97671 | 16.8397 | 0.52732
190 | 0.53829 | 0.98458 | 16.9755 | 0.52999
191 | 0.53829 | 0.99246 | 17.1114 | 0.53423
192 | 0.53508 | 1.0082 | 17.383 | 0.53947
193 | 0.53347 | 1.024 | 17.6546 | 0.54625
194 | 0.53186 | 1.0318 | 17.7904 | 0.5488
195 | 0.52865 | 1.0476 | 18.062 | 0.55381
196 | 0.52704 | 1.0555 | 18.1978 | 0.55628
197 | 0.52544 | 1.0712 | 18.4694 | 0.56286
198 | 0.52222 | 1.087 | 18.741 | 0.56764
199 | 0.52062 | 1.0949 | 18.8768 | 0.57
200 | 0.5174 | 1.1106 | 19.1484 | 0.57463
201 | 0.51579 | 1.1185 | 19.2842 | 0.57691
202 | 0.51419 | 1.1342 | 19.5558 | 0.58321
203 | 0.50937 | 1.1421 | 19.6916 | 0.58176
204 | 0.50776 | 1.1579 | 19.9632 | 0.58792
205 | 0.50615 | 1.1657 | 20.0991 | 0.59005
206 | 0.50294 | 1.1736 | 20.2349 | 0.59026
207 | 0.49973 | 1.1815 | 20.3707 | 0.59043
208 | 0.49651 | 1.2051 | 20.7781 | 0.59836
209 | 0.49009 | 1.2209 | 21.0497 | 0.59834
210 | 0.48526 | 1.2366 | 21.3213 | 0.6001
211 | 0.48044 | 1.2445 | 21.4571 | 0.59792
212 | 0.47562 | 1.2603 | 21.7287 | 0.59941
213 | 0.4708 | 1.276 | 22.0003 | 0.60075
214 | 0.46759 | 1.276 | 22.0003 | 0.59665
215 | 0.46116 | 1.2918 | 22.2719 | 0.59572
216 | 0.45634 | 1.2996 | 22.4077 | 0.59308
217 | 0.44831 | 1.3075 | 22.5435 | 0.58617
218 | 0.44349 | 1.3233 | 22.8151 | 0.58686
219 | 0.43706 | 1.3312 | 22.9509 | 0.58179
220 | 0.43063 | 1.339 | 23.0867 | 0.57663
221 | 0.42421 | 1.3469 | 23.2226 | 0.57137
222 | 0.41938 | 1.3469 | 23.2226 | 0.56487
223 | 0.41296 | 1.3548 | 23.3584 | 0.55947
224 | 0.39689 | 1.3705 | 23.63 | 0.54395
225 | 0.38082 | 1.3705 | 23.63 | 0.52193
226 | 0.36797 | 1.3863 | 23.9016 | 0.51011
227 | 0.3535 | 1.3863 | 23.9016 | 0.49006
228 | 0.34226 | 1.3942 | 24.0374 | 0.47716
229 | 0.3294 | 1.3942 | 24.0374 | 0.45924
230 | 0.31976 | 1.402 | 24.1732 | 0.44832
231 | 0.31012 | 1.402 | 24.1732 | 0.4348
232 | 0.29726 | 1.4099 | 24.309 | 0.41912
233 | 0.28602 | 1.4099 | 24.309 | 0.40326
234 | 0.27638 | 1.4099 | 24.309 | 0.38967
235 | 0.26513 | 1.4178 | 24.4448 | 0.3759
236 | 0.25549 | 1.4178 | 24.4448 | 0.36223
237 | 0.24745 | 1.4257 | 24.5806 | 0.35279
238 | 0.23781 | 1.4178 | 24.4448 | 0.33717
239 | 0.22817 | 1.4178 | 24.4448 | 0.3235
240 | 0.21532 | 1.4257 | 24.5806 | 0.30697
241 | 0.20246 | 1.4257 | 24.5806 | 0.28864
242 | 0.188 | 1.4257 | 24.5806 | 0.26803
243 | 0.17675 | 1.4257 | 24.5806 | 0.25199
244 | 0.1655 | 1.4257 | 24.5806 | 0.23596
245 | 0.15586 | 1.4257 | 24.5806 | 0.22221
246 | 0.14622 | 1.4336 | 24.7164 | 0.20962
247 | 0.13658 | 1.4336 | 24.7164 | 0.1958
248 | 0.12533 | 1.4336 | 24.7164 | 0.17967
249 | 0.11409 | 1.4336 | 24.7164 | 0.16355
250 | 0.10444 | 1.4336 | 24.7164 | 0.14973
251 | 0.093197 | 1.4336 | 24.7164 | 0.1336
252 | 0.083556 | 1.4336 | 24.7164 | 0.11978
253 | 0.075521 | 1.4336 | 24.7164 | 0.10826
254 | 0.06588 | 1.4336 | 24.7164 | 0.094443
255 | 0.057846 | 1.4336 | 24.7164 | 0.082925