## Summary
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time | 2023-10-16 15:05 | 2023-10-16 15:05 | 2023-10-16 15:06 | 2023-10-16 15:06 | 2023-10-16 15:06 | 2023-10-16 15:06 | 2023-10-16 15:06 | 2023-10-16 15:06 | 2023-10-16 15:06 | 2023-10-16 15:06 | 2023-10-16 15:06 | 2023-10-16 15:06
ID | X032_LM | X032_LM | X032_LM | X032_LM | X032_LM | X032_LM | X032_LM | X032_LM | X032_LM | X032_LM | X032_LM | X032_LM
Pixel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pixel Area | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058
Irradiance | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Panel Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Voc | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0048205 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.12694 | 0.50455 | 0.64756 | 0.13658 | 0.025709
Isc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4414 | 0 | 1.4572 | 1.402 | 0 | 0.43322
Vmp | 0.49169 | 0.0032137 | 0.51097 | 0.50455 | 0.0048205 | 0.017675 | 0.50776 | 0.12694 | 0.53347 | 0.5399 | 0.13658 | 0.011248
Imp | 1.15 | 0.26781 | 1.1894 | 1.1736 | 0.18116 | 0.24418 | 1.2603 | 0.0078767 | 1.2996 | 1.2445 | 0.0078767 | 0.40171
Pmp | 0.56544 | 0.00086064 | 0.60774 | 0.59215 | 0.0008733 | 0.0043159 | 0.63991 | 0.00099986 | 0.69332 | 0.67191 | 0.0010758 | 0.0045184
FF | 5654420.3375 | 8606.4236 | 6077400.7468 | 5921472.6007 | 8732.9887 | 43158.6833 | 138.1391 | 9998.6392 | 0.94302 | 0.74007 | 10758.0296 | 0.40568
Eff | 0.09749 | 0.00014839 | 0.10478 | 0.10209 | 0.00015057 | 0.00074412 | 0.11033 | 0.00017239 | 0.11954 | 0.11585 | 0.00018548 | 0.00077903
Dir | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward