## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:05
ID | X032_LM
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.49169
Imp | 1.15
Pmp | 0.56544
FF | 5654420.3375
Eff | 0.09749
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.4336 | 24.7164 | 0.004607
1 | 0.0048205 | 1.4414 | 24.8522 | 0.0069484
2 | 0.0048205 | 1.4414 | 24.8522 | 0.0069484
3 | 0.0080342 | 1.4414 | 24.8522 | 0.011581
4 | 0.011248 | 1.4414 | 24.8522 | 0.016213
5 | 0.016068 | 1.4414 | 24.8522 | 0.023161
6 | 0.019282 | 1.4414 | 24.8522 | 0.027794
7 | 0.025709 | 1.4414 | 24.8522 | 0.037058
8 | 0.032137 | 1.4414 | 24.8522 | 0.046323
9 | 0.040171 | 1.4414 | 24.8522 | 0.057904
10 | 0.048205 | 1.4414 | 24.8522 | 0.069484
11 | 0.054632 | 1.4336 | 24.7164 | 0.078318
12 | 0.062667 | 1.4336 | 24.7164 | 0.089836
13 | 0.069094 | 1.4414 | 24.8522 | 0.099594
14 | 0.077128 | 1.4336 | 24.7164 | 0.11057
15 | 0.083556 | 1.4336 | 24.7164 | 0.11978
16 | 0.09641 | 1.4336 | 24.7164 | 0.13821
17 | 0.10926 | 1.4257 | 24.5806 | 0.15578
18 | 0.12051 | 1.4336 | 24.7164 | 0.17276
19 | 0.13176 | 1.4257 | 24.5806 | 0.18785
20 | 0.14301 | 1.4336 | 24.7164 | 0.20501
21 | 0.15265 | 1.4257 | 24.5806 | 0.21763
22 | 0.16068 | 1.4257 | 24.5806 | 0.22908
23 | 0.16872 | 1.4257 | 24.5806 | 0.24054
24 | 0.17997 | 1.4257 | 24.5806 | 0.25657
25 | 0.18961 | 1.4178 | 24.4448 | 0.26882
26 | 0.19925 | 1.4178 | 24.4448 | 0.28249
27 | 0.20889 | 1.4178 | 24.4448 | 0.29616
28 | 0.21692 | 1.4178 | 24.4448 | 0.30755
29 | 0.22496 | 1.4178 | 24.4448 | 0.31894
30 | 0.23299 | 1.4099 | 24.309 | 0.3285
31 | 0.23942 | 1.4099 | 24.309 | 0.33756
32 | 0.2587 | 1.402 | 24.1732 | 0.36271
33 | 0.27477 | 1.3942 | 24.0374 | 0.38307
34 | 0.28762 | 1.3863 | 23.9016 | 0.39873
35 | 0.30048 | 1.3784 | 23.7658 | 0.41418
36 | 0.31333 | 1.3705 | 23.63 | 0.42944
37 | 0.32458 | 1.3627 | 23.4942 | 0.44229
38 | 0.33422 | 1.3627 | 23.4942 | 0.45543
39 | 0.34386 | 1.3548 | 23.3584 | 0.46586
40 | 0.3535 | 1.3469 | 23.2226 | 0.47614
41 | 0.36315 | 1.339 | 23.0867 | 0.48626
42 | 0.37118 | 1.3312 | 22.9509 | 0.4941
43 | 0.38082 | 1.3233 | 22.8151 | 0.50393
44 | 0.38725 | 1.3233 | 22.8151 | 0.51244
45 | 0.39528 | 1.3154 | 22.6793 | 0.51995
46 | 0.40171 | 1.3075 | 22.5435 | 0.52524
47 | 0.40653 | 1.2996 | 22.4077 | 0.52835
48 | 0.41617 | 1.2918 | 22.2719 | 0.5376
49 | 0.42421 | 1.276 | 22.0003 | 0.54129
50 | 0.43063 | 1.2681 | 21.8645 | 0.5461
51 | 0.43867 | 1.2524 | 21.5929 | 0.54938
52 | 0.44509 | 1.2445 | 21.4571 | 0.55392
53 | 0.44991 | 1.2366 | 21.3213 | 0.55638
54 | 0.45474 | 1.2209 | 21.0497 | 0.55518
55 | 0.45956 | 1.2209 | 21.0497 | 0.56106
56 | 0.46598 | 1.2051 | 20.7781 | 0.56157
57 | 0.4708 | 1.1894 | 20.5065 | 0.55996
58 | 0.47562 | 1.1815 | 20.3707 | 0.56195
59 | 0.48044 | 1.1736 | 20.2349 | 0.56386
60 | 0.48366 | 1.1657 | 20.0991 | 0.56382
61 | 0.48687 | 1.1579 | 19.9632 | 0.56373
62 | 0.49169 | 1.15 | 19.8274 | 0.56544
63 | 0.49491 | 1.1342 | 19.5558 | 0.56134
64 | 0.49973 | 1.1264 | 19.42 | 0.56287
65 | 0.50294 | 1.1027 | 19.0126 | 0.55461
66 | 0.50776 | 1.0949 | 18.8768 | 0.55592
67 | 0.51097 | 1.0791 | 18.6052 | 0.55139
68 | 0.51419 | 1.0712 | 18.4694 | 0.55081
69 | 0.5174 | 1.0555 | 18.1978 | 0.5461
70 | 0.52062 | 1.0555 | 18.1978 | 0.54949
71 | 0.52222 | 1.0397 | 17.9262 | 0.54296
72 | 0.52544 | 1.0318 | 17.7904 | 0.54217
73 | 0.52865 | 1.024 | 17.6546 | 0.54132
74 | 0.53026 | 1.0161 | 17.5188 | 0.53879
75 | 0.53347 | 1.0082 | 17.383 | 0.53785
76 | 0.53508 | 0.99246 | 17.1114 | 0.53104
77 | 0.53668 | 0.99246 | 17.1114 | 0.53264
78 | 0.5399 | 0.98458 | 16.9755 | 0.53157
79 | 0.5415 | 0.97671 | 16.8397 | 0.52889
80 | 0.54311 | 0.96095 | 16.5681 | 0.5219
81 | 0.54632 | 0.9452 | 16.2965 | 0.51639
82 | 0.54793 | 0.93732 | 16.1607 | 0.51359
83 | 0.55115 | 0.92945 | 16.0249 | 0.51226
84 | 0.55115 | 0.92157 | 15.8891 | 0.50792
85 | 0.55275 | 0.91369 | 15.7533 | 0.50505
86 | 0.55436 | 0.90582 | 15.6175 | 0.50215
87 | 0.55597 | 0.89794 | 15.4817 | 0.49922
88 | 0.55757 | 0.89006 | 15.3459 | 0.49627
89 | 0.56079 | 0.88219 | 15.2101 | 0.49472
90 | 0.56239 | 0.87431 | 15.0743 | 0.49171
91 | 0.564 | 0.86643 | 14.9385 | 0.48867
92 | 0.564 | 0.85856 | 14.8027 | 0.48423
93 | 0.56561 | 0.85068 | 14.6669 | 0.48115
94 | 0.56721 | 0.8428 | 14.5311 | 0.47805
95 | 0.56882 | 0.8428 | 14.5311 | 0.4794
96 | 0.57043 | 0.82705 | 14.2595 | 0.47177
97 | 0.57203 | 0.81917 | 14.1237 | 0.46859
98 | 0.57364 | 0.80342 | 13.852 | 0.46087
99 | 0.57525 | 0.79554 | 13.7162 | 0.45763
100 | 0.57685 | 0.77979 | 13.4446 | 0.44982
101 | 0.57685 | 0.77979 | 13.4446 | 0.44982
102 | 0.57846 | 0.77191 | 13.3088 | 0.44652
103 | 0.58007 | 0.76404 | 13.173 | 0.44319
104 | 0.58168 | 0.75616 | 13.0372 | 0.43984
105 | 0.58168 | 0.74828 | 12.9014 | 0.43526
106 | 0.58328 | 0.74041 | 12.7656 | 0.43187
107 | 0.58328 | 0.74041 | 12.7656 | 0.43187
108 | 0.58489 | 0.73253 | 12.6298 | 0.42845
109 | 0.5865 | 0.72465 | 12.494 | 0.42501
110 | 0.5881 | 0.71678 | 12.3582 | 0.42154
111 | 0.5881 | 0.71678 | 12.3582 | 0.42154
112 | 0.58971 | 0.7089 | 12.2224 | 0.41804
113 | 0.58971 | 0.70102 | 12.0866 | 0.4134
114 | 0.58971 | 0.69315 | 11.9508 | 0.40875
115 | 0.59132 | 0.69315 | 11.9508 | 0.40987
116 | 0.59292 | 0.68527 | 11.815 | 0.40631
117 | 0.59292 | 0.67739 | 11.6792 | 0.40164
118 | 0.59453 | 0.67739 | 11.6792 | 0.40273
119 | 0.59453 | 0.66952 | 11.5434 | 0.39805
120 | 0.59614 | 0.66952 | 11.5434 | 0.39912
121 | 0.59614 | 0.65376 | 11.2718 | 0.38973
122 | 0.59774 | 0.65376 | 11.2718 | 0.39078
123 | 0.59774 | 0.65376 | 11.2718 | 0.39078
124 | 0.59935 | 0.64589 | 11.136 | 0.38711
125 | 0.59935 | 0.64589 | 11.136 | 0.38711
126 | 0.60096 | 0.63801 | 11.0002 | 0.38342
127 | 0.60096 | 0.63801 | 11.0002 | 0.38342
128 | 0.60738 | 0.52774 | 9.0989 | 0.32054
129 | 0.61221 | 0.44109 | 7.605 | 0.27004
130 | 0.61863 | 0.3702 | 6.3828 | 0.22902
131 | 0.62345 | 0.31507 | 5.4322 | 0.19643
132 | 0.62827 | 0.26781 | 4.6173 | 0.16826
133 | 0.63149 | 0.22055 | 3.8025 | 0.13927
134 | 0.6347 | 0.18904 | 3.2593 | 0.11998
135 | 0.63631 | 0.16541 | 2.8519 | 0.10525
136 | 0.63952 | 0.14178 | 2.4445 | 0.090671
137 | 0.64113 | 0.11815 | 2.0371 | 0.075749
138 | 0.64274 | 0.09452 | 1.6297 | 0.060751
139 | 0.64434 | 0.086643 | 1.4938 | 0.055828
140 | 0.64595 | 0.07089 | 1.2222 | 0.045791
141 | 0.64756 | 0.063013 | 1.0864 | 0.040805
142 | 0.64916 | 0.055137 | 0.95063 | 0.035793
143 | 0.65077 | 0.04726 | 0.81483 | 0.030755
144 | 0.65077 | 0.039383 | 0.67902 | 0.025629
145 | 0.65238 | 0.031507 | 0.54322 | 0.020554
146 | 0.65238 | 0.031507 | 0.54322 | 0.020554
147 | 0.65398 | 0.02363 | 0.40741 | 0.015454
148 | 0.65398 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010302
149 | 0.65398 | 0.02363 | 0.40741 | 0.015454
150 | 0.65559 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010328
151 | 0.65559 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010328
152 | 0.6572 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051765
153 | 0.6572 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010353
154 | 0.6572 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051765
155 | 0.6572 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051765
156 | 0.6572 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051765
157 | 0.6588 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051892
158 | 0.6588 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051892
159 | 0.6588 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051892
160 | 0.66041 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0052018
161 | 0.66041 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0052018
162 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
163 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
164 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
165 | 0.66041 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0052018
166 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
167 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
168 | 0.66202 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0052145
169 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
170 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
171 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
172 | 0.66202 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0052145
173 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
174 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
175 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
176 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
177 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
178 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
179 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
180 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
181 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
182 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
183 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
184 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
185 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
186 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
187 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
188 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
189 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
190 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
191 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
192 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
193 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
194 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
195 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
196 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
197 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
198 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
199 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
200 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
201 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
202 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
203 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
204 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
205 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
206 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
207 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
208 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
209 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
210 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
211 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
212 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
213 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
214 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
215 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
216 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
217 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
218 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
219 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
220 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
221 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
222 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
223 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
224 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
225 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
226 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
227 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
228 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
229 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
230 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
231 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
232 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
233 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
234 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
235 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
236 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
237 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
238 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
239 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
240 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
241 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
242 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
243 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
244 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
245 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
246 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
247 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
248 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
249 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
250 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
251 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
252 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
253 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
254 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
255 | 0.67166 | 0 | 0 | 0