## Summary
0
Time | 2023-10-05 08:50
ID | Test_New_2
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.99624
Isc | 0.14966
Vmp | 0.52222
Imp | 0.12603
Pmp | 0.065814
FF | 0.44143
Eff | 0.011347
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
1 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
2 | 0.99945 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015745
3 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
5 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
6 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
9 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
10 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
11 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
12 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
13 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
14 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
15 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
16 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
17 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
18 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
19 | 1.0155 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015998
20 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
21 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
22 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
24 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
25 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
27 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
28 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
29 | 1.0155 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015998
30 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
31 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
32 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
33 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
35 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
36 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
37 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
38 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
39 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
40 | 1.0139 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015973
41 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
42 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
43 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
44 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
45 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
47 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
48 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
49 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
51 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
52 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
53 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
54 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
55 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
57 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
59 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
61 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
63 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
64 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
65 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
66 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
67 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
68 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
69 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
70 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
72 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0139 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015973
74 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
75 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
76 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
77 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
80 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
81 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
84 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
86 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
87 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
88 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
89 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
91 | 1.0203 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016074
92 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
93 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
94 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
95 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
96 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0187 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016048
98 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
99 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
100 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
101 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
102 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
103 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
104 | 1.0187 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016048
105 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
106 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0155 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015998
108 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
109 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
110 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
111 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
112 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
113 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
114 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
115 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
117 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
118 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
121 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
122 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
123 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
125 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
127 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
128 | 0.90304 | 0.031507 | 0.54322 | 0.028452
129 | 0.79538 | 0.055137 | 0.95063 | 0.043855
130 | 0.71183 | 0.07089 | 1.2222 | 0.050461
131 | 0.63631 | 0.09452 | 1.6297 | 0.060144
132 | 0.57685 | 0.1024 | 1.7655 | 0.059068
133 | 0.52222 | 0.12603 | 2.1729 | 0.065814
134 | 0.47562 | 0.1339 | 2.3087 | 0.063688
135 | 0.43867 | 0.1339 | 2.3087 | 0.058739
136 | 0.40171 | 0.11027 | 1.9013 | 0.044298
137 | 0.37439 | 0.14178 | 2.4445 | 0.053081
138 | 0.34547 | 0.1339 | 2.3087 | 0.04626
139 | 0.31976 | 0.14966 | 2.5803 | 0.047854
140 | 0.30048 | 0.14966 | 2.5803 | 0.044969
141 | 0.2828 | 0.15753 | 2.7161 | 0.044551
142 | 0.26834 | 0.14966 | 2.5803 | 0.040159
143 | 0.25388 | 0.15753 | 2.7161 | 0.039995
144 | 0.24103 | 0.15753 | 2.7161 | 0.03797
145 | 0.22656 | 0.15753 | 2.7161 | 0.035691
146 | 0.21853 | 0.15753 | 2.7161 | 0.034426
147 | 0.20728 | 0.15753 | 2.7161 | 0.032654
148 | 0.20085 | 0.15753 | 2.7161 | 0.031641
149 | 0.19282 | 0.16541 | 2.8519 | 0.031894
150 | 0.18639 | 0.16541 | 2.8519 | 0.030831
151 | 0.18318 | 0.15753 | 2.7161 | 0.028857
152 | 0.17836 | 0.16541 | 2.8519 | 0.029502
153 | 0.17515 | 0.14966 | 2.5803 | 0.026212
154 | 0.16872 | 0.16541 | 2.8519 | 0.027908
155 | 0.1655 | 0.17329 | 2.9877 | 0.02868
156 | 0.15908 | 0.16541 | 2.8519 | 0.026313
157 | 0.15586 | 0.14966 | 2.5803 | 0.023326
158 | 0.15586 | 0.18116 | 3.1235 | 0.028237
159 | 0.15265 | 0.15753 | 2.7161 | 0.024047
160 | 0.14944 | 0.15753 | 2.7161 | 0.023541
161 | 0.14462 | 0.15753 | 2.7161 | 0.022782
162 | 0.14301 | 0.16541 | 2.8519 | 0.023655
163 | 0.13979 | 0.15753 | 2.7161 | 0.022022
164 | 0.13497 | 0.15753 | 2.7161 | 0.021263
165 | 0.13497 | 0.15753 | 2.7161 | 0.021263
166 | 0.13015 | 0.14966 | 2.5803 | 0.019478
167 | 0.12855 | 0.16541 | 2.8519 | 0.021263
168 | 0.12694 | 0.16541 | 2.8519 | 0.020997
169 | 0.12373 | 0.14178 | 2.4445 | 0.017542
170 | 0.12533 | 0.14966 | 2.5803 | 0.018757
171 | 0.12373 | 0.17329 | 2.9877 | 0.02144
172 | 0.12051 | 0.17329 | 2.9877 | 0.020883
173 | 0.11569 | 0.15753 | 2.7161 | 0.018225
174 | 0.11569 | 0.15753 | 2.7161 | 0.018225
175 | 0.11409 | 0.16541 | 2.8519 | 0.018871
176 | 0.11569 | 0.15753 | 2.7161 | 0.018225
177 | 0.11409 | 0.15753 | 2.7161 | 0.017972
178 | 0.10926 | 0.16541 | 2.8519 | 0.018073
179 | 0.10766 | 0.14966 | 2.5803 | 0.016112
180 | 0.10766 | 0.15753 | 2.7161 | 0.01696
181 | 0.10444 | 0.15753 | 2.7161 | 0.016453
182 | 0.10444 | 0.15753 | 2.7161 | 0.016453
183 | 0.10123 | 0.16541 | 2.8519 | 0.016745
184 | 0.10123 | 0.15753 | 2.7161 | 0.015947
185 | 0.099624 | 0.16541 | 2.8519 | 0.016479
186 | 0.10123 | 0.16541 | 2.8519 | 0.016745
187 | 0.09641 | 0.15753 | 2.7161 | 0.015188
188 | 0.098017 | 0.15753 | 2.7161 | 0.015441
189 | 0.09641 | 0.16541 | 2.8519 | 0.015947
190 | 0.094803 | 0.17329 | 2.9877 | 0.016428
191 | 0.093197 | 0.16541 | 2.8519 | 0.015416
192 | 0.089983 | 0.16541 | 2.8519 | 0.014884
193 | 0.088376 | 0.17329 | 2.9877 | 0.015314
194 | 0.086769 | 0.16541 | 2.8519 | 0.014352
195 | 0.085162 | 0.16541 | 2.8519 | 0.014087
196 | 0.085162 | 0.15753 | 2.7161 | 0.013416
197 | 0.085162 | 0.16541 | 2.8519 | 0.014087
198 | 0.083556 | 0.15753 | 2.7161 | 0.013163
199 | 0.083556 | 0.15753 | 2.7161 | 0.013163
200 | 0.081949 | 0.15753 | 2.7161 | 0.01291
201 | 0.075521 | 0.16541 | 2.8519 | 0.012492
202 | 0.080342 | 0.16541 | 2.8519 | 0.013289
203 | 0.077128 | 0.16541 | 2.8519 | 0.012758
204 | 0.075521 | 0.17329 | 2.9877 | 0.013087
205 | 0.075521 | 0.17329 | 2.9877 | 0.013087
206 | 0.072308 | 0.15753 | 2.7161 | 0.011391
207 | 0.072308 | 0.15753 | 2.7161 | 0.011391
208 | 0.072308 | 0.16541 | 2.8519 | 0.01196
209 | 0.069094 | 0.15753 | 2.7161 | 0.010885
210 | 0.06588 | 0.16541 | 2.8519 | 0.010897
211 | 0.067487 | 0.16541 | 2.8519 | 0.011163
212 | 0.062667 | 0.17329 | 2.9877 | 0.010859
213 | 0.064274 | 0.15753 | 2.7161 | 0.010125
214 | 0.062667 | 0.16541 | 2.8519 | 0.010366
215 | 0.06106 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0096189
216 | 0.059453 | 0.17329 | 2.9877 | 0.010302
217 | 0.057846 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0095683
218 | 0.056239 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0093025
219 | 0.057846 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0095683
220 | 0.054632 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0094671
221 | 0.054632 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0090367
222 | 0.054632 | 0.18116 | 3.1235 | 0.0098974
223 | 0.053026 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0083533
224 | 0.051419 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0081002
225 | 0.048205 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0079736
226 | 0.044991 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0070876
227 | 0.041778 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0069105
228 | 0.041778 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0069105
229 | 0.040171 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0066447
230 | 0.038564 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0063789
231 | 0.036957 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0061131
232 | 0.032137 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0053157
233 | 0.033744 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0058473
234 | 0.03053 | 0.14966 | 2.5803 | 0.004569
235 | 0.028923 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0047842
236 | 0.028923 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0047842
237 | 0.028923 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0045563
238 | 0.027316 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0047335
239 | 0.027316 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0047335
240 | 0.024103 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0039868
241 | 0.022496 | 0.16541 | 2.8519 | 0.003721
242 | 0.020889 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0034552
243 | 0.017675 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0026452
244 | 0.016068 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0025313
245 | 0.016068 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0025313
246 | 0.014462 | 0.17329 | 2.9877 | 0.002506
247 | 0.012855 | 0.15753 | 2.7161 | 0.002025
248 | 0.012855 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0021263
249 | 0.011248 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0017719
250 | 0.011248 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0017719
251 | 0.011248 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0017719
252 | 0.011248 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0019491
253 | 0.009641 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0015947
254 | 0.0080342 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0013922
255 | 0.009641 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0014428