## Summary
0
Time | 2023-10-05 14:40
ID | A033_LM_GB_IP
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.59774
Isc | 0.92945
Vmp | 0.29566
Imp | 0.50411
Pmp | 0.14904
FF | 0.26827
Eff | 0.025697
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.59774 | 0 | 0 | 0
1 | 0.61542 | 0 | 0 | 0
2 | 0.62988 | 0 | 0 | 0
3 | 0.64274 | 0 | 0 | 0
4 | 0.63952 | 0 | 0 | 0
5 | 0.63791 | 0 | 0 | 0
6 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
7 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
8 | 0.63149 | 0 | 0 | 0
9 | 0.62988 | 0 | 0 | 0
10 | 0.62988 | 0 | 0 | 0
11 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
12 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
13 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
14 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
15 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
16 | 0.62185 | 0 | 0 | 0
17 | 0.62185 | 0 | 0 | 0
18 | 0.62024 | 0 | 0 | 0
19 | 0.62024 | 0 | 0 | 0
20 | 0.61863 | 0 | 0 | 0
21 | 0.61863 | 0 | 0 | 0
22 | 0.61703 | 0 | 0 | 0
23 | 0.61703 | 0 | 0 | 0
24 | 0.61703 | 0 | 0 | 0
25 | 0.61542 | 0 | 0 | 0
26 | 0.61542 | 0 | 0 | 0
27 | 0.61542 | 0 | 0 | 0
28 | 0.61542 | 0 | 0 | 0
29 | 0.61381 | 0 | 0 | 0
30 | 0.61542 | 0 | 0 | 0
31 | 0.61381 | 0 | 0 | 0
32 | 0.61381 | 0 | 0 | 0
33 | 0.61381 | 0 | 0 | 0
34 | 0.61221 | 0 | 0 | 0
35 | 0.61221 | 0 | 0 | 0
36 | 0.61221 | 0 | 0 | 0
37 | 0.61221 | 0 | 0 | 0
38 | 0.61221 | 0 | 0 | 0
39 | 0.61221 | 0 | 0 | 0
40 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
41 | 0.61221 | 0 | 0 | 0
42 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
43 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
44 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
45 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
46 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
47 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
48 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
49 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
50 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
51 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
52 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
53 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
54 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
55 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
56 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
57 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
58 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
59 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
60 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
61 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
62 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
63 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
64 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
65 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
66 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
67 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
68 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
69 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
70 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
71 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
72 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
73 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
74 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
75 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
76 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
77 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
78 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
79 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
80 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
81 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
82 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
83 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
84 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
85 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
86 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
87 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
88 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
89 | 0.60738 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0047842
90 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
91 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
92 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
93 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
94 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
95 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
96 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
97 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
98 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
99 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
100 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
101 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
102 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
103 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
104 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
105 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
106 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
107 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
108 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
109 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
110 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
111 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
112 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
113 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
114 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
115 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
116 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
117 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
118 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
119 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
120 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
121 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
122 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
123 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
124 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
125 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
126 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
127 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
128 | 0.57364 | 0.063013 | 1.0864 | 0.036147
129 | 0.54311 | 0.11027 | 1.9013 | 0.059891
130 | 0.5174 | 0.15753 | 2.7161 | 0.081508
131 | 0.49651 | 0.19692 | 3.3951 | 0.097772
132 | 0.47723 | 0.22842 | 3.9383 | 0.10901
133 | 0.46277 | 0.25205 | 4.3457 | 0.11664
134 | 0.44991 | 0.27568 | 4.7532 | 0.12403
135 | 0.43867 | 0.29144 | 5.0248 | 0.12784
136 | 0.42742 | 0.29931 | 5.1606 | 0.12793
137 | 0.41938 | 0.31507 | 5.4322 | 0.13213
138 | 0.41135 | 0.33082 | 5.7038 | 0.13608
139 | 0.40492 | 0.3387 | 5.8396 | 0.13715
140 | 0.3985 | 0.34657 | 5.9754 | 0.13811
141 | 0.39368 | 0.35445 | 6.1112 | 0.13954
142 | 0.38885 | 0.36233 | 6.247 | 0.14089
143 | 0.38403 | 0.36233 | 6.247 | 0.13915
144 | 0.38082 | 0.3702 | 6.3828 | 0.14098
145 | 0.37761 | 0.37808 | 6.5186 | 0.14277
146 | 0.37439 | 0.37808 | 6.5186 | 0.14155
147 | 0.37118 | 0.37808 | 6.5186 | 0.14034
148 | 0.36797 | 0.38596 | 6.6544 | 0.14202
149 | 0.36636 | 0.38596 | 6.6544 | 0.1414
150 | 0.36315 | 0.39383 | 6.7902 | 0.14302
151 | 0.36154 | 0.39383 | 6.7902 | 0.14239
152 | 0.35993 | 0.40171 | 6.926 | 0.14459
153 | 0.35672 | 0.40171 | 6.926 | 0.1433
154 | 0.3535 | 0.40171 | 6.926 | 0.14201
155 | 0.3535 | 0.40171 | 6.926 | 0.14201
156 | 0.3519 | 0.40959 | 7.0618 | 0.14413
157 | 0.35029 | 0.40959 | 7.0618 | 0.14347
158 | 0.34708 | 0.40959 | 7.0618 | 0.14216
159 | 0.34708 | 0.40959 | 7.0618 | 0.14216
160 | 0.34386 | 0.42534 | 7.3334 | 0.14626
161 | 0.34065 | 0.42534 | 7.3334 | 0.14489
162 | 0.33904 | 0.43322 | 7.4692 | 0.14688
163 | 0.33583 | 0.43322 | 7.4692 | 0.14549
164 | 0.33422 | 0.43322 | 7.4692 | 0.14479
165 | 0.33101 | 0.44109 | 7.605 | 0.14601
166 | 0.33101 | 0.44109 | 7.605 | 0.14601
167 | 0.32779 | 0.44897 | 7.7409 | 0.14717
168 | 0.32619 | 0.44897 | 7.7409 | 0.14645
169 | 0.32458 | 0.44897 | 7.7409 | 0.14573
170 | 0.32297 | 0.45685 | 7.8767 | 0.14755
171 | 0.32137 | 0.45685 | 7.8767 | 0.14682
172 | 0.31976 | 0.46472 | 8.0125 | 0.1486
173 | 0.31815 | 0.46472 | 8.0125 | 0.14785
174 | 0.31655 | 0.46472 | 8.0125 | 0.14711
175 | 0.31494 | 0.46472 | 8.0125 | 0.14636
176 | 0.31173 | 0.4726 | 8.1483 | 0.14732
177 | 0.31012 | 0.48048 | 8.2841 | 0.14901
178 | 0.30851 | 0.48048 | 8.2841 | 0.14823
179 | 0.3053 | 0.48048 | 8.2841 | 0.14669
180 | 0.30369 | 0.48835 | 8.4199 | 0.14831
181 | 0.30209 | 0.48835 | 8.4199 | 0.14752
182 | 0.30048 | 0.48835 | 8.4199 | 0.14674
183 | 0.29887 | 0.49623 | 8.5557 | 0.14831
184 | 0.29726 | 0.49623 | 8.5557 | 0.14751
185 | 0.29566 | 0.50411 | 8.6915 | 0.14904
186 | 0.29244 | 0.50411 | 8.6915 | 0.14742
187 | 0.29084 | 0.50411 | 8.6915 | 0.14661
188 | 0.28923 | 0.51198 | 8.8273 | 0.14808
189 | 0.28762 | 0.51198 | 8.8273 | 0.14726
190 | 0.28602 | 0.51198 | 8.8273 | 0.14644
191 | 0.28441 | 0.51198 | 8.8273 | 0.14561
192 | 0.2812 | 0.51986 | 8.9631 | 0.14618
193 | 0.27798 | 0.52774 | 9.0989 | 0.1467
194 | 0.27638 | 0.52774 | 9.0989 | 0.14585
195 | 0.27316 | 0.53561 | 9.2347 | 0.14631
196 | 0.27156 | 0.54349 | 9.3705 | 0.14759
197 | 0.26834 | 0.55137 | 9.5063 | 0.14795
198 | 0.26674 | 0.54349 | 9.3705 | 0.14497
199 | 0.26513 | 0.55137 | 9.5063 | 0.14618
200 | 0.26191 | 0.55137 | 9.5063 | 0.14441
201 | 0.2587 | 0.55924 | 9.6421 | 0.14468
202 | 0.25709 | 0.55924 | 9.6421 | 0.14378
203 | 0.25388 | 0.56712 | 9.7779 | 0.14398
204 | 0.25388 | 0.56712 | 9.7779 | 0.14398
205 | 0.25067 | 0.56712 | 9.7779 | 0.14216
206 | 0.24906 | 0.58287 | 10.0495 | 0.14517
207 | 0.24585 | 0.575 | 9.9137 | 0.14136
208 | 0.24263 | 0.59075 | 10.1853 | 0.14333
209 | 0.23942 | 0.59075 | 10.1853 | 0.14144
210 | 0.23621 | 0.59075 | 10.1853 | 0.13954
211 | 0.2346 | 0.59863 | 10.3211 | 0.14044
212 | 0.23138 | 0.6065 | 10.4569 | 0.14034
213 | 0.22817 | 0.61438 | 10.5927 | 0.14018
214 | 0.22496 | 0.61438 | 10.5927 | 0.13821
215 | 0.22335 | 0.62226 | 10.7285 | 0.13898
216 | 0.22014 | 0.62226 | 10.7285 | 0.13698
217 | 0.21853 | 0.62226 | 10.7285 | 0.13598
218 | 0.21371 | 0.63013 | 10.8644 | 0.13467
219 | 0.2105 | 0.63801 | 11.0002 | 0.1343
220 | 0.20889 | 0.63801 | 11.0002 | 0.13327
221 | 0.20568 | 0.64589 | 11.136 | 0.13284
222 | 0.20407 | 0.65376 | 11.2718 | 0.13341
223 | 0.20085 | 0.65376 | 11.2718 | 0.13131
224 | 0.19282 | 0.66164 | 11.4076 | 0.12758
225 | 0.18639 | 0.67739 | 11.6792 | 0.12626
226 | 0.18157 | 0.68527 | 11.815 | 0.12443
227 | 0.17675 | 0.69315 | 11.9508 | 0.12251
228 | 0.17032 | 0.69315 | 11.9508 | 0.11806
229 | 0.1655 | 0.71678 | 12.3582 | 0.11863
230 | 0.16229 | 0.72465 | 12.494 | 0.1176
231 | 0.15747 | 0.73253 | 12.6298 | 0.11535
232 | 0.15265 | 0.73253 | 12.6298 | 0.11182
233 | 0.14783 | 0.74041 | 12.7656 | 0.10945
234 | 0.14301 | 0.74828 | 12.9014 | 0.10701
235 | 0.13979 | 0.75616 | 13.0372 | 0.10571
236 | 0.13497 | 0.76404 | 13.173 | 0.10313
237 | 0.13015 | 0.77191 | 13.3088 | 0.10047
238 | 0.12694 | 0.77191 | 13.3088 | 0.097987
239 | 0.12373 | 0.77979 | 13.4446 | 0.096481
240 | 0.1173 | 0.79554 | 13.7162 | 0.093316
241 | 0.10926 | 0.80342 | 13.852 | 0.087786
242 | 0.10444 | 0.8113 | 13.9879 | 0.084735
243 | 0.098017 | 0.81917 | 14.1237 | 0.080293
244 | 0.093197 | 0.83493 | 14.3953 | 0.077812
245 | 0.086769 | 0.8428 | 14.5311 | 0.073129
246 | 0.081949 | 0.85068 | 14.6669 | 0.069712
247 | 0.077128 | 0.85856 | 14.8027 | 0.066219
248 | 0.070701 | 0.86643 | 14.9385 | 0.061257
249 | 0.06588 | 0.87431 | 15.0743 | 0.0576
250 | 0.059453 | 0.88219 | 15.2101 | 0.052449
251 | 0.054632 | 0.89006 | 15.3459 | 0.048626
252 | 0.049812 | 0.90582 | 15.6175 | 0.04512
253 | 0.043385 | 0.91369 | 15.7533 | 0.03964
254 | 0.038564 | 0.92157 | 15.8891 | 0.035539
255 | 0.033744 | 0.92945 | 16.0249 | 0.031363