## Summary
0
Time | 2023-10-03 14:28
ID | A035_LM_GB
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.99142
Isc | 1.3705
Vmp | 0.81788
Imp | 1.3075
Pmp | 1.0694
FF | 0.78703
Eff | 0.18438
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
1 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
2 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
3 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
4 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
5 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
6 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
7 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
8 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
9 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
10 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
11 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
12 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
13 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
14 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
15 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
16 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
17 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
18 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
19 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
20 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
21 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
22 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
23 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
24 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
25 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
26 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
27 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
28 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
29 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
30 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
31 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
32 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
33 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
34 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
35 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
36 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
37 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
38 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
39 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
40 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
41 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
42 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
43 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
44 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
45 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
46 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
47 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
48 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
49 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
50 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
51 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
52 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
53 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
54 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
55 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
56 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
57 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
58 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
59 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
60 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
61 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
62 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
63 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
64 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
65 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
66 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
67 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
68 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
69 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
70 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
71 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
72 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
73 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
74 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
75 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
76 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
77 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
78 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
79 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
80 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
81 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
82 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
83 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
84 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
85 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
86 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
87 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
88 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
89 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
90 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
91 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
92 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
93 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
94 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
95 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
96 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
97 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
98 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
99 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
100 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
101 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
102 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
103 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
104 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
105 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
106 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
107 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
108 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
109 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
110 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
111 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
112 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
113 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
114 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
115 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
116 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
117 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
118 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
119 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
120 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
121 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
122 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
123 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
124 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
125 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
126 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
127 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
128 | 0.93197 | 0.77191 | 13.3088 | 0.7305
129 | 0.91108 | 0.96095 | 16.5681 | 0.88168
130 | 0.90626 | 1.0082 | 17.383 | 0.92573
131 | 0.90465 | 1.024 | 17.6546 | 0.93127
132 | 0.90304 | 1.0318 | 17.7904 | 0.93843
133 | 0.90304 | 1.0397 | 17.9262 | 0.94392
134 | 0.90144 | 1.0397 | 17.9262 | 0.94939
135 | 0.90144 | 1.0476 | 18.062 | 0.94939
136 | 0.89822 | 1.0555 | 18.1978 | 0.96196
137 | 0.89662 | 1.0633 | 18.3336 | 0.96736
138 | 0.89662 | 1.0712 | 18.4694 | 0.97274
139 | 0.89501 | 1.0791 | 18.6052 | 0.97101
140 | 0.8934 | 1.087 | 18.741 | 0.97635
141 | 0.8934 | 1.0949 | 18.8768 | 0.98342
142 | 0.89179 | 1.0949 | 18.8768 | 0.98873
143 | 0.89179 | 1.0949 | 18.8768 | 0.98873
144 | 0.88537 | 1.1264 | 19.42 | 1.0167
145 | 0.88215 | 1.1421 | 19.6916 | 1.013
146 | 0.88055 | 1.15 | 19.8274 | 1.0182
147 | 0.87894 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0233
148 | 0.87733 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0284
149 | 0.87733 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0334
150 | 0.87573 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0385
151 | 0.87412 | 1.1815 | 20.3707 | 1.0385
152 | 0.8693 | 1.1894 | 20.5065 | 1.0465
153 | 0.86609 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0496
154 | 0.86448 | 1.2051 | 20.7781 | 1.0545
155 | 0.86287 | 1.213 | 20.9139 | 1.0593
156 | 0.86126 | 1.2209 | 21.0497 | 1.0554
157 | 0.85805 | 1.2209 | 21.0497 | 1.0603
158 | 0.85644 | 1.2288 | 21.1855 | 1.0651
159 | 0.85484 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0679
160 | 0.82913 | 1.2918 | 22.2719 | 1.0752
161 | 0.81788 | 1.3075 | 22.5435 | 1.0801
162 | 0.81145 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0716
163 | 0.80663 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0674
164 | 0.80181 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0674
165 | 0.7986 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0652
166 | 0.79378 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0609
167 | 0.78896 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0545
168 | 0.7761 | 1.339 | 23.0867 | 1.0435
169 | 0.76968 | 1.3469 | 23.2226 | 1.041
170 | 0.76325 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0324
171 | 0.75843 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0237
172 | 0.752 | 1.3469 | 23.2226 | 1.015
173 | 0.74557 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0144
174 | 0.74075 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0079
175 | 0.73593 | 1.3548 | 23.3584 | 0.99921
176 | 0.70379 | 1.3548 | 23.3584 | 0.96122
177 | 0.68933 | 1.3627 | 23.4942 | 0.94152
178 | 0.6813 | 1.3627 | 23.4942 | 0.93057
179 | 0.67648 | 1.3627 | 23.4942 | 0.924
180 | 0.66844 | 1.3627 | 23.4942 | 0.91305
181 | 0.66202 | 1.3627 | 23.4942 | 0.90211
182 | 0.65559 | 1.3627 | 23.4942 | 0.89554
183 | 0.64916 | 1.3627 | 23.4942 | 0.8919
184 | 0.63149 | 1.3627 | 23.4942 | 0.86768
185 | 0.62185 | 1.3705 | 23.63 | 0.84956
186 | 0.61542 | 1.3627 | 23.4942 | 0.83861
187 | 0.60899 | 1.3627 | 23.4942 | 0.83204
188 | 0.60256 | 1.3705 | 23.63 | 0.82584
189 | 0.59614 | 1.3627 | 23.4942 | 0.81703
190 | 0.58971 | 1.3705 | 23.63 | 0.80822
191 | 0.58168 | 1.3627 | 23.4942 | 0.79941
192 | 0.62185 | 1.3627 | 23.4942 | 0.84956
193 | 0.62988 | 1.3627 | 23.4942 | 0.8605
194 | 0.62667 | 1.3627 | 23.4942 | 0.86107
195 | 0.62185 | 1.3627 | 23.4942 | 0.84737
196 | 0.61381 | 1.3627 | 23.4942 | 0.84345
197 | 0.60899 | 1.3627 | 23.4942 | 0.82985
198 | 0.60256 | 1.3705 | 23.63 | 0.82584
199 | 0.59614 | 1.3627 | 23.4942 | 0.81703
200 | 0.57846 | 1.3705 | 23.63 | 0.79044
201 | 0.56882 | 1.3705 | 23.63 | 0.78179
202 | 0.56079 | 1.3705 | 23.63 | 0.76635
203 | 0.55436 | 1.3627 | 23.4942 | 0.76197
204 | 0.54793 | 1.3705 | 23.63 | 0.75096
205 | 0.5415 | 1.3627 | 23.4942 | 0.74435
206 | 0.53347 | 1.3627 | 23.4942 | 0.73334
207 | 0.52704 | 1.3705 | 23.63 | 0.72453
208 | 0.4933 | 1.3705 | 23.63 | 0.67829
209 | 0.47884 | 1.3705 | 23.63 | 0.65847
210 | 0.4708 | 1.3705 | 23.63 | 0.64525
211 | 0.46277 | 1.3705 | 23.63 | 0.63645
212 | 0.45634 | 1.3705 | 23.63 | 0.62543
213 | 0.44831 | 1.3627 | 23.4942 | 0.61662
214 | 0.44188 | 1.3705 | 23.63 | 0.60782
215 | 0.43545 | 1.3705 | 23.63 | 0.59901
216 | 0.41778 | 1.3705 | 23.63 | 0.57478
217 | 0.40814 | 1.3705 | 23.63 | 0.55937
218 | 0.4001 | 1.3705 | 23.63 | 0.55056
219 | 0.39207 | 1.3705 | 23.63 | 0.53955
220 | 0.38564 | 1.3705 | 23.63 | 0.53074
221 | 0.37921 | 1.3705 | 23.63 | 0.52193
222 | 0.37279 | 1.3705 | 23.63 | 0.51092
223 | 0.36636 | 1.3705 | 23.63 | 0.50211
224 | 0.30209 | 1.3705 | 23.63 | 0.4164
225 | 0.27959 | 1.3705 | 23.63 | 0.38319
226 | 0.26834 | 1.3705 | 23.63 | 0.36777
227 | 0.26031 | 1.3705 | 23.63 | 0.35676
228 | 0.25227 | 1.3705 | 23.63 | 0.34795
229 | 0.24585 | 1.3705 | 23.63 | 0.33694
230 | 0.23942 | 1.3705 | 23.63 | 0.32813
231 | 0.23299 | 1.3705 | 23.63 | 0.32116
232 | 0.21371 | 1.3705 | 23.63 | 0.2951
233 | 0.20568 | 1.3705 | 23.63 | 0.28189
234 | 0.19764 | 1.3705 | 23.63 | 0.27087
235 | 0.18961 | 1.3705 | 23.63 | 0.26136
236 | 0.18318 | 1.3705 | 23.63 | 0.25105
237 | 0.17515 | 1.3705 | 23.63 | 0.24364
238 | 0.16872 | 1.3705 | 23.63 | 0.23478
239 | 0.16229 | 1.3705 | 23.63 | 0.22592
240 | 0.12855 | 1.3705 | 23.63 | 0.17618
241 | 0.11409 | 1.3784 | 23.7658 | 0.15726
242 | 0.10444 | 1.3705 | 23.63 | 0.14315
243 | 0.098017 | 1.3705 | 23.63 | 0.13511
244 | 0.089983 | 1.3705 | 23.63 | 0.12553
245 | 0.083556 | 1.3705 | 23.63 | 0.11739
246 | 0.077128 | 1.3705 | 23.63 | 0.10631
247 | 0.070701 | 1.3705 | 23.63 | 0.097455
248 | 0.053026 | 1.3705 | 23.63 | 0.073091
249 | 0.043385 | 1.3784 | 23.7658 | 0.05946
250 | 0.03535 | 1.3705 | 23.63 | 0.048449
251 | 0.028923 | 1.3705 | 23.63 | 0.03964
252 | 0.020889 | 1.3705 | 23.63 | 0.031008
253 | 0.014462 | 1.3705 | 23.63 | 0.01982
254 | 0.0080342 | 1.3705 | 23.63 | 0.011074
255 | 0.0048205 | 1.3705 | 23.63 | 0.0066447
256 |  |  |  | 0
257 |  |  |  | 0
258 |  |  |  | 0
259 |  |  |  | 0
260 |  |  |  | 0
261 |  |  |  | 0
262 |  |  |  | 0
263 |  |  |  | 0
264 |  |  |  | 0
265 |  |  |  | 0
266 |  |  |  | 0
267 |  |  |  | 0
268 |  |  |  | 0
269 |  |  |  | 0
270 |  |  |  | 0
271 |  |  |  | 0
272 |  |  |  | 0
273 |  |  |  | 0
274 |  |  |  | 0
275 |  |  |  | 0
276 |  |  |  | 0
277 |  |  |  | 0
278 |  |  |  | 0
279 |  |  |  | 0
280 |  |  |  | 0
281 |  |  |  | 0
282 |  |  |  | 0
283 |  |  |  | 0
284 |  |  |  | 0
285 |  |  |  | 0
286 |  |  |  | 0
287 |  |  |  | 0
288 |  |  |  | 0
289 |  |  |  | 0
290 |  |  |  | 0
291 |  |  |  | 0
292 |  |  |  | 0
293 |  |  |  | 0
294 |  |  |  | 0
295 |  |  |  | 0
296 |  |  |  | 0
297 |  |  |  | 0
298 |  |  |  | 0
299 |  |  |  | 0
300 |  |  |  | 0
301 |  |  |  | 0
302 |  |  |  | 0
303 |  |  |  | 0
304 |  |  |  | 0
305 |  |  |  | 0
306 |  |  |  | 0
307 |  |  |  | 0
308 |  |  |  | 0
309 |  |  |  | 0
310 |  |  |  | 0
311 |  |  |  | 0
312 |  |  |  | 0
313 |  |  |  | 0
314 |  |  |  | 0
315 |  |  |  | 0
316 |  |  |  | 0
317 |  |  |  | 0
318 |  |  |  | 0
319 |  |  |  | 0
320 |  |  |  | 0
321 |  |  |  | 0
322 |  |  |  | 0
323 |  |  |  | 0
324 |  |  |  | 0
325 |  |  |  | 0
326 |  |  |  | 0
327 |  |  |  | 0
328 |  |  |  | 0
329 |  |  |  | 0
330 |  |  |  | 0
331 |  |  |  | 0
332 |  |  |  | 0
333 |  |  |  | 0
334 |  |  |  | 0
335 |  |  |  | 0
336 |  |  |  | 0
337 |  |  |  | 0
338 |  |  |  | 0
339 |  |  |  | 0
340 |  |  |  | 0
341 |  |  |  | 0
342 |  |  |  | 0
343 |  |  |  | 0
344 |  |  |  | 0
345 |  |  |  | 0
346 |  |  |  | 0
347 |  |  |  | 0
348 |  |  |  | 0
349 |  |  |  | 0
350 |  |  |  | 0
351 |  |  |  | 0
352 |  |  |  | 0
353 |  |  |  | 0
354 |  |  |  | 0
355 |  |  |  | 0
356 |  |  |  | 0
357 |  |  |  | 0
358 |  |  |  | 0
359 |  |  |  | 0
360 |  |  |  | 0
361 |  |  |  | 0
362 |  |  |  | 0
363 |  |  |  | 0
364 |  |  |  | 0
365 |  |  |  | 0
366 |  |  |  | 0
367 |  |  |  | 0
368 |  |  |  | 0
369 |  |  |  | 0
370 |  |  |  | 0
371 |  |  |  | 0
372 |  |  |  | 0
373 |  |  |  | 0
374 |  |  |  | 0
375 |  |  |  | 0
376 |  |  |  | 0
377 |  |  |  | 0
378 |  |  |  | 0
379 |  |  |  | 0
380 |  |  |  | 0
381 |  |  |  | 0
382 |  |  |  | 0
383 |  |  |  | 0
384 |  |  |  | 0.7194
385 |  |  |  | 0.8755
386 |  |  |  | 0.9137
387 |  |  |  | 0.92633
388 |  |  |  | 0.93346
389 |  |  |  | 0.93891
390 |  |  |  | 0.93724
391 |  |  |  | 0.93557
392 |  |  |  | 0.95512
393 |  |  |  | 0.95341
394 |  |  |  | 0.96048
395 |  |  |  | 0.96581
396 |  |  |  | 0.96407
397 |  |  |  | 0.97111
398 |  |  |  | 0.97639
399 |  |  |  | 0.98164
400 |  |  |  | 0.99724
401 |  |  |  | 1.0075
402 |  |  |  | 1.0126
403 |  |  |  | 1.0108
404 |  |  |  | 1.0158
405 |  |  |  | 1.0209
406 |  |  |  | 1.0259
407 |  |  |  | 1.024
408 |  |  |  | 1.0339
409 |  |  |  | 1.0369
410 |  |  |  | 1.0418
411 |  |  |  | 1.0467
412 |  |  |  | 1.0447
413 |  |  |  | 1.0476
414 |  |  |  | 1.0524
415 |  |  |  | 1.0571
416 |  |  |  | 1.0625
417 |  |  |  | 1.0694
418 |  |  |  | 1.061
419 |  |  |  | 1.0632
420 |  |  |  | 1.0631
421 |  |  |  | 1.0546
422 |  |  |  | 1.0504
423 |  |  |  | 1.0524
424 |  |  |  | 1.0414
425 |  |  |  | 1.0367
426 |  |  |  | 1.028
427 |  |  |  | 1.0215
428 |  |  |  | 1.015
429 |  |  |  | 1.0064
430 |  |  |  | 1.0036
431 |  |  |  | 0.99703
432 |  |  |  | 0.95903
433 |  |  |  | 0.94152
434 |  |  |  | 0.93057
435 |  |  |  | 0.91962
436 |  |  |  | 0.91086
437 |  |  |  | 0.90211
438 |  |  |  | 0.89335
439 |  |  |  | 0.88459
440 |  |  |  | 0.8605
441 |  |  |  | 0.84737
442 |  |  |  | 0.83861
443 |  |  |  | 0.82985
444 |  |  |  | 0.82584
445 |  |  |  | 0.81703
446 |  |  |  | 0.80138
447 |  |  |  | 0.79263
448 |  |  |  | 0.84956
449 |  |  |  | 0.8605
450 |  |  |  | 0.85393
451 |  |  |  | 0.84737
452 |  |  |  | 0.84345
453 |  |  |  | 0.82985
454 |  |  |  | 0.82584
455 |  |  |  | 0.81233
456 |  |  |  | 0.7928
457 |  |  |  | 0.77511
458 |  |  |  | 0.76858
459 |  |  |  | 0.7554
460 |  |  |  | 0.75096
461 |  |  |  | 0.73995
462 |  |  |  | 0.73334
463 |  |  |  | 0.72037
464 |  |  |  | 0.67609
465 |  |  |  | 0.65249
466 |  |  |  | 0.64525
467 |  |  |  | 0.63424
468 |  |  |  | 0.62543
469 |  |  |  | 0.61662
470 |  |  |  | 0.60782
471 |  |  |  | 0.59901
472 |  |  |  | 0.57258
473 |  |  |  | 0.56157
474 |  |  |  | 0.54836
475 |  |  |  | 0.53955
476 |  |  |  | 0.52854
477 |  |  |  | 0.51973
478 |  |  |  | 0.51092
479 |  |  |  | 0.50211
480 |  |  |  | 0.41402
481 |  |  |  | 0.38319
482 |  |  |  | 0.36777
483 |  |  |  | 0.35676
484 |  |  |  | 0.34575
485 |  |  |  | 0.33694
486 |  |  |  | 0.32813
487 |  |  |  | 0.31932
488 |  |  |  | 0.2951
489 |  |  |  | 0.28189
490 |  |  |  | 0.27243
491 |  |  |  | 0.26357
492 |  |  |  | 0.25105
493 |  |  |  | 0.24225
494 |  |  |  | 0.23344
495 |  |  |  | 0.22463
496 |  |  |  | 0.17618
497 |  |  |  | 0.15636
498 |  |  |  | 0.14397
499 |  |  |  | 0.13434
500 |  |  |  | 0.12332
501 |  |  |  | 0.11452
502 |  |  |  | 0.10631
503 |  |  |  | 0.096898
504 |  |  |  | 0.072674
505 |  |  |  | 0.059802
506 |  |  |  | 0.048449
507 |  |  |  | 0.03964
508 |  |  |  | 0.028629
509 |  |  |  | 0.01982
510 |  |  |  | 0.011074
511 |  |  |  | 0.0066067
512 |  |  |  | 0
513 |  |  |  | 0
514 |  |  |  | 0
515 |  |  |  | 0
516 |  |  |  | 0
517 |  |  |  | 0
518 |  |  |  | 0
519 |  |  |  | 0
520 |  |  |  | 0
521 |  |  |  | 0
522 |  |  |  | 0
523 |  |  |  | 0
524 |  |  |  | 0
525 |  |  |  | 0
526 |  |  |  | 0
527 |  |  |  | 0
528 |  |  |  | 0
529 |  |  |  | 0
530 |  |  |  | 0
531 |  |  |  | 0
532 |  |  |  | 0
533 |  |  |  | 0
534 |  |  |  | 0
535 |  |  |  | 0
536 |  |  |  | 0
537 |  |  |  | 0
538 |  |  |  | 0
539 |  |  |  | 0
540 |  |  |  | 0
541 |  |  |  | 0
542 |  |  |  | 0
543 |  |  |  | 0
544 |  |  |  | 0
545 |  |  |  | 0
546 |  |  |  | 0
547 |  |  |  | 0
548 |  |  |  | 0
549 |  |  |  | 0
550 |  |  |  | 0
551 |  |  |  | 0
552 |  |  |  | 0
553 |  |  |  | 0
554 |  |  |  | 0
555 |  |  |  | 0
556 |  |  |  | 0
557 |  |  |  | 0
558 |  |  |  | 0
559 |  |  |  | 0
560 |  |  |  | 0
561 |  |  |  | 0
562 |  |  |  | 0
563 |  |  |  | 0
564 |  |  |  | 0
565 |  |  |  | 0
566 |  |  |  | 0
567 |  |  |  | 0
568 |  |  |  | 0
569 |  |  |  | 0
570 |  |  |  | 0
571 |  |  |  | 0
572 |  |  |  | 0
573 |  |  |  | 0
574 |  |  |  | 0
575 |  |  |  | 0
576 |  |  |  | 0
577 |  |  |  | 0
578 |  |  |  | 0
579 |  |  |  | 0
580 |  |  |  | 0
581 |  |  |  | 0
582 |  |  |  | 0
583 |  |  |  | 0
584 |  |  |  | 0
585 |  |  |  | 0
586 |  |  |  | 0
587 |  |  |  | 0
588 |  |  |  | 0
589 |  |  |  | 0
590 |  |  |  | 0
591 |  |  |  | 0
592 |  |  |  | 0
593 |  |  |  | 0
594 |  |  |  | 0
595 |  |  |  | 0
596 |  |  |  | 0
597 |  |  |  | 0
598 |  |  |  | 0
599 |  |  |  | 0
600 |  |  |  | 0
601 |  |  |  | 0
602 |  |  |  | 0
603 |  |  |  | 0
604 |  |  |  | 0
605 |  |  |  | 0
606 |  |  |  | 0
607 |  |  |  | 0
608 |  |  |  | 0
609 |  |  |  | 0
610 |  |  |  | 0
611 |  |  |  | 0
612 |  |  |  | 0
613 |  |  |  | 0
614 |  |  |  | 0
615 |  |  |  | 0
616 |  |  |  | 0
617 |  |  |  | 0
618 |  |  |  | 0
619 |  |  |  | 0
620 |  |  |  | 0
621 |  |  |  | 0
622 |  |  |  | 0
623 |  |  |  | 0
624 |  |  |  | 0
625 |  |  |  | 0
626 |  |  |  | 0
627 |  |  |  | 0
628 |  |  |  | 0
629 |  |  |  | 0
630 |  |  |  | 0
631 |  |  |  | 0
632 |  |  |  | 0
633 |  |  |  | 0
634 |  |  |  | 0
635 |  |  |  | 0
636 |  |  |  | 0
637 |  |  |  | 0
638 |  |  |  | 0
639 |  |  |  | 0
640 |  |  |  | 0.7194
641 |  |  |  | 0.8755
642 |  |  |  | 0.9137
643 |  |  |  | 0.92633
644 |  |  |  | 0.9318
645 |  |  |  | 0.93891
646 |  |  |  | 0.93724
647 |  |  |  | 0.94434
648 |  |  |  | 0.94805
649 |  |  |  | 0.95341
650 |  |  |  | 0.96048
651 |  |  |  | 0.96581
652 |  |  |  | 0.97111
653 |  |  |  | 0.97815
654 |  |  |  | 0.97639
655 |  |  |  | 0.97639
656 |  |  |  | 0.99724
657 |  |  |  | 1.0075
658 |  |  |  | 1.0126
659 |  |  |  | 1.0177
660 |  |  |  | 1.0158
661 |  |  |  | 1.0227
662 |  |  |  | 1.0278
663 |  |  |  | 1.0328
664 |  |  |  | 1.0339
665 |  |  |  | 1.0369
666 |  |  |  | 1.0418
667 |  |  |  | 1.0467
668 |  |  |  | 1.0515
669 |  |  |  | 1.0476
670 |  |  |  | 1.0524
671 |  |  |  | 1.0571
672 |  |  |  | 1.071
673 |  |  |  | 1.0694
674 |  |  |  | 1.0674
675 |  |  |  | 1.061
676 |  |  |  | 1.0547
677 |  |  |  | 1.0568
678 |  |  |  | 1.0566
679 |  |  |  | 1.0502
680 |  |  |  | 1.0392
681 |  |  |  | 1.0367
682 |  |  |  | 1.028
683 |  |  |  | 1.0215
684 |  |  |  | 1.0129
685 |  |  |  | 1.0101
686 |  |  |  | 1.0036
687 |  |  |  | 0.99703
688 |  |  |  | 0.95349
689 |  |  |  | 0.93933
690 |  |  |  | 0.92838
691 |  |  |  | 0.92181
692 |  |  |  | 0.91086
693 |  |  |  | 0.90211
694 |  |  |  | 0.89335
695 |  |  |  | 0.88459
696 |  |  |  | 0.8605
697 |  |  |  | 0.85226
698 |  |  |  | 0.83861
699 |  |  |  | 0.82985
700 |  |  |  | 0.82584
701 |  |  |  | 0.81233
702 |  |  |  | 0.80822
703 |  |  |  | 0.79263
704 |  |  |  | 0.84737
705 |  |  |  | 0.85831
706 |  |  |  | 0.85393
707 |  |  |  | 0.84737
708 |  |  |  | 0.83642
709 |  |  |  | 0.82985
710 |  |  |  | 0.82584
711 |  |  |  | 0.81233
712 |  |  |  | 0.7928
713 |  |  |  | 0.77959
714 |  |  |  | 0.76858
715 |  |  |  | 0.7554
716 |  |  |  | 0.75096
717 |  |  |  | 0.73789
718 |  |  |  | 0.72694
719 |  |  |  | 0.72233
720 |  |  |  | 0.67609
721 |  |  |  | 0.65627
722 |  |  |  | 0.64525
723 |  |  |  | 0.63424
724 |  |  |  | 0.62543
725 |  |  |  | 0.61089
726 |  |  |  | 0.60561
727 |  |  |  | 0.5968
728 |  |  |  | 0.57258
729 |  |  |  | 0.55937
730 |  |  |  | 0.54836
731 |  |  |  | 0.53734
732 |  |  |  | 0.52854
733 |  |  |  | 0.51973
734 |  |  |  | 0.51092
735 |  |  |  | 0.50211
736 |  |  |  | 0.41402
737 |  |  |  | 0.38319
738 |  |  |  | 0.36777
739 |  |  |  | 0.35676
740 |  |  |  | 0.34575
741 |  |  |  | 0.33694
742 |  |  |  | 0.32813
743 |  |  |  | 0.31932
744 |  |  |  | 0.2929
745 |  |  |  | 0.28189
746 |  |  |  | 0.27087
747 |  |  |  | 0.25986
748 |  |  |  | 0.25105
749 |  |  |  | 0.24004
750 |  |  |  | 0.23123
751 |  |  |  | 0.22243
752 |  |  |  | 0.17618
753 |  |  |  | 0.15726
754 |  |  |  | 0.14315
755 |  |  |  | 0.13434
756 |  |  |  | 0.12332
757 |  |  |  | 0.11452
758 |  |  |  | 0.10571
759 |  |  |  | 0.096898
760 |  |  |  | 0.072674
761 |  |  |  | 0.059802
762 |  |  |  | 0.048449
763 |  |  |  | 0.03964
764 |  |  |  | 0.028629
765 |  |  |  | 0.01982
766 |  |  |  | 0.011011
767 |  |  |  | 0.0066067