## Summary
0
Time | 2023-10-03 14:28
ID | A035_LM_GB
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.98178
Isc | 1.3469
Vmp | 0.83074
Imp | 1.1579
Pmp | 0.96188
FF | 0.7274
Eff | 0.16584
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
1 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
2 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
3 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
4 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
5 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
6 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
7 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
8 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
9 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
10 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
11 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
12 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
13 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
14 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
15 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
16 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
17 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
18 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
19 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
20 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
21 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
22 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
23 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
24 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
25 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
26 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
27 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
28 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
29 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
30 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
31 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
32 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
33 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
34 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
35 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
36 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
37 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
38 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
39 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
40 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
41 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
42 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
43 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
44 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
45 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
46 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
47 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
48 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
49 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
50 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
51 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
52 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
53 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
54 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
55 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
56 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
57 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
58 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
59 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
60 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
61 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
62 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
63 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
64 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
65 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
66 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
67 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
68 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
69 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
70 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
71 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
72 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
73 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
74 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
75 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
76 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
77 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
78 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
79 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
80 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
81 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
82 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
83 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
84 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
85 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
86 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
87 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
88 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
89 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
90 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
91 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
92 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
93 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
94 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
95 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
96 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
97 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
98 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
99 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
100 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
101 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
102 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
103 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
104 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
105 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
106 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
107 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
108 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
109 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
110 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
111 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
112 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
113 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
114 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
115 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
116 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
117 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
118 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
119 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
120 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
121 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
122 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
123 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
124 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
125 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
126 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
127 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
128 | 0.9159 | 0.75616 | 13.0372 | 0.70714
129 | 0.89501 | 0.9452 | 16.2965 | 0.86067
130 | 0.88697 | 0.98458 | 16.9755 | 0.89145
131 | 0.88537 | 1.0003 | 17.2472 | 0.90941
132 | 0.88376 | 1.0082 | 17.383 | 0.90778
133 | 0.88376 | 1.0161 | 17.5188 | 0.91481
134 | 0.88055 | 1.024 | 17.6546 | 0.92019
135 | 0.88055 | 1.024 | 17.6546 | 0.91853
136 | 0.87733 | 1.0318 | 17.7904 | 0.93087
137 | 0.87573 | 1.0397 | 17.9262 | 0.93618
138 | 0.87412 | 1.0397 | 17.9262 | 0.93448
139 | 0.87251 | 1.0476 | 18.062 | 0.93975
140 | 0.87091 | 1.0555 | 18.1978 | 0.93804
141 | 0.87091 | 1.0633 | 18.3336 | 0.95193
142 | 0.8693 | 1.0633 | 18.3336 | 0.9502
143 | 0.86769 | 1.0712 | 18.4694 | 0.95539
144 | 0.85966 | 1.1027 | 19.0126 | 0.96902
145 | 0.85644 | 1.1027 | 19.0126 | 0.97915
146 | 0.85323 | 1.1106 | 19.1484 | 0.97734
147 | 0.85162 | 1.1185 | 19.2842 | 0.98235
148 | 0.85002 | 1.1185 | 19.2842 | 0.98733
149 | 0.8468 | 1.1264 | 19.42 | 0.9855
150 | 0.8452 | 1.1342 | 19.5558 | 0.99045
151 | 0.84359 | 1.1342 | 19.5558 | 0.99537
152 | 0.83877 | 1.15 | 19.8274 | 1.0033
153 | 0.83395 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0081
154 | 0.83074 | 1.1579 | 19.9632 | 1.011
155 | 0.82913 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0072
156 | 0.82591 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0033
157 | 0.82431 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0061
158 | 0.82109 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0108
159 | 0.81788 | 1.1815 | 20.3707 | 1.007
160 | 0.78253 | 1.2209 | 21.0497 | 0.99986
161 | 0.76968 | 1.2288 | 21.1855 | 1.0046
162 | 0.76325 | 1.2366 | 21.3213 | 0.99643
163 | 0.75843 | 1.2366 | 21.3213 | 0.99032
164 | 0.75361 | 1.2366 | 21.3213 | 0.99032
165 | 0.74718 | 1.2366 | 21.3213 | 0.98417
166 | 0.74397 | 1.2445 | 21.4571 | 0.98406
167 | 0.73915 | 1.2445 | 21.4571 | 0.97787
168 | 0.72629 | 1.2445 | 21.4571 | 0.96934
169 | 0.71665 | 1.2524 | 21.5929 | 0.95896
170 | 0.71183 | 1.2524 | 21.5929 | 0.95645
171 | 0.7054 | 1.2524 | 21.5929 | 0.95019
172 | 0.70058 | 1.2603 | 21.7287 | 0.94183
173 | 0.69576 | 1.2603 | 21.7287 | 0.94334
174 | 0.68933 | 1.2603 | 21.7287 | 0.93914
175 | 0.68451 | 1.2603 | 21.7287 | 0.93284
176 | 0.65559 | 1.2681 | 21.8645 | 0.89618
177 | 0.64274 | 1.2681 | 21.8645 | 0.87927
178 | 0.6347 | 1.2681 | 21.8645 | 0.8687
179 | 0.62988 | 1.2681 | 21.8645 | 0.86025
180 | 0.62345 | 1.2681 | 21.8645 | 0.8518
181 | 0.61703 | 1.2681 | 21.8645 | 0.84334
182 | 0.61221 | 1.276 | 22.0003 | 0.84201
183 | 0.60738 | 1.276 | 22.0003 | 0.83351
184 | 0.59132 | 1.276 | 22.0003 | 0.81224
185 | 0.58328 | 1.276 | 22.0003 | 0.79949
186 | 0.57525 | 1.2839 | 22.1361 | 0.79783
187 | 0.57043 | 1.2839 | 22.1361 | 0.79141
188 | 0.564 | 1.276 | 22.0003 | 0.78072
189 | 0.55918 | 1.2839 | 22.1361 | 0.77216
190 | 0.55275 | 1.276 | 22.0003 | 0.7636
191 | 0.54632 | 1.2839 | 22.1361 | 0.75505
192 | 0.58328 | 1.276 | 22.0003 | 0.80161
193 | 0.59132 | 1.276 | 22.0003 | 0.81012
194 | 0.5881 | 1.276 | 22.0003 | 0.8128
195 | 0.58328 | 1.2839 | 22.1361 | 0.80638
196 | 0.57685 | 1.276 | 22.0003 | 0.79783
197 | 0.57043 | 1.2839 | 22.1361 | 0.78927
198 | 0.56561 | 1.2839 | 22.1361 | 0.78072
199 | 0.55918 | 1.2839 | 22.1361 | 0.76759
200 | 0.54311 | 1.2839 | 22.1361 | 0.7442
201 | 0.53508 | 1.2839 | 22.1361 | 0.73144
202 | 0.52865 | 1.2839 | 22.1361 | 0.72081
203 | 0.52222 | 1.2839 | 22.1361 | 0.71231
204 | 0.51579 | 1.2918 | 22.2719 | 0.7038
205 | 0.51097 | 1.2918 | 22.2719 | 0.6953
206 | 0.50455 | 1.2918 | 22.2719 | 0.68679
207 | 0.49812 | 1.2918 | 22.2719 | 0.68232
208 | 0.46759 | 1.2996 | 22.4077 | 0.63955
209 | 0.45474 | 1.2996 | 22.4077 | 0.6203
210 | 0.4467 | 1.2996 | 22.4077 | 0.6096
211 | 0.44027 | 1.2996 | 22.4077 | 0.60104
212 | 0.43385 | 1.2996 | 22.4077 | 0.59035
213 | 0.42742 | 1.2996 | 22.4077 | 0.58179
214 | 0.42099 | 1.2996 | 22.4077 | 0.57324
215 | 0.41456 | 1.2996 | 22.4077 | 0.56682
216 | 0.39689 | 1.2996 | 22.4077 | 0.54329
217 | 0.38885 | 1.3075 | 22.5435 | 0.52832
218 | 0.38082 | 1.3075 | 22.5435 | 0.51976
219 | 0.376 | 1.3075 | 22.5435 | 0.51121
220 | 0.36957 | 1.3075 | 22.5435 | 0.50563
221 | 0.36315 | 1.3154 | 22.6793 | 0.49196
222 | 0.35672 | 1.3075 | 22.5435 | 0.48626
223 | 0.35029 | 1.3154 | 22.6793 | 0.47981
224 | 0.29084 | 1.3154 | 22.6793 | 0.3959
225 | 0.26834 | 1.3233 | 22.8151 | 0.36577
226 | 0.2587 | 1.3233 | 22.8151 | 0.35277
227 | 0.25067 | 1.3233 | 22.8151 | 0.34211
228 | 0.24424 | 1.3312 | 22.9509 | 0.3333
229 | 0.23781 | 1.3312 | 22.9509 | 0.32464
230 | 0.23138 | 1.3312 | 22.9509 | 0.31413
231 | 0.22496 | 1.3312 | 22.9509 | 0.30553
232 | 0.20889 | 1.3312 | 22.9509 | 0.28352
233 | 0.19925 | 1.3312 | 22.9509 | 0.27053
234 | 0.19121 | 1.339 | 23.0867 | 0.25971
235 | 0.18479 | 1.339 | 23.0867 | 0.25105
236 | 0.17836 | 1.339 | 23.0867 | 0.2424
237 | 0.17193 | 1.339 | 23.0867 | 0.23374
238 | 0.1639 | 1.339 | 23.0867 | 0.22292
239 | 0.15908 | 1.3469 | 23.2226 | 0.21643
240 | 0.12533 | 1.3469 | 23.2226 | 0.17098
241 | 0.11087 | 1.3469 | 23.2226 | 0.14933
242 | 0.10284 | 1.339 | 23.0867 | 0.13851
243 | 0.094803 | 1.3469 | 23.2226 | 0.12986
244 | 0.088376 | 1.339 | 23.0867 | 0.1212
245 | 0.081949 | 1.339 | 23.0867 | 0.11038
246 | 0.075521 | 1.339 | 23.0867 | 0.10172
247 | 0.067487 | 1.3469 | 23.2226 | 0.093063
248 | 0.051419 | 1.3469 | 23.2226 | 0.069256
249 | 0.041778 | 1.3469 | 23.2226 | 0.056271
250 | 0.03535 | 1.3469 | 23.2226 | 0.047614
251 | 0.027316 | 1.3469 | 23.2226 | 0.038957
252 | 0.020889 | 1.3469 | 23.2226 | 0.028135
253 | 0.014462 | 1.3469 | 23.2226 | 0.019478
254 | 0.0080342 | 1.3469 | 23.2226 | 0.010821
255 | 0.0032137 | 1.3469 | 23.2226 | 0.0064928
256 |  |  |  | 0
257 |  |  |  | 0
258 |  |  |  | 0
259 |  |  |  | 0
260 |  |  |  | 0
261 |  |  |  | 0
262 |  |  |  | 0
263 |  |  |  | 0
264 |  |  |  | 0
265 |  |  |  | 0
266 |  |  |  | 0
267 |  |  |  | 0
268 |  |  |  | 0
269 |  |  |  | 0
270 |  |  |  | 0
271 |  |  |  | 0
272 |  |  |  | 0
273 |  |  |  | 0
274 |  |  |  | 0
275 |  |  |  | 0
276 |  |  |  | 0
277 |  |  |  | 0
278 |  |  |  | 0
279 |  |  |  | 0
280 |  |  |  | 0
281 |  |  |  | 0
282 |  |  |  | 0
283 |  |  |  | 0
284 |  |  |  | 0
285 |  |  |  | 0
286 |  |  |  | 0
287 |  |  |  | 0
288 |  |  |  | 0
289 |  |  |  | 0
290 |  |  |  | 0
291 |  |  |  | 0
292 |  |  |  | 0
293 |  |  |  | 0
294 |  |  |  | 0
295 |  |  |  | 0
296 |  |  |  | 0
297 |  |  |  | 0
298 |  |  |  | 0
299 |  |  |  | 0
300 |  |  |  | 0
301 |  |  |  | 0
302 |  |  |  | 0
303 |  |  |  | 0
304 |  |  |  | 0
305 |  |  |  | 0
306 |  |  |  | 0
307 |  |  |  | 0
308 |  |  |  | 0
309 |  |  |  | 0
310 |  |  |  | 0
311 |  |  |  | 0
312 |  |  |  | 0
313 |  |  |  | 0
314 |  |  |  | 0
315 |  |  |  | 0
316 |  |  |  | 0
317 |  |  |  | 0
318 |  |  |  | 0
319 |  |  |  | 0
320 |  |  |  | 0
321 |  |  |  | 0
322 |  |  |  | 0
323 |  |  |  | 0
324 |  |  |  | 0
325 |  |  |  | 0
326 |  |  |  | 0
327 |  |  |  | 0
328 |  |  |  | 0
329 |  |  |  | 0
330 |  |  |  | 0
331 |  |  |  | 0
332 |  |  |  | 0
333 |  |  |  | 0
334 |  |  |  | 0
335 |  |  |  | 0
336 |  |  |  | 0
337 |  |  |  | 0
338 |  |  |  | 0
339 |  |  |  | 0
340 |  |  |  | 0
341 |  |  |  | 0
342 |  |  |  | 0
343 |  |  |  | 0
344 |  |  |  | 0
345 |  |  |  | 0
346 |  |  |  | 0
347 |  |  |  | 0
348 |  |  |  | 0
349 |  |  |  | 0
350 |  |  |  | 0
351 |  |  |  | 0
352 |  |  |  | 0
353 |  |  |  | 0
354 |  |  |  | 0
355 |  |  |  | 0
356 |  |  |  | 0
357 |  |  |  | 0
358 |  |  |  | 0
359 |  |  |  | 0
360 |  |  |  | 0
361 |  |  |  | 0
362 |  |  |  | 0
363 |  |  |  | 0
364 |  |  |  | 0
365 |  |  |  | 0
366 |  |  |  | 0
367 |  |  |  | 0
368 |  |  |  | 0
369 |  |  |  | 0
370 |  |  |  | 0
371 |  |  |  | 0
372 |  |  |  | 0
373 |  |  |  | 0
374 |  |  |  | 0
375 |  |  |  | 0
376 |  |  |  | 0
377 |  |  |  | 0
378 |  |  |  | 0
379 |  |  |  | 0
380 |  |  |  | 0
381 |  |  |  | 0
382 |  |  |  | 0
383 |  |  |  | 0
384 |  |  |  | 0.70223
385 |  |  |  | 0.849
386 |  |  |  | 0.88507
387 |  |  |  | 0.8975
388 |  |  |  | 0.90288
389 |  |  |  | 0.89961
390 |  |  |  | 0.90659
391 |  |  |  | 0.90659
392 |  |  |  | 0.91719
393 |  |  |  | 0.92246
394 |  |  |  | 0.92077
395 |  |  |  | 0.926
396 |  |  |  | 0.93291
397 |  |  |  | 0.9312
398 |  |  |  | 0.94326
399 |  |  |  | 0.94153
400 |  |  |  | 0.95506
401 |  |  |  | 0.96511
402 |  |  |  | 0.9701
403 |  |  |  | 0.96648
404 |  |  |  | 0.97141
405 |  |  |  | 0.96959
406 |  |  |  | 0.97449
407 |  |  |  | 0.97936
408 |  |  |  | 0.97863
409 |  |  |  | 0.98341
410 |  |  |  | 0.98628
411 |  |  |  | 0.98911
412 |  |  |  | 0.98721
413 |  |  |  | 0.98997
414 |  |  |  | 0.98806
415 |  |  |  | 0.99075
416 |  |  |  | 0.98987
417 |  |  |  | 0.98204
418 |  |  |  | 0.98012
419 |  |  |  | 0.97404
420 |  |  |  | 0.96797
421 |  |  |  | 0.96189
422 |  |  |  | 0.96179
423 |  |  |  | 0.95568
424 |  |  |  | 0.94521
425 |  |  |  | 0.93496
426 |  |  |  | 0.93248
427 |  |  |  | 0.92629
428 |  |  |  | 0.9201
429 |  |  |  | 0.91185
430 |  |  |  | 0.9036
431 |  |  |  | 0.89741
432 |  |  |  | 0.86555
433 |  |  |  | 0.84895
434 |  |  |  | 0.84577
435 |  |  |  | 0.84459
436 |  |  |  | 0.83115
437 |  |  |  | 0.82989
438 |  |  |  | 0.82148
439 |  |  |  | 0.80609
440 |  |  |  | 0.7873
441 |  |  |  | 0.77946
442 |  |  |  | 0.77106
443 |  |  |  | 0.76266
444 |  |  |  | 0.75425
445 |  |  |  | 0.74585
446 |  |  |  | 0.74189
447 |  |  |  | 0.73555
448 |  |  |  | 0.78156
449 |  |  |  | 0.78997
450 |  |  |  | 0.78787
451 |  |  |  | 0.77946
452 |  |  |  | 0.77106
453 |  |  |  | 0.76936
454 |  |  |  | 0.76091
455 |  |  |  | 0.75457
456 |  |  |  | 0.73132
457 |  |  |  | 0.72075
458 |  |  |  | 0.7123
459 |  |  |  | 0.70384
460 |  |  |  | 0.69327
461 |  |  |  | 0.69105
462 |  |  |  | 0.67848
463 |  |  |  | 0.67403
464 |  |  |  | 0.63151
465 |  |  |  | 0.61237
466 |  |  |  | 0.59961
467 |  |  |  | 0.59324
468 |  |  |  | 0.5826
469 |  |  |  | 0.57623
470 |  |  |  | 0.5711
471 |  |  |  | 0.56254
472 |  |  |  | 0.54115
473 |  |  |  | 0.52832
474 |  |  |  | 0.51549
475 |  |  |  | 0.50693
476 |  |  |  | 0.49838
477 |  |  |  | 0.48982
478 |  |  |  | 0.48126
479 |  |  |  | 0.47271
480 |  |  |  | 0.39143
481 |  |  |  | 0.36148
482 |  |  |  | 0.35071
483 |  |  |  | 0.33995
484 |  |  |  | 0.33135
485 |  |  |  | 0.32274
486 |  |  |  | 0.31598
487 |  |  |  | 0.30516
488 |  |  |  | 0.28186
489 |  |  |  | 0.27053
490 |  |  |  | 0.25971
491 |  |  |  | 0.24959
492 |  |  |  | 0.23883
493 |  |  |  | 0.23158
494 |  |  |  | 0.22162
495 |  |  |  | 0.21516
496 |  |  |  | 0.16881
497 |  |  |  | 0.14933
498 |  |  |  | 0.13851
499 |  |  |  | 0.12986
500 |  |  |  | 0.11903
501 |  |  |  | 0.11038
502 |  |  |  | 0.10172
503 |  |  |  | 0.093063
504 |  |  |  | 0.069256
505 |  |  |  | 0.056271
506 |  |  |  | 0.047614
507 |  |  |  | 0.036792
508 |  |  |  | 0.028135
509 |  |  |  | 0.019478
510 |  |  |  | 0.010821
511 |  |  |  | 0.0064928
512 |  |  |  | 0
513 |  |  |  | 0
514 |  |  |  | 0
515 |  |  |  | 0
516 |  |  |  | 0
517 |  |  |  | 0
518 |  |  |  | 0
519 |  |  |  | 0
520 |  |  |  | 0
521 |  |  |  | 0
522 |  |  |  | 0
523 |  |  |  | 0
524 |  |  |  | 0
525 |  |  |  | 0
526 |  |  |  | 0
527 |  |  |  | 0
528 |  |  |  | 0
529 |  |  |  | 0
530 |  |  |  | 0
531 |  |  |  | 0
532 |  |  |  | 0
533 |  |  |  | 0
534 |  |  |  | 0
535 |  |  |  | 0
536 |  |  |  | 0
537 |  |  |  | 0
538 |  |  |  | 0
539 |  |  |  | 0
540 |  |  |  | 0
541 |  |  |  | 0
542 |  |  |  | 0
543 |  |  |  | 0
544 |  |  |  | 0
545 |  |  |  | 0
546 |  |  |  | 0
547 |  |  |  | 0
548 |  |  |  | 0
549 |  |  |  | 0
550 |  |  |  | 0
551 |  |  |  | 0
552 |  |  |  | 0
553 |  |  |  | 0
554 |  |  |  | 0
555 |  |  |  | 0
556 |  |  |  | 0
557 |  |  |  | 0
558 |  |  |  | 0
559 |  |  |  | 0
560 |  |  |  | 0
561 |  |  |  | 0
562 |  |  |  | 0
563 |  |  |  | 0
564 |  |  |  | 0
565 |  |  |  | 0
566 |  |  |  | 0
567 |  |  |  | 0
568 |  |  |  | 0
569 |  |  |  | 0
570 |  |  |  | 0
571 |  |  |  | 0
572 |  |  |  | 0
573 |  |  |  | 0
574 |  |  |  | 0
575 |  |  |  | 0
576 |  |  |  | 0
577 |  |  |  | 0
578 |  |  |  | 0
579 |  |  |  | 0
580 |  |  |  | 0
581 |  |  |  | 0
582 |  |  |  | 0
583 |  |  |  | 0
584 |  |  |  | 0
585 |  |  |  | 0
586 |  |  |  | 0
587 |  |  |  | 0
588 |  |  |  | 0
589 |  |  |  | 0
590 |  |  |  | 0
591 |  |  |  | 0
592 |  |  |  | 0
593 |  |  |  | 0
594 |  |  |  | 0
595 |  |  |  | 0
596 |  |  |  | 0
597 |  |  |  | 0
598 |  |  |  | 0
599 |  |  |  | 0
600 |  |  |  | 0
601 |  |  |  | 0
602 |  |  |  | 0
603 |  |  |  | 0
604 |  |  |  | 0
605 |  |  |  | 0
606 |  |  |  | 0
607 |  |  |  | 0
608 |  |  |  | 0
609 |  |  |  | 0
610 |  |  |  | 0
611 |  |  |  | 0
612 |  |  |  | 0
613 |  |  |  | 0
614 |  |  |  | 0
615 |  |  |  | 0
616 |  |  |  | 0
617 |  |  |  | 0
618 |  |  |  | 0
619 |  |  |  | 0
620 |  |  |  | 0
621 |  |  |  | 0
622 |  |  |  | 0
623 |  |  |  | 0
624 |  |  |  | 0
625 |  |  |  | 0
626 |  |  |  | 0
627 |  |  |  | 0
628 |  |  |  | 0
629 |  |  |  | 0
630 |  |  |  | 0
631 |  |  |  | 0
632 |  |  |  | 0
633 |  |  |  | 0
634 |  |  |  | 0
635 |  |  |  | 0
636 |  |  |  | 0
637 |  |  |  | 0
638 |  |  |  | 0
639 |  |  |  | 0
640 |  |  |  | 0.69256
641 |  |  |  | 0.84596
642 |  |  |  | 0.8733
643 |  |  |  | 0.88566
644 |  |  |  | 0.89102
645 |  |  |  | 0.89798
646 |  |  |  | 0.90165
647 |  |  |  | 0.90165
648 |  |  |  | 0.90527
649 |  |  |  | 0.91051
650 |  |  |  | 0.90884
651 |  |  |  | 0.91404
652 |  |  |  | 0.91922
653 |  |  |  | 0.92608
654 |  |  |  | 0.92437
655 |  |  |  | 0.92949
656 |  |  |  | 0.94797
657 |  |  |  | 0.94443
658 |  |  |  | 0.94761
659 |  |  |  | 0.95253
660 |  |  |  | 0.95073
661 |  |  |  | 0.95381
662 |  |  |  | 0.95865
663 |  |  |  | 0.95683
664 |  |  |  | 0.96458
665 |  |  |  | 0.9656
666 |  |  |  | 0.96188
667 |  |  |  | 0.96655
668 |  |  |  | 0.96931
669 |  |  |  | 0.96743
670 |  |  |  | 0.96365
671 |  |  |  | 0.96632
672 |  |  |  | 0.95538
673 |  |  |  | 0.94574
674 |  |  |  | 0.94386
675 |  |  |  | 0.9379
676 |  |  |  | 0.93194
677 |  |  |  | 0.92399
678 |  |  |  | 0.92587
679 |  |  |  | 0.91987
680 |  |  |  | 0.90388
681 |  |  |  | 0.89752
682 |  |  |  | 0.89149
683 |  |  |  | 0.88344
684 |  |  |  | 0.88292
685 |  |  |  | 0.87684
686 |  |  |  | 0.86874
687 |  |  |  | 0.86267
688 |  |  |  | 0.83138
689 |  |  |  | 0.81508
690 |  |  |  | 0.80489
691 |  |  |  | 0.79878
692 |  |  |  | 0.79063
693 |  |  |  | 0.78248
694 |  |  |  | 0.78118
695 |  |  |  | 0.77503
696 |  |  |  | 0.75453
697 |  |  |  | 0.74428
698 |  |  |  | 0.73856
699 |  |  |  | 0.73237
700 |  |  |  | 0.71967
701 |  |  |  | 0.71793
702 |  |  |  | 0.70532
703 |  |  |  | 0.70142
704 |  |  |  | 0.74428
705 |  |  |  | 0.75453
706 |  |  |  | 0.75043
707 |  |  |  | 0.74887
708 |  |  |  | 0.73608
709 |  |  |  | 0.73237
710 |  |  |  | 0.72618
711 |  |  |  | 0.71793
712 |  |  |  | 0.6973
713 |  |  |  | 0.68698
714 |  |  |  | 0.67873
715 |  |  |  | 0.67048
716 |  |  |  | 0.66629
717 |  |  |  | 0.66006
718 |  |  |  | 0.65176
719 |  |  |  | 0.64346
720 |  |  |  | 0.6077
721 |  |  |  | 0.591
722 |  |  |  | 0.58055
723 |  |  |  | 0.5722
724 |  |  |  | 0.56385
725 |  |  |  | 0.55549
726 |  |  |  | 0.54714
727 |  |  |  | 0.53879
728 |  |  |  | 0.51582
729 |  |  |  | 0.50844
730 |  |  |  | 0.49793
731 |  |  |  | 0.49163
732 |  |  |  | 0.48323
733 |  |  |  | 0.47768
734 |  |  |  | 0.46642
735 |  |  |  | 0.46077
736 |  |  |  | 0.38257
737 |  |  |  | 0.35509
738 |  |  |  | 0.34233
739 |  |  |  | 0.3317
740 |  |  |  | 0.32512
741 |  |  |  | 0.31656
742 |  |  |  | 0.30801
743 |  |  |  | 0.29945
744 |  |  |  | 0.27806
745 |  |  |  | 0.26523
746 |  |  |  | 0.25604
747 |  |  |  | 0.24743
748 |  |  |  | 0.23883
749 |  |  |  | 0.23022
750 |  |  |  | 0.21946
751 |  |  |  | 0.21426
752 |  |  |  | 0.16881
753 |  |  |  | 0.14933
754 |  |  |  | 0.1377
755 |  |  |  | 0.12769
756 |  |  |  | 0.11834
757 |  |  |  | 0.10973
758 |  |  |  | 0.10113
759 |  |  |  | 0.090899
760 |  |  |  | 0.069256
761 |  |  |  | 0.056271
762 |  |  |  | 0.047614
763 |  |  |  | 0.036792
764 |  |  |  | 0.028135
765 |  |  |  | 0.019478
766 |  |  |  | 0.010821
767 |  |  |  | 0.0043285