## Summary
0
Time | 2023-10-05 14:21
ID | A035_LM_GB_IP
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 1.3705
Vmp | 0.93518
Imp | 1.2681
Pmp | 1.1859
FF | 269.2525
Eff | 0.20447
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.3627 | 23.4942 | 0.0043792
1 | 0.15265 | 1.15 | 19.8274 | 0.17555
2 | 0.28762 | 0.96883 | 16.7039 | 0.27866
3 | 0.3985 | 0.81917 | 14.1237 | 0.32644
4 | 0.48848 | 0.69315 | 11.9508 | 0.33859
5 | 0.56721 | 0.59075 | 10.1853 | 0.33508
6 | 0.62988 | 0.49623 | 8.5557 | 0.31257
7 | 0.68612 | 0.42534 | 7.3334 | 0.29183
8 | 0.73593 | 0.36233 | 6.247 | 0.26665
9 | 0.77771 | 0.30719 | 5.2964 | 0.2389
10 | 0.81467 | 0.25993 | 4.4815 | 0.21176
11 | 0.8468 | 0.22055 | 3.8025 | 0.18676
12 | 0.87573 | 0.18904 | 3.2593 | 0.16555
13 | 0.89983 | 0.16541 | 2.8519 | 0.14884
14 | 0.92232 | 0.14178 | 2.4445 | 0.13077
15 | 0.94 | 0.11815 | 2.0371 | 0.11106
16 | 0.95607 | 0.09452 | 1.6297 | 0.090367
17 | 0.97214 | 0.086643 | 1.4938 | 0.084229
18 | 0.98499 | 0.07089 | 1.2222 | 0.069826
19 | 0.99624 | 0.063013 | 1.0864 | 0.062776
20 | 1.0059 | 0.04726 | 0.81483 | 0.047538
21 | 1.0139 | 0.04726 | 0.81483 | 0.047918
22 | 1.0219 | 0.039383 | 0.67902 | 0.040248
23 | 1.0284 | 0.031507 | 0.54322 | 0.032401
24 | 1.0348 | 0.031507 | 0.54322 | 0.032603
25 | 1.038 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024528
26 | 1.0444 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016453
27 | 1.0477 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016504
28 | 1.0525 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01658
29 | 1.0557 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016631
30 | 1.0589 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083406
31 | 1.0605 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083533
32 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008366
33 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
34 | 1.0669 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084039
35 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0702 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084292
37 | 1.0718 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084419
38 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0734 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084545
40 | 1.0734 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084545
41 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
42 | 1.075 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
72 | 1.083 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
75 | 1.083 | 0 | 0 | 0
76 | 1.083 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
78 | 1.083 | 0 | 0 | 0
79 | 1.083 | 0 | 0 | 0
80 | 1.083 | 0 | 0 | 0
81 | 1.083 | 0 | 0 | 0
82 | 1.083 | 0 | 0 | 0
83 | 1.083 | 0 | 0 | 0
84 | 1.083 | 0 | 0 | 0
85 | 1.083 | 0 | 0 | 0
86 | 1.083 | 0 | 0 | 0
87 | 1.083 | 0 | 0 | 0
88 | 1.083 | 0 | 0 | 0
89 | 1.083 | 0 | 0 | 0
90 | 1.083 | 0 | 0 | 0
91 | 1.083 | 0 | 0 | 0
92 | 1.083 | 0 | 0 | 0
93 | 1.083 | 0 | 0 | 0
94 | 1.083 | 0 | 0 | 0
95 | 1.083 | 0 | 0 | 0
96 | 1.083 | 0 | 0 | 0
97 | 1.083 | 0 | 0 | 0
98 | 1.083 | 0 | 0 | 0
99 | 1.083 | 0 | 0 | 0
100 | 1.083 | 0 | 0 | 0
101 | 1.083 | 0 | 0 | 0
102 | 1.083 | 0 | 0 | 0
103 | 1.083 | 0 | 0 | 0
104 | 1.083 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
106 | 1.083 | 0 | 0 | 0
107 | 1.083 | 0 | 0 | 0
108 | 1.083 | 0 | 0 | 0
109 | 1.083 | 0 | 0 | 0
110 | 1.083 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
112 | 1.083 | 0 | 0 | 0
113 | 1.083 | 0 | 0 | 0
114 | 1.083 | 0 | 0 | 0
115 | 1.083 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
120 | 1.083 | 0 | 0 | 0
121 | 1.083 | 0 | 0 | 0
122 | 1.083 | 0 | 0 | 0
123 | 1.083 | 0 | 0 | 0
124 | 1.083 | 0 | 0 | 0
125 | 1.083 | 0 | 0 | 0
126 | 1.083 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
128 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
129 | 1.0734 | 0.16541 | 2.8519 | 0.17755
130 | 1.0637 | 0.31507 | 5.4322 | 0.33514
131 | 1.0557 | 0.42534 | 7.3334 | 0.44903
132 | 1.0477 | 0.52774 | 9.0989 | 0.55289
133 | 1.0428 | 0.6065 | 10.4569 | 0.63248
134 | 1.0364 | 0.66952 | 11.5434 | 0.69389
135 | 1.0316 | 0.73253 | 12.6298 | 0.75567
136 | 1.0268 | 0.77979 | 13.4446 | 0.80066
137 | 1.0236 | 0.81917 | 14.1237 | 0.83847
138 | 1.0203 | 0.85856 | 14.8027 | 0.87602
139 | 1.0171 | 0.89006 | 15.3459 | 0.90531
140 | 1.0155 | 0.92157 | 15.8891 | 0.93587
141 | 1.0123 | 0.93732 | 16.1607 | 0.94886
142 | 1.0107 | 0.96095 | 16.5681 | 0.97123
143 | 1.0091 | 0.98458 | 16.9755 | 0.99354
144 | 1.0075 | 1.0003 | 17.2472 | 1.0078
145 | 1.0043 | 1.0161 | 17.5188 | 1.0204
146 | 1.0011 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0408
147 | 0.99945 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0549
148 | 0.99624 | 1.0633 | 18.3336 | 1.0593
149 | 0.99463 | 1.087 | 18.741 | 1.0811
150 | 0.99303 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0872
151 | 0.99142 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0933
152 | 0.98821 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0975
153 | 0.98821 | 1.1264 | 19.42 | 1.1131
154 | 0.98499 | 1.1342 | 19.5558 | 1.1172
155 | 0.98338 | 1.1421 | 19.6916 | 1.1231
156 | 0.98017 | 1.15 | 19.8274 | 1.1272
157 | 0.97856 | 1.1579 | 19.9632 | 1.133
158 | 0.97696 | 1.1736 | 20.2349 | 1.1466
159 | 0.97535 | 1.1736 | 20.2349 | 1.1447
160 | 0.97374 | 1.1815 | 20.3707 | 1.1505
161 | 0.96732 | 1.2051 | 20.7781 | 1.1657
162 | 0.96089 | 1.213 | 20.9139 | 1.1656
163 | 0.95446 | 1.2288 | 21.1855 | 1.1728
164 | 0.94964 | 1.2366 | 21.3213 | 1.1744
165 | 0.94321 | 1.2524 | 21.5929 | 1.1813
166 | 0.93839 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1826
167 | 0.93518 | 1.2681 | 21.8645 | 1.1859
168 | 0.93036 | 1.2681 | 21.8645 | 1.1798
169 | 0.92232 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1842
170 | 0.9175 | 1.2918 | 22.2719 | 1.1852
171 | 0.91108 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1841
172 | 0.90626 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1778
173 | 0.89983 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1765
174 | 0.89501 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1702
175 | 0.88858 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1688
176 | 0.88215 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1604
177 | 0.87251 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1546
178 | 0.86287 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1418
179 | 0.85323 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1291
180 | 0.84359 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1229
181 | 0.83556 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1123
182 | 0.82752 | 1.339 | 23.0867 | 1.1081
183 | 0.81949 | 1.339 | 23.0867 | 1.0973
184 | 0.81145 | 1.339 | 23.0867 | 1.0866
185 | 0.80181 | 1.3469 | 23.2226 | 1.08
186 | 0.79378 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0691
187 | 0.78414 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0562
188 | 0.7761 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0453
189 | 0.76807 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0345
190 | 0.76003 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0237
191 | 0.752 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0129
192 | 0.74557 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0042
193 | 0.73272 | 1.3469 | 23.2226 | 0.9869
194 | 0.71986 | 1.3548 | 23.3584 | 0.97526
195 | 0.70701 | 1.3548 | 23.3584 | 0.95784
196 | 0.69737 | 1.3548 | 23.3584 | 0.94478
197 | 0.68773 | 1.3548 | 23.3584 | 0.93172
198 | 0.67809 | 1.3548 | 23.3584 | 0.91866
199 | 0.66844 | 1.3548 | 23.3584 | 0.9056
200 | 0.66041 | 1.3548 | 23.3584 | 0.89471
201 | 0.64916 | 1.3548 | 23.3584 | 0.87948
202 | 0.63952 | 1.3548 | 23.3584 | 0.86641
203 | 0.62988 | 1.3627 | 23.4942 | 0.85831
204 | 0.62024 | 1.3548 | 23.3584 | 0.84029
205 | 0.61221 | 1.3548 | 23.3584 | 0.82941
206 | 0.60578 | 1.3548 | 23.3584 | 0.8207
207 | 0.59614 | 1.3627 | 23.4942 | 0.81233
208 | 0.5881 | 1.3627 | 23.4942 | 0.80138
209 | 0.57685 | 1.3627 | 23.4942 | 0.78606
210 | 0.56239 | 1.3627 | 23.4942 | 0.76635
211 | 0.55115 | 1.3627 | 23.4942 | 0.75102
212 | 0.5399 | 1.3627 | 23.4942 | 0.7357
213 | 0.53026 | 1.3627 | 23.4942 | 0.72256
214 | 0.52062 | 1.3627 | 23.4942 | 0.70942
215 | 0.51097 | 1.3627 | 23.4942 | 0.69628
216 | 0.50133 | 1.3627 | 23.4942 | 0.68315
217 | 0.49169 | 1.3627 | 23.4942 | 0.67001
218 | 0.48205 | 1.3627 | 23.4942 | 0.65687
219 | 0.4708 | 1.3627 | 23.4942 | 0.64155
220 | 0.46277 | 1.3627 | 23.4942 | 0.6306
221 | 0.45313 | 1.3627 | 23.4942 | 0.61746
222 | 0.44349 | 1.3627 | 23.4942 | 0.60432
223 | 0.43545 | 1.3627 | 23.4942 | 0.59337
224 | 0.42742 | 1.3627 | 23.4942 | 0.58243
225 | 0.40974 | 1.3627 | 23.4942 | 0.55834
226 | 0.39207 | 1.3627 | 23.4942 | 0.53426
227 | 0.376 | 1.3627 | 23.4942 | 0.51236
228 | 0.36154 | 1.3705 | 23.63 | 0.4955
229 | 0.34868 | 1.3705 | 23.63 | 0.47788
230 | 0.33583 | 1.3705 | 23.63 | 0.46027
231 | 0.32458 | 1.3627 | 23.4942 | 0.44229
232 | 0.31333 | 1.3627 | 23.4942 | 0.42697
233 | 0.30048 | 1.3705 | 23.63 | 0.41182
234 | 0.28923 | 1.3627 | 23.4942 | 0.39412
235 | 0.27798 | 1.3705 | 23.63 | 0.38099
236 | 0.26674 | 1.3705 | 23.63 | 0.36557
237 | 0.25709 | 1.3705 | 23.63 | 0.35236
238 | 0.24745 | 1.3627 | 23.4942 | 0.33719
239 | 0.23781 | 1.3705 | 23.63 | 0.32593
240 | 0.22978 | 1.3705 | 23.63 | 0.31492
241 | 0.21532 | 1.3627 | 23.4942 | 0.2934
242 | 0.20085 | 1.3705 | 23.63 | 0.27528
243 | 0.18961 | 1.3705 | 23.63 | 0.25986
244 | 0.17675 | 1.3627 | 23.4942 | 0.24085
245 | 0.1655 | 1.3705 | 23.63 | 0.22683
246 | 0.15586 | 1.3705 | 23.63 | 0.21362
247 | 0.14622 | 1.3705 | 23.63 | 0.2004
248 | 0.13658 | 1.3705 | 23.63 | 0.18719
249 | 0.12533 | 1.3627 | 23.4942 | 0.17079
250 | 0.11409 | 1.3705 | 23.63 | 0.15636
251 | 0.10444 | 1.3705 | 23.63 | 0.14315
252 | 0.094803 | 1.3705 | 23.63 | 0.12993
253 | 0.085162 | 1.3705 | 23.63 | 0.11672
254 | 0.075521 | 1.3705 | 23.63 | 0.1035
255 | 0.067487 | 1.3705 | 23.63 | 0.092494