## Summary
0
Time | 2023-10-05 14:21
ID | A035_LM_GB_IP
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.89501
Imp | 1.2839
Pmp | 1.1491
FF | 11490967.7872
Eff | 0.19812
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.3627 | 23.4942 | 0.0043792
1 | 0.0032137 | 1.3627 | 23.4942 | 0.0043792
2 | 0.0048205 | 1.3627 | 23.4942 | 0.0065687
3 | 0.0080342 | 1.3627 | 23.4942 | 0.010948
4 | 0.011248 | 1.3627 | 23.4942 | 0.015327
5 | 0.014462 | 1.3705 | 23.63 | 0.01982
6 | 0.019282 | 1.3705 | 23.63 | 0.026427
7 | 0.024103 | 1.3705 | 23.63 | 0.033033
8 | 0.03053 | 1.3705 | 23.63 | 0.041842
9 | 0.038564 | 1.3705 | 23.63 | 0.052854
10 | 0.044991 | 1.3705 | 23.63 | 0.061662
11 | 0.053026 | 1.3705 | 23.63 | 0.072674
12 | 0.059453 | 1.3627 | 23.4942 | 0.081014
13 | 0.067487 | 1.3627 | 23.4942 | 0.091962
14 | 0.073915 | 1.3705 | 23.63 | 0.1013
15 | 0.078735 | 1.3705 | 23.63 | 0.10791
16 | 0.093197 | 1.3705 | 23.63 | 0.12773
17 | 0.10444 | 1.3627 | 23.4942 | 0.14232
18 | 0.11569 | 1.3627 | 23.4942 | 0.15765
19 | 0.12694 | 1.3627 | 23.4942 | 0.17298
20 | 0.13497 | 1.3627 | 23.4942 | 0.18392
21 | 0.14622 | 1.3627 | 23.4942 | 0.19925
22 | 0.15426 | 1.3627 | 23.4942 | 0.2102
23 | 0.16229 | 1.3627 | 23.4942 | 0.22115
24 | 0.17193 | 1.3627 | 23.4942 | 0.23428
25 | 0.18157 | 1.3627 | 23.4942 | 0.24742
26 | 0.19121 | 1.3627 | 23.4942 | 0.26056
27 | 0.19925 | 1.3627 | 23.4942 | 0.27151
28 | 0.20889 | 1.3627 | 23.4942 | 0.28464
29 | 0.21692 | 1.3627 | 23.4942 | 0.29559
30 | 0.22496 | 1.3705 | 23.63 | 0.30831
31 | 0.23299 | 1.3627 | 23.4942 | 0.31749
32 | 0.25227 | 1.3627 | 23.4942 | 0.34376
33 | 0.26995 | 1.3627 | 23.4942 | 0.36785
34 | 0.28602 | 1.3627 | 23.4942 | 0.38974
35 | 0.30048 | 1.3548 | 23.3584 | 0.40708
36 | 0.31333 | 1.3627 | 23.4942 | 0.42697
37 | 0.32458 | 1.3627 | 23.4942 | 0.44229
38 | 0.33583 | 1.3627 | 23.4942 | 0.45762
39 | 0.34708 | 1.3548 | 23.3584 | 0.47021
40 | 0.35832 | 1.3548 | 23.3584 | 0.48545
41 | 0.37118 | 1.3627 | 23.4942 | 0.50579
42 | 0.38082 | 1.3627 | 23.4942 | 0.51893
43 | 0.39046 | 1.3627 | 23.4942 | 0.53207
44 | 0.4001 | 1.3627 | 23.4942 | 0.5452
45 | 0.40974 | 1.3627 | 23.4942 | 0.55834
46 | 0.41778 | 1.3627 | 23.4942 | 0.56929
47 | 0.42581 | 1.3627 | 23.4942 | 0.58024
48 | 0.44027 | 1.3548 | 23.3584 | 0.59648
49 | 0.45313 | 1.3627 | 23.4942 | 0.61746
50 | 0.46438 | 1.3627 | 23.4942 | 0.63279
51 | 0.47562 | 1.3627 | 23.4942 | 0.64811
52 | 0.48526 | 1.3627 | 23.4942 | 0.66125
53 | 0.49651 | 1.3548 | 23.3584 | 0.67267
54 | 0.50455 | 1.3548 | 23.3584 | 0.68355
55 | 0.51419 | 1.3627 | 23.4942 | 0.70066
56 | 0.52544 | 1.3548 | 23.3584 | 0.71185
57 | 0.53508 | 1.3548 | 23.3584 | 0.72491
58 | 0.54472 | 1.3548 | 23.3584 | 0.73798
59 | 0.55436 | 1.3548 | 23.3584 | 0.75104
60 | 0.56239 | 1.3548 | 23.3584 | 0.76192
61 | 0.57203 | 1.3548 | 23.3584 | 0.77498
62 | 0.58007 | 1.3548 | 23.3584 | 0.78587
63 | 0.5881 | 1.3548 | 23.3584 | 0.79675
64 | 0.60096 | 1.3548 | 23.3584 | 0.81417
65 | 0.61221 | 1.3548 | 23.3584 | 0.82941
66 | 0.62345 | 1.3548 | 23.3584 | 0.84464
67 | 0.6347 | 1.3548 | 23.3584 | 0.85988
68 | 0.64434 | 1.3548 | 23.3584 | 0.87294
69 | 0.65559 | 1.3548 | 23.3584 | 0.88818
70 | 0.66362 | 1.3469 | 23.2226 | 0.89384
71 | 0.67166 | 1.3469 | 23.2226 | 0.90466
72 | 0.68291 | 1.3469 | 23.2226 | 0.91981
73 | 0.69255 | 1.3469 | 23.2226 | 0.9328
74 | 0.70219 | 1.3469 | 23.2226 | 0.94578
75 | 0.71022 | 1.3469 | 23.2226 | 0.9566
76 | 0.71826 | 1.3469 | 23.2226 | 0.96743
77 | 0.72629 | 1.3469 | 23.2226 | 0.97825
78 | 0.73432 | 1.3469 | 23.2226 | 0.98907
79 | 0.74397 | 1.339 | 23.0867 | 0.99619
80 | 0.75361 | 1.339 | 23.0867 | 1.0091
81 | 0.76485 | 1.339 | 23.0867 | 1.0242
82 | 0.7761 | 1.339 | 23.0867 | 1.0392
83 | 0.78574 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0459
84 | 0.79378 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0566
85 | 0.80342 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0695
86 | 0.81145 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0802
87 | 0.81949 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0844
88 | 0.82752 | 1.3233 | 22.8151 | 1.095
89 | 0.83556 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1057
90 | 0.8452 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1118
91 | 0.85162 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1202
92 | 0.85805 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1287
93 | 0.86448 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1303
94 | 0.87091 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1387
95 | 0.87573 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1381
96 | 0.88697 | 1.2918 | 22.2719 | 1.1458
97 | 0.89501 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1491
98 | 0.90304 | 1.2681 | 21.8645 | 1.1452
99 | 0.91108 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1482
100 | 0.9159 | 1.2524 | 21.5929 | 1.1471
101 | 0.92232 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1478
102 | 0.92715 | 1.2366 | 21.3213 | 1.1465
103 | 0.93197 | 1.2288 | 21.1855 | 1.1452
104 | 0.93679 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1437
105 | 0.94161 | 1.213 | 20.9139 | 1.1422
106 | 0.94482 | 1.2051 | 20.7781 | 1.1386
107 | 0.94964 | 1.1973 | 20.6423 | 1.137
108 | 0.95285 | 1.1894 | 20.5065 | 1.1333
109 | 0.95607 | 1.1815 | 20.3707 | 1.1296
110 | 0.95928 | 1.1736 | 20.2349 | 1.1258
111 | 0.96089 | 1.1657 | 20.0991 | 1.1202
112 | 0.96571 | 1.1579 | 19.9632 | 1.1182
113 | 0.96892 | 1.15 | 19.8274 | 1.1143
114 | 0.97053 | 1.1421 | 19.6916 | 1.1085
115 | 0.97374 | 1.1342 | 19.5558 | 1.1045
116 | 0.97535 | 1.1264 | 19.42 | 1.0986
117 | 0.97856 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0868
118 | 0.98017 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0886
119 | 0.98178 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0826
120 | 0.98499 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0784
121 | 0.9866 | 1.087 | 18.741 | 1.0724
122 | 0.98821 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0664
123 | 0.98981 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0603
124 | 0.99142 | 1.0633 | 18.3336 | 1.0542
125 | 0.99303 | 1.0633 | 18.3336 | 1.0559
126 | 0.99303 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0481
127 | 0.99463 | 1.0476 | 18.062 | 1.042
128 | 1.0059 | 0.88219 | 15.2101 | 0.88737
129 | 1.0155 | 0.74828 | 12.9014 | 0.7599
130 | 1.0236 | 0.63013 | 10.8644 | 0.64498
131 | 1.0316 | 0.53561 | 9.2347 | 0.55253
132 | 1.0364 | 0.45685 | 7.8767 | 0.47348
133 | 1.0428 | 0.39383 | 6.7902 | 0.4107
134 | 1.0477 | 0.3387 | 5.8396 | 0.35484
135 | 1.0509 | 0.28356 | 4.889 | 0.29798
136 | 1.0541 | 0.24418 | 4.2099 | 0.25738
137 | 1.0573 | 0.20479 | 3.5309 | 0.21653
138 | 1.0605 | 0.18116 | 3.1235 | 0.19213
139 | 1.0621 | 0.14966 | 2.5803 | 0.15895
140 | 1.0653 | 0.1339 | 2.3087 | 0.14265
141 | 1.0669 | 0.11027 | 1.9013 | 0.11765
142 | 1.0669 | 0.09452 | 1.6297 | 0.10085
143 | 1.0685 | 0.086643 | 1.4938 | 0.092582
144 | 1.0702 | 0.07089 | 1.2222 | 0.075863
145 | 1.0718 | 0.063013 | 1.0864 | 0.067535
146 | 1.0718 | 0.055137 | 0.95063 | 0.059093
147 | 1.0734 | 0.04726 | 0.81483 | 0.050727
148 | 1.075 | 0.039383 | 0.67902 | 0.042336
149 | 1.075 | 0.039383 | 0.67902 | 0.042336
150 | 1.0766 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033919
151 | 1.0766 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02544
152 | 1.0766 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02544
153 | 1.0782 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016985
154 | 1.0782 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016985
155 | 1.0782 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016985
156 | 1.0782 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016985
157 | 1.0782 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016985
158 | 1.0798 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085052
159 | 1.0798 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085052
160 | 1.0798 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085052
161 | 1.0798 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085052
162 | 1.0798 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085052
163 | 1.0798 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085052
164 | 1.0814 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085178
165 | 1.0814 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085178
166 | 1.0814 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085178
167 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
169 | 1.0814 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085178
170 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
171 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
172 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
179 | 1.083 | 0 | 0 | 0
180 | 1.083 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085305
181 | 1.083 | 0 | 0 | 0
182 | 1.083 | 0 | 0 | 0
183 | 1.083 | 0 | 0 | 0
184 | 1.083 | 0 | 0 | 0
185 | 1.083 | 0 | 0 | 0
186 | 1.083 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
188 | 1.083 | 0 | 0 | 0
189 | 1.083 | 0 | 0 | 0
190 | 1.083 | 0 | 0 | 0
191 | 1.083 | 0 | 0 | 0
192 | 1.083 | 0 | 0 | 0
193 | 1.083 | 0 | 0 | 0
194 | 1.083 | 0 | 0 | 0
195 | 1.083 | 0 | 0 | 0
196 | 1.083 | 0 | 0 | 0
197 | 1.083 | 0 | 0 | 0
198 | 1.083 | 0 | 0 | 0
199 | 1.083 | 0 | 0 | 0
200 | 1.083 | 0 | 0 | 0
201 | 1.083 | 0 | 0 | 0
202 | 1.083 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
204 | 1.083 | 0 | 0 | 0
205 | 1.083 | 0 | 0 | 0
206 | 1.083 | 0 | 0 | 0
207 | 1.083 | 0 | 0 | 0
208 | 1.083 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
211 | 1.083 | 0 | 0 | 0
212 | 1.083 | 0 | 0 | 0
213 | 1.083 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
216 | 1.083 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
218 | 1.083 | 0 | 0 | 0
219 | 1.083 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
221 | 1.083 | 0 | 0 | 0
222 | 1.083 | 0 | 0 | 0
223 | 1.083 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
225 | 1.083 | 0 | 0 | 0
226 | 1.083 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
234 | 1.083 | 0 | 0 | 0
235 | 1.083 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
237 | 1.083 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
241 | 1.083 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
248 | 1.083 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
250 | 1.083 | 0 | 0 | 0
251 | 1.083 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
253 | 1.083 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0846 | 0 | 0 | 0