## Summary
0
Time | 2023-10-05 14:33
ID | A048_LM_GB_IP
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0016068
Isc | 0
Vmp | 0.03053
Imp | 0.63013
Pmp | 0.019238
FF | 192378.8816
Eff | 0.0033169
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0016068 | 1.1894 | 20.5065 | 0.0019111
1 | 0.0032137 | 1.1736 | 20.2349 | 0.0037716
2 | 0.0048205 | 1.15 | 19.8274 | 0.0055435
3 | 0.0064274 | 1.1106 | 19.1484 | 0.0071383
4 | 0.0080342 | 1.0791 | 18.6052 | 0.0086697
5 | 0.009641 | 1.0318 | 17.7904 | 0.009948
6 | 0.012855 | 0.99246 | 17.1114 | 0.012758
7 | 0.014462 | 0.95308 | 16.4323 | 0.013783
8 | 0.017675 | 0.89794 | 15.4817 | 0.015871
9 | 0.019282 | 0.85068 | 14.6669 | 0.016403
10 | 0.022496 | 0.80342 | 13.852 | 0.018073
11 | 0.024103 | 0.76404 | 13.173 | 0.018415
12 | 0.025709 | 0.72465 | 12.494 | 0.01863
13 | 0.027316 | 0.69315 | 11.9508 | 0.018934
14 | 0.028923 | 0.66164 | 11.4076 | 0.019137
15 | 0.03053 | 0.63013 | 10.8644 | 0.019238
16 | 0.032137 | 0.58287 | 10.0495 | 0.018732
17 | 0.033744 | 0.55137 | 9.5063 | 0.018605
18 | 0.03535 | 0.51986 | 8.9631 | 0.018377
19 | 0.036957 | 0.49623 | 8.5557 | 0.018339
20 | 0.038564 | 0.46472 | 8.0125 | 0.017922
21 | 0.040171 | 0.44897 | 7.7409 | 0.018036
22 | 0.041778 | 0.42534 | 7.3334 | 0.01777
23 | 0.041778 | 0.40959 | 7.0618 | 0.017112
24 | 0.043385 | 0.39383 | 6.7902 | 0.017086
25 | 0.043385 | 0.3702 | 6.3828 | 0.016061
26 | 0.044991 | 0.35445 | 6.1112 | 0.015947
27 | 0.044991 | 0.34657 | 5.9754 | 0.015593
28 | 0.046598 | 0.33082 | 5.7038 | 0.015416
29 | 0.046598 | 0.32294 | 5.568 | 0.015049
30 | 0.046598 | 0.31507 | 5.4322 | 0.014682
31 | 0.046598 | 0.29931 | 5.1606 | 0.013947
32 | 0.048205 | 0.28356 | 4.889 | 0.013669
33 | 0.049812 | 0.26781 | 4.6173 | 0.01334
34 | 0.049812 | 0.25205 | 4.3457 | 0.012555
35 | 0.049812 | 0.24418 | 4.2099 | 0.012163
36 | 0.049812 | 0.2363 | 4.0741 | 0.011771
37 | 0.049812 | 0.22842 | 3.9383 | 0.011378
38 | 0.051419 | 0.22055 | 3.8025 | 0.01134
39 | 0.051419 | 0.21267 | 3.6667 | 0.010935
40 | 0.051419 | 0.20479 | 3.5309 | 0.01053
41 | 0.053026 | 0.19692 | 3.3951 | 0.010442
42 | 0.053026 | 0.19692 | 3.3951 | 0.010442
43 | 0.053026 | 0.18904 | 3.2593 | 0.010024
44 | 0.053026 | 0.18116 | 3.1235 | 0.0096063
45 | 0.054632 | 0.18116 | 3.1235 | 0.0098974
46 | 0.053026 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0091886
47 | 0.053026 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0091886
48 | 0.053026 | 0.16541 | 2.8519 | 0.008771
49 | 0.054632 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0090367
50 | 0.054632 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0086064
51 | 0.054632 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0086064
52 | 0.054632 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0086064
53 | 0.054632 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0081761
54 | 0.054632 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0081761
55 | 0.054632 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0077458
56 | 0.056239 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0079736
57 | 0.056239 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0079736
58 | 0.056239 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0079736
59 | 0.056239 | 0.1339 | 2.3087 | 0.0075306
60 | 0.056239 | 0.1339 | 2.3087 | 0.0075306
61 | 0.056239 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0070876
62 | 0.056239 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0070876
63 | 0.056239 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0070876
64 | 0.056239 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0070876
65 | 0.056239 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0066447
66 | 0.056239 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0066447
67 | 0.056239 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0066447
68 | 0.056239 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0066447
69 | 0.057846 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0068345
70 | 0.056239 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0062017
71 | 0.057846 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0063789
72 | 0.056239 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0062017
73 | 0.056239 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0062017
74 | 0.057846 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0059232
75 | 0.056239 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0057587
76 | 0.057846 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0059232
77 | 0.057846 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0059232
78 | 0.056239 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0057587
79 | 0.057846 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0059232
80 | 0.057846 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0059232
81 | 0.057846 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0054676
82 | 0.057846 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0054676
83 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
84 | 0.057846 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0054676
85 | 0.057846 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0054676
86 | 0.057846 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0054676
87 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
88 | 0.059453 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0051512
89 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
90 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
91 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
92 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
93 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
94 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
95 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
96 | 0.057846 | 0.078767 | 1.358 | 0.0045563
97 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
98 | 0.057846 | 0.078767 | 1.358 | 0.0045563
99 | 0.059453 | 0.078767 | 1.358 | 0.0046829
100 | 0.057846 | 0.078767 | 1.358 | 0.0045563
101 | 0.057846 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0041007
102 | 0.057846 | 0.078767 | 1.358 | 0.0045563
103 | 0.057846 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0041007
104 | 0.057846 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0041007
105 | 0.059453 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0042146
106 | 0.057846 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0041007
107 | 0.059453 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0042146
108 | 0.057846 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0041007
109 | 0.059453 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0042146
110 | 0.059453 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0042146
111 | 0.059453 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0042146
112 | 0.059453 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0042146
113 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
114 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
115 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
116 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
117 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
118 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
119 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
120 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
121 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
122 | 0.057846 | 0.055137 | 0.95063 | 0.0031894
123 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
124 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
125 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
126 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
127 | 0.059453 | 0.055137 | 0.95063 | 0.003278
128 | 0.059453 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0028097
129 | 0.06106 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0024047
130 | 0.06106 | 0.031507 | 0.54322 | 0.0019238
131 | 0.06106 | 0.031507 | 0.54322 | 0.0019238
132 | 0.06106 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0014428
133 | 0.06106 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00096189
134 | 0.06106 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00096189
135 | 0.06106 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00096189
136 | 0.06106 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00096189
137 | 0.062667 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0004936
138 | 0.062667 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0004936
139 | 0.062667 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0004936
140 | 0.062667 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0004936
141 | 0.062667 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0004936
142 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
143 | 0.062667 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0004936
144 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
145 | 0.062667 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0004936
146 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
147 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
148 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
149 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
150 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
151 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
152 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
153 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
154 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
155 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
156 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
157 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
158 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
159 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
160 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
161 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
162 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
163 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
164 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
165 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
166 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
167 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
168 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
169 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
170 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
171 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
172 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
173 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
174 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
175 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
176 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
177 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
178 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
179 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
180 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
181 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
182 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
183 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
184 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
185 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
186 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
187 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
188 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
189 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
190 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
191 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
192 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
193 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
194 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
195 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
196 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
197 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
198 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
199 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
200 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
201 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
202 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
203 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
204 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
205 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
206 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
207 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
208 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
209 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
210 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
211 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
212 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
213 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
214 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
215 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
216 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
217 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
218 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
219 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
220 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
221 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
222 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
223 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
224 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
225 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
226 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
227 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
228 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
229 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
230 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
231 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
232 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
233 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
234 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
235 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
236 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
237 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
238 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
239 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
240 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
241 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
242 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
243 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
244 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
245 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
246 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
247 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
248 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
249 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
250 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
251 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
252 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
253 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
254 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
255 | 0.062667 | 0 | 0 | 0