## Summary
0
Time | 2023-10-05 14:33
ID | A048_LM_GB_IP
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.011248
Isc | 0
Vmp | 0.03053
Imp | 0.70102
Pmp | 0.021402
FF | 214021.5057
Eff | 0.00369
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.011248 | 1.2209 | 21.0497 | 0.013732
1 | 0.011248 | 1.2051 | 20.7781 | 0.013555
2 | 0.011248 | 1.1736 | 20.2349 | 0.013201
3 | 0.012855 | 1.1421 | 19.6916 | 0.014682
4 | 0.012855 | 1.1027 | 19.0126 | 0.014175
5 | 0.014462 | 1.0555 | 18.1978 | 0.015264
6 | 0.017675 | 1.0082 | 17.383 | 0.01782
7 | 0.017675 | 0.96883 | 16.7039 | 0.017124
8 | 0.020889 | 0.91369 | 15.7533 | 0.019086
9 | 0.022496 | 0.86643 | 14.9385 | 0.019491
10 | 0.024103 | 0.81917 | 14.1237 | 0.019744
11 | 0.027316 | 0.77191 | 13.3088 | 0.021086
12 | 0.028923 | 0.73253 | 12.6298 | 0.021187
13 | 0.03053 | 0.70102 | 12.0866 | 0.021402
14 | 0.03053 | 0.66952 | 11.5434 | 0.02044
15 | 0.032137 | 0.63013 | 10.8644 | 0.02025
16 | 0.03535 | 0.59075 | 10.1853 | 0.020883
17 | 0.036957 | 0.55924 | 9.6421 | 0.020668
18 | 0.036957 | 0.51986 | 8.9631 | 0.019213
19 | 0.038564 | 0.49623 | 8.5557 | 0.019137
20 | 0.040171 | 0.4726 | 8.1483 | 0.018985
21 | 0.041778 | 0.44897 | 7.7409 | 0.018757
22 | 0.041778 | 0.42534 | 7.3334 | 0.01777
23 | 0.043385 | 0.40171 | 6.926 | 0.017428
24 | 0.043385 | 0.38596 | 6.6544 | 0.016745
25 | 0.044991 | 0.3702 | 6.3828 | 0.016656
26 | 0.044991 | 0.35445 | 6.1112 | 0.015947
27 | 0.046598 | 0.34657 | 5.9754 | 0.01615
28 | 0.046598 | 0.33082 | 5.7038 | 0.015416
29 | 0.048205 | 0.31507 | 5.4322 | 0.015188
30 | 0.048205 | 0.30719 | 5.2964 | 0.014808
31 | 0.048205 | 0.29931 | 5.1606 | 0.014428
32 | 0.048205 | 0.28356 | 4.889 | 0.013669
33 | 0.049812 | 0.26781 | 4.6173 | 0.01334
34 | 0.049812 | 0.25993 | 4.4815 | 0.012948
35 | 0.049812 | 0.24418 | 4.2099 | 0.012163
36 | 0.051419 | 0.2363 | 4.0741 | 0.01215
37 | 0.051419 | 0.22842 | 3.9383 | 0.011745
38 | 0.051419 | 0.22055 | 3.8025 | 0.01134
39 | 0.053026 | 0.21267 | 3.6667 | 0.011277
40 | 0.051419 | 0.20479 | 3.5309 | 0.01053
41 | 0.053026 | 0.19692 | 3.3951 | 0.010442
42 | 0.053026 | 0.18904 | 3.2593 | 0.010024
43 | 0.053026 | 0.18904 | 3.2593 | 0.010024
44 | 0.053026 | 0.18116 | 3.1235 | 0.0096063
45 | 0.053026 | 0.18116 | 3.1235 | 0.0096063
46 | 0.053026 | 0.18116 | 3.1235 | 0.0096063
47 | 0.054632 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0094671
48 | 0.054632 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0090367
49 | 0.054632 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0086064
50 | 0.054632 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0086064
51 | 0.054632 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0081761
52 | 0.054632 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0081761
53 | 0.054632 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0081761
54 | 0.054632 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0077458
55 | 0.056239 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0079736
56 | 0.056239 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0079736
57 | 0.054632 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0077458
58 | 0.056239 | 0.1339 | 2.3087 | 0.0075306
59 | 0.054632 | 0.1339 | 2.3087 | 0.0073155
60 | 0.056239 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0070876
61 | 0.056239 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0070876
62 | 0.056239 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0070876
63 | 0.056239 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0070876
64 | 0.056239 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0066447
65 | 0.056239 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0070876
66 | 0.056239 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0066447
67 | 0.056239 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0066447
68 | 0.056239 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0062017
69 | 0.056239 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0062017
70 | 0.057846 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0063789
71 | 0.056239 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0062017
72 | 0.056239 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0062017
73 | 0.056239 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0057587
74 | 0.057846 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0059232
75 | 0.057846 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0059232
76 | 0.056239 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0057587
77 | 0.056239 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0057587
78 | 0.056239 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0053157
79 | 0.056239 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0057587
80 | 0.056239 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0053157
81 | 0.057846 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0054676
82 | 0.057846 | 0.09452 | 1.6297 | 0.0054676
83 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
84 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
85 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
86 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
87 | 0.056239 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0048728
88 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
89 | 0.056239 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0048728
90 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
91 | 0.057846 | 0.086643 | 1.4938 | 0.005012
92 | 0.057846 | 0.078767 | 1.358 | 0.0045563
93 | 0.057846 | 0.078767 | 1.358 | 0.0045563
94 | 0.057846 | 0.078767 | 1.358 | 0.0045563
95 | 0.057846 | 0.078767 | 1.358 | 0.0045563
96 | 0.057846 | 0.078767 | 1.358 | 0.0045563
97 | 0.057846 | 0.078767 | 1.358 | 0.0045563
98 | 0.057846 | 0.078767 | 1.358 | 0.0045563
99 | 0.057846 | 0.078767 | 1.358 | 0.0045563
100 | 0.059453 | 0.078767 | 1.358 | 0.0046829
101 | 0.057846 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0041007
102 | 0.059453 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0042146
103 | 0.057846 | 0.078767 | 1.358 | 0.0045563
104 | 0.057846 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0041007
105 | 0.057846 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0041007
106 | 0.059453 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0042146
107 | 0.057846 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0041007
108 | 0.059453 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0042146
109 | 0.057846 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0041007
110 | 0.059453 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0042146
111 | 0.059453 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0042146
112 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
113 | 0.059453 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0042146
114 | 0.057846 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0036451
115 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
116 | 0.057846 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0036451
117 | 0.057846 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0036451
118 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
119 | 0.057846 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0036451
120 | 0.057846 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0036451
121 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
122 | 0.057846 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0036451
123 | 0.057846 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0036451
124 | 0.059453 | 0.055137 | 0.95063 | 0.003278
125 | 0.059453 | 0.055137 | 0.95063 | 0.003278
126 | 0.059453 | 0.063013 | 1.0864 | 0.0037463
127 | 0.059453 | 0.055137 | 0.95063 | 0.003278
128 | 0.059453 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0028097
129 | 0.059453 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0023415
130 | 0.059453 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0023415
131 | 0.059453 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0014049
132 | 0.06106 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0014428
133 | 0.06106 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00096189
134 | 0.06106 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00096189
135 | 0.06106 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00048095
136 | 0.06106 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00096189
137 | 0.06106 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00048095
138 | 0.06106 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00048095
139 | 0.06106 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00048095
140 | 0.06106 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00048095
141 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
142 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
143 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
144 | 0.06106 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00048095
145 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
146 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
147 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
148 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
149 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
150 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
151 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
152 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
153 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
154 | 0.06106 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00048095
155 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
156 | 0.06106 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00048095
157 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
158 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
159 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
160 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
161 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
162 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
163 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
164 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
165 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
166 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
167 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
168 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
169 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
170 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
171 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
172 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
173 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
174 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
175 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
176 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
177 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
178 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
179 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
180 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
181 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
182 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
183 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
184 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
185 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
186 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
187 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
188 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
189 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
190 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
191 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
192 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
193 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
194 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
195 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
196 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
197 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
198 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
199 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
200 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
201 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
202 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
203 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
204 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
205 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
206 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
207 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
208 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
209 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
210 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
211 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
212 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
213 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
214 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
215 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
216 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
217 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
218 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
219 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
220 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
221 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
222 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
223 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
224 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
225 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
226 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
227 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
228 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
229 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
230 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
231 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
232 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
233 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
234 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
235 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
236 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
237 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
238 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
239 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
240 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
241 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
242 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
243 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
244 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
245 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
246 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
247 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
248 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
249 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
250 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
251 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
252 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
253 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
254 | 0.06106 | 0 | 0 | 0
255 | 0.062667 | 0 | 0 | 0