## Summary
0
Time | 2023-10-09 21:50
ID | A48
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 2.6625
Isc | 1.2524
Vmp | 1.4606
Imp | 0.63801
Pmp | 0.93189
FF | 0.27947
Eff | 0.16067
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 2.6625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020972
1 | 2.6641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020984
2 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6657 | 0 | 0 | 0
4 | 2.6657 | 0 | 0 | 0
5 | 2.6674 | 0 | 0 | 0
6 | 2.6674 | 0 | 0 | 0
7 | 2.6674 | 0 | 0 | 0
8 | 2.6674 | 0 | 0 | 0
9 | 2.669 | 0 | 0 | 0
10 | 2.669 | 0 | 0 | 0
11 | 2.669 | 0 | 0 | 0
12 | 2.669 | 0 | 0 | 0
13 | 2.669 | 0 | 0 | 0
14 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
15 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
16 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
17 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
18 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
19 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
20 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
21 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
22 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
23 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
24 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
25 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
26 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
27 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
28 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
29 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
30 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
31 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
32 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
33 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
34 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
35 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
36 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
37 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
38 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
39 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
40 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
41 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
42 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
43 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
44 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
45 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
46 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
47 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
48 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
49 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
50 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
51 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
52 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
53 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
54 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
55 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
56 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
57 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
58 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
59 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
60 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
61 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
62 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
63 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
64 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
65 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
66 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
67 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
68 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
69 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
70 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
71 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
72 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
73 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
74 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
75 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
76 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
77 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
78 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
79 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
80 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
81 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
82 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
83 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
84 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
85 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
86 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
87 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
88 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
89 | 2.6754 | 0 | 0 | 0
90 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
91 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
92 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
93 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
94 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
95 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
96 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
97 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
98 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
99 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
100 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
101 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
102 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
103 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
104 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
105 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
106 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
107 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
108 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
109 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
110 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
111 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
112 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
113 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
114 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
115 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
116 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
117 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
118 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
119 | 2.6754 | 0 | 0 | 0
120 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
121 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
122 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
123 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
124 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
125 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
126 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
127 | 2.6754 | 0 | 0 | 0
128 | 2.4295 | 0.14178 | 2.4445 | 0.34446
129 | 2.2142 | 0.25993 | 4.4815 | 0.57554
130 | 2.0343 | 0.35445 | 6.1112 | 0.72104
131 | 1.8848 | 0.43322 | 7.4692 | 0.81653
132 | 1.7547 | 0.49623 | 8.5557 | 0.87072
133 | 1.6438 | 0.55137 | 9.5063 | 0.90633
134 | 1.5458 | 0.59863 | 10.3211 | 0.92534
135 | 1.4606 | 0.63801 | 11.0002 | 0.93189
136 | 1.3867 | 0.66952 | 11.5434 | 0.92842
137 | 1.3192 | 0.70102 | 12.0866 | 0.9248
138 | 1.2614 | 0.73253 | 12.6298 | 0.92399
139 | 1.2083 | 0.74828 | 12.9014 | 0.90418
140 | 1.1634 | 0.76404 | 13.173 | 0.88884
141 | 1.1216 | 0.78767 | 13.5804 | 0.88342
142 | 1.0862 | 0.79554 | 13.7162 | 0.86414
143 | 1.0525 | 0.8113 | 13.9879 | 0.85387
144 | 1.0219 | 0.82705 | 14.2595 | 0.8452
145 | 0.99624 | 0.82705 | 14.2595 | 0.82394
146 | 0.97053 | 0.8428 | 14.5311 | 0.81796
147 | 0.94803 | 0.85068 | 14.6669 | 0.80647
148 | 0.92875 | 0.85856 | 14.8027 | 0.79739
149 | 0.90947 | 0.85856 | 14.8027 | 0.78083
150 | 0.8934 | 0.86643 | 14.9385 | 0.77407
151 | 0.87894 | 0.87431 | 15.0743 | 0.76847
152 | 0.86448 | 0.87431 | 15.0743 | 0.75582
153 | 0.85002 | 0.88219 | 15.2101 | 0.74987
154 | 0.83877 | 0.88219 | 15.2101 | 0.73995
155 | 0.82752 | 0.89006 | 15.3459 | 0.73655
156 | 0.81627 | 0.89006 | 15.3459 | 0.72653
157 | 0.80824 | 0.89794 | 15.4817 | 0.72575
158 | 0.80021 | 0.90582 | 15.6175 | 0.72484
159 | 0.79056 | 0.90582 | 15.6175 | 0.71611
160 | 0.77932 | 0.91369 | 15.7533 | 0.71205
161 | 0.76646 | 0.91369 | 15.7533 | 0.70031
162 | 0.75682 | 0.92157 | 15.8891 | 0.69746
163 | 0.74718 | 0.92157 | 15.8891 | 0.68858
164 | 0.73754 | 0.92945 | 16.0249 | 0.6855
165 | 0.7295 | 0.93732 | 16.1607 | 0.68378
166 | 0.72308 | 0.93732 | 16.1607 | 0.67776
167 | 0.71665 | 0.93732 | 16.1607 | 0.67173
168 | 0.70862 | 0.9452 | 16.2965 | 0.66978
169 | 0.70058 | 0.95308 | 16.4323 | 0.66771
170 | 0.69415 | 0.95308 | 16.4323 | 0.66158
171 | 0.68773 | 0.95308 | 16.4323 | 0.65546
172 | 0.68291 | 0.96095 | 16.5681 | 0.65624
173 | 0.67648 | 0.96095 | 16.5681 | 0.65006
174 | 0.67166 | 0.96883 | 16.7039 | 0.65072
175 | 0.66684 | 0.96883 | 16.7039 | 0.64605
176 | 0.6588 | 0.96883 | 16.7039 | 0.63827
177 | 0.65238 | 0.97671 | 16.8397 | 0.63718
178 | 0.64595 | 0.98458 | 16.9755 | 0.63599
179 | 0.63952 | 0.99246 | 17.1114 | 0.6347
180 | 0.6347 | 0.99246 | 17.1114 | 0.62991
181 | 0.62827 | 0.99246 | 17.1114 | 0.62354
182 | 0.62185 | 1.0003 | 17.2472 | 0.62205
183 | 0.61703 | 1.0003 | 17.2472 | 0.61723
184 | 0.6106 | 1.0003 | 17.2472 | 0.6108
185 | 0.60738 | 1.0082 | 17.383 | 0.61237
186 | 0.60096 | 1.0082 | 17.383 | 0.60589
187 | 0.59614 | 1.0161 | 17.5188 | 0.60573
188 | 0.59132 | 1.024 | 17.6546 | 0.60549
189 | 0.5865 | 1.024 | 17.6546 | 0.60055
190 | 0.58168 | 1.024 | 17.6546 | 0.59562
191 | 0.57685 | 1.0318 | 17.7904 | 0.59522
192 | 0.56882 | 1.0318 | 17.7904 | 0.58693
193 | 0.55918 | 1.0397 | 17.9262 | 0.58139
194 | 0.55275 | 1.0397 | 17.9262 | 0.57471
195 | 0.54632 | 1.0476 | 18.062 | 0.57233
196 | 0.5399 | 1.0476 | 18.062 | 0.56559
197 | 0.53347 | 1.0476 | 18.062 | 0.55886
198 | 0.52704 | 1.0555 | 18.1978 | 0.55628
199 | 0.52062 | 1.0555 | 18.1978 | 0.54949
200 | 0.51419 | 1.0555 | 18.1978 | 0.54271
201 | 0.50937 | 1.0712 | 18.4694 | 0.54565
202 | 0.50133 | 1.0633 | 18.3336 | 0.53309
203 | 0.49491 | 1.0712 | 18.4694 | 0.53016
204 | 0.49009 | 1.0712 | 18.4694 | 0.52499
205 | 0.48366 | 1.0712 | 18.4694 | 0.51811
206 | 0.47884 | 1.0791 | 18.6052 | 0.51671
207 | 0.47402 | 1.0791 | 18.6052 | 0.51151
208 | 0.46438 | 1.087 | 18.741 | 0.50477
209 | 0.45474 | 1.087 | 18.741 | 0.49429
210 | 0.4467 | 1.087 | 18.741 | 0.48555
211 | 0.44027 | 1.0949 | 18.8768 | 0.48204
212 | 0.43224 | 1.0949 | 18.8768 | 0.47324
213 | 0.42581 | 1.1027 | 19.0126 | 0.46956
214 | 0.41938 | 1.1027 | 19.0126 | 0.46247
215 | 0.41296 | 1.1106 | 19.1484 | 0.45863
216 | 0.40492 | 1.1106 | 19.1484 | 0.44971
217 | 0.3985 | 1.1106 | 19.1484 | 0.44257
218 | 0.39046 | 1.1185 | 19.2842 | 0.43673
219 | 0.38564 | 1.1185 | 19.2842 | 0.43133
220 | 0.37761 | 1.1264 | 19.42 | 0.42532
221 | 0.37118 | 1.1264 | 19.42 | 0.41808
222 | 0.36636 | 1.1264 | 19.42 | 0.41265
223 | 0.35993 | 1.1342 | 19.5558 | 0.40825
224 | 0.34547 | 1.1342 | 19.5558 | 0.39185
225 | 0.33101 | 1.1421 | 19.6916 | 0.37805
226 | 0.31976 | 1.15 | 19.8274 | 0.36772
227 | 0.31012 | 1.15 | 19.8274 | 0.35664
228 | 0.29887 | 1.1579 | 19.9632 | 0.34605
229 | 0.28923 | 1.1579 | 19.9632 | 0.33489
230 | 0.2812 | 1.1657 | 20.0991 | 0.3278
231 | 0.27316 | 1.1736 | 20.2349 | 0.32059
232 | 0.26191 | 1.1736 | 20.2349 | 0.30739
233 | 0.25388 | 1.1736 | 20.2349 | 0.29796
234 | 0.24424 | 1.1815 | 20.3707 | 0.28857
235 | 0.23621 | 1.1815 | 20.3707 | 0.27908
236 | 0.22817 | 1.1894 | 20.5065 | 0.27138
237 | 0.22014 | 1.1894 | 20.5065 | 0.26183
238 | 0.2121 | 1.1894 | 20.5065 | 0.25227
239 | 0.20568 | 1.1973 | 20.6423 | 0.24624
240 | 0.19282 | 1.1973 | 20.6423 | 0.23085
241 | 0.18157 | 1.2051 | 20.7781 | 0.21882
242 | 0.17193 | 1.213 | 20.9139 | 0.20855
243 | 0.16229 | 1.213 | 20.9139 | 0.19686
244 | 0.15426 | 1.2209 | 21.0497 | 0.18833
245 | 0.14462 | 1.2209 | 21.0497 | 0.17656
246 | 0.13658 | 1.2209 | 21.0497 | 0.16675
247 | 0.12855 | 1.2288 | 21.1855 | 0.15795
248 | 0.11891 | 1.2288 | 21.1855 | 0.14611
249 | 0.10926 | 1.2366 | 21.3213 | 0.13512
250 | 0.099624 | 1.2366 | 21.3213 | 0.1232
251 | 0.09159 | 1.2445 | 21.4571 | 0.11398
252 | 0.083556 | 1.2445 | 21.4571 | 0.10399
253 | 0.075521 | 1.2445 | 21.4571 | 0.093987
254 | 0.067487 | 1.2524 | 21.5929 | 0.08452
255 | 0.06106 | 1.2524 | 21.5929 | 0.076471