## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:36
ID | torque.3_GB_LM_A33
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0016068
Isc | 0
Vmp | 0.86769
Imp | 1.2918
Pmp | 1.1209
FF | 11208601.1525
Eff | 0.19325
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0016068 | 1.3469 | 23.2226 | 0.0021643
1 | 0.0032137 | 1.3469 | 23.2226 | 0.0043285
2 | 0.0048205 | 1.3469 | 23.2226 | 0.0064928
3 | 0.0080342 | 1.3548 | 23.3584 | 0.010885
4 | 0.011248 | 1.3548 | 23.3584 | 0.015238
5 | 0.014462 | 1.3469 | 23.2226 | 0.019478
6 | 0.019282 | 1.3469 | 23.2226 | 0.025971
7 | 0.024103 | 1.3469 | 23.2226 | 0.032464
8 | 0.03053 | 1.3548 | 23.3584 | 0.041361
9 | 0.038564 | 1.3469 | 23.2226 | 0.051942
10 | 0.044991 | 1.3469 | 23.2226 | 0.060599
11 | 0.053026 | 1.3469 | 23.2226 | 0.071421
12 | 0.057846 | 1.3469 | 23.2226 | 0.077913
13 | 0.06588 | 1.3469 | 23.2226 | 0.088735
14 | 0.072308 | 1.3469 | 23.2226 | 0.097392
15 | 0.078735 | 1.3469 | 23.2226 | 0.10605
16 | 0.09159 | 1.3469 | 23.2226 | 0.12336
17 | 0.10284 | 1.3469 | 23.2226 | 0.13851
18 | 0.11409 | 1.3469 | 23.2226 | 0.15366
19 | 0.12373 | 1.339 | 23.0867 | 0.16567
20 | 0.13497 | 1.3469 | 23.2226 | 0.1818
21 | 0.14301 | 1.3469 | 23.2226 | 0.19262
22 | 0.15265 | 1.3469 | 23.2226 | 0.2056
23 | 0.16068 | 1.3469 | 23.2226 | 0.21643
24 | 0.17032 | 1.3469 | 23.2226 | 0.22941
25 | 0.17997 | 1.3469 | 23.2226 | 0.2424
26 | 0.188 | 1.3469 | 23.2226 | 0.25322
27 | 0.19764 | 1.3469 | 23.2226 | 0.2662
28 | 0.20568 | 1.3469 | 23.2226 | 0.27703
29 | 0.21532 | 1.3469 | 23.2226 | 0.29001
30 | 0.22174 | 1.3469 | 23.2226 | 0.29867
31 | 0.22817 | 1.3469 | 23.2226 | 0.30733
32 | 0.24745 | 1.3469 | 23.2226 | 0.3333
33 | 0.26513 | 1.3469 | 23.2226 | 0.3571
34 | 0.2812 | 1.3469 | 23.2226 | 0.37875
35 | 0.29405 | 1.3469 | 23.2226 | 0.39606
36 | 0.30691 | 1.3469 | 23.2226 | 0.41337
37 | 0.31976 | 1.339 | 23.0867 | 0.42817
38 | 0.33101 | 1.3469 | 23.2226 | 0.44584
39 | 0.34065 | 1.3469 | 23.2226 | 0.45882
40 | 0.3535 | 1.3469 | 23.2226 | 0.47614
41 | 0.36475 | 1.3469 | 23.2226 | 0.49129
42 | 0.37439 | 1.339 | 23.0867 | 0.50132
43 | 0.38564 | 1.3469 | 23.2226 | 0.51942
44 | 0.39528 | 1.339 | 23.0867 | 0.5293
45 | 0.40332 | 1.339 | 23.0867 | 0.54005
46 | 0.41135 | 1.3469 | 23.2226 | 0.55405
47 | 0.41938 | 1.339 | 23.0867 | 0.56157
48 | 0.43385 | 1.339 | 23.0867 | 0.58093
49 | 0.4467 | 1.3469 | 23.2226 | 0.60166
50 | 0.45956 | 1.339 | 23.0867 | 0.61536
51 | 0.4692 | 1.3469 | 23.2226 | 0.63196
52 | 0.47884 | 1.339 | 23.0867 | 0.64118
53 | 0.49009 | 1.3469 | 23.2226 | 0.6601
54 | 0.49973 | 1.339 | 23.0867 | 0.66915
55 | 0.50776 | 1.3469 | 23.2226 | 0.68391
56 | 0.51901 | 1.3469 | 23.2226 | 0.69906
57 | 0.52865 | 1.339 | 23.0867 | 0.70788
58 | 0.53829 | 1.339 | 23.0867 | 0.72079
59 | 0.54632 | 1.339 | 23.0867 | 0.73155
60 | 0.55597 | 1.339 | 23.0867 | 0.74446
61 | 0.564 | 1.339 | 23.0867 | 0.75521
62 | 0.57203 | 1.339 | 23.0867 | 0.76597
63 | 0.58007 | 1.339 | 23.0867 | 0.77673
64 | 0.59292 | 1.339 | 23.0867 | 0.79394
65 | 0.60578 | 1.339 | 23.0867 | 0.81116
66 | 0.61542 | 1.339 | 23.0867 | 0.82407
67 | 0.62667 | 1.339 | 23.0867 | 0.83913
68 | 0.63791 | 1.339 | 23.0867 | 0.85419
69 | 0.64756 | 1.339 | 23.0867 | 0.8671
70 | 0.65559 | 1.339 | 23.0867 | 0.87786
71 | 0.66523 | 1.339 | 23.0867 | 0.89076
72 | 0.67487 | 1.3312 | 22.9509 | 0.89836
73 | 0.68451 | 1.3312 | 22.9509 | 0.91119
74 | 0.69415 | 1.3312 | 22.9509 | 0.92403
75 | 0.70219 | 1.3312 | 22.9509 | 0.93472
76 | 0.71022 | 1.3312 | 22.9509 | 0.94542
77 | 0.71986 | 1.3312 | 22.9509 | 0.95825
78 | 0.7279 | 1.3312 | 22.9509 | 0.96894
79 | 0.73432 | 1.3312 | 22.9509 | 0.9775
80 | 0.74718 | 1.3312 | 22.9509 | 0.99461
81 | 0.75843 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0036
82 | 0.76807 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0164
83 | 0.77771 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0291
84 | 0.78735 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0357
85 | 0.79538 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0463
86 | 0.80342 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0568
87 | 0.81145 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0674
88 | 0.81949 | 1.3154 | 22.6793 | 1.078
89 | 0.82752 | 1.3075 | 22.5435 | 1.082
90 | 0.83556 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0859
91 | 0.84198 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0943
92 | 0.84841 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1026
93 | 0.85484 | 1.2996 | 22.4077 | 1.111
94 | 0.86126 | 1.2918 | 22.2719 | 1.1126
95 | 0.86769 | 1.2918 | 22.2719 | 1.1209
96 | 0.87573 | 1.276 | 22.0003 | 1.1174
97 | 0.88376 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1138
98 | 0.89179 | 1.2524 | 21.5929 | 1.1169
99 | 0.89822 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1178
100 | 0.90465 | 1.2366 | 21.3213 | 1.1187
101 | 0.91108 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1123
102 | 0.91429 | 1.213 | 20.9139 | 1.109
103 | 0.92072 | 1.213 | 20.9139 | 1.1168
104 | 0.92554 | 1.2051 | 20.7781 | 1.1154
105 | 0.92875 | 1.1973 | 20.6423 | 1.1119
106 | 0.93357 | 1.1894 | 20.5065 | 1.1104
107 | 0.93679 | 1.1815 | 20.3707 | 1.1068
108 | 0.94 | 1.1736 | 20.2349 | 1.1032
109 | 0.94321 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0995
110 | 0.94643 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0958
111 | 0.94964 | 1.15 | 19.8274 | 1.0921
112 | 0.95125 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0864
113 | 0.95446 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0826
114 | 0.95768 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0711
115 | 0.96089 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0747
116 | 0.9625 | 1.1106 | 19.1484 | 1.069
117 | 0.9641 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0631
118 | 0.96732 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0591
119 | 0.96892 | 1.087 | 18.741 | 1.0532
120 | 0.97053 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0473
121 | 0.97214 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0414
122 | 0.97374 | 1.0633 | 18.3336 | 1.0354
123 | 0.97696 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0312
124 | 0.97856 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0328
125 | 0.98017 | 1.0476 | 18.062 | 1.0268
126 | 0.98178 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0208
127 | 0.98338 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0224
128 | 0.99303 | 0.87431 | 15.0743 | 0.86821
129 | 1.0043 | 0.74041 | 12.7656 | 0.74357
130 | 1.0139 | 0.62226 | 10.7285 | 0.63091
131 | 1.0203 | 0.52774 | 9.0989 | 0.53847
132 | 1.0268 | 0.45685 | 7.8767 | 0.46908
133 | 1.0332 | 0.38596 | 6.6544 | 0.39877
134 | 1.038 | 0.33082 | 5.7038 | 0.3434
135 | 1.0412 | 0.28356 | 4.889 | 0.29525
136 | 1.0461 | 0.24418 | 4.2099 | 0.25542
137 | 1.0493 | 0.20479 | 3.5309 | 0.21488
138 | 1.0525 | 0.18116 | 3.1235 | 0.19067
139 | 1.0541 | 0.14966 | 2.5803 | 0.15775
140 | 1.0573 | 0.1339 | 2.3087 | 0.14158
141 | 1.0589 | 0.11027 | 1.9013 | 0.11677
142 | 1.0605 | 0.09452 | 1.6297 | 0.10024
143 | 1.0621 | 0.078767 | 1.358 | 0.08366
144 | 1.0637 | 0.07089 | 1.2222 | 0.075407
145 | 1.0653 | 0.063013 | 1.0864 | 0.06713
146 | 1.0653 | 0.055137 | 0.95063 | 0.058739
147 | 1.0669 | 0.04726 | 0.81483 | 0.050424
148 | 1.0685 | 0.039383 | 0.67902 | 0.042083
149 | 1.0685 | 0.039383 | 0.67902 | 0.042083
150 | 1.0685 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033666
151 | 1.0702 | 0.02363 | 0.40741 | 0.025288
152 | 1.0702 | 0.02363 | 0.40741 | 0.025288
153 | 1.0718 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016884
154 | 1.0718 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016884
155 | 1.0718 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016884
156 | 1.0734 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016909
157 | 1.0734 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016909
158 | 1.0734 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016909
159 | 1.0734 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084545
160 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
161 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
162 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
163 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
164 | 1.075 | 0 | 0 | 0
165 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
166 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
167 | 1.075 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
169 | 1.0766 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084799
170 | 1.0766 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084799
171 | 1.0766 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084799
172 | 1.0766 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084799
173 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0798 | 0 | 0 | 0