## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:51
ID | torque.3_GB_LM_A48_V2
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.014462
Isc | 0
Vmp | 0.65238
Imp | 2.1109
Pmp | 1.3771
FF | 13771290.3591
Eff | 0.23744
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.014462 | 2.2842 | 39.3833 | 0.033033
1 | 0.016068 | 2.3315 | 40.1981 | 0.037463
2 | 0.019282 | 2.363 | 40.7413 | 0.045563
3 | 0.022496 | 2.3945 | 41.2845 | 0.053866
4 | 0.027316 | 2.4181 | 41.6919 | 0.066054
5 | 0.03535 | 2.4418 | 42.0994 | 0.086317
6 | 0.041778 | 2.4654 | 42.5068 | 0.103
7 | 0.049812 | 2.4733 | 42.6426 | 0.1232
8 | 0.062667 | 2.489 | 42.9142 | 0.15598
9 | 0.075521 | 2.4969 | 43.05 | 0.18857
10 | 0.088376 | 2.5048 | 43.1858 | 0.22136
11 | 0.10123 | 2.5048 | 43.1858 | 0.25356
12 | 0.11248 | 2.5127 | 43.3216 | 0.28262
13 | 0.12533 | 2.5127 | 43.3216 | 0.31492
14 | 0.13819 | 2.5127 | 43.3216 | 0.34722
15 | 0.14944 | 2.5127 | 43.3216 | 0.37548
16 | 0.17193 | 2.5127 | 43.3216 | 0.432
17 | 0.19121 | 2.5048 | 43.1858 | 0.47895
18 | 0.2121 | 2.4969 | 43.05 | 0.5296
19 | 0.22978 | 2.4969 | 43.05 | 0.57373
20 | 0.24585 | 2.489 | 42.9142 | 0.61192
21 | 0.26191 | 2.4811 | 42.7784 | 0.64985
22 | 0.27798 | 2.4811 | 42.7784 | 0.68972
23 | 0.29244 | 2.4811 | 42.7784 | 0.7256
24 | 0.30851 | 2.4654 | 42.5068 | 0.76061
25 | 0.32619 | 2.4654 | 42.5068 | 0.80418
26 | 0.34226 | 2.4575 | 42.371 | 0.8411
27 | 0.35672 | 2.4496 | 42.2352 | 0.87383
28 | 0.37118 | 2.4496 | 42.2352 | 0.90926
29 | 0.38403 | 2.4418 | 42.0994 | 0.93772
30 | 0.39689 | 2.4418 | 42.0994 | 0.96911
31 | 0.40974 | 2.4339 | 41.9636 | 0.99727
32 | 0.43706 | 2.4024 | 41.4203 | 1.05
33 | 0.46277 | 2.3787 | 41.0129 | 1.1008
34 | 0.48526 | 2.363 | 40.7413 | 1.1467
35 | 0.50455 | 2.3394 | 40.3339 | 1.1803
36 | 0.52222 | 2.3157 | 39.9265 | 1.2093
37 | 0.5399 | 2.3079 | 39.7907 | 1.246
38 | 0.55436 | 2.2921 | 39.5191 | 1.2706
39 | 0.56882 | 2.2685 | 39.1117 | 1.2904
40 | 0.58168 | 2.2448 | 38.7043 | 1.3058
41 | 0.59453 | 2.2291 | 38.4326 | 1.3253
42 | 0.60738 | 2.2055 | 38.0252 | 1.3396
43 | 0.61703 | 2.1818 | 37.6178 | 1.3462
44 | 0.62667 | 2.1661 | 37.3462 | 1.3574
45 | 0.6347 | 2.1425 | 36.9388 | 1.3598
46 | 0.64434 | 2.1267 | 36.6672 | 1.3703
47 | 0.65238 | 2.1109 | 36.3956 | 1.3771
48 | 0.66041 | 2.0716 | 35.7166 | 1.3681
49 | 0.67005 | 2.0401 | 35.1733 | 1.3669
50 | 0.67809 | 2.0085 | 34.6301 | 1.362
51 | 0.68612 | 1.9849 | 34.2227 | 1.3619
52 | 0.69255 | 1.9613 | 33.8153 | 1.3583
53 | 0.69897 | 1.9298 | 33.2721 | 1.3489
54 | 0.70379 | 1.914 | 33.0005 | 1.3471
55 | 0.71022 | 1.8904 | 32.5931 | 1.3426
56 | 0.71504 | 1.8668 | 32.1856 | 1.3348
57 | 0.72147 | 1.8431 | 31.7782 | 1.3298
58 | 0.72468 | 1.8195 | 31.3708 | 1.3186
59 | 0.7295 | 1.7959 | 30.9634 | 1.3101
60 | 0.73272 | 1.7801 | 30.6918 | 1.3043
61 | 0.73593 | 1.7644 | 30.4202 | 1.2985
62 | 0.73915 | 1.7407 | 30.0128 | 1.2867
63 | 0.74397 | 1.725 | 29.7412 | 1.2833
64 | 0.74718 | 1.6935 | 29.1979 | 1.2653
65 | 0.75039 | 1.6699 | 28.7905 | 1.253
66 | 0.75521 | 1.6462 | 28.3831 | 1.2432
67 | 0.75843 | 1.6226 | 27.9757 | 1.2306
68 | 0.76164 | 1.6068 | 27.7041 | 1.2238
69 | 0.76325 | 1.5832 | 27.2967 | 1.2084
70 | 0.76646 | 1.5675 | 27.0251 | 1.2014
71 | 0.76968 | 1.5438 | 26.6177 | 1.1882
72 | 0.77289 | 1.5281 | 26.3461 | 1.181
73 | 0.7745 | 1.5123 | 26.0744 | 1.1713
74 | 0.77771 | 1.4966 | 25.8028 | 1.1639
75 | 0.77771 | 1.4808 | 25.5312 | 1.1516
76 | 0.77932 | 1.4651 | 25.2596 | 1.1417
77 | 0.78253 | 1.4414 | 24.8522 | 1.128
78 | 0.78414 | 1.4336 | 24.7164 | 1.1241
79 | 0.78574 | 1.4178 | 24.4448 | 1.114
80 | 0.78896 | 1.402 | 24.1732 | 1.1062
81 | 0.79056 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0897
82 | 0.79217 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0795
83 | 0.79538 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0713
84 | 0.79538 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0588
85 | 0.7986 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0568
86 | 0.7986 | 1.3075 | 22.5435 | 1.0442
87 | 0.80021 | 1.2996 | 22.4077 | 1.04
88 | 0.80181 | 1.2839 | 22.1361 | 1.0294
89 | 0.80342 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0125
90 | 0.80503 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0145
91 | 0.80503 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0019
92 | 0.80663 | 1.2366 | 21.3213 | 0.99751
93 | 0.80985 | 1.2209 | 21.0497 | 0.98873
94 | 0.80985 | 1.213 | 20.9139 | 0.98235
95 | 0.80985 | 1.2051 | 20.7781 | 0.97597
96 | 0.81306 | 1.1815 | 20.3707 | 0.96063
97 | 0.81467 | 1.1579 | 19.9632 | 0.94328
98 | 0.81627 | 1.1421 | 19.6916 | 0.93228
99 | 0.81788 | 1.1264 | 19.42 | 0.92123
100 | 0.81949 | 1.1185 | 19.2842 | 0.91658
101 | 0.81949 | 1.1027 | 19.0126 | 0.90367
102 | 0.82109 | 1.087 | 18.741 | 0.89251
103 | 0.8227 | 1.087 | 18.741 | 0.89426
104 | 0.82431 | 1.0712 | 18.4694 | 0.88302
105 | 0.82431 | 1.0633 | 18.3336 | 0.87653
106 | 0.82591 | 1.0476 | 18.062 | 0.86522
107 | 0.82591 | 1.0397 | 17.9262 | 0.85872
108 | 0.82752 | 1.0318 | 17.7904 | 0.85387
109 | 0.82913 | 1.024 | 17.6546 | 0.849
110 | 0.82913 | 1.0161 | 17.5188 | 0.84247
111 | 0.83074 | 1.0082 | 17.383 | 0.83756
112 | 0.83074 | 1.0003 | 17.2472 | 0.83101
113 | 0.83074 | 0.98458 | 16.9755 | 0.81793
114 | 0.83395 | 0.97671 | 16.8397 | 0.81452
115 | 0.83395 | 0.97671 | 16.8397 | 0.81452
116 | 0.83395 | 0.96095 | 16.5681 | 0.80138
117 | 0.83556 | 0.95308 | 16.4323 | 0.79635
118 | 0.83556 | 0.95308 | 16.4323 | 0.79635
119 | 0.83556 | 0.9452 | 16.2965 | 0.78977
120 | 0.83716 | 0.92945 | 16.0249 | 0.7781
121 | 0.83877 | 0.92945 | 16.0249 | 0.77959
122 | 0.83877 | 0.92157 | 15.8891 | 0.77298
123 | 0.83877 | 0.91369 | 15.7533 | 0.76638
124 | 0.84038 | 0.91369 | 15.7533 | 0.76784
125 | 0.84038 | 0.90582 | 15.6175 | 0.76123
126 | 0.84038 | 0.89794 | 15.4817 | 0.75461
127 | 0.84198 | 0.89006 | 15.3459 | 0.74942
128 | 0.85002 | 0.75616 | 13.0372 | 0.64275
129 | 0.85966 | 0.63801 | 11.0002 | 0.54847
130 | 0.86769 | 0.54349 | 9.3705 | 0.47158
131 | 0.87412 | 0.46472 | 8.0125 | 0.40622
132 | 0.88055 | 0.40171 | 6.926 | 0.35372
133 | 0.88376 | 0.3387 | 5.8396 | 0.29933
134 | 0.88697 | 0.29144 | 5.0248 | 0.2585
135 | 0.89179 | 0.25205 | 4.3457 | 0.22478
136 | 0.89501 | 0.21267 | 3.6667 | 0.19034
137 | 0.89662 | 0.18116 | 3.1235 | 0.16243
138 | 0.89822 | 0.16541 | 2.8519 | 0.14857
139 | 0.89983 | 0.14178 | 2.4445 | 0.12758
140 | 0.90304 | 0.11815 | 2.0371 | 0.10669
141 | 0.90304 | 0.1024 | 1.7655 | 0.092468
142 | 0.90465 | 0.09452 | 1.6297 | 0.085507
143 | 0.90465 | 0.078767 | 1.358 | 0.071256
144 | 0.90786 | 0.063013 | 1.0864 | 0.057207
145 | 0.90786 | 0.055137 | 0.95063 | 0.050056
146 | 0.90947 | 0.04726 | 0.81483 | 0.042981
147 | 0.90947 | 0.04726 | 0.81483 | 0.042981
148 | 0.90947 | 0.039383 | 0.67902 | 0.035818
149 | 0.91108 | 0.031507 | 0.54322 | 0.028705
150 | 0.91108 | 0.031507 | 0.54322 | 0.028705
151 | 0.91108 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021529
152 | 0.91268 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021567
153 | 0.91268 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014378
154 | 0.91268 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014378
155 | 0.91268 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014378
156 | 0.91268 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014378
157 | 0.91268 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071889
158 | 0.91268 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071889
159 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072016
160 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072016
161 | 0.91268 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071889
162 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072016
163 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072016
164 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072016
165 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072016
166 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
167 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
168 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072016
169 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
170 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
171 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
172 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
173 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
174 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
175 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072016
176 | 0.9159 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072142
177 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
178 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
179 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
180 | 0.9159 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072142
181 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
182 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
183 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
184 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
185 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
186 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
187 | 0.9159 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072142
188 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
189 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
190 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
191 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
192 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
193 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
194 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
195 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
196 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
197 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
198 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
199 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
200 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
201 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
202 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
203 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
204 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
205 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
206 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
207 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
208 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
209 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
210 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
211 | 0.9159 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072142
212 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
213 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
214 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
215 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
216 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
217 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
218 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
219 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
220 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
221 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
222 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
223 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
224 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
225 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
226 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
227 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
228 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
229 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
230 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
231 | 0.9159 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072142
232 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
233 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
234 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
235 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
236 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
237 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
238 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
239 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
240 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
241 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
242 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
243 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
244 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
245 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
246 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
247 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
248 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
249 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
250 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
251 | 0.9175 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072269
252 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
253 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
254 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
255 | 0.9175 | 0 | 0 | 0