## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:51
ID | torque.3_GB_LM_A48_V2
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.91108
Isc | 2.5835
Vmp | 0.67809
Imp | 2.1346
Pmp | 1.4474
FF | 0.61493
Eff | 0.24956
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.91108 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071762
1 | 0.91268 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071889
2 | 0.91268 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071889
3 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
4 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
5 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072016
6 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
7 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
8 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
9 | 0.9159 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072142
10 | 0.9159 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072142
11 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
12 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
13 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
14 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
15 | 0.9175 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072269
16 | 0.9159 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072142
17 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
18 | 0.9175 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072269
19 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
20 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
21 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
22 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
23 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
24 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
25 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
26 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
27 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
28 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
29 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
30 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
31 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
32 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
33 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
34 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
35 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
36 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
37 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
38 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
39 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
40 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
41 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
42 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
43 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
44 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
45 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
46 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
47 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
48 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
49 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
50 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
51 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
52 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
53 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
54 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
55 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
56 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
57 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
58 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
59 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
60 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
61 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
62 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
63 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
64 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
65 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
66 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
67 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
68 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
69 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
70 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
71 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
72 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
73 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
74 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
75 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
76 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
77 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
78 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
79 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
80 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
81 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
82 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
83 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
84 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
85 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
86 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
87 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
88 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
89 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
90 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
91 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
92 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
93 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
94 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
95 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
96 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
97 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
98 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
99 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
100 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
101 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
102 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
103 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
104 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
105 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
106 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
107 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
108 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
109 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
110 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
111 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
112 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
113 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
114 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
115 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
116 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
117 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
118 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
119 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
120 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
121 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
122 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
123 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
124 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
125 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
126 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
127 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
128 | 0.91429 | 0.14178 | 2.4445 | 0.12963
129 | 0.90304 | 0.26781 | 4.6173 | 0.24184
130 | 0.89662 | 0.36233 | 6.247 | 0.32487
131 | 0.89019 | 0.44109 | 7.605 | 0.39266
132 | 0.88376 | 0.51198 | 8.8273 | 0.45247
133 | 0.87894 | 0.575 | 9.9137 | 0.50539
134 | 0.87573 | 0.62226 | 10.7285 | 0.54493
135 | 0.87091 | 0.66164 | 11.4076 | 0.57623
136 | 0.86769 | 0.70102 | 12.0866 | 0.60827
137 | 0.86609 | 0.72465 | 12.494 | 0.62761
138 | 0.86287 | 0.76404 | 13.173 | 0.65926
139 | 0.85966 | 0.77979 | 13.4446 | 0.67035
140 | 0.85966 | 0.80342 | 13.852 | 0.69067
141 | 0.85805 | 0.81917 | 14.1237 | 0.70289
142 | 0.85484 | 0.83493 | 14.3953 | 0.71373
143 | 0.85323 | 0.85068 | 14.6669 | 0.72583
144 | 0.85323 | 0.87431 | 15.0743 | 0.74599
145 | 0.85162 | 0.88219 | 15.2101 | 0.75129
146 | 0.85002 | 0.89794 | 15.4817 | 0.76326
147 | 0.85002 | 0.91369 | 15.7533 | 0.77665
148 | 0.84841 | 0.92157 | 15.8891 | 0.78187
149 | 0.8452 | 0.93732 | 16.1607 | 0.79222
150 | 0.8452 | 0.9452 | 16.2965 | 0.79888
151 | 0.84359 | 0.95308 | 16.4323 | 0.804
152 | 0.84359 | 0.96883 | 16.7039 | 0.81729
153 | 0.84359 | 0.96883 | 16.7039 | 0.81729
154 | 0.84198 | 0.98458 | 16.9755 | 0.829
155 | 0.84198 | 0.99246 | 17.1114 | 0.83563
156 | 0.84038 | 1.0003 | 17.2472 | 0.84066
157 | 0.84038 | 1.0003 | 17.2472 | 0.84066
158 | 0.83877 | 1.0161 | 17.5188 | 0.85226
159 | 0.83716 | 1.024 | 17.6546 | 0.85723
160 | 0.83716 | 1.0397 | 17.9262 | 0.87041
161 | 0.83556 | 1.0555 | 18.1978 | 0.88191
162 | 0.83395 | 1.0791 | 18.6052 | 0.89992
163 | 0.83234 | 1.0949 | 18.8768 | 0.91129
164 | 0.83074 | 1.1027 | 19.0126 | 0.91608
165 | 0.82913 | 1.1106 | 19.1484 | 0.92084
166 | 0.82913 | 1.1264 | 19.42 | 0.9339
167 | 0.82752 | 1.1421 | 19.6916 | 0.94512
168 | 0.82752 | 1.15 | 19.8274 | 0.95164
169 | 0.82591 | 1.1657 | 20.0991 | 0.96281
170 | 0.82431 | 1.1736 | 20.2349 | 0.96743
171 | 0.8227 | 1.1894 | 20.5065 | 0.9785
172 | 0.82109 | 1.1973 | 20.6423 | 0.98306
173 | 0.82109 | 1.2051 | 20.7781 | 0.98952
174 | 0.81949 | 1.213 | 20.9139 | 0.99404
175 | 0.81788 | 1.2288 | 21.1855 | 1.005
176 | 0.81627 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0159
177 | 0.81467 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0267
178 | 0.81467 | 1.276 | 22.0003 | 1.0395
179 | 0.81306 | 1.2918 | 22.2719 | 1.0503
180 | 0.81145 | 1.3075 | 22.5435 | 1.061
181 | 0.80985 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0717
182 | 0.80824 | 1.339 | 23.0867 | 1.0823
183 | 0.80824 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0886
184 | 0.80663 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0992
185 | 0.80342 | 1.3784 | 23.7658 | 1.1074
186 | 0.80342 | 1.3942 | 24.0374 | 1.1201
187 | 0.80021 | 1.402 | 24.1732 | 1.1219
188 | 0.80021 | 1.4178 | 24.4448 | 1.1345
189 | 0.7986 | 1.4257 | 24.5806 | 1.1385
190 | 0.79699 | 1.4414 | 24.8522 | 1.1488
191 | 0.79538 | 1.4572 | 25.1238 | 1.159
192 | 0.79217 | 1.4808 | 25.5312 | 1.1731
193 | 0.79056 | 1.5044 | 25.9386 | 1.1894
194 | 0.78735 | 1.5281 | 26.3461 | 1.2031
195 | 0.78574 | 1.5517 | 26.7535 | 1.2192
196 | 0.78253 | 1.5675 | 27.0251 | 1.2266
197 | 0.78092 | 1.5911 | 27.4325 | 1.2425
198 | 0.77771 | 1.6068 | 27.7041 | 1.2497
199 | 0.7761 | 1.6305 | 28.1115 | 1.2654
200 | 0.77289 | 1.6462 | 28.3831 | 1.2723
201 | 0.76968 | 1.662 | 28.6547 | 1.2792
202 | 0.76807 | 1.6856 | 29.0621 | 1.2947
203 | 0.76485 | 1.7092 | 29.4696 | 1.3073
204 | 0.76164 | 1.725 | 29.7412 | 1.3138
205 | 0.76003 | 1.7407 | 30.0128 | 1.323
206 | 0.75843 | 1.7644 | 30.4202 | 1.3381
207 | 0.75521 | 1.7801 | 30.6918 | 1.3444
208 | 0.75039 | 1.8116 | 31.235 | 1.3594
209 | 0.74397 | 1.8431 | 31.7782 | 1.3712
210 | 0.73915 | 1.8746 | 32.3214 | 1.3856
211 | 0.73432 | 1.8983 | 32.7289 | 1.3939
212 | 0.7295 | 1.9298 | 33.2721 | 1.4078
213 | 0.72468 | 1.9455 | 33.5437 | 1.4099
214 | 0.71986 | 1.9692 | 33.9511 | 1.4175
215 | 0.71504 | 2.0007 | 34.4943 | 1.4306
216 | 0.70862 | 2.0243 | 34.9017 | 1.4345
217 | 0.70379 | 2.0479 | 35.3091 | 1.4413
218 | 0.69576 | 2.0716 | 35.7166 | 1.4413
219 | 0.68933 | 2.0873 | 35.9882 | 1.4389
220 | 0.68291 | 2.1109 | 36.3956 | 1.4416
221 | 0.67809 | 2.1346 | 36.803 | 1.4474
222 | 0.67166 | 2.1503 | 37.0746 | 1.4443
223 | 0.66523 | 2.1661 | 37.3462 | 1.4409
224 | 0.64113 | 2.2055 | 38.0252 | 1.414
225 | 0.62024 | 2.237 | 38.5684 | 1.3875
226 | 0.60096 | 2.2606 | 38.9759 | 1.3585
227 | 0.58328 | 2.2842 | 39.3833 | 1.3324
228 | 0.56561 | 2.3 | 39.6549 | 1.3009
229 | 0.54954 | 2.3157 | 39.9265 | 1.2726
230 | 0.53508 | 2.3394 | 40.3339 | 1.2517
231 | 0.51901 | 2.3551 | 40.6055 | 1.2223
232 | 0.50294 | 2.3709 | 40.8771 | 1.1924
233 | 0.48526 | 2.3787 | 41.0129 | 1.1543
234 | 0.4692 | 2.3866 | 41.1487 | 1.1198
235 | 0.45474 | 2.4024 | 41.4203 | 1.0924
236 | 0.43867 | 2.4181 | 41.6919 | 1.0608
237 | 0.42421 | 2.4181 | 41.6919 | 1.0258
238 | 0.40974 | 2.4339 | 41.9636 | 0.99727
239 | 0.3985 | 2.4418 | 42.0994 | 0.97303
240 | 0.37439 | 2.4496 | 42.2352 | 0.91713
241 | 0.3535 | 2.4654 | 42.5068 | 0.87153
242 | 0.33262 | 2.4733 | 42.6426 | 0.82265
243 | 0.31333 | 2.489 | 42.9142 | 0.77989
244 | 0.29566 | 2.489 | 42.9142 | 0.7359
245 | 0.27798 | 2.5048 | 43.1858 | 0.69628
246 | 0.26191 | 2.5127 | 43.3216 | 0.6581
247 | 0.24424 | 2.5205 | 43.4574 | 0.61561
248 | 0.22656 | 2.5284 | 43.5932 | 0.57285
249 | 0.20889 | 2.5363 | 43.729 | 0.5298
250 | 0.18961 | 2.552 | 44.0006 | 0.48388
251 | 0.17354 | 2.552 | 44.0006 | 0.44288
252 | 0.15747 | 2.5599 | 44.1364 | 0.40311
253 | 0.1414 | 2.5678 | 44.2722 | 0.36309
254 | 0.12694 | 2.5757 | 44.408 | 0.32696
255 | 0.11248 | 2.5835 | 44.5438 | 0.29059