## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:51
ID | torque.3_GB_LM_A48_V2
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0080342
Isc | 0
Vmp | 0.65559
Imp | 2.1188
Pmp | 1.3891
FF | 13890767.7697
Eff | 0.2395
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0080342 | 2.6229 | 45.2229 | 0.021073
1 | 0.009641 | 2.6229 | 45.2229 | 0.025288
2 | 0.012855 | 2.6229 | 45.2229 | 0.033717
3 | 0.017675 | 2.6229 | 45.2229 | 0.046361
4 | 0.024103 | 2.615 | 45.0871 | 0.063029
5 | 0.03053 | 2.615 | 45.0871 | 0.079837
6 | 0.038564 | 2.6072 | 44.9513 | 0.10054
7 | 0.048205 | 2.6072 | 44.9513 | 0.12568
8 | 0.059453 | 2.5993 | 44.8155 | 0.15454
9 | 0.073915 | 2.5993 | 44.8155 | 0.19213
10 | 0.086769 | 2.5914 | 44.6796 | 0.22486
11 | 0.098017 | 2.5914 | 44.6796 | 0.254
12 | 0.11248 | 2.5835 | 44.5438 | 0.29059
13 | 0.12373 | 2.5757 | 44.408 | 0.31868
14 | 0.13658 | 2.5757 | 44.408 | 0.35179
15 | 0.14783 | 2.5599 | 44.1364 | 0.37843
16 | 0.17032 | 2.552 | 44.0006 | 0.43468
17 | 0.19282 | 2.5442 | 43.8648 | 0.49057
18 | 0.2121 | 2.5363 | 43.729 | 0.53795
19 | 0.22978 | 2.5284 | 43.5932 | 0.58097
20 | 0.24745 | 2.5205 | 43.4574 | 0.62371
21 | 0.26352 | 2.5205 | 43.4574 | 0.66421
22 | 0.27798 | 2.5127 | 43.3216 | 0.69847
23 | 0.29244 | 2.4969 | 43.05 | 0.7302
24 | 0.31012 | 2.489 | 42.9142 | 0.77189
25 | 0.32619 | 2.4811 | 42.7784 | 0.80932
26 | 0.34226 | 2.4733 | 42.6426 | 0.84649
27 | 0.35672 | 2.4733 | 42.6426 | 0.88226
28 | 0.37118 | 2.4575 | 42.371 | 0.91218
29 | 0.38403 | 2.4496 | 42.2352 | 0.94075
30 | 0.3985 | 2.4496 | 42.2352 | 0.97617
31 | 0.41135 | 2.4418 | 42.0994 | 1.0044
32 | 0.43867 | 2.4181 | 41.6919 | 1.0608
33 | 0.46277 | 2.3945 | 41.2845 | 1.1081
34 | 0.48687 | 2.3787 | 41.0129 | 1.1581
35 | 0.50615 | 2.3551 | 40.6055 | 1.1921
36 | 0.52383 | 2.3394 | 40.3339 | 1.2254
37 | 0.5415 | 2.3236 | 40.0623 | 1.2582
38 | 0.55597 | 2.3 | 39.6549 | 1.2787
39 | 0.57043 | 2.2842 | 39.3833 | 1.303
40 | 0.58328 | 2.2606 | 38.9759 | 1.3186
41 | 0.59774 | 2.237 | 38.5684 | 1.3371
42 | 0.60899 | 2.2212 | 38.2968 | 1.3527
43 | 0.61863 | 2.1976 | 37.8894 | 1.3595
44 | 0.62988 | 2.174 | 37.482 | 1.3693
45 | 0.63791 | 2.1582 | 37.2104 | 1.3767
46 | 0.64756 | 2.1425 | 36.9388 | 1.3874
47 | 0.65559 | 2.1188 | 36.5314 | 1.3891
48 | 0.66362 | 2.0794 | 35.8524 | 1.38
49 | 0.67326 | 2.0479 | 35.3091 | 1.3788
50 | 0.6813 | 2.0243 | 34.9017 | 1.3792
51 | 0.68933 | 1.9928 | 34.3585 | 1.3737
52 | 0.69576 | 1.9692 | 33.9511 | 1.3701
53 | 0.70219 | 1.9455 | 33.5437 | 1.3661
54 | 0.70862 | 1.9298 | 33.2721 | 1.3675
55 | 0.71344 | 1.8983 | 32.7289 | 1.3543
56 | 0.71826 | 1.8746 | 32.3214 | 1.3465
57 | 0.72468 | 1.8589 | 32.0498 | 1.3471
58 | 0.7295 | 1.8274 | 31.5066 | 1.3331
59 | 0.73111 | 1.8116 | 31.235 | 1.3245
60 | 0.73593 | 1.7959 | 30.9634 | 1.3216
61 | 0.74075 | 1.7722 | 30.556 | 1.3128
62 | 0.74397 | 1.7565 | 30.2844 | 1.3068
63 | 0.74718 | 1.7407 | 30.0128 | 1.3006
64 | 0.75039 | 1.7092 | 29.4696 | 1.2826
65 | 0.75521 | 1.6777 | 28.9263 | 1.267
66 | 0.76003 | 1.6541 | 28.5189 | 1.2572
67 | 0.76325 | 1.6305 | 28.1115 | 1.2445
68 | 0.76485 | 1.6147 | 27.8399 | 1.235
69 | 0.76968 | 1.599 | 27.5683 | 1.2307
70 | 0.77128 | 1.5753 | 27.1609 | 1.215
71 | 0.7745 | 1.5596 | 26.8893 | 1.2079
72 | 0.7761 | 1.5359 | 26.4819 | 1.1921
73 | 0.77932 | 1.5202 | 26.2102 | 1.1847
74 | 0.78092 | 1.5044 | 25.9386 | 1.1749
75 | 0.78414 | 1.4887 | 25.667 | 1.1673
76 | 0.78574 | 1.4729 | 25.3954 | 1.1573
77 | 0.78735 | 1.4572 | 25.1238 | 1.1473
78 | 0.78896 | 1.4414 | 24.8522 | 1.1372
79 | 0.79056 | 1.4336 | 24.7164 | 1.1333
80 | 0.79217 | 1.4099 | 24.309 | 1.1169
81 | 0.79538 | 1.3863 | 23.9016 | 1.1026
82 | 0.79699 | 1.3705 | 23.63 | 1.0923
83 | 0.80021 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0841
84 | 0.80181 | 1.339 | 23.0867 | 1.0737
85 | 0.80181 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0673
86 | 0.80342 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0568
87 | 0.80503 | 1.3075 | 22.5435 | 1.0526
88 | 0.80824 | 1.2918 | 22.2719 | 1.0441
89 | 0.80824 | 1.276 | 22.0003 | 1.0313
90 | 0.80985 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0206
91 | 0.81145 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0163
92 | 0.81306 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0119
93 | 0.81306 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0055
94 | 0.81467 | 1.2288 | 21.1855 | 1.001
95 | 0.81627 | 1.213 | 20.9139 | 0.99014
96 | 0.81788 | 1.1894 | 20.5065 | 0.97277
97 | 0.81949 | 1.1736 | 20.2349 | 0.96177
98 | 0.82109 | 1.1579 | 19.9632 | 0.95072
99 | 0.8227 | 1.1342 | 19.5558 | 0.93314
100 | 0.82431 | 1.1264 | 19.42 | 0.92847
101 | 0.82591 | 1.1106 | 19.1484 | 0.91727
102 | 0.82752 | 1.1027 | 19.0126 | 0.91253
103 | 0.82752 | 1.0949 | 18.8768 | 0.90602
104 | 0.82913 | 1.0791 | 18.6052 | 0.89471
105 | 0.82913 | 1.0712 | 18.4694 | 0.88818
106 | 0.83074 | 1.0555 | 18.1978 | 0.87682
107 | 0.83234 | 1.0476 | 18.062 | 0.87196
108 | 0.83234 | 1.0397 | 17.9262 | 0.8654
109 | 0.83395 | 1.0318 | 17.7904 | 0.8605
110 | 0.83395 | 1.024 | 17.6546 | 0.85393
111 | 0.83556 | 1.024 | 17.6546 | 0.85558
112 | 0.83716 | 1.0082 | 17.383 | 0.84404
113 | 0.83716 | 1.0003 | 17.2472 | 0.83744
114 | 0.83877 | 0.99246 | 17.1114 | 0.83244
115 | 0.83877 | 0.97671 | 16.8397 | 0.81923
116 | 0.84038 | 0.96883 | 16.7039 | 0.81418
117 | 0.84198 | 0.96095 | 16.5681 | 0.80911
118 | 0.84198 | 0.95308 | 16.4323 | 0.80247
119 | 0.84198 | 0.95308 | 16.4323 | 0.80247
120 | 0.84359 | 0.9452 | 16.2965 | 0.79736
121 | 0.84359 | 0.93732 | 16.1607 | 0.79072
122 | 0.84359 | 0.92945 | 16.0249 | 0.78407
123 | 0.8452 | 0.92157 | 15.8891 | 0.77891
124 | 0.8468 | 0.91369 | 15.7533 | 0.77372
125 | 0.8468 | 0.91369 | 15.7533 | 0.77372
126 | 0.8468 | 0.90582 | 15.6175 | 0.76705
127 | 0.84841 | 0.89794 | 15.4817 | 0.76182
128 | 0.85805 | 0.75616 | 13.0372 | 0.64882
129 | 0.86769 | 0.64589 | 11.136 | 0.56043
130 | 0.87412 | 0.55137 | 9.5063 | 0.48196
131 | 0.88215 | 0.46472 | 8.0125 | 0.40996
132 | 0.88697 | 0.40171 | 6.926 | 0.35631
133 | 0.89019 | 0.34657 | 5.9754 | 0.30851
134 | 0.89501 | 0.29931 | 5.1606 | 0.26789
135 | 0.89822 | 0.25205 | 4.3457 | 0.2264
136 | 0.90144 | 0.21267 | 3.6667 | 0.19171
137 | 0.90304 | 0.18904 | 3.2593 | 0.17071
138 | 0.90626 | 0.16541 | 2.8519 | 0.1499
139 | 0.90786 | 0.14178 | 2.4445 | 0.12872
140 | 0.90947 | 0.12603 | 2.1729 | 0.11462
141 | 0.91108 | 0.1024 | 1.7655 | 0.093291
142 | 0.91108 | 0.09452 | 1.6297 | 0.086115
143 | 0.91429 | 0.078767 | 1.358 | 0.072016
144 | 0.91429 | 0.07089 | 1.2222 | 0.064814
145 | 0.91429 | 0.055137 | 0.95063 | 0.050411
146 | 0.9159 | 0.055137 | 0.95063 | 0.050499
147 | 0.9175 | 0.039383 | 0.67902 | 0.036134
148 | 0.9175 | 0.039383 | 0.67902 | 0.036134
149 | 0.9175 | 0.039383 | 0.67902 | 0.036134
150 | 0.9175 | 0.031507 | 0.54322 | 0.028907
151 | 0.91911 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021719
152 | 0.91911 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021719
153 | 0.91911 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021719
154 | 0.92072 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021757
155 | 0.92072 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021757
156 | 0.92072 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014504
157 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
158 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
159 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
160 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
161 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
162 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
163 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
164 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
165 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
166 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
167 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
168 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
169 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
170 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
171 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
172 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
173 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
174 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
175 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
176 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
177 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
178 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
179 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
180 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
181 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
182 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
183 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
184 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
185 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
186 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
187 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
188 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
189 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
190 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
191 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
192 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
193 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
194 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
195 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
196 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
197 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
198 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
199 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
200 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
201 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
202 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
203 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
204 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
205 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
206 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
207 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
208 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
209 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
210 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
211 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
212 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
213 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
214 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
215 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
216 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
217 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
218 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
219 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
220 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
221 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
222 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
223 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
224 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
225 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
226 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
227 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
228 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
229 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
230 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
231 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
232 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
233 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
234 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
235 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
236 | 0.92554 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072901
237 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
238 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
239 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
240 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
241 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
242 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
243 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
244 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
245 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
246 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
247 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
248 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
249 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
250 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
251 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
252 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
253 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
254 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
255 | 0.92393 | 0 | 0 | 0