## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:54
ID | torque.3_GB_LM_A48_V3_placed_wrong
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0.22842
Vmp | 0.009641
Imp | 0.18904
Pmp | 0.0018225
FF | 2.4824
Eff | 0.00031423
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 0.31507 | 5.4322 | 0.0010125
1 | 0.0048205 | 0.25993 | 4.4815 | 0.001253
2 | 0.0064274 | 0.21267 | 3.6667 | 0.0013669
3 | 0.0080342 | 0.18116 | 3.1235 | 0.0014555
4 | 0.011248 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0016833
5 | 0.011248 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0014175
6 | 0.012855 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0013163
7 | 0.014462 | 0.086643 | 1.4938 | 0.001253
8 | 0.014462 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0010252
9 | 0.014462 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00091127
10 | 0.014462 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00079736
11 | 0.016068 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00075939
12 | 0.016068 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00063283
13 | 0.016068 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00050626
14 | 0.016068 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0003797
15 | 0.016068 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0003797
16 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
17 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
18 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
19 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
20 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
21 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
22 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
23 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
24 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
25 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
26 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
27 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
28 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
29 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
30 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
31 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
32 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
33 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
34 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
35 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
36 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
37 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
38 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
39 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
40 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
41 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
42 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
43 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
44 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
45 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
46 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
47 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
48 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
49 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
50 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
51 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
52 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
53 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
54 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
55 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
56 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
57 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
58 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
59 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
60 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
61 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
62 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
63 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
64 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
65 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
66 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
67 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
68 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
69 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
70 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
71 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
72 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
73 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
74 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
75 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
76 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
77 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
78 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
79 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
80 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
81 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
82 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
83 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
84 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
85 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
86 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
87 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
88 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
89 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
90 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
91 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
92 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
93 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
94 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
95 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
96 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
97 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
98 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
99 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
100 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
101 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
102 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
103 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
104 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
105 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
106 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
107 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
108 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
109 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
110 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
111 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
112 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
113 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
114 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
115 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
116 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
117 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
118 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
119 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
120 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
121 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
122 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
123 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
124 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
125 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
126 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
127 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
128 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
129 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
130 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
131 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
132 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
133 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
134 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
135 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
136 | 0.016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00012657
137 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
138 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
139 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
140 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
141 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
142 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
143 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
144 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
145 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
146 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
147 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
148 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
149 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
150 | 0.016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00012657
151 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
152 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
153 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
154 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
155 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
156 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
157 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
158 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
159 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
160 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
161 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
162 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
163 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
164 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
165 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
166 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
167 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
168 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
169 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
170 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
171 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
172 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
173 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
174 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
175 | 0.016068 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0003797
176 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
177 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
178 | 0.016068 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0003797
179 | 0.016068 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0003797
180 | 0.016068 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0003797
181 | 0.016068 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0003797
182 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
183 | 0.016068 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0003797
184 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
185 | 0.016068 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0003797
186 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
187 | 0.017675 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00055689
188 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
189 | 0.017675 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00055689
190 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
191 | 0.017675 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00055689
192 | 0.016068 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00050626
193 | 0.016068 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00050626
194 | 0.016068 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0003797
195 | 0.017675 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00055689
196 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
197 | 0.016068 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00050626
198 | 0.016068 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00050626
199 | 0.016068 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00050626
200 | 0.016068 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00050626
201 | 0.016068 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00050626
202 | 0.016068 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00050626
203 | 0.016068 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00050626
204 | 0.016068 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00050626
205 | 0.016068 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00063283
206 | 0.016068 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00050626
207 | 0.016068 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00050626
208 | 0.016068 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00050626
209 | 0.016068 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00063283
210 | 0.016068 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00063283
211 | 0.016068 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00063283
212 | 0.016068 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00063283
213 | 0.016068 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00063283
214 | 0.016068 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00063283
215 | 0.016068 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00063283
216 | 0.016068 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00075939
217 | 0.016068 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00063283
218 | 0.016068 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00075939
219 | 0.016068 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00075939
220 | 0.016068 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00075939
221 | 0.016068 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00075939
222 | 0.014462 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00068345
223 | 0.016068 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00088596
224 | 0.016068 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00075939
225 | 0.016068 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00088596
226 | 0.014462 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00079736
227 | 0.014462 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00091127
228 | 0.014462 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00091127
229 | 0.014462 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00091127
230 | 0.014462 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0010252
231 | 0.014462 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0010252
232 | 0.014462 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0010252
233 | 0.014462 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0010252
234 | 0.012855 | 0.078767 | 1.358 | 0.0010125
235 | 0.014462 | 0.078767 | 1.358 | 0.0011391
236 | 0.012855 | 0.078767 | 1.358 | 0.0010125
237 | 0.014462 | 0.078767 | 1.358 | 0.0011391
238 | 0.012855 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0011138
239 | 0.012855 | 0.086643 | 1.4938 | 0.0011138
240 | 0.012855 | 0.09452 | 1.6297 | 0.001215
241 | 0.012855 | 0.09452 | 1.6297 | 0.001215
242 | 0.011248 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0011517
243 | 0.012855 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0014175
244 | 0.011248 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0013289
245 | 0.011248 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0014175
246 | 0.011248 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0014175
247 | 0.011248 | 0.1339 | 2.3087 | 0.0015061
248 | 0.011248 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0015947
249 | 0.009641 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0014428
250 | 0.009641 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0015947
251 | 0.0080342 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0013922
252 | 0.009641 | 0.18904 | 3.2593 | 0.0018225
253 | 0.0080342 | 0.19692 | 3.3951 | 0.0015821
254 | 0.0064274 | 0.21267 | 3.6667 | 0.0013669
255 | 0.0064274 | 0.22842 | 3.9383 | 0.0014682