## Summary
0
Time | 2023-10-06 16:46
ID | torque.7_GB_LM_A35
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0412
Isc | 1.3942
Vmp | 0.90144
Imp | 1.2996
Pmp | 1.1715
FF | 0.80705
Eff | 0.20199
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
1 | 1.0428 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082141
2 | 1.0461 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
3 | 1.0461 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
4 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
5 | 1.0509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
6 | 1.0509 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016555
7 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0525 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00829
9 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0557 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083153
12 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0557 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083153
15 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0605 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083533
23 | 1.0605 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083533
24 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0605 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083533
32 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008366
35 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008366
40 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008366
51 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008366
54 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
61 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
62 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
65 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
67 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
69 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
74 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
76 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
81 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
84 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
96 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
99 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
103 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
105 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
106 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
113 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
114 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
128 | 1.0541 | 0.17329 | 2.9877 | 0.18266
129 | 1.0444 | 0.31507 | 5.4322 | 0.32907
130 | 1.0332 | 0.41746 | 7.1976 | 0.43132
131 | 1.0284 | 0.51986 | 8.9631 | 0.53461
132 | 1.0203 | 0.59863 | 10.3211 | 0.6108
133 | 1.0139 | 0.66164 | 11.4076 | 0.67085
134 | 1.0091 | 0.71678 | 12.3582 | 0.72329
135 | 1.0043 | 0.76404 | 13.173 | 0.7673
136 | 0.99945 | 0.80342 | 13.852 | 0.80298
137 | 0.99785 | 0.8428 | 14.5311 | 0.84099
138 | 0.99463 | 0.87431 | 15.0743 | 0.86962
139 | 0.99142 | 0.89794 | 15.4817 | 0.89023
140 | 0.99142 | 0.92157 | 15.8891 | 0.91366
141 | 0.9866 | 0.9452 | 16.2965 | 0.93253
142 | 0.98338 | 0.96095 | 16.5681 | 0.94499
143 | 0.98338 | 0.98458 | 16.9755 | 0.96822
144 | 0.98178 | 1.0003 | 17.2472 | 0.98211
145 | 0.97856 | 1.0161 | 17.5188 | 0.99431
146 | 0.97696 | 1.024 | 17.6546 | 1.0004
147 | 0.97374 | 1.0476 | 18.062 | 1.0201
148 | 0.97214 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0261
149 | 0.97053 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0397
150 | 0.96732 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0438
151 | 0.96732 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0591
152 | 0.9641 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0707
153 | 0.9641 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0707
154 | 0.9625 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0765
155 | 0.95928 | 1.1264 | 19.42 | 1.0805
156 | 0.95928 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0956
157 | 0.95607 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0919
158 | 0.95446 | 1.15 | 19.8274 | 1.0976
159 | 0.95285 | 1.1579 | 19.9632 | 1.1033
160 | 0.94964 | 1.1894 | 20.5065 | 1.1295
161 | 0.94321 | 1.1894 | 20.5065 | 1.1218
162 | 0.94161 | 1.213 | 20.9139 | 1.1422
163 | 0.93518 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1417
164 | 0.93036 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1578
165 | 0.92715 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1538
166 | 0.92393 | 1.2524 | 21.5929 | 1.1571
167 | 0.91911 | 1.2681 | 21.8645 | 1.1656
168 | 0.9159 | 1.276 | 22.0003 | 1.1687
169 | 0.91108 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1697
170 | 0.90626 | 1.2918 | 22.2719 | 1.1707
171 | 0.90144 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1715
172 | 0.89662 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1653
173 | 0.89179 | 1.3075 | 22.5435 | 1.166
174 | 0.88697 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1667
175 | 0.88376 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1695
176 | 0.87412 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1567
177 | 0.86609 | 1.339 | 23.0867 | 1.1597
178 | 0.85644 | 1.339 | 23.0867 | 1.1468
179 | 0.84841 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1427
180 | 0.84198 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1341
181 | 0.83395 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1298
182 | 0.82752 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1146
183 | 0.82109 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1124
184 | 0.81145 | 1.3627 | 23.4942 | 1.1057
185 | 0.80181 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0926
186 | 0.79378 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0817
187 | 0.78414 | 1.3705 | 23.63 | 1.0747
188 | 0.77932 | 1.3705 | 23.63 | 1.0681
189 | 0.77128 | 1.3705 | 23.63 | 1.0571
190 | 0.76325 | 1.3705 | 23.63 | 1.0461
191 | 0.75521 | 1.3705 | 23.63 | 1.035
192 | 0.74236 | 1.3705 | 23.63 | 1.0174
193 | 0.73111 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0078
194 | 0.71826 | 1.3784 | 23.7658 | 0.99006
195 | 0.70701 | 1.3784 | 23.7658 | 0.97455
196 | 0.69897 | 1.3784 | 23.7658 | 0.96348
197 | 0.68933 | 1.3784 | 23.7658 | 0.95019
198 | 0.67809 | 1.3863 | 23.9016 | 0.94002
199 | 0.67166 | 1.3863 | 23.9016 | 0.93111
200 | 0.66041 | 1.3784 | 23.7658 | 0.91032
201 | 0.64916 | 1.3784 | 23.7658 | 0.89481
202 | 0.63952 | 1.3784 | 23.7658 | 0.88153
203 | 0.63149 | 1.3863 | 23.9016 | 0.87543
204 | 0.62345 | 1.3863 | 23.9016 | 0.86429
205 | 0.61381 | 1.3863 | 23.9016 | 0.85092
206 | 0.60738 | 1.3863 | 23.9016 | 0.84201
207 | 0.59935 | 1.3863 | 23.9016 | 0.83087
208 | 0.5865 | 1.3942 | 24.0374 | 0.81767
209 | 0.57203 | 1.3863 | 23.9016 | 0.79301
210 | 0.56079 | 1.3863 | 23.9016 | 0.77741
211 | 0.54793 | 1.3942 | 24.0374 | 0.76391
212 | 0.53829 | 1.3863 | 23.9016 | 0.74623
213 | 0.53026 | 1.3863 | 23.9016 | 0.73509
214 | 0.52062 | 1.3863 | 23.9016 | 0.72172
215 | 0.51097 | 1.3863 | 23.9016 | 0.70836
216 | 0.50133 | 1.3863 | 23.9016 | 0.69499
217 | 0.49169 | 1.3942 | 24.0374 | 0.6855
218 | 0.47884 | 1.3863 | 23.9016 | 0.66381
219 | 0.4708 | 1.3863 | 23.9016 | 0.65267
220 | 0.46116 | 1.3942 | 24.0374 | 0.64294
221 | 0.45313 | 1.3863 | 23.9016 | 0.62817
222 | 0.44509 | 1.3863 | 23.9016 | 0.61703
223 | 0.43545 | 1.3863 | 23.9016 | 0.60366
224 | 0.41617 | 1.3942 | 24.0374 | 0.58021
225 | 0.4001 | 1.3942 | 24.0374 | 0.55781
226 | 0.38403 | 1.3942 | 24.0374 | 0.53541
227 | 0.36797 | 1.3942 | 24.0374 | 0.51301
228 | 0.35672 | 1.3942 | 24.0374 | 0.49732
229 | 0.34386 | 1.3942 | 24.0374 | 0.4794
230 | 0.3294 | 1.402 | 24.1732 | 0.46184
231 | 0.31976 | 1.3863 | 23.9016 | 0.44328
232 | 0.30691 | 1.3942 | 24.0374 | 0.42788
233 | 0.29405 | 1.3942 | 24.0374 | 0.40996
234 | 0.2828 | 1.402 | 24.1732 | 0.3965
235 | 0.27316 | 1.3942 | 24.0374 | 0.38083
236 | 0.26191 | 1.402 | 24.1732 | 0.36722
237 | 0.25227 | 1.3942 | 24.0374 | 0.35171
238 | 0.24263 | 1.402 | 24.1732 | 0.34018
239 | 0.2346 | 1.402 | 24.1732 | 0.32892
240 | 0.21853 | 1.402 | 24.1732 | 0.30639
241 | 0.20568 | 1.3942 | 24.0374 | 0.28675
242 | 0.19282 | 1.402 | 24.1732 | 0.27034
243 | 0.18157 | 1.402 | 24.1732 | 0.25457
244 | 0.17032 | 1.402 | 24.1732 | 0.2388
245 | 0.16068 | 1.3942 | 24.0374 | 0.22402
246 | 0.14944 | 1.3942 | 24.0374 | 0.20834
247 | 0.1414 | 1.3942 | 24.0374 | 0.19714
248 | 0.12855 | 1.3942 | 24.0374 | 0.17922
249 | 0.11891 | 1.402 | 24.1732 | 0.16671
250 | 0.10766 | 1.3942 | 24.0374 | 0.15009
251 | 0.098017 | 1.402 | 24.1732 | 0.13742
252 | 0.088376 | 1.3942 | 24.0374 | 0.12321
253 | 0.078735 | 1.3942 | 24.0374 | 0.10977
254 | 0.072308 | 1.402 | 24.1732 | 0.10138
255 | 0.062667 | 1.3942 | 24.0374 | 0.087368