## Summary
0
Time | 2023-10-06 16:34
ID | torque.7_GB_LM_A48
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0064274
Isc | 2.6466
Vmp | 0.90144
Imp | 2.1188
Pmp | 1.91
FF | 112.2828
Eff | 0.32931
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0064274 | 2.6938 | 46.4451 | 0.017314
1 | 0.15265 | 2.2842 | 39.3833 | 0.34869
2 | 0.28762 | 1.9377 | 33.4079 | 0.55732
3 | 0.4001 | 1.662 | 28.6547 | 0.66496
4 | 0.49169 | 1.4257 | 24.5806 | 0.70099
5 | 0.57043 | 1.2209 | 21.0497 | 0.69642
6 | 0.6347 | 1.0555 | 18.1978 | 0.66991
7 | 0.69255 | 0.90582 | 15.6175 | 0.62732
8 | 0.74075 | 0.78767 | 13.5804 | 0.58346
9 | 0.78414 | 0.67739 | 11.6792 | 0.53117
10 | 0.82109 | 0.58287 | 10.0495 | 0.47859
11 | 0.85323 | 0.50411 | 8.6915 | 0.43012
12 | 0.88055 | 0.43322 | 7.4692 | 0.38147
13 | 0.90626 | 0.3702 | 6.3828 | 0.3355
14 | 0.92875 | 0.31507 | 5.4322 | 0.29262
15 | 0.94643 | 0.27568 | 4.7532 | 0.26091
16 | 0.9625 | 0.2363 | 4.0741 | 0.22744
17 | 0.97696 | 0.20479 | 3.5309 | 0.20007
18 | 0.98821 | 0.17329 | 2.9877 | 0.17124
19 | 1.0011 | 0.15753 | 2.7161 | 0.1577
20 | 1.0107 | 0.1339 | 2.3087 | 0.13534
21 | 1.0187 | 0.11027 | 1.9013 | 0.11234
22 | 1.0268 | 0.1024 | 1.7655 | 0.10514
23 | 1.0332 | 0.086643 | 1.4938 | 0.089519
24 | 1.038 | 0.07089 | 1.2222 | 0.073585
25 | 1.0444 | 0.07089 | 1.2222 | 0.074041
26 | 1.0477 | 0.055137 | 0.95063 | 0.057764
27 | 1.0525 | 0.055137 | 0.95063 | 0.05803
28 | 1.0557 | 0.04726 | 0.81483 | 0.049892
29 | 1.0589 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033363
30 | 1.0621 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033464
31 | 1.0637 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033514
32 | 1.0653 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033565
33 | 1.0685 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02525
34 | 1.0685 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02525
35 | 1.0702 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016858
36 | 1.0718 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016884
37 | 1.0734 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016909
38 | 1.075 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016934
39 | 1.0766 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084799
40 | 1.0766 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084799
41 | 1.0766 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084799
42 | 1.0782 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084925
43 | 1.0798 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085052
44 | 1.0798 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085052
45 | 1.0798 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085052
46 | 1.0798 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085052
47 | 1.0798 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085052
48 | 1.0814 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085178
49 | 1.0814 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085178
50 | 1.0814 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085178
51 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
53 | 1.083 | 0 | 0 | 0
54 | 1.083 | 0 | 0 | 0
55 | 1.083 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085305
56 | 1.083 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085305
57 | 1.083 | 0 | 0 | 0
58 | 1.083 | 0 | 0 | 0
59 | 1.083 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0846 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085431
61 | 1.0846 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085431
62 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0846 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085431
77 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0846 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085431
79 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0862 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085558
81 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0862 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085558
84 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
128 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
129 | 1.0798 | 0.17329 | 2.9877 | 0.18711
130 | 1.0734 | 0.32294 | 5.568 | 0.34664
131 | 1.0669 | 0.44109 | 7.605 | 0.47062
132 | 1.0621 | 0.54349 | 9.3705 | 0.57725
133 | 1.0589 | 0.62226 | 10.7285 | 0.65891
134 | 1.0541 | 0.69315 | 11.9508 | 0.73063
135 | 1.0509 | 0.75616 | 13.0372 | 0.79463
136 | 1.0493 | 0.80342 | 13.852 | 0.843
137 | 1.0477 | 0.85068 | 14.6669 | 0.89122
138 | 1.0444 | 0.89006 | 15.3459 | 0.92962
139 | 1.0428 | 0.92157 | 15.8891 | 0.96105
140 | 1.0412 | 0.9452 | 16.2965 | 0.98417
141 | 1.0396 | 0.97671 | 16.8397 | 1.0154
142 | 1.0396 | 0.99246 | 17.1114 | 1.0318
143 | 1.038 | 1.0161 | 17.5188 | 1.0547
144 | 1.0364 | 1.0318 | 17.7904 | 1.0694
145 | 1.0348 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0922
146 | 1.0348 | 1.0791 | 18.6052 | 1.1167
147 | 1.0332 | 1.087 | 18.741 | 1.1231
148 | 1.0316 | 1.1106 | 19.1484 | 1.1457
149 | 1.03 | 1.1185 | 19.2842 | 1.152
150 | 1.03 | 1.1421 | 19.6916 | 1.1764
151 | 1.03 | 1.15 | 19.8274 | 1.1845
152 | 1.03 | 1.1579 | 19.9632 | 1.1926
153 | 1.0284 | 1.1736 | 20.2349 | 1.2069
154 | 1.0268 | 1.1815 | 20.3707 | 1.2131
155 | 1.0268 | 1.1973 | 20.6423 | 1.2293
156 | 1.0252 | 1.2051 | 20.7781 | 1.2355
157 | 1.0252 | 1.213 | 20.9139 | 1.2435
158 | 1.0252 | 1.2288 | 21.1855 | 1.2597
159 | 1.0236 | 1.2366 | 21.3213 | 1.2658
160 | 1.0236 | 1.2445 | 21.4571 | 1.2738
161 | 1.0219 | 1.2681 | 21.8645 | 1.296
162 | 1.0203 | 1.2996 | 22.4077 | 1.3261
163 | 1.0203 | 1.3154 | 22.6793 | 1.3422
164 | 1.0171 | 1.3312 | 22.9509 | 1.354
165 | 1.0155 | 1.3469 | 23.2226 | 1.3678
166 | 1.0171 | 1.3627 | 23.4942 | 1.386
167 | 1.0139 | 1.3784 | 23.7658 | 1.3976
168 | 1.0139 | 1.3863 | 23.9016 | 1.4056
169 | 1.0123 | 1.4099 | 24.309 | 1.4273
170 | 1.0123 | 1.4257 | 24.5806 | 1.4432
171 | 1.0091 | 1.4414 | 24.8522 | 1.4545
172 | 1.0075 | 1.4493 | 24.988 | 1.4602
173 | 1.0091 | 1.4651 | 25.2596 | 1.4784
174 | 1.0075 | 1.4729 | 25.3954 | 1.484
175 | 1.0059 | 1.4887 | 25.667 | 1.4974
176 | 1.0043 | 1.5044 | 25.9386 | 1.5109
177 | 1.0027 | 1.5281 | 26.3461 | 1.5321
178 | 1.0011 | 1.5517 | 26.7535 | 1.5533
179 | 0.99945 | 1.5675 | 27.0251 | 1.5666
180 | 0.99785 | 1.5832 | 27.2967 | 1.5798
181 | 0.99624 | 1.599 | 27.5683 | 1.5929
182 | 0.99463 | 1.6226 | 27.9757 | 1.6139
183 | 0.99142 | 1.6305 | 28.1115 | 1.6165
184 | 0.99142 | 1.6462 | 28.3831 | 1.6321
185 | 0.98981 | 1.6699 | 28.7905 | 1.6528
186 | 0.98821 | 1.6935 | 29.1979 | 1.6735
187 | 0.98499 | 1.7014 | 29.3337 | 1.6758
188 | 0.98338 | 1.7171 | 29.6054 | 1.6886
189 | 0.98178 | 1.7407 | 30.0128 | 1.709
190 | 0.98017 | 1.7565 | 30.2844 | 1.7217
191 | 0.97856 | 1.7722 | 30.556 | 1.7343
192 | 0.97535 | 1.788 | 30.8276 | 1.7439
193 | 0.97214 | 1.8195 | 31.3708 | 1.7688
194 | 0.96732 | 1.8431 | 31.7782 | 1.7829
195 | 0.9641 | 1.8746 | 32.3214 | 1.8073
196 | 0.96089 | 1.8904 | 32.5931 | 1.8165
197 | 0.95607 | 1.914 | 33.0005 | 1.8299
198 | 0.95285 | 1.9298 | 33.2721 | 1.8388
199 | 0.94803 | 1.9534 | 33.6795 | 1.8519
200 | 0.94482 | 1.977 | 34.0869 | 1.8679
201 | 0.94 | 1.9928 | 34.3585 | 1.8732
202 | 0.93518 | 2.0164 | 34.7659 | 1.8857
203 | 0.93036 | 2.0401 | 35.1733 | 1.898
204 | 0.92393 | 2.0558 | 35.4449 | 1.8994
205 | 0.91911 | 2.0716 | 35.7166 | 1.904
206 | 0.91268 | 2.0873 | 35.9882 | 1.9051
207 | 0.90786 | 2.1031 | 36.2598 | 1.9093
208 | 0.90144 | 2.1188 | 36.5314 | 1.91
209 | 0.88858 | 2.1346 | 36.803 | 1.8967
210 | 0.87733 | 2.1661 | 37.3462 | 1.9004
211 | 0.86609 | 2.1818 | 37.6178 | 1.8897
212 | 0.85323 | 2.1976 | 37.8894 | 1.875
213 | 0.84198 | 2.2055 | 38.0252 | 1.857
214 | 0.83234 | 2.2212 | 38.2968 | 1.8488
215 | 0.82109 | 2.237 | 38.5684 | 1.8368
216 | 0.81145 | 2.2448 | 38.7043 | 1.8216
217 | 0.7986 | 2.2606 | 38.9759 | 1.8053
218 | 0.78735 | 2.2764 | 39.2475 | 1.7923
219 | 0.77289 | 2.2764 | 39.2475 | 1.7594
220 | 0.76164 | 2.2921 | 39.5191 | 1.7458
221 | 0.75039 | 2.3 | 39.6549 | 1.7259
222 | 0.73915 | 2.3079 | 39.7907 | 1.7058
223 | 0.7295 | 2.3157 | 39.9265 | 1.6893
224 | 0.71826 | 2.3236 | 40.0623 | 1.669
225 | 0.68933 | 2.3472 | 40.4697 | 1.618
226 | 0.66523 | 2.3709 | 40.8771 | 1.5772
227 | 0.64113 | 2.3866 | 41.1487 | 1.5301
228 | 0.62024 | 2.4024 | 41.4203 | 1.4901
229 | 0.60096 | 2.4181 | 41.6919 | 1.4532
230 | 0.58168 | 2.426 | 41.8278 | 1.4111
231 | 0.564 | 2.4339 | 41.9636 | 1.3727
232 | 0.54793 | 2.4496 | 42.2352 | 1.3422
233 | 0.52865 | 2.4575 | 42.371 | 1.2992
234 | 0.50937 | 2.4654 | 42.5068 | 1.2558
235 | 0.49169 | 2.4733 | 42.6426 | 1.2161
236 | 0.47562 | 2.489 | 42.9142 | 1.1838
237 | 0.45795 | 2.4969 | 43.05 | 1.1435
238 | 0.44188 | 2.5048 | 43.1858 | 1.1068
239 | 0.42742 | 2.5127 | 43.3216 | 1.074
240 | 0.41296 | 2.5127 | 43.3216 | 1.0376
241 | 0.38885 | 2.5284 | 43.5932 | 0.98318
242 | 0.36636 | 2.5442 | 43.8648 | 0.93208
243 | 0.34547 | 2.5442 | 43.8648 | 0.87893
244 | 0.32458 | 2.552 | 44.0006 | 0.82834
245 | 0.3053 | 2.5678 | 44.2722 | 0.78394
246 | 0.28762 | 2.5757 | 44.408 | 0.74082
247 | 0.26995 | 2.5835 | 44.5438 | 0.69742
248 | 0.25388 | 2.5914 | 44.6796 | 0.65791
249 | 0.2346 | 2.5993 | 44.8155 | 0.60979
250 | 0.21371 | 2.6072 | 44.9513 | 0.55718
251 | 0.19443 | 2.615 | 45.0871 | 0.50844
252 | 0.17675 | 2.6229 | 45.2229 | 0.46361
253 | 0.16068 | 2.6308 | 45.3587 | 0.42273
254 | 0.14301 | 2.6387 | 45.4945 | 0.37735
255 | 0.12694 | 2.6466 | 45.6303 | 0.33595