## Summary
0
Time | 2023-10-06 16:34
ID | torque.7_GB_LM_A48
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0080342
Isc | 0
Vmp | 0.85805
Imp | 2.1109
Pmp | 1.8113
FF | 18112977.96
Eff | 0.31229
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0080342 | 2.6702 | 46.0377 | 0.021453
1 | 0.011248 | 2.6781 | 46.1735 | 0.030122
2 | 0.012855 | 2.6702 | 46.0377 | 0.034324
3 | 0.017675 | 2.6702 | 46.0377 | 0.047196
4 | 0.024103 | 2.6702 | 46.0377 | 0.064358
5 | 0.032137 | 2.6702 | 46.0377 | 0.085811
6 | 0.040171 | 2.6702 | 46.0377 | 0.10726
7 | 0.048205 | 2.6623 | 45.9019 | 0.12834
8 | 0.06106 | 2.6544 | 45.7661 | 0.16208
9 | 0.075521 | 2.6544 | 45.7661 | 0.20047
10 | 0.086769 | 2.6466 | 45.6303 | 0.22964
11 | 0.10123 | 2.6387 | 45.4945 | 0.26712
12 | 0.11409 | 2.6308 | 45.3587 | 0.30014
13 | 0.12533 | 2.6308 | 45.3587 | 0.32973
14 | 0.13979 | 2.6229 | 45.2229 | 0.36667
15 | 0.15265 | 2.6229 | 45.2229 | 0.40039
16 | 0.17354 | 2.6072 | 44.9513 | 0.45244
17 | 0.19764 | 2.5993 | 44.8155 | 0.51373
18 | 0.21532 | 2.5914 | 44.6796 | 0.55797
19 | 0.2346 | 2.5835 | 44.5438 | 0.60609
20 | 0.25227 | 2.5757 | 44.408 | 0.64977
21 | 0.26834 | 2.5678 | 44.2722 | 0.68905
22 | 0.28441 | 2.5599 | 44.1364 | 0.72807
23 | 0.30048 | 2.5599 | 44.1364 | 0.7692
24 | 0.31815 | 2.5442 | 43.8648 | 0.80943
25 | 0.33583 | 2.5442 | 43.8648 | 0.8544
26 | 0.3519 | 2.5363 | 43.729 | 0.89251
27 | 0.36636 | 2.5205 | 43.4574 | 0.92342
28 | 0.38082 | 2.5127 | 43.3216 | 0.95687
29 | 0.39528 | 2.5127 | 43.3216 | 0.99321
30 | 0.40814 | 2.5048 | 43.1858 | 1.0223
31 | 0.4226 | 2.4969 | 43.05 | 1.0552
32 | 0.45152 | 2.4811 | 42.7784 | 1.1203
33 | 0.47884 | 2.4575 | 42.371 | 1.1768
34 | 0.50294 | 2.4418 | 42.0994 | 1.2281
35 | 0.52544 | 2.4339 | 41.9636 | 1.2789
36 | 0.54632 | 2.4181 | 41.6919 | 1.3211
37 | 0.56561 | 2.4024 | 41.4203 | 1.3588
38 | 0.58168 | 2.3945 | 41.2845 | 1.3928
39 | 0.59935 | 2.3866 | 41.1487 | 1.4304
40 | 0.61542 | 2.3709 | 40.8771 | 1.4591
41 | 0.63309 | 2.363 | 40.7413 | 1.496
42 | 0.64756 | 2.3472 | 40.4697 | 1.52
43 | 0.66362 | 2.3394 | 40.3339 | 1.5525
44 | 0.67648 | 2.3315 | 40.1981 | 1.5772
45 | 0.69094 | 2.3236 | 40.0623 | 1.6055
46 | 0.70219 | 2.3157 | 39.9265 | 1.6261
47 | 0.71504 | 2.3079 | 39.7907 | 1.6502
48 | 0.73272 | 2.2921 | 39.5191 | 1.6795
49 | 0.74879 | 2.2764 | 39.2475 | 1.7045
50 | 0.76325 | 2.2606 | 38.9759 | 1.7254
51 | 0.7761 | 2.2448 | 38.7043 | 1.7422
52 | 0.78896 | 2.2291 | 38.4326 | 1.7587
53 | 0.80021 | 2.2133 | 38.161 | 1.7711
54 | 0.81145 | 2.1976 | 37.8894 | 1.7832
55 | 0.82109 | 2.1897 | 37.7536 | 1.798
56 | 0.83234 | 2.1661 | 37.3462 | 1.8029
57 | 0.84038 | 2.1503 | 37.0746 | 1.8071
58 | 0.84841 | 2.1267 | 36.6672 | 1.8043
59 | 0.85805 | 2.1109 | 36.3956 | 1.8113
60 | 0.86448 | 2.0952 | 36.124 | 1.8112
61 | 0.87091 | 2.0794 | 35.8524 | 1.811
62 | 0.87733 | 2.0637 | 35.5808 | 1.8105
63 | 0.88376 | 2.0479 | 35.3091 | 1.8099
64 | 0.89019 | 2.0243 | 34.9017 | 1.802
65 | 0.89822 | 1.9849 | 34.2227 | 1.7829
66 | 0.90304 | 1.9613 | 33.8153 | 1.7711
67 | 0.90786 | 1.9377 | 33.4079 | 1.7591
68 | 0.91429 | 1.9219 | 33.1363 | 1.7572
69 | 0.9175 | 1.8983 | 32.7289 | 1.7417
70 | 0.92393 | 1.8825 | 32.4573 | 1.7393
71 | 0.92715 | 1.8668 | 32.1856 | 1.7308
72 | 0.93197 | 1.8431 | 31.7782 | 1.7177
73 | 0.93357 | 1.8195 | 31.3708 | 1.6986
74 | 0.93679 | 1.8038 | 31.0992 | 1.6897
75 | 0.94 | 1.7801 | 30.6918 | 1.6733
76 | 0.94321 | 1.7644 | 30.4202 | 1.6642
77 | 0.94643 | 1.7565 | 30.2844 | 1.6624
78 | 0.94964 | 1.7329 | 29.877 | 1.6456
79 | 0.95125 | 1.725 | 29.7412 | 1.6409
80 | 0.95607 | 1.7014 | 29.3337 | 1.6266
81 | 0.95768 | 1.6699 | 28.7905 | 1.5992
82 | 0.96089 | 1.6541 | 28.5189 | 1.5894
83 | 0.9625 | 1.6383 | 28.2473 | 1.5769
84 | 0.9641 | 1.6226 | 27.9757 | 1.5643
85 | 0.96732 | 1.599 | 27.5683 | 1.5467
86 | 0.96892 | 1.5832 | 27.2967 | 1.534
87 | 0.97053 | 1.5753 | 27.1609 | 1.5289
88 | 0.97374 | 1.5517 | 26.7535 | 1.511
89 | 0.97535 | 1.5438 | 26.6177 | 1.5058
90 | 0.97535 | 1.5281 | 26.3461 | 1.4904
91 | 0.97856 | 1.5044 | 25.9386 | 1.4722
92 | 0.98017 | 1.4966 | 25.8028 | 1.4669
93 | 0.98178 | 1.4887 | 25.667 | 1.4616
94 | 0.98178 | 1.4729 | 25.3954 | 1.4461
95 | 0.98338 | 1.4572 | 25.1238 | 1.433
96 | 0.98499 | 1.4336 | 24.7164 | 1.412
97 | 0.98821 | 1.4099 | 24.309 | 1.3933
98 | 0.98981 | 1.3942 | 24.0374 | 1.38
99 | 0.99142 | 1.3705 | 23.63 | 1.3588
100 | 0.99303 | 1.3548 | 23.3584 | 1.3453
101 | 0.99303 | 1.3469 | 23.2226 | 1.3375
102 | 0.99463 | 1.3312 | 22.9509 | 1.324
103 | 0.99624 | 1.3154 | 22.6793 | 1.3105
104 | 0.99785 | 1.2996 | 22.4077 | 1.2968
105 | 0.99945 | 1.2918 | 22.2719 | 1.2911
106 | 0.99945 | 1.276 | 22.0003 | 1.2753
107 | 1.0011 | 1.2681 | 21.8645 | 1.2695
108 | 1.0011 | 1.2524 | 21.5929 | 1.2537
109 | 1.0027 | 1.2445 | 21.4571 | 1.2478
110 | 1.0027 | 1.2366 | 21.3213 | 1.2399
111 | 1.0043 | 1.2288 | 21.1855 | 1.234
112 | 1.0043 | 1.213 | 20.9139 | 1.2182
113 | 1.0059 | 1.1973 | 20.6423 | 1.2043
114 | 1.0075 | 1.1815 | 20.3707 | 1.1903
115 | 1.0075 | 1.1736 | 20.2349 | 1.1824
116 | 1.0091 | 1.1657 | 20.0991 | 1.1763
117 | 1.0091 | 1.1579 | 19.9632 | 1.1684
118 | 1.0107 | 1.15 | 19.8274 | 1.1623
119 | 1.0107 | 1.1421 | 19.6916 | 1.1543
120 | 1.0107 | 1.1264 | 19.42 | 1.1384
121 | 1.0123 | 1.1185 | 19.2842 | 1.1323
122 | 1.0123 | 1.1106 | 19.1484 | 1.1243
123 | 1.0139 | 1.1027 | 19.0126 | 1.1181
124 | 1.0139 | 1.0949 | 18.8768 | 1.1101
125 | 1.0139 | 1.087 | 18.741 | 1.1021
126 | 1.0139 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0941
127 | 1.0155 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0959
128 | 1.0236 | 0.90582 | 15.6175 | 0.92715
129 | 1.03 | 0.77191 | 13.3088 | 0.79506
130 | 1.0364 | 0.66164 | 11.4076 | 0.68573
131 | 1.0412 | 0.56712 | 9.7779 | 0.5905
132 | 1.0461 | 0.48835 | 8.4199 | 0.51084
133 | 1.0509 | 0.41746 | 7.1976 | 0.4387
134 | 1.0541 | 0.36233 | 6.247 | 0.38192
135 | 1.0557 | 0.30719 | 5.2964 | 0.3243
136 | 1.0573 | 0.26781 | 4.6173 | 0.28315
137 | 1.0589 | 0.22842 | 3.9383 | 0.24188
138 | 1.0621 | 0.19692 | 3.3951 | 0.20915
139 | 1.0637 | 0.17329 | 2.9877 | 0.18433
140 | 1.0637 | 0.14966 | 2.5803 | 0.15919
141 | 1.0653 | 0.12603 | 2.1729 | 0.13426
142 | 1.0669 | 0.11027 | 1.9013 | 0.11765
143 | 1.0669 | 0.09452 | 1.6297 | 0.10085
144 | 1.0685 | 0.086643 | 1.4938 | 0.092582
145 | 1.0702 | 0.07089 | 1.2222 | 0.075863
146 | 1.0685 | 0.063013 | 1.0864 | 0.067333
147 | 1.0702 | 0.055137 | 0.95063 | 0.059005
148 | 1.0702 | 0.04726 | 0.81483 | 0.050575
149 | 1.0718 | 0.039383 | 0.67902 | 0.042209
150 | 1.0718 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033768
151 | 1.0718 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033768
152 | 1.0718 | 0.02363 | 0.40741 | 0.025326
153 | 1.0734 | 0.02363 | 0.40741 | 0.025364
154 | 1.0734 | 0.02363 | 0.40741 | 0.025364
155 | 1.0734 | 0.02363 | 0.40741 | 0.025364
156 | 1.0734 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016909
157 | 1.0734 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016909
158 | 1.0734 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016909
159 | 1.0734 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016909
160 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
161 | 1.075 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016934
162 | 1.0734 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084545
163 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
164 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
165 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
166 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
167 | 1.075 | 0 | 0 | 0
168 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
169 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
170 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
171 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
172 | 1.075 | 0 | 0 | 0
173 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
174 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
175 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
176 | 1.075 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
178 | 1.075 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
180 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
181 | 1.075 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
183 | 1.075 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0766 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084799
187 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
188 | 1.075 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0782 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084925
211 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0782 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084925
237 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0782 | 0 | 0 | 0