## Summary
0
Time | 2023-10-06 14:46
ID | 100623_14_44_degredations
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0.86643
Vmp | 0.82431
Imp | 0.80342
Pmp | 0.66226
FF | 237.8369
Eff | 0.11418
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 0.86643 | 14.9385 | 0.0027844
1 | 0.15426 | 0.72465 | 12.494 | 0.11178
2 | 0.28923 | 0.61438 | 10.5927 | 0.1777
3 | 0.3985 | 0.51198 | 8.8273 | 0.20402
4 | 0.48848 | 0.42534 | 7.3334 | 0.20777
5 | 0.56561 | 0.36233 | 6.247 | 0.20493
6 | 0.62988 | 0.30719 | 5.2964 | 0.19349
7 | 0.68612 | 0.25993 | 4.4815 | 0.17834
8 | 0.73593 | 0.21267 | 3.6667 | 0.15651
9 | 0.77932 | 0.18116 | 3.1235 | 0.14118
10 | 0.81788 | 0.15753 | 2.7161 | 0.12884
11 | 0.85002 | 0.12603 | 2.1729 | 0.10712
12 | 0.87894 | 0.11027 | 1.9013 | 0.096924
13 | 0.90304 | 0.09452 | 1.6297 | 0.085355
14 | 0.92554 | 0.078767 | 1.358 | 0.072901
15 | 0.94482 | 0.063013 | 1.0864 | 0.059536
16 | 0.9625 | 0.055137 | 0.95063 | 0.053069
17 | 0.97696 | 0.04726 | 0.81483 | 0.046171
18 | 0.99142 | 0.039383 | 0.67902 | 0.039045
19 | 1.0027 | 0.031507 | 0.54322 | 0.031591
20 | 1.0123 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023921
21 | 1.0219 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024149
22 | 1.03 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024338
23 | 1.0364 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02449
24 | 1.0428 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016428
25 | 1.0493 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016529
26 | 1.0541 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083027
27 | 1.0589 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016681
28 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008366
29 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0685 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084166
31 | 1.0718 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084419
32 | 1.075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084672
33 | 1.0766 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084799
34 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0814 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085178
37 | 1.083 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0846 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085431
40 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
45 | 1.091 | 0 | 0 | 0
46 | 1.091 | 0 | 0 | 0
47 | 1.091 | 0 | 0 | 0
48 | 1.091 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0926 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0086064
50 | 1.091 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0926 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0926 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0926 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0926 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0943 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0943 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0926 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0943 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0943 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0943 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0943 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0943 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0943 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0991 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0991 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0991 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008657
119 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0991 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0991 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0991 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0991 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0991 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
128 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
129 | 1.0637 | 0.14966 | 2.5803 | 0.15919
130 | 1.0316 | 0.26781 | 4.6173 | 0.27627
131 | 1.0027 | 0.3702 | 6.3828 | 0.37119
132 | 0.97856 | 0.44897 | 7.7409 | 0.43935
133 | 0.95768 | 0.51198 | 8.8273 | 0.49031
134 | 0.93839 | 0.56712 | 9.7779 | 0.53218
135 | 0.92232 | 0.61438 | 10.5927 | 0.56666
136 | 0.90786 | 0.64589 | 11.136 | 0.58638
137 | 0.8934 | 0.68527 | 11.815 | 0.61222
138 | 0.88215 | 0.7089 | 12.2224 | 0.62536
139 | 0.8693 | 0.73253 | 12.6298 | 0.63679
140 | 0.85805 | 0.74828 | 12.9014 | 0.64206
141 | 0.85002 | 0.77191 | 13.3088 | 0.65614
142 | 0.84038 | 0.77979 | 13.4446 | 0.65532
143 | 0.83234 | 0.79554 | 13.7162 | 0.66216
144 | 0.82431 | 0.80342 | 13.852 | 0.66226
145 | 0.81306 | 0.8113 | 13.9879 | 0.65963
146 | 0.80503 | 0.81917 | 14.1237 | 0.65945
147 | 0.79538 | 0.81917 | 14.1237 | 0.65156
148 | 0.78735 | 0.82705 | 14.2595 | 0.65118
149 | 0.77932 | 0.83493 | 14.3953 | 0.65067
150 | 0.77289 | 0.83493 | 14.3953 | 0.6453
151 | 0.76485 | 0.8428 | 14.5311 | 0.64462
152 | 0.75843 | 0.8428 | 14.5311 | 0.6392
153 | 0.752 | 0.8428 | 14.5311 | 0.63379
154 | 0.74397 | 0.8428 | 14.5311 | 0.62702
155 | 0.73754 | 0.85068 | 14.6669 | 0.62741
156 | 0.73272 | 0.85068 | 14.6669 | 0.62331
157 | 0.72629 | 0.85068 | 14.6669 | 0.61784
158 | 0.71986 | 0.85068 | 14.6669 | 0.61237
159 | 0.71504 | 0.85856 | 14.8027 | 0.6139
160 | 0.70862 | 0.85068 | 14.6669 | 0.6028
161 | 0.69737 | 0.85856 | 14.8027 | 0.59873
162 | 0.68612 | 0.85856 | 14.8027 | 0.58907
163 | 0.67648 | 0.85856 | 14.8027 | 0.58079
164 | 0.66523 | 0.85856 | 14.8027 | 0.57114
165 | 0.6572 | 0.85856 | 14.8027 | 0.56424
166 | 0.64916 | 0.85856 | 14.8027 | 0.55734
167 | 0.64274 | 0.85856 | 14.8027 | 0.55182
168 | 0.63631 | 0.85856 | 14.8027 | 0.54631
169 | 0.62827 | 0.85856 | 14.8027 | 0.53941
170 | 0.62024 | 0.85856 | 14.8027 | 0.53251
171 | 0.61381 | 0.85856 | 14.8027 | 0.52699
172 | 0.60899 | 0.85856 | 14.8027 | 0.52285
173 | 0.60096 | 0.86643 | 14.9385 | 0.52069
174 | 0.59614 | 0.86643 | 14.9385 | 0.51651
175 | 0.58971 | 0.86643 | 14.9385 | 0.51094
176 | 0.58489 | 0.86643 | 14.9385 | 0.50677
177 | 0.57685 | 0.86643 | 14.9385 | 0.49981
178 | 0.56721 | 0.85856 | 14.8027 | 0.48698
179 | 0.56079 | 0.86643 | 14.9385 | 0.48588
180 | 0.55275 | 0.86643 | 14.9385 | 0.47892
181 | 0.54632 | 0.86643 | 14.9385 | 0.47335
182 | 0.53829 | 0.86643 | 14.9385 | 0.46639
183 | 0.53347 | 0.86643 | 14.9385 | 0.46222
184 | 0.52704 | 0.85856 | 14.8027 | 0.4525
185 | 0.52062 | 0.86643 | 14.9385 | 0.45108
186 | 0.51419 | 0.86643 | 14.9385 | 0.44551
187 | 0.50776 | 0.86643 | 14.9385 | 0.43994
188 | 0.50133 | 0.86643 | 14.9385 | 0.43437
189 | 0.49651 | 0.86643 | 14.9385 | 0.43019
190 | 0.49009 | 0.86643 | 14.9385 | 0.42463
191 | 0.48526 | 0.85856 | 14.8027 | 0.41663
192 | 0.48044 | 0.86643 | 14.9385 | 0.41627
193 | 0.47241 | 0.85856 | 14.8027 | 0.40559
194 | 0.46277 | 0.86643 | 14.9385 | 0.40096
195 | 0.45474 | 0.86643 | 14.9385 | 0.394
196 | 0.44831 | 0.86643 | 14.9385 | 0.38843
197 | 0.44188 | 0.86643 | 14.9385 | 0.38286
198 | 0.43545 | 0.86643 | 14.9385 | 0.37729
199 | 0.42903 | 0.86643 | 14.9385 | 0.37172
200 | 0.4226 | 0.86643 | 14.9385 | 0.36615
201 | 0.41617 | 0.86643 | 14.9385 | 0.36058
202 | 0.40974 | 0.86643 | 14.9385 | 0.35501
203 | 0.40332 | 0.86643 | 14.9385 | 0.34945
204 | 0.3985 | 0.86643 | 14.9385 | 0.34527
205 | 0.39207 | 0.86643 | 14.9385 | 0.3397
206 | 0.38564 | 0.86643 | 14.9385 | 0.33413
207 | 0.38082 | 0.86643 | 14.9385 | 0.32996
208 | 0.376 | 0.86643 | 14.9385 | 0.32578
209 | 0.36797 | 0.86643 | 14.9385 | 0.31882
210 | 0.35993 | 0.86643 | 14.9385 | 0.31186
211 | 0.3519 | 0.86643 | 14.9385 | 0.3049
212 | 0.34386 | 0.86643 | 14.9385 | 0.29793
213 | 0.33744 | 0.86643 | 14.9385 | 0.29237
214 | 0.33101 | 0.86643 | 14.9385 | 0.2868
215 | 0.32458 | 0.86643 | 14.9385 | 0.28123
216 | 0.31976 | 0.86643 | 14.9385 | 0.27705
217 | 0.31333 | 0.86643 | 14.9385 | 0.27148
218 | 0.3053 | 0.86643 | 14.9385 | 0.26452
219 | 0.29887 | 0.86643 | 14.9385 | 0.25895
220 | 0.29405 | 0.86643 | 14.9385 | 0.25478
221 | 0.28762 | 0.86643 | 14.9385 | 0.24921
222 | 0.2828 | 0.86643 | 14.9385 | 0.24503
223 | 0.27798 | 0.86643 | 14.9385 | 0.24085
224 | 0.27316 | 0.86643 | 14.9385 | 0.23668
225 | 0.26031 | 0.86643 | 14.9385 | 0.22554
226 | 0.24906 | 0.86643 | 14.9385 | 0.21579
227 | 0.23781 | 0.86643 | 14.9385 | 0.20605
228 | 0.22978 | 0.86643 | 14.9385 | 0.19909
229 | 0.22014 | 0.86643 | 14.9385 | 0.19073
230 | 0.2121 | 0.86643 | 14.9385 | 0.18377
231 | 0.20568 | 0.86643 | 14.9385 | 0.1782
232 | 0.19764 | 0.86643 | 14.9385 | 0.17124
233 | 0.18961 | 0.87431 | 15.0743 | 0.16577
234 | 0.18318 | 0.86643 | 14.9385 | 0.15871
235 | 0.17515 | 0.86643 | 14.9385 | 0.15175
236 | 0.16872 | 0.86643 | 14.9385 | 0.14618
237 | 0.1639 | 0.86643 | 14.9385 | 0.14201
238 | 0.15747 | 0.86643 | 14.9385 | 0.13644
239 | 0.15104 | 0.86643 | 14.9385 | 0.13087
240 | 0.14462 | 0.86643 | 14.9385 | 0.1253
241 | 0.13497 | 0.87431 | 15.0743 | 0.11801
242 | 0.12694 | 0.86643 | 14.9385 | 0.10999
243 | 0.11891 | 0.86643 | 14.9385 | 0.10302
244 | 0.11087 | 0.86643 | 14.9385 | 0.096063
245 | 0.10444 | 0.86643 | 14.9385 | 0.090494
246 | 0.098017 | 0.86643 | 14.9385 | 0.084925
247 | 0.09159 | 0.86643 | 14.9385 | 0.079356
248 | 0.085162 | 0.86643 | 14.9385 | 0.073787
249 | 0.078735 | 0.86643 | 14.9385 | 0.068219
250 | 0.072308 | 0.86643 | 14.9385 | 0.06265
251 | 0.06588 | 0.86643 | 14.9385 | 0.057081
252 | 0.059453 | 0.87431 | 15.0743 | 0.05198
253 | 0.053026 | 0.86643 | 14.9385 | 0.045943
254 | 0.048205 | 0.86643 | 14.9385 | 0.041766
255 | 0.041778 | 0.86643 | 14.9385 | 0.036198