## Summary
0
Time | 2023-10-08 21:12
ID | 1008_21_15_degredation
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0.86643
Vmp | 0.8227
Imp | 0.80342
Pmp | 0.66097
FF | 237.3733
Eff | 0.11396
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 0.86643 | 14.9385 | 0.0027844
1 | 0.15426 | 0.72465 | 12.494 | 0.11178
2 | 0.28762 | 0.6065 | 10.4569 | 0.17444
3 | 0.39368 | 0.51198 | 8.8273 | 0.20155
4 | 0.48366 | 0.43322 | 7.4692 | 0.20953
5 | 0.55918 | 0.36233 | 6.247 | 0.20261
6 | 0.62185 | 0.30719 | 5.2964 | 0.19102
7 | 0.67648 | 0.25993 | 4.4815 | 0.17584
8 | 0.72468 | 0.21267 | 3.6667 | 0.15412
9 | 0.76646 | 0.18116 | 3.1235 | 0.13885
10 | 0.80181 | 0.14966 | 2.5803 | 0.12
11 | 0.83395 | 0.12603 | 2.1729 | 0.1051
12 | 0.86126 | 0.11027 | 1.9013 | 0.094974
13 | 0.88697 | 0.09452 | 1.6297 | 0.083837
14 | 0.90786 | 0.078767 | 1.358 | 0.071509
15 | 0.92554 | 0.07089 | 1.2222 | 0.065611
16 | 0.94321 | 0.055137 | 0.95063 | 0.052006
17 | 0.95768 | 0.04726 | 0.81483 | 0.04526
18 | 0.96892 | 0.039383 | 0.67902 | 0.038159
19 | 0.98017 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030882
20 | 0.99142 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023427
21 | 0.99945 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023617
22 | 1.0075 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023807
23 | 1.0139 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015973
24 | 1.0203 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016074
25 | 1.0252 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01615
26 | 1.0284 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0162
27 | 1.0332 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081381
28 | 1.0364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081634
29 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
30 | 1.0428 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082141
31 | 1.0444 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082267
32 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
33 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
35 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0541 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083027
37 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0685 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084166
117 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
128 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
129 | 1.038 | 0.14178 | 2.4445 | 0.14717
130 | 1.0091 | 0.26781 | 4.6173 | 0.27024
131 | 0.98499 | 0.36233 | 6.247 | 0.35689
132 | 0.9625 | 0.44897 | 7.7409 | 0.43213
133 | 0.94321 | 0.51198 | 8.8273 | 0.48291
134 | 0.92715 | 0.56712 | 9.7779 | 0.5258
135 | 0.91268 | 0.6065 | 10.4569 | 0.55354
136 | 0.89983 | 0.65376 | 11.2718 | 0.58827
137 | 0.88858 | 0.68527 | 11.815 | 0.60892
138 | 0.87412 | 0.7089 | 12.2224 | 0.61966
139 | 0.86448 | 0.73253 | 12.6298 | 0.63326
140 | 0.85323 | 0.74828 | 12.9014 | 0.63846
141 | 0.8452 | 0.77191 | 13.3088 | 0.65242
142 | 0.83716 | 0.77979 | 13.4446 | 0.65281
143 | 0.82913 | 0.78767 | 13.5804 | 0.65308
144 | 0.8227 | 0.80342 | 13.852 | 0.66097
145 | 0.81145 | 0.8113 | 13.9879 | 0.65833
146 | 0.80181 | 0.81917 | 14.1237 | 0.65682
147 | 0.79378 | 0.82705 | 14.2595 | 0.65649
148 | 0.78574 | 0.83493 | 14.3953 | 0.65604
149 | 0.77771 | 0.83493 | 14.3953 | 0.64933
150 | 0.77128 | 0.8428 | 14.5311 | 0.65004
151 | 0.76325 | 0.8428 | 14.5311 | 0.64327
152 | 0.75843 | 0.8428 | 14.5311 | 0.6392
153 | 0.752 | 0.85068 | 14.6669 | 0.63971
154 | 0.74397 | 0.8428 | 14.5311 | 0.62702
155 | 0.73754 | 0.85068 | 14.6669 | 0.62741
156 | 0.73111 | 0.85068 | 14.6669 | 0.62194
157 | 0.72629 | 0.85856 | 14.8027 | 0.62356
158 | 0.71986 | 0.85068 | 14.6669 | 0.61237
159 | 0.71504 | 0.85068 | 14.6669 | 0.60827
160 | 0.70862 | 0.85856 | 14.8027 | 0.60839
161 | 0.69737 | 0.85856 | 14.8027 | 0.59873
162 | 0.68612 | 0.85856 | 14.8027 | 0.58907
163 | 0.67648 | 0.85856 | 14.8027 | 0.58079
164 | 0.66523 | 0.85856 | 14.8027 | 0.57114
165 | 0.6572 | 0.85856 | 14.8027 | 0.56424
166 | 0.65077 | 0.85856 | 14.8027 | 0.55872
167 | 0.64274 | 0.85856 | 14.8027 | 0.55182
168 | 0.6347 | 0.85856 | 14.8027 | 0.54493
169 | 0.62827 | 0.85856 | 14.8027 | 0.53941
170 | 0.62024 | 0.85856 | 14.8027 | 0.53251
171 | 0.61381 | 0.85856 | 14.8027 | 0.52699
172 | 0.60738 | 0.85856 | 14.8027 | 0.52147
173 | 0.60256 | 0.85856 | 14.8027 | 0.51733
174 | 0.59614 | 0.85856 | 14.8027 | 0.51182
175 | 0.58971 | 0.86643 | 14.9385 | 0.51094
176 | 0.58489 | 0.85856 | 14.8027 | 0.50216
177 | 0.57685 | 0.85856 | 14.8027 | 0.49526
178 | 0.56721 | 0.85856 | 14.8027 | 0.48698
179 | 0.56079 | 0.86643 | 14.9385 | 0.48588
180 | 0.55275 | 0.86643 | 14.9385 | 0.47892
181 | 0.54632 | 0.85856 | 14.8027 | 0.46905
182 | 0.5399 | 0.85856 | 14.8027 | 0.46353
183 | 0.53347 | 0.86643 | 14.9385 | 0.46222
184 | 0.52704 | 0.85856 | 14.8027 | 0.4525
185 | 0.52062 | 0.86643 | 14.9385 | 0.45108
186 | 0.51419 | 0.86643 | 14.9385 | 0.44551
187 | 0.50776 | 0.85856 | 14.8027 | 0.43594
188 | 0.50133 | 0.85856 | 14.8027 | 0.43042
189 | 0.49491 | 0.86643 | 14.9385 | 0.4288
190 | 0.49009 | 0.86643 | 14.9385 | 0.42463
191 | 0.48366 | 0.86643 | 14.9385 | 0.41906
192 | 0.48044 | 0.85856 | 14.8027 | 0.41249
193 | 0.4708 | 0.86643 | 14.9385 | 0.40792
194 | 0.46277 | 0.86643 | 14.9385 | 0.40096
195 | 0.45474 | 0.86643 | 14.9385 | 0.394
196 | 0.44831 | 0.85856 | 14.8027 | 0.3849
197 | 0.44027 | 0.86643 | 14.9385 | 0.38147
198 | 0.43385 | 0.86643 | 14.9385 | 0.3759
199 | 0.42903 | 0.86643 | 14.9385 | 0.37172
200 | 0.4226 | 0.86643 | 14.9385 | 0.36615
201 | 0.41617 | 0.85856 | 14.8027 | 0.35731
202 | 0.40814 | 0.86643 | 14.9385 | 0.35362
203 | 0.40332 | 0.86643 | 14.9385 | 0.34945
204 | 0.39689 | 0.86643 | 14.9385 | 0.34388
205 | 0.39207 | 0.86643 | 14.9385 | 0.3397
206 | 0.38564 | 0.86643 | 14.9385 | 0.33413
207 | 0.38082 | 0.86643 | 14.9385 | 0.32996
208 | 0.376 | 0.86643 | 14.9385 | 0.32578
209 | 0.36636 | 0.86643 | 14.9385 | 0.31743
210 | 0.35993 | 0.86643 | 14.9385 | 0.31186
211 | 0.3519 | 0.86643 | 14.9385 | 0.3049
212 | 0.34386 | 0.86643 | 14.9385 | 0.29793
213 | 0.33744 | 0.86643 | 14.9385 | 0.29237
214 | 0.33101 | 0.86643 | 14.9385 | 0.2868
215 | 0.32458 | 0.86643 | 14.9385 | 0.28123
216 | 0.31976 | 0.85856 | 14.8027 | 0.27453
217 | 0.31173 | 0.86643 | 14.9385 | 0.27009
218 | 0.3053 | 0.86643 | 14.9385 | 0.26452
219 | 0.29887 | 0.86643 | 14.9385 | 0.25895
220 | 0.29405 | 0.86643 | 14.9385 | 0.25478
221 | 0.28762 | 0.86643 | 14.9385 | 0.24921
222 | 0.2828 | 0.86643 | 14.9385 | 0.24503
223 | 0.27638 | 0.86643 | 14.9385 | 0.23946
224 | 0.27156 | 0.86643 | 14.9385 | 0.23528
225 | 0.26031 | 0.86643 | 14.9385 | 0.22554
226 | 0.24906 | 0.86643 | 14.9385 | 0.21579
227 | 0.23781 | 0.86643 | 14.9385 | 0.20605
228 | 0.22817 | 0.86643 | 14.9385 | 0.19769
229 | 0.22014 | 0.86643 | 14.9385 | 0.19073
230 | 0.2121 | 0.86643 | 14.9385 | 0.18377
231 | 0.20568 | 0.86643 | 14.9385 | 0.1782
232 | 0.19764 | 0.86643 | 14.9385 | 0.17124
233 | 0.18961 | 0.86643 | 14.9385 | 0.16428
234 | 0.18318 | 0.86643 | 14.9385 | 0.15871
235 | 0.17515 | 0.86643 | 14.9385 | 0.15175
236 | 0.16872 | 0.86643 | 14.9385 | 0.14618
237 | 0.16229 | 0.86643 | 14.9385 | 0.14061
238 | 0.15747 | 0.86643 | 14.9385 | 0.13644
239 | 0.15104 | 0.86643 | 14.9385 | 0.13087
240 | 0.14462 | 0.86643 | 14.9385 | 0.1253
241 | 0.13497 | 0.86643 | 14.9385 | 0.11695
242 | 0.12694 | 0.86643 | 14.9385 | 0.10999
243 | 0.11891 | 0.86643 | 14.9385 | 0.10302
244 | 0.11087 | 0.86643 | 14.9385 | 0.096063
245 | 0.10444 | 0.86643 | 14.9385 | 0.090494
246 | 0.098017 | 0.86643 | 14.9385 | 0.084925
247 | 0.09159 | 0.86643 | 14.9385 | 0.079356
248 | 0.085162 | 0.86643 | 14.9385 | 0.073787
249 | 0.078735 | 0.86643 | 14.9385 | 0.068219
250 | 0.070701 | 0.87431 | 15.0743 | 0.061814
251 | 0.06588 | 0.86643 | 14.9385 | 0.057081
252 | 0.059453 | 0.86643 | 14.9385 | 0.051512
253 | 0.053026 | 0.86643 | 14.9385 | 0.045943
254 | 0.046598 | 0.87431 | 15.0743 | 0.040741
255 | 0.041778 | 0.86643 | 14.9385 | 0.036198