## Summary
0
Time | 2023-10-08 21:12
ID | 1008_21_15_degredation
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.80663
Imp | 0.85856
Pmp | 0.69254
FF | 6925386.6064
Eff | 0.1194
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 0.87431 | 15.0743 | 0.0028097
1 | 0.0048205 | 0.87431 | 15.0743 | 0.0042146
2 | 0.0048205 | 0.87431 | 15.0743 | 0.0042146
3 | 0.0064274 | 0.87431 | 15.0743 | 0.0056195
4 | 0.0080342 | 0.87431 | 15.0743 | 0.0070244
5 | 0.009641 | 0.87431 | 15.0743 | 0.0084292
6 | 0.014462 | 0.87431 | 15.0743 | 0.012644
7 | 0.016068 | 0.87431 | 15.0743 | 0.014049
8 | 0.020889 | 0.87431 | 15.0743 | 0.018263
9 | 0.025709 | 0.87431 | 15.0743 | 0.022478
10 | 0.03053 | 0.87431 | 15.0743 | 0.026693
11 | 0.033744 | 0.87431 | 15.0743 | 0.029502
12 | 0.038564 | 0.87431 | 15.0743 | 0.033717
13 | 0.043385 | 0.87431 | 15.0743 | 0.037932
14 | 0.048205 | 0.88219 | 15.2101 | 0.042526
15 | 0.053026 | 0.87431 | 15.0743 | 0.046361
16 | 0.06106 | 0.87431 | 15.0743 | 0.053385
17 | 0.069094 | 0.87431 | 15.0743 | 0.06041
18 | 0.075521 | 0.87431 | 15.0743 | 0.066029
19 | 0.083556 | 0.87431 | 15.0743 | 0.073053
20 | 0.088376 | 0.87431 | 15.0743 | 0.077268
21 | 0.094803 | 0.87431 | 15.0743 | 0.082887
22 | 0.10123 | 0.87431 | 15.0743 | 0.088507
23 | 0.10605 | 0.87431 | 15.0743 | 0.092722
24 | 0.11248 | 0.87431 | 15.0743 | 0.098341
25 | 0.11891 | 0.87431 | 15.0743 | 0.10396
26 | 0.12533 | 0.87431 | 15.0743 | 0.10958
27 | 0.13015 | 0.87431 | 15.0743 | 0.11379
28 | 0.13658 | 0.87431 | 15.0743 | 0.11941
29 | 0.1414 | 0.87431 | 15.0743 | 0.12363
30 | 0.14622 | 0.87431 | 15.0743 | 0.12784
31 | 0.15104 | 0.87431 | 15.0743 | 0.13206
32 | 0.1639 | 0.87431 | 15.0743 | 0.1433
33 | 0.17515 | 0.87431 | 15.0743 | 0.15313
34 | 0.18639 | 0.87431 | 15.0743 | 0.16297
35 | 0.19443 | 0.87431 | 15.0743 | 0.16999
36 | 0.20407 | 0.87431 | 15.0743 | 0.17842
37 | 0.2121 | 0.87431 | 15.0743 | 0.18544
38 | 0.21853 | 0.87431 | 15.0743 | 0.19106
39 | 0.22496 | 0.87431 | 15.0743 | 0.19668
40 | 0.23299 | 0.87431 | 15.0743 | 0.20371
41 | 0.23942 | 0.87431 | 15.0743 | 0.20933
42 | 0.24745 | 0.87431 | 15.0743 | 0.21635
43 | 0.25388 | 0.87431 | 15.0743 | 0.22197
44 | 0.26031 | 0.87431 | 15.0743 | 0.22759
45 | 0.26513 | 0.87431 | 15.0743 | 0.2318
46 | 0.27156 | 0.87431 | 15.0743 | 0.23742
47 | 0.27638 | 0.87431 | 15.0743 | 0.24164
48 | 0.28441 | 0.87431 | 15.0743 | 0.24866
49 | 0.29405 | 0.87431 | 15.0743 | 0.25709
50 | 0.30209 | 0.87431 | 15.0743 | 0.26412
51 | 0.30851 | 0.87431 | 15.0743 | 0.26974
52 | 0.31494 | 0.87431 | 15.0743 | 0.27535
53 | 0.32137 | 0.87431 | 15.0743 | 0.28097
54 | 0.32779 | 0.87431 | 15.0743 | 0.28659
55 | 0.33262 | 0.87431 | 15.0743 | 0.29081
56 | 0.34065 | 0.87431 | 15.0743 | 0.29783
57 | 0.34547 | 0.87431 | 15.0743 | 0.30205
58 | 0.3535 | 0.87431 | 15.0743 | 0.30907
59 | 0.35993 | 0.88219 | 15.2101 | 0.31753
60 | 0.36475 | 0.87431 | 15.0743 | 0.31891
61 | 0.36957 | 0.87431 | 15.0743 | 0.32312
62 | 0.376 | 0.87431 | 15.0743 | 0.32874
63 | 0.38082 | 0.87431 | 15.0743 | 0.33295
64 | 0.38885 | 0.87431 | 15.0743 | 0.33998
65 | 0.39689 | 0.87431 | 15.0743 | 0.347
66 | 0.40492 | 0.87431 | 15.0743 | 0.35403
67 | 0.41296 | 0.87431 | 15.0743 | 0.36105
68 | 0.41778 | 0.87431 | 15.0743 | 0.36527
69 | 0.42581 | 0.86643 | 14.9385 | 0.36894
70 | 0.43063 | 0.88219 | 15.2101 | 0.3799
71 | 0.43706 | 0.87431 | 15.0743 | 0.38213
72 | 0.44349 | 0.87431 | 15.0743 | 0.38774
73 | 0.44991 | 0.87431 | 15.0743 | 0.39336
74 | 0.45634 | 0.87431 | 15.0743 | 0.39898
75 | 0.46277 | 0.87431 | 15.0743 | 0.4046
76 | 0.4692 | 0.87431 | 15.0743 | 0.41022
77 | 0.47402 | 0.87431 | 15.0743 | 0.41444
78 | 0.47884 | 0.87431 | 15.0743 | 0.41865
79 | 0.48366 | 0.87431 | 15.0743 | 0.42287
80 | 0.4933 | 0.87431 | 15.0743 | 0.4313
81 | 0.49973 | 0.87431 | 15.0743 | 0.43692
82 | 0.50776 | 0.87431 | 15.0743 | 0.44394
83 | 0.51579 | 0.87431 | 15.0743 | 0.45096
84 | 0.52222 | 0.87431 | 15.0743 | 0.45658
85 | 0.52704 | 0.87431 | 15.0743 | 0.4608
86 | 0.53347 | 0.87431 | 15.0743 | 0.46642
87 | 0.5399 | 0.87431 | 15.0743 | 0.47204
88 | 0.54632 | 0.87431 | 15.0743 | 0.47766
89 | 0.55275 | 0.87431 | 15.0743 | 0.48328
90 | 0.55918 | 0.87431 | 15.0743 | 0.4889
91 | 0.56561 | 0.86643 | 14.9385 | 0.49006
92 | 0.57043 | 0.87431 | 15.0743 | 0.49873
93 | 0.57685 | 0.87431 | 15.0743 | 0.50435
94 | 0.58168 | 0.87431 | 15.0743 | 0.50856
95 | 0.5865 | 0.87431 | 15.0743 | 0.51278
96 | 0.59774 | 0.87431 | 15.0743 | 0.52261
97 | 0.60899 | 0.87431 | 15.0743 | 0.53245
98 | 0.61703 | 0.86643 | 14.9385 | 0.53461
99 | 0.62667 | 0.86643 | 14.9385 | 0.54296
100 | 0.6347 | 0.87431 | 15.0743 | 0.55492
101 | 0.64274 | 0.86643 | 14.9385 | 0.55689
102 | 0.65077 | 0.87431 | 15.0743 | 0.56897
103 | 0.6572 | 0.86643 | 14.9385 | 0.56942
104 | 0.66523 | 0.87431 | 15.0743 | 0.58162
105 | 0.67166 | 0.86643 | 14.9385 | 0.58195
106 | 0.67969 | 0.87431 | 15.0743 | 0.59426
107 | 0.68612 | 0.87431 | 15.0743 | 0.59988
108 | 0.69255 | 0.86643 | 14.9385 | 0.60004
109 | 0.69737 | 0.86643 | 14.9385 | 0.60422
110 | 0.70379 | 0.87431 | 15.0743 | 0.61533
111 | 0.70862 | 0.86643 | 14.9385 | 0.61397
112 | 0.71665 | 0.86643 | 14.9385 | 0.62093
113 | 0.72468 | 0.86643 | 14.9385 | 0.62789
114 | 0.73111 | 0.86643 | 14.9385 | 0.63346
115 | 0.73915 | 0.86643 | 14.9385 | 0.64042
116 | 0.74557 | 0.86643 | 14.9385 | 0.64599
117 | 0.752 | 0.86643 | 14.9385 | 0.65156
118 | 0.75843 | 0.86643 | 14.9385 | 0.65713
119 | 0.76325 | 0.86643 | 14.9385 | 0.6613
120 | 0.76968 | 0.86643 | 14.9385 | 0.66687
121 | 0.7761 | 0.86643 | 14.9385 | 0.67244
122 | 0.78253 | 0.86643 | 14.9385 | 0.67801
123 | 0.78735 | 0.86643 | 14.9385 | 0.68219
124 | 0.79217 | 0.86643 | 14.9385 | 0.68636
125 | 0.79699 | 0.85856 | 14.8027 | 0.68426
126 | 0.80342 | 0.85856 | 14.8027 | 0.68978
127 | 0.80663 | 0.85856 | 14.8027 | 0.69254
128 | 0.83877 | 0.72465 | 12.494 | 0.60782
129 | 0.86609 | 0.59863 | 10.3211 | 0.51846
130 | 0.89019 | 0.50411 | 8.6915 | 0.44875
131 | 0.91108 | 0.42534 | 7.3334 | 0.38752
132 | 0.92875 | 0.35445 | 6.1112 | 0.3292
133 | 0.94482 | 0.29931 | 5.1606 | 0.2828
134 | 0.95768 | 0.25205 | 4.3457 | 0.24138
135 | 0.97053 | 0.21267 | 3.6667 | 0.2064
136 | 0.98178 | 0.18116 | 3.1235 | 0.17786
137 | 0.99142 | 0.15753 | 2.7161 | 0.15618
138 | 1.0011 | 0.12603 | 2.1729 | 0.12616
139 | 1.0075 | 0.11027 | 1.9013 | 0.1111
140 | 1.0139 | 0.09452 | 1.6297 | 0.095835
141 | 1.0203 | 0.078767 | 1.358 | 0.080369
142 | 1.0252 | 0.063013 | 1.0864 | 0.064599
143 | 1.0284 | 0.055137 | 0.95063 | 0.056701
144 | 1.0332 | 0.04726 | 0.81483 | 0.048829
145 | 1.0364 | 0.039383 | 0.67902 | 0.040817
146 | 1.0396 | 0.031507 | 0.54322 | 0.032755
147 | 1.0428 | 0.031507 | 0.54322 | 0.032856
148 | 1.0461 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024718
149 | 1.0477 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024756
150 | 1.0493 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016529
151 | 1.0509 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016555
152 | 1.0525 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01658
153 | 1.0541 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016605
154 | 1.0557 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016631
155 | 1.0573 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008328
156 | 1.0573 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008328
157 | 1.0589 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083406
158 | 1.0589 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083406
159 | 1.0605 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083533
160 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
161 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008366
162 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
163 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008366
164 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008366
165 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
166 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
167 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
169 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
170 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
171 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
172 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
176 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0734 | 0 | 0 | 0