## Summary
0
Time | 2023-10-08 21:12
ID | 1008_21_15_degredation
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.81627
Isc | 0.87431
Vmp | 0.82431
Imp | 0.8113
Pmp | 0.66876
FF | 0.93706
Eff | 0.1153
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.81627 | 0 | 0 | 0
1 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
2 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
3 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
4 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
5 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
6 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
7 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
8 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
9 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
10 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
11 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
20 | 1.038 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0685 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084166
121 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
128 | 1.038 | 0.14178 | 2.4445 | 0.14717
129 | 1.0107 | 0.26781 | 4.6173 | 0.27067
130 | 0.98499 | 0.36233 | 6.247 | 0.35689
131 | 0.9625 | 0.44897 | 7.7409 | 0.43213
132 | 0.94321 | 0.51198 | 8.8273 | 0.48291
133 | 0.92715 | 0.56712 | 9.7779 | 0.5258
134 | 0.91268 | 0.61438 | 10.5927 | 0.56073
135 | 0.89983 | 0.65376 | 11.2718 | 0.58827
136 | 0.88858 | 0.68527 | 11.815 | 0.60892
137 | 0.87573 | 0.7089 | 12.2224 | 0.6208
138 | 0.86609 | 0.73253 | 12.6298 | 0.63443
139 | 0.85484 | 0.75616 | 13.0372 | 0.64639
140 | 0.8468 | 0.77191 | 13.3088 | 0.65366
141 | 0.83877 | 0.77979 | 13.4446 | 0.65406
142 | 0.83234 | 0.79554 | 13.7162 | 0.66216
143 | 0.82431 | 0.8113 | 13.9879 | 0.66876
144 | 0.81467 | 0.8113 | 13.9879 | 0.66094
145 | 0.80503 | 0.81917 | 14.1237 | 0.65945
146 | 0.79699 | 0.82705 | 14.2595 | 0.65915
147 | 0.78896 | 0.83493 | 14.3953 | 0.65872
148 | 0.78092 | 0.83493 | 14.3953 | 0.65201
149 | 0.7745 | 0.8428 | 14.5311 | 0.65275
150 | 0.76646 | 0.8428 | 14.5311 | 0.64598
151 | 0.76164 | 0.8428 | 14.5311 | 0.64191
152 | 0.75521 | 0.85068 | 14.6669 | 0.64244
153 | 0.74718 | 0.85068 | 14.6669 | 0.63561
154 | 0.74075 | 0.85068 | 14.6669 | 0.63014
155 | 0.73432 | 0.85856 | 14.8027 | 0.63046
156 | 0.7279 | 0.85856 | 14.8027 | 0.62494
157 | 0.72308 | 0.85856 | 14.8027 | 0.6208
158 | 0.71826 | 0.85856 | 14.8027 | 0.61666
159 | 0.71183 | 0.85856 | 14.8027 | 0.61114
160 | 0.70058 | 0.85856 | 14.8027 | 0.60149
161 | 0.68933 | 0.85856 | 14.8027 | 0.59183
162 | 0.67969 | 0.85856 | 14.8027 | 0.58355
163 | 0.67005 | 0.86643 | 14.9385 | 0.58055
164 | 0.66202 | 0.86643 | 14.9385 | 0.57359
165 | 0.65398 | 0.86643 | 14.9385 | 0.56663
166 | 0.64595 | 0.86643 | 14.9385 | 0.55967
167 | 0.63952 | 0.86643 | 14.9385 | 0.5541
168 | 0.63149 | 0.86643 | 14.9385 | 0.54714
169 | 0.62345 | 0.86643 | 14.9385 | 0.54018
170 | 0.61703 | 0.86643 | 14.9385 | 0.53461
171 | 0.6106 | 0.86643 | 14.9385 | 0.52904
172 | 0.60417 | 0.86643 | 14.9385 | 0.52347
173 | 0.59935 | 0.86643 | 14.9385 | 0.5193
174 | 0.59292 | 0.86643 | 14.9385 | 0.51373
175 | 0.5881 | 0.87431 | 15.0743 | 0.51418
176 | 0.57846 | 0.86643 | 14.9385 | 0.5012
177 | 0.57043 | 0.86643 | 14.9385 | 0.49424
178 | 0.564 | 0.86643 | 14.9385 | 0.48867
179 | 0.55597 | 0.87431 | 15.0743 | 0.48609
180 | 0.54954 | 0.86643 | 14.9385 | 0.47614
181 | 0.54311 | 0.86643 | 14.9385 | 0.47057
182 | 0.53668 | 0.86643 | 14.9385 | 0.465
183 | 0.53026 | 0.86643 | 14.9385 | 0.45943
184 | 0.52383 | 0.87431 | 15.0743 | 0.45799
185 | 0.5174 | 0.87431 | 15.0743 | 0.45237
186 | 0.51097 | 0.87431 | 15.0743 | 0.44675
187 | 0.50455 | 0.87431 | 15.0743 | 0.44113
188 | 0.49973 | 0.86643 | 14.9385 | 0.43298
189 | 0.4933 | 0.87431 | 15.0743 | 0.4313
190 | 0.48848 | 0.87431 | 15.0743 | 0.42708
191 | 0.48205 | 0.86643 | 14.9385 | 0.41766
192 | 0.47402 | 0.87431 | 15.0743 | 0.41444
193 | 0.46598 | 0.87431 | 15.0743 | 0.40741
194 | 0.45795 | 0.87431 | 15.0743 | 0.40039
195 | 0.44991 | 0.87431 | 15.0743 | 0.39336
196 | 0.44349 | 0.86643 | 14.9385 | 0.38425
197 | 0.43706 | 0.86643 | 14.9385 | 0.37868
198 | 0.43063 | 0.87431 | 15.0743 | 0.37651
199 | 0.42581 | 0.87431 | 15.0743 | 0.37229
200 | 0.41778 | 0.86643 | 14.9385 | 0.36198
201 | 0.41135 | 0.87431 | 15.0743 | 0.35965
202 | 0.40492 | 0.86643 | 14.9385 | 0.35084
203 | 0.4001 | 0.87431 | 15.0743 | 0.34981
204 | 0.39368 | 0.87431 | 15.0743 | 0.34419
205 | 0.38885 | 0.86643 | 14.9385 | 0.33692
206 | 0.38243 | 0.86643 | 14.9385 | 0.33135
207 | 0.37761 | 0.87431 | 15.0743 | 0.33014
208 | 0.36957 | 0.86643 | 14.9385 | 0.32021
209 | 0.36154 | 0.87431 | 15.0743 | 0.3161
210 | 0.3535 | 0.87431 | 15.0743 | 0.30907
211 | 0.34547 | 0.87431 | 15.0743 | 0.30205
212 | 0.33904 | 0.87431 | 15.0743 | 0.29643
213 | 0.33262 | 0.87431 | 15.0743 | 0.29081
214 | 0.32619 | 0.87431 | 15.0743 | 0.28519
215 | 0.32137 | 0.87431 | 15.0743 | 0.28097
216 | 0.31494 | 0.87431 | 15.0743 | 0.27535
217 | 0.30691 | 0.87431 | 15.0743 | 0.26833
218 | 0.30209 | 0.87431 | 15.0743 | 0.26412
219 | 0.29566 | 0.86643 | 14.9385 | 0.25617
220 | 0.28923 | 0.87431 | 15.0743 | 0.25288
221 | 0.28441 | 0.87431 | 15.0743 | 0.24866
222 | 0.27798 | 0.87431 | 15.0743 | 0.24304
223 | 0.27316 | 0.87431 | 15.0743 | 0.23883
224 | 0.26191 | 0.86643 | 14.9385 | 0.22693
225 | 0.24906 | 0.87431 | 15.0743 | 0.21776
226 | 0.23942 | 0.87431 | 15.0743 | 0.20933
227 | 0.22978 | 0.87431 | 15.0743 | 0.2009
228 | 0.22174 | 0.87431 | 15.0743 | 0.19387
229 | 0.21371 | 0.86643 | 14.9385 | 0.18516
230 | 0.20728 | 0.87431 | 15.0743 | 0.18123
231 | 0.19925 | 0.87431 | 15.0743 | 0.1742
232 | 0.18961 | 0.87431 | 15.0743 | 0.16577
233 | 0.18479 | 0.86643 | 14.9385 | 0.1601
234 | 0.17515 | 0.86643 | 14.9385 | 0.15175
235 | 0.17032 | 0.86643 | 14.9385 | 0.14757
236 | 0.1639 | 0.86643 | 14.9385 | 0.14201
237 | 0.15747 | 0.87431 | 15.0743 | 0.13768
238 | 0.15104 | 0.87431 | 15.0743 | 0.13206
239 | 0.14622 | 0.87431 | 15.0743 | 0.12784
240 | 0.13658 | 0.86643 | 14.9385 | 0.11834
241 | 0.12694 | 0.87431 | 15.0743 | 0.11098
242 | 0.12051 | 0.87431 | 15.0743 | 0.10537
243 | 0.11248 | 0.87431 | 15.0743 | 0.098341
244 | 0.10605 | 0.87431 | 15.0743 | 0.092722
245 | 0.098017 | 0.87431 | 15.0743 | 0.085697
246 | 0.09159 | 0.87431 | 15.0743 | 0.080078
247 | 0.085162 | 0.87431 | 15.0743 | 0.074458
248 | 0.078735 | 0.87431 | 15.0743 | 0.068839
249 | 0.072308 | 0.86643 | 14.9385 | 0.06265
250 | 0.064274 | 0.87431 | 15.0743 | 0.056195
251 | 0.059453 | 0.87431 | 15.0743 | 0.05198
252 | 0.053026 | 0.87431 | 15.0743 | 0.046361
253 | 0.048205 | 0.87431 | 15.0743 | 0.042146
254 | 0.041778 | 0.87431 | 15.0743 | 0.036527
255 | 0.036957 | 0.87431 | 15.0743 | 0.032312