## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:37
ID | torque.3_GB_LM_A33
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0396
Isc | 1.3863
Vmp | 0.92393
Imp | 1.2839
Pmp | 1.1862
FF | 0.82307
Eff | 0.20452
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0396 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016378
1 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
2 | 1.0428 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082141
3 | 1.0444 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082267
4 | 1.0461 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
5 | 1.0461 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
6 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0493 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
9 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
128 | 1.0557 | 0.16541 | 2.8519 | 0.17462
129 | 1.0461 | 0.30719 | 5.2964 | 0.32134
130 | 1.038 | 0.42534 | 7.3334 | 0.44151
131 | 1.0316 | 0.51986 | 8.9631 | 0.53628
132 | 1.0268 | 0.59863 | 10.3211 | 0.61465
133 | 1.0219 | 0.66164 | 11.4076 | 0.67616
134 | 1.0171 | 0.72465 | 12.494 | 0.73706
135 | 1.0139 | 0.77191 | 13.3088 | 0.78265
136 | 1.0107 | 0.8113 | 13.9879 | 0.81998
137 | 1.0075 | 0.85068 | 14.6669 | 0.85705
138 | 1.0059 | 0.88219 | 15.2101 | 0.88737
139 | 1.0027 | 0.90582 | 15.6175 | 0.90823
140 | 1.0011 | 0.93732 | 16.1607 | 0.93832
141 | 0.99785 | 0.95308 | 16.4323 | 0.95102
142 | 0.99624 | 0.97671 | 16.8397 | 0.97303
143 | 0.99463 | 0.99246 | 17.1114 | 0.98713
144 | 0.99303 | 1.0082 | 17.383 | 1.0012
145 | 0.98981 | 1.0318 | 17.7904 | 1.0213
146 | 0.98821 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0275
147 | 0.9866 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0413
148 | 0.98499 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0551
149 | 0.98338 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0612
150 | 0.98178 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0749
151 | 0.98017 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0809
152 | 0.97856 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0868
153 | 0.97696 | 1.1264 | 19.42 | 1.1004
154 | 0.97535 | 1.1342 | 19.5558 | 1.1063
155 | 0.97374 | 1.1421 | 19.6916 | 1.1121
156 | 0.97214 | 1.1579 | 19.9632 | 1.1256
157 | 0.97053 | 1.1657 | 20.0991 | 1.1314
158 | 0.96732 | 1.1657 | 20.0991 | 1.1276
159 | 0.96732 | 1.1736 | 20.2349 | 1.1353
160 | 0.96089 | 1.1894 | 20.5065 | 1.1429
161 | 0.95446 | 1.2051 | 20.7781 | 1.1502
162 | 0.95125 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1614
163 | 0.94643 | 1.2366 | 21.3213 | 1.1704
164 | 0.94161 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1718
165 | 0.93679 | 1.2524 | 21.5929 | 1.1732
166 | 0.93357 | 1.2681 | 21.8645 | 1.1839
167 | 0.92875 | 1.276 | 22.0003 | 1.1851
168 | 0.92393 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1862
169 | 0.9175 | 1.2839 | 22.1361 | 1.178
170 | 0.91268 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1862
171 | 0.90786 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1799
172 | 0.90304 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1808
173 | 0.89822 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1815
174 | 0.89179 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1801
175 | 0.88697 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1737
176 | 0.87733 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1679
177 | 0.86769 | 1.339 | 23.0867 | 1.1619
178 | 0.85805 | 1.339 | 23.0867 | 1.149
179 | 0.85002 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1449
180 | 0.84038 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1319
181 | 0.83395 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1233
182 | 0.82591 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1124
183 | 0.81788 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1016
184 | 0.80824 | 1.3548 | 23.3584 | 1.095
185 | 0.80021 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0904
186 | 0.79217 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0795
187 | 0.78414 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0685
188 | 0.7761 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0515
189 | 0.76807 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0466
190 | 0.76003 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0357
191 | 0.75361 | 1.3705 | 23.63 | 1.0328
192 | 0.73915 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0072
193 | 0.7279 | 1.3705 | 23.63 | 0.99761
194 | 0.71504 | 1.3627 | 23.4942 | 0.97436
195 | 0.7054 | 1.3705 | 23.63 | 0.96678
196 | 0.69415 | 1.3705 | 23.63 | 0.95136
197 | 0.68451 | 1.3705 | 23.63 | 0.93815
198 | 0.67648 | 1.3705 | 23.63 | 0.92714
199 | 0.66684 | 1.3705 | 23.63 | 0.91393
200 | 0.65559 | 1.3784 | 23.7658 | 0.90367
201 | 0.64756 | 1.3705 | 23.63 | 0.8875
202 | 0.63631 | 1.3784 | 23.7658 | 0.8771
203 | 0.62827 | 1.3784 | 23.7658 | 0.86602
204 | 0.61863 | 1.3784 | 23.7658 | 0.85273
205 | 0.6106 | 1.3784 | 23.7658 | 0.84166
206 | 0.60417 | 1.3784 | 23.7658 | 0.8328
207 | 0.59614 | 1.3784 | 23.7658 | 0.82172
208 | 0.58168 | 1.3784 | 23.7658 | 0.80179
209 | 0.56882 | 1.3784 | 23.7658 | 0.78407
210 | 0.55757 | 1.3784 | 23.7658 | 0.76857
211 | 0.54632 | 1.3784 | 23.7658 | 0.75306
212 | 0.53668 | 1.3784 | 23.7658 | 0.73977
213 | 0.52544 | 1.3784 | 23.7658 | 0.72427
214 | 0.5174 | 1.3784 | 23.7658 | 0.71319
215 | 0.50776 | 1.3784 | 23.7658 | 0.6999
216 | 0.49651 | 1.3784 | 23.7658 | 0.6844
217 | 0.48687 | 1.3784 | 23.7658 | 0.67111
218 | 0.47723 | 1.3784 | 23.7658 | 0.65782
219 | 0.46759 | 1.3784 | 23.7658 | 0.64453
220 | 0.45795 | 1.3784 | 23.7658 | 0.63124
221 | 0.44991 | 1.3863 | 23.9016 | 0.62371
222 | 0.44027 | 1.3784 | 23.7658 | 0.60688
223 | 0.43224 | 1.3784 | 23.7658 | 0.5958
224 | 0.41296 | 1.3784 | 23.7658 | 0.56923
225 | 0.39528 | 1.3784 | 23.7658 | 0.54486
226 | 0.37921 | 1.3784 | 23.7658 | 0.52271
227 | 0.36636 | 1.3863 | 23.9016 | 0.50788
228 | 0.3519 | 1.3863 | 23.9016 | 0.48783
229 | 0.33904 | 1.3863 | 23.9016 | 0.47001
230 | 0.32779 | 1.3863 | 23.9016 | 0.45442
231 | 0.31655 | 1.3863 | 23.9016 | 0.43883
232 | 0.30369 | 1.3863 | 23.9016 | 0.42101
233 | 0.29244 | 1.3863 | 23.9016 | 0.40541
234 | 0.2812 | 1.3863 | 23.9016 | 0.38982
235 | 0.26995 | 1.3863 | 23.9016 | 0.37423
236 | 0.26031 | 1.3863 | 23.9016 | 0.36086
237 | 0.25067 | 1.3863 | 23.9016 | 0.3475
238 | 0.24103 | 1.3863 | 23.9016 | 0.33413
239 | 0.23138 | 1.3863 | 23.9016 | 0.32077
240 | 0.21692 | 1.3863 | 23.9016 | 0.30072
241 | 0.20407 | 1.3863 | 23.9016 | 0.2829
242 | 0.19121 | 1.3863 | 23.9016 | 0.26508
243 | 0.17997 | 1.3863 | 23.9016 | 0.24949
244 | 0.16872 | 1.3863 | 23.9016 | 0.23389
245 | 0.15908 | 1.3863 | 23.9016 | 0.22053
246 | 0.14783 | 1.3863 | 23.9016 | 0.20493
247 | 0.13979 | 1.3863 | 23.9016 | 0.1938
248 | 0.12855 | 1.3863 | 23.9016 | 0.1782
249 | 0.1173 | 1.3863 | 23.9016 | 0.16261
250 | 0.10766 | 1.3863 | 23.9016 | 0.14925
251 | 0.098017 | 1.3863 | 23.9016 | 0.13588
252 | 0.088376 | 1.3863 | 23.9016 | 0.12251
253 | 0.078735 | 1.3863 | 23.9016 | 0.10915
254 | 0.070701 | 1.3863 | 23.9016 | 0.098012
255 | 0.062667 | 1.3863 | 23.9016 | 0.086874