## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:36
ID | torque.3_GB_LM_A33
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.87894
Imp | 1.3075
Pmp | 1.1492
FF | 11492360.0028
Eff | 0.19814
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.3784 | 23.7658 | 0.0066447
1 | 0.0064274 | 1.3784 | 23.7658 | 0.0088596
2 | 0.0080342 | 1.3784 | 23.7658 | 0.011074
3 | 0.011248 | 1.3784 | 23.7658 | 0.015504
4 | 0.012855 | 1.3863 | 23.9016 | 0.01782
5 | 0.016068 | 1.3863 | 23.9016 | 0.022275
6 | 0.020889 | 1.3863 | 23.9016 | 0.028958
7 | 0.025709 | 1.3863 | 23.9016 | 0.035641
8 | 0.032137 | 1.3863 | 23.9016 | 0.044551
9 | 0.040171 | 1.3863 | 23.9016 | 0.055689
10 | 0.046598 | 1.3863 | 23.9016 | 0.064599
11 | 0.054632 | 1.3863 | 23.9016 | 0.075737
12 | 0.06106 | 1.3863 | 23.9016 | 0.084647
13 | 0.067487 | 1.3863 | 23.9016 | 0.093557
14 | 0.075521 | 1.3863 | 23.9016 | 0.10469
15 | 0.081949 | 1.3863 | 23.9016 | 0.1136
16 | 0.094803 | 1.3863 | 23.9016 | 0.13143
17 | 0.10605 | 1.3863 | 23.9016 | 0.14702
18 | 0.1173 | 1.3863 | 23.9016 | 0.16261
19 | 0.12855 | 1.3863 | 23.9016 | 0.1782
20 | 0.13819 | 1.3863 | 23.9016 | 0.19157
21 | 0.14783 | 1.3863 | 23.9016 | 0.20493
22 | 0.15747 | 1.3863 | 23.9016 | 0.2183
23 | 0.1655 | 1.3863 | 23.9016 | 0.22944
24 | 0.17675 | 1.3863 | 23.9016 | 0.24503
25 | 0.18639 | 1.3863 | 23.9016 | 0.2584
26 | 0.19443 | 1.3863 | 23.9016 | 0.26953
27 | 0.20407 | 1.3863 | 23.9016 | 0.2829
28 | 0.2121 | 1.3863 | 23.9016 | 0.29404
29 | 0.22014 | 1.3863 | 23.9016 | 0.30517
30 | 0.22978 | 1.3784 | 23.7658 | 0.31673
31 | 0.23621 | 1.3863 | 23.9016 | 0.32745
32 | 0.25549 | 1.3863 | 23.9016 | 0.35418
33 | 0.27316 | 1.3863 | 23.9016 | 0.37868
34 | 0.29084 | 1.3863 | 23.9016 | 0.40319
35 | 0.3053 | 1.3784 | 23.7658 | 0.42083
36 | 0.31815 | 1.3863 | 23.9016 | 0.44105
37 | 0.3294 | 1.3863 | 23.9016 | 0.45665
38 | 0.34226 | 1.3863 | 23.9016 | 0.47447
39 | 0.3535 | 1.3863 | 23.9016 | 0.49006
40 | 0.36475 | 1.3863 | 23.9016 | 0.50565
41 | 0.37761 | 1.3784 | 23.7658 | 0.5205
42 | 0.38725 | 1.3784 | 23.7658 | 0.53379
43 | 0.39689 | 1.3784 | 23.7658 | 0.54708
44 | 0.40653 | 1.3863 | 23.9016 | 0.56357
45 | 0.41617 | 1.3863 | 23.9016 | 0.57693
46 | 0.42581 | 1.3784 | 23.7658 | 0.58695
47 | 0.43385 | 1.3863 | 23.9016 | 0.60144
48 | 0.44831 | 1.3784 | 23.7658 | 0.61795
49 | 0.46116 | 1.3784 | 23.7658 | 0.63567
50 | 0.47402 | 1.3863 | 23.9016 | 0.65713
51 | 0.48366 | 1.3784 | 23.7658 | 0.66668
52 | 0.49491 | 1.3863 | 23.9016 | 0.68608
53 | 0.50455 | 1.3784 | 23.7658 | 0.69547
54 | 0.51579 | 1.3784 | 23.7658 | 0.71098
55 | 0.52383 | 1.3784 | 23.7658 | 0.72205
56 | 0.53508 | 1.3784 | 23.7658 | 0.73756
57 | 0.54632 | 1.3784 | 23.7658 | 0.75306
58 | 0.55597 | 1.3863 | 23.9016 | 0.77073
59 | 0.564 | 1.3784 | 23.7658 | 0.77743
60 | 0.57364 | 1.3784 | 23.7658 | 0.79072
61 | 0.58168 | 1.3784 | 23.7658 | 0.80179
62 | 0.58971 | 1.3784 | 23.7658 | 0.81286
63 | 0.59935 | 1.3784 | 23.7658 | 0.82615
64 | 0.6106 | 1.3784 | 23.7658 | 0.84166
65 | 0.62345 | 1.3784 | 23.7658 | 0.85938
66 | 0.6347 | 1.3784 | 23.7658 | 0.87488
67 | 0.64595 | 1.3784 | 23.7658 | 0.89039
68 | 0.65559 | 1.3784 | 23.7658 | 0.90367
69 | 0.66684 | 1.3705 | 23.63 | 0.91393
70 | 0.67648 | 1.3705 | 23.63 | 0.92714
71 | 0.68451 | 1.3705 | 23.63 | 0.93815
72 | 0.69576 | 1.3705 | 23.63 | 0.95357
73 | 0.70379 | 1.3705 | 23.63 | 0.96458
74 | 0.71504 | 1.3705 | 23.63 | 0.97999
75 | 0.72308 | 1.3705 | 23.63 | 0.991
76 | 0.73111 | 1.3705 | 23.63 | 1.002
77 | 0.74075 | 1.3705 | 23.63 | 1.0152
78 | 0.74879 | 1.3705 | 23.63 | 1.0262
79 | 0.75521 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0291
80 | 0.76807 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0466
81 | 0.77932 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0619
82 | 0.78896 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0689
83 | 0.7986 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0819
84 | 0.80663 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0865
85 | 0.81467 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0973
86 | 0.8227 | 1.339 | 23.0867 | 1.1016
87 | 0.82913 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1168
88 | 0.83716 | 1.339 | 23.0867 | 1.121
89 | 0.8452 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1251
90 | 0.85162 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1336
91 | 0.85805 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1354
92 | 0.86287 | 1.3154 | 22.6793 | 1.135
93 | 0.8693 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1435
94 | 0.87412 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1429
95 | 0.87894 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1492
96 | 0.88697 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1388
97 | 0.8934 | 1.276 | 22.0003 | 1.14
98 | 0.89983 | 1.2603 | 21.7287 | 1.134
99 | 0.90465 | 1.2524 | 21.5929 | 1.133
100 | 0.91108 | 1.2366 | 21.3213 | 1.1267
101 | 0.9159 | 1.2288 | 21.1855 | 1.1254
102 | 0.91911 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1221
103 | 0.92393 | 1.213 | 20.9139 | 1.1207
104 | 0.92715 | 1.1973 | 20.6423 | 1.11
105 | 0.93036 | 1.1894 | 20.5065 | 1.1065
106 | 0.93357 | 1.1815 | 20.3707 | 1.103
107 | 0.93679 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0994
108 | 0.94 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0958
109 | 0.94161 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0977
110 | 0.94482 | 1.1579 | 19.9632 | 1.094
111 | 0.94643 | 1.15 | 19.8274 | 1.0884
112 | 0.94964 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0846
113 | 0.95125 | 1.1264 | 19.42 | 1.0714
114 | 0.95446 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0676
115 | 0.95607 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0618
116 | 0.95768 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0561
117 | 0.95928 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0503
118 | 0.9625 | 1.087 | 18.741 | 1.0462
119 | 0.9641 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0404
120 | 0.9641 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0328
121 | 0.96571 | 1.0633 | 18.3336 | 1.0269
122 | 0.96732 | 1.0633 | 18.3336 | 1.0286
123 | 0.96892 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0227
124 | 0.97053 | 1.0476 | 18.062 | 1.0167
125 | 0.97053 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0091
126 | 0.97374 | 1.0318 | 17.7904 | 1.0047
127 | 0.97374 | 1.024 | 17.6546 | 0.99708
128 | 0.98338 | 0.86643 | 14.9385 | 0.85204
129 | 0.99303 | 0.73253 | 12.6298 | 0.72742
130 | 1.0011 | 0.62226 | 10.7285 | 0.62292
131 | 1.0075 | 0.52774 | 9.0989 | 0.53169
132 | 1.0139 | 0.44897 | 7.7409 | 0.45522
133 | 1.0187 | 0.37808 | 6.5186 | 0.38516
134 | 1.0219 | 0.32294 | 5.568 | 0.33003
135 | 1.0252 | 0.27568 | 4.7532 | 0.28262
136 | 1.0284 | 0.2363 | 4.0741 | 0.243
137 | 1.0316 | 0.20479 | 3.5309 | 0.21126
138 | 1.0332 | 0.17329 | 2.9877 | 0.17904
139 | 1.0364 | 0.14178 | 2.4445 | 0.14694
140 | 1.038 | 0.12603 | 2.1729 | 0.13082
141 | 1.0396 | 0.11027 | 1.9013 | 0.11464
142 | 1.0412 | 0.09452 | 1.6297 | 0.098417
143 | 1.0428 | 0.078767 | 1.358 | 0.082141
144 | 1.0428 | 0.063013 | 1.0864 | 0.065713
145 | 1.0444 | 0.055137 | 0.95063 | 0.057587
146 | 1.0444 | 0.04726 | 0.81483 | 0.04936
147 | 1.0461 | 0.04726 | 0.81483 | 0.049436
148 | 1.0477 | 0.039383 | 0.67902 | 0.04126
149 | 1.0477 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033008
150 | 1.0477 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024756
151 | 1.0493 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024794
152 | 1.0493 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024794
153 | 1.0493 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024794
154 | 1.0493 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016529
155 | 1.0509 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016555
156 | 1.0509 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016555
157 | 1.0509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
158 | 1.0509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
159 | 1.0525 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00829
160 | 1.0525 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00829
161 | 1.0525 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00829
162 | 1.0525 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00829
163 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
164 | 1.0525 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00829
165 | 1.0525 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00829
166 | 1.0525 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00829
167 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
169 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
170 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
171 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
172 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0557 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083153
180 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0621 | 0 | 0 | 0