## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:45
ID | torque.3_GB_LM_A35
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0332
Isc | 1.3863
Vmp | 0.89019
Imp | 1.3075
Pmp | 1.1639
FF | 0.81263
Eff | 0.20068
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0332 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016276
1 | 1.0364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081634
2 | 1.038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081761
3 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
4 | 1.0412 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016403
5 | 1.0428 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082141
6 | 1.0444 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082267
7 | 1.0444 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082267
8 | 1.0461 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
9 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
10 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0525 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00829
18 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
128 | 1.0493 | 0.16541 | 2.8519 | 0.17356
129 | 1.038 | 0.30719 | 5.2964 | 0.31887
130 | 1.03 | 0.42534 | 7.3334 | 0.43809
131 | 1.0219 | 0.51198 | 8.8273 | 0.52322
132 | 1.0155 | 0.59075 | 10.1853 | 0.59992
133 | 1.0091 | 0.66164 | 11.4076 | 0.66766
134 | 1.0059 | 0.71678 | 12.3582 | 0.72099
135 | 1.0011 | 0.76404 | 13.173 | 0.76485
136 | 0.99785 | 0.80342 | 13.852 | 0.80169
137 | 0.99303 | 0.83493 | 14.3953 | 0.8291
138 | 0.99142 | 0.86643 | 14.9385 | 0.859
139 | 0.98821 | 0.89794 | 15.4817 | 0.88735
140 | 0.9866 | 0.92157 | 15.8891 | 0.90922
141 | 0.98338 | 0.93732 | 16.1607 | 0.92175
142 | 0.98178 | 0.96095 | 16.5681 | 0.94344
143 | 0.97856 | 0.96883 | 16.7039 | 0.94806
144 | 0.97696 | 0.99246 | 17.1114 | 0.96959
145 | 0.97535 | 1.0082 | 17.383 | 0.98336
146 | 0.97214 | 1.024 | 17.6546 | 0.99543
147 | 0.97053 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0091
148 | 0.96892 | 1.0476 | 18.062 | 1.015
149 | 0.96732 | 1.0633 | 18.3336 | 1.0286
150 | 0.96571 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0345
151 | 0.9641 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0404
152 | 0.9625 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0538
153 | 0.96089 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0672
154 | 0.95928 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0729
155 | 0.95768 | 1.1264 | 19.42 | 1.0787
156 | 0.95607 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0844
157 | 0.95446 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0901
158 | 0.95285 | 1.15 | 19.8274 | 1.0958
159 | 0.95125 | 1.1579 | 19.9632 | 1.1014
160 | 0.94643 | 1.1736 | 20.2349 | 1.1107
161 | 0.94161 | 1.1894 | 20.5065 | 1.1199
162 | 0.93679 | 1.2051 | 20.7781 | 1.1289
163 | 0.93357 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1398
164 | 0.92875 | 1.2288 | 21.1855 | 1.1412
165 | 0.92554 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1518
166 | 0.92232 | 1.2524 | 21.5929 | 1.1551
167 | 0.9175 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1563
168 | 0.91268 | 1.2681 | 21.8645 | 1.1574
169 | 0.90786 | 1.276 | 22.0003 | 1.1584
170 | 0.90465 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1615
171 | 0.89983 | 1.2918 | 22.2719 | 1.1624
172 | 0.89501 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1632
173 | 0.89019 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1639
174 | 0.88537 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1576
175 | 0.88215 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1604
176 | 0.87412 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1567
177 | 0.86448 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1508
178 | 0.85484 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1379
179 | 0.8468 | 1.339 | 23.0867 | 1.1339
180 | 0.83877 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1297
181 | 0.83234 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1211
182 | 0.82431 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1103
183 | 0.81627 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1059
184 | 0.80824 | 1.3548 | 23.3584 | 1.095
185 | 0.80021 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0841
186 | 0.79056 | 1.3548 | 23.3584 | 1.071
187 | 0.78253 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0663
188 | 0.7761 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0576
189 | 0.76646 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0444
190 | 0.76003 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0357
191 | 0.752 | 1.3705 | 23.63 | 1.0306
192 | 0.73915 | 1.3705 | 23.63 | 1.013
193 | 0.72629 | 1.3705 | 23.63 | 0.99541
194 | 0.71504 | 1.3705 | 23.63 | 0.97999
195 | 0.7054 | 1.3705 | 23.63 | 0.96678
196 | 0.69415 | 1.3705 | 23.63 | 0.95136
197 | 0.68451 | 1.3705 | 23.63 | 0.93815
198 | 0.67487 | 1.3705 | 23.63 | 0.92494
199 | 0.66684 | 1.3705 | 23.63 | 0.91393
200 | 0.6572 | 1.3784 | 23.7658 | 0.90589
201 | 0.64595 | 1.3784 | 23.7658 | 0.89039
202 | 0.63631 | 1.3705 | 23.63 | 0.87208
203 | 0.62827 | 1.3784 | 23.7658 | 0.86602
204 | 0.61863 | 1.3784 | 23.7658 | 0.85273
205 | 0.6106 | 1.3784 | 23.7658 | 0.84166
206 | 0.60256 | 1.3784 | 23.7658 | 0.83058
207 | 0.59453 | 1.3705 | 23.63 | 0.81483
208 | 0.58168 | 1.3784 | 23.7658 | 0.80179
209 | 0.56882 | 1.3784 | 23.7658 | 0.78407
210 | 0.55757 | 1.3784 | 23.7658 | 0.76857
211 | 0.54632 | 1.3784 | 23.7658 | 0.75306
212 | 0.53508 | 1.3784 | 23.7658 | 0.73756
213 | 0.52544 | 1.3784 | 23.7658 | 0.72427
214 | 0.51579 | 1.3784 | 23.7658 | 0.71098
215 | 0.50776 | 1.3784 | 23.7658 | 0.6999
216 | 0.49812 | 1.3784 | 23.7658 | 0.68662
217 | 0.48687 | 1.3784 | 23.7658 | 0.67111
218 | 0.47723 | 1.3784 | 23.7658 | 0.65782
219 | 0.46598 | 1.3784 | 23.7658 | 0.64232
220 | 0.45795 | 1.3784 | 23.7658 | 0.63124
221 | 0.44831 | 1.3784 | 23.7658 | 0.61795
222 | 0.44027 | 1.3784 | 23.7658 | 0.60688
223 | 0.43385 | 1.3784 | 23.7658 | 0.59802
224 | 0.41296 | 1.3784 | 23.7658 | 0.56923
225 | 0.39689 | 1.3784 | 23.7658 | 0.54708
226 | 0.38082 | 1.3784 | 23.7658 | 0.52493
227 | 0.36475 | 1.3784 | 23.7658 | 0.50278
228 | 0.3519 | 1.3784 | 23.7658 | 0.48506
229 | 0.33904 | 1.3784 | 23.7658 | 0.46734
230 | 0.32779 | 1.3784 | 23.7658 | 0.45184
231 | 0.31655 | 1.3863 | 23.9016 | 0.43883
232 | 0.30369 | 1.3784 | 23.7658 | 0.41861
233 | 0.29244 | 1.3863 | 23.9016 | 0.40541
234 | 0.2812 | 1.3863 | 23.9016 | 0.38982
235 | 0.26995 | 1.3784 | 23.7658 | 0.3721
236 | 0.26031 | 1.3863 | 23.9016 | 0.36086
237 | 0.25067 | 1.3863 | 23.9016 | 0.3475
238 | 0.24103 | 1.3784 | 23.7658 | 0.33223
239 | 0.23138 | 1.3863 | 23.9016 | 0.32077
240 | 0.21692 | 1.3863 | 23.9016 | 0.30072
241 | 0.20407 | 1.3784 | 23.7658 | 0.28129
242 | 0.19121 | 1.3863 | 23.9016 | 0.26508
243 | 0.17997 | 1.3863 | 23.9016 | 0.24949
244 | 0.16872 | 1.3863 | 23.9016 | 0.23389
245 | 0.15908 | 1.3863 | 23.9016 | 0.22053
246 | 0.14783 | 1.3863 | 23.9016 | 0.20493
247 | 0.13979 | 1.3863 | 23.9016 | 0.1938
248 | 0.12694 | 1.3863 | 23.9016 | 0.17598
249 | 0.11569 | 1.3863 | 23.9016 | 0.16038
250 | 0.10605 | 1.3863 | 23.9016 | 0.14702
251 | 0.09641 | 1.3863 | 23.9016 | 0.13365
252 | 0.086769 | 1.3863 | 23.9016 | 0.12029
253 | 0.077128 | 1.3863 | 23.9016 | 0.10692
254 | 0.069094 | 1.3784 | 23.7658 | 0.09524
255 | 0.06106 | 1.3863 | 23.9016 | 0.084647