## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:45
ID | torque.3_GB_LM_A35
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0064274
Isc | 0
Vmp | 0.86448
Imp | 1.3075
Pmp | 1.1303
FF | 11303271.8126
Eff | 0.19488
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0064274 | 1.3784 | 23.7658 | 0.0088596
1 | 0.0064274 | 1.3784 | 23.7658 | 0.0088596
2 | 0.0064274 | 1.3784 | 23.7658 | 0.0088596
3 | 0.009641 | 1.3784 | 23.7658 | 0.013289
4 | 0.012855 | 1.3784 | 23.7658 | 0.017719
5 | 0.017675 | 1.3784 | 23.7658 | 0.024364
6 | 0.020889 | 1.3863 | 23.9016 | 0.028958
7 | 0.025709 | 1.3784 | 23.7658 | 0.035438
8 | 0.032137 | 1.3784 | 23.7658 | 0.044298
9 | 0.040171 | 1.3784 | 23.7658 | 0.055372
10 | 0.046598 | 1.3784 | 23.7658 | 0.064232
11 | 0.054632 | 1.3784 | 23.7658 | 0.075306
12 | 0.06106 | 1.3784 | 23.7658 | 0.084166
13 | 0.067487 | 1.3784 | 23.7658 | 0.093025
14 | 0.073915 | 1.3784 | 23.7658 | 0.10188
15 | 0.081949 | 1.3863 | 23.9016 | 0.1136
16 | 0.094803 | 1.3784 | 23.7658 | 0.13068
17 | 0.10605 | 1.3784 | 23.7658 | 0.14618
18 | 0.11891 | 1.3784 | 23.7658 | 0.1639
19 | 0.12855 | 1.3784 | 23.7658 | 0.17719
20 | 0.13979 | 1.3863 | 23.9016 | 0.1938
21 | 0.14783 | 1.3784 | 23.7658 | 0.20377
22 | 0.15747 | 1.3784 | 23.7658 | 0.21706
23 | 0.1655 | 1.3784 | 23.7658 | 0.22813
24 | 0.17675 | 1.3784 | 23.7658 | 0.24364
25 | 0.18639 | 1.3784 | 23.7658 | 0.25693
26 | 0.19603 | 1.3784 | 23.7658 | 0.27022
27 | 0.20407 | 1.3784 | 23.7658 | 0.28129
28 | 0.21371 | 1.3784 | 23.7658 | 0.29458
29 | 0.22174 | 1.3784 | 23.7658 | 0.30565
30 | 0.22978 | 1.3784 | 23.7658 | 0.31673
31 | 0.23781 | 1.3863 | 23.9016 | 0.32968
32 | 0.25549 | 1.3784 | 23.7658 | 0.35217
33 | 0.27477 | 1.3784 | 23.7658 | 0.37875
34 | 0.29084 | 1.3784 | 23.7658 | 0.40089
35 | 0.30369 | 1.3784 | 23.7658 | 0.41861
36 | 0.31815 | 1.3784 | 23.7658 | 0.43855
37 | 0.3294 | 1.3784 | 23.7658 | 0.45405
38 | 0.34226 | 1.3784 | 23.7658 | 0.47177
39 | 0.3535 | 1.3784 | 23.7658 | 0.48728
40 | 0.36475 | 1.3784 | 23.7658 | 0.50278
41 | 0.376 | 1.3863 | 23.9016 | 0.52125
42 | 0.38725 | 1.3784 | 23.7658 | 0.53379
43 | 0.39689 | 1.3784 | 23.7658 | 0.54708
44 | 0.40653 | 1.3784 | 23.7658 | 0.56037
45 | 0.41617 | 1.3784 | 23.7658 | 0.57366
46 | 0.42421 | 1.3784 | 23.7658 | 0.58473
47 | 0.43224 | 1.3784 | 23.7658 | 0.5958
48 | 0.4467 | 1.3784 | 23.7658 | 0.61574
49 | 0.45956 | 1.3784 | 23.7658 | 0.63346
50 | 0.4708 | 1.3784 | 23.7658 | 0.64896
51 | 0.48366 | 1.3784 | 23.7658 | 0.66668
52 | 0.4933 | 1.3784 | 23.7658 | 0.67997
53 | 0.50294 | 1.3705 | 23.63 | 0.6893
54 | 0.51258 | 1.3705 | 23.63 | 0.70251
55 | 0.52222 | 1.3784 | 23.7658 | 0.71984
56 | 0.53347 | 1.3784 | 23.7658 | 0.73534
57 | 0.54311 | 1.3784 | 23.7658 | 0.74863
58 | 0.55275 | 1.3784 | 23.7658 | 0.76192
59 | 0.56239 | 1.3705 | 23.63 | 0.77078
60 | 0.57203 | 1.3705 | 23.63 | 0.78399
61 | 0.58007 | 1.3784 | 23.7658 | 0.79957
62 | 0.5881 | 1.3705 | 23.63 | 0.80602
63 | 0.59614 | 1.3705 | 23.63 | 0.81703
64 | 0.60899 | 1.3705 | 23.63 | 0.83465
65 | 0.62024 | 1.3705 | 23.63 | 0.85006
66 | 0.63309 | 1.3705 | 23.63 | 0.86768
67 | 0.64274 | 1.3705 | 23.63 | 0.88089
68 | 0.65398 | 1.3705 | 23.63 | 0.89631
69 | 0.66362 | 1.3705 | 23.63 | 0.90952
70 | 0.67326 | 1.3705 | 23.63 | 0.92274
71 | 0.68291 | 1.3705 | 23.63 | 0.93595
72 | 0.69255 | 1.3705 | 23.63 | 0.94916
73 | 0.70219 | 1.3705 | 23.63 | 0.96238
74 | 0.71183 | 1.3627 | 23.4942 | 0.96998
75 | 0.72147 | 1.3627 | 23.4942 | 0.98312
76 | 0.7295 | 1.3627 | 23.4942 | 0.99407
77 | 0.73754 | 1.3627 | 23.4942 | 1.005
78 | 0.74557 | 1.3627 | 23.4942 | 1.016
79 | 0.75361 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0269
80 | 0.76485 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0362
81 | 0.7745 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0493
82 | 0.78574 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0645
83 | 0.79378 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0691
84 | 0.80342 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0821
85 | 0.81145 | 1.3469 | 23.2226 | 1.093
86 | 0.81949 | 1.339 | 23.0867 | 1.0973
87 | 0.82591 | 1.339 | 23.0867 | 1.1059
88 | 0.83234 | 1.3312 | 22.9509 | 1.108
89 | 0.84038 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1121
90 | 0.8468 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1206
91 | 0.85323 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1223
92 | 0.85805 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1219
93 | 0.86448 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1303
94 | 0.8693 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1298
95 | 0.87412 | 1.2918 | 22.2719 | 1.1292
96 | 0.88215 | 1.276 | 22.0003 | 1.1256
97 | 0.88697 | 1.2681 | 21.8645 | 1.1248
98 | 0.8934 | 1.2524 | 21.5929 | 1.1189
99 | 0.89983 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1198
100 | 0.90465 | 1.2288 | 21.1855 | 1.1116
101 | 0.90947 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1104
102 | 0.91268 | 1.213 | 20.9139 | 1.1071
103 | 0.9159 | 1.2051 | 20.7781 | 1.1038
104 | 0.92072 | 1.1973 | 20.6423 | 1.1023
105 | 0.92393 | 1.1894 | 20.5065 | 1.0989
106 | 0.92715 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0881
107 | 0.93036 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0846
108 | 0.93197 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0791
109 | 0.93518 | 1.15 | 19.8274 | 1.0754
110 | 0.93679 | 1.15 | 19.8274 | 1.0773
111 | 0.94 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0736
112 | 0.94321 | 1.1264 | 19.42 | 1.0624
113 | 0.94643 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0586
114 | 0.94643 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0511
115 | 0.94964 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0472
116 | 0.95125 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0415
117 | 0.95285 | 1.087 | 18.741 | 1.0357
118 | 0.95446 | 1.0791 | 18.6052 | 1.03
119 | 0.95607 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0242
120 | 0.95768 | 1.0633 | 18.3336 | 1.0183
121 | 0.95928 | 1.0633 | 18.3336 | 1.0201
122 | 0.96089 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0142
123 | 0.9625 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0007
124 | 0.9641 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0024
125 | 0.96571 | 1.0318 | 17.7904 | 0.99646
126 | 0.96732 | 1.024 | 17.6546 | 0.9905
127 | 0.96732 | 1.024 | 17.6546 | 0.9905
128 | 0.97856 | 0.86643 | 14.9385 | 0.84786
129 | 0.98821 | 0.73253 | 12.6298 | 0.72389
130 | 0.99785 | 0.61438 | 10.5927 | 0.61306
131 | 1.0059 | 0.51986 | 8.9631 | 0.52292
132 | 1.0107 | 0.44109 | 7.605 | 0.44581
133 | 1.0171 | 0.37808 | 6.5186 | 0.38456
134 | 1.0219 | 0.32294 | 5.568 | 0.33003
135 | 1.0252 | 0.26781 | 4.6173 | 0.27454
136 | 1.03 | 0.2363 | 4.0741 | 0.24338
137 | 1.0316 | 0.19692 | 3.3951 | 0.20314
138 | 1.0348 | 0.16541 | 2.8519 | 0.17117
139 | 1.038 | 0.14966 | 2.5803 | 0.15535
140 | 1.0396 | 0.12603 | 2.1729 | 0.13102
141 | 1.0412 | 0.1024 | 1.7655 | 0.10662
142 | 1.0428 | 0.086643 | 1.4938 | 0.090355
143 | 1.0444 | 0.078767 | 1.358 | 0.082267
144 | 1.0461 | 0.07089 | 1.2222 | 0.074154
145 | 1.0461 | 0.055137 | 0.95063 | 0.057676
146 | 1.0477 | 0.04726 | 0.81483 | 0.049512
147 | 1.0493 | 0.04726 | 0.81483 | 0.049588
148 | 1.0493 | 0.039383 | 0.67902 | 0.041323
149 | 1.0509 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033109
150 | 1.0509 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033109
151 | 1.0525 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02487
152 | 1.0525 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02487
153 | 1.0525 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02487
154 | 1.0525 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01658
155 | 1.0525 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01658
156 | 1.0541 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016605
157 | 1.0541 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083027
158 | 1.0541 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083027
159 | 1.0557 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083153
160 | 1.0557 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083153
161 | 1.0557 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083153
162 | 1.0557 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083153
163 | 1.0557 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083153
164 | 1.0557 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083153
165 | 1.0557 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083153
166 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
167 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0557 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083153
169 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
170 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
171 | 1.0573 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008328
172 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0589 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083406
212 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0589 | 0 | 0 | 0