## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:27
ID | torque.3_GB_LM_A48
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.47562
Isc | 0
Vmp | 0.27959
Imp | 1.6383
Pmp | 0.45806
FF | 4580642.4222
Eff | 0.078977
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.47562 | 0 | 0 | 0
1 | 0.40974 | 0.43322 | 7.4692 | 0.17751
2 | 0.3519 | 0.78767 | 13.5804 | 0.27718
3 | 0.3053 | 1.0633 | 18.3336 | 0.32464
4 | 0.26995 | 1.2918 | 22.2719 | 0.34871
5 | 0.24103 | 1.4729 | 25.3954 | 0.35501
6 | 0.21692 | 1.6305 | 28.1115 | 0.35369
7 | 0.19925 | 1.7644 | 30.4202 | 0.35155
8 | 0.18479 | 1.8746 | 32.3214 | 0.34641
9 | 0.17836 | 1.9534 | 33.6795 | 0.34841
10 | 0.17515 | 2.0322 | 35.0375 | 0.35593
11 | 0.17193 | 2.0873 | 35.9882 | 0.35888
12 | 0.17032 | 2.1188 | 36.5314 | 0.36089
13 | 0.17193 | 2.1425 | 36.9388 | 0.36835
14 | 0.17193 | 2.1661 | 37.3462 | 0.37242
15 | 0.17354 | 2.174 | 37.482 | 0.37727
16 | 0.17675 | 2.1661 | 37.3462 | 0.38286
17 | 0.18479 | 2.1267 | 36.6672 | 0.39298
18 | 0.19121 | 2.0794 | 35.8524 | 0.39762
19 | 0.19925 | 2.0322 | 35.0375 | 0.40491
20 | 0.20568 | 1.9928 | 34.3585 | 0.40987
21 | 0.2105 | 1.9455 | 33.5437 | 0.40953
22 | 0.21692 | 1.9062 | 32.8647 | 0.41349
23 | 0.22014 | 1.8668 | 32.1856 | 0.41094
24 | 0.22656 | 1.8353 | 31.6424 | 0.4158
25 | 0.23138 | 1.7801 | 30.6918 | 0.41189
26 | 0.23621 | 1.7486 | 30.1486 | 0.41303
27 | 0.24103 | 1.7092 | 29.4696 | 0.41197
28 | 0.24745 | 1.6856 | 29.0621 | 0.41711
29 | 0.2587 | 1.6777 | 28.9263 | 0.43403
30 | 0.26674 | 1.6699 | 28.7905 | 0.44541
31 | 0.27316 | 1.6541 | 28.5189 | 0.45184
32 | 0.27959 | 1.6383 | 28.2473 | 0.45806
33 | 0.28923 | 1.5832 | 27.2967 | 0.45791
34 | 0.29726 | 1.5359 | 26.4819 | 0.45658
35 | 0.3053 | 1.4887 | 25.667 | 0.4545
36 | 0.31173 | 1.4493 | 24.988 | 0.45179
37 | 0.31655 | 1.4099 | 24.309 | 0.44631
38 | 0.32137 | 1.3784 | 23.7658 | 0.44298
39 | 0.32458 | 1.3469 | 23.2226 | 0.43718
40 | 0.3294 | 1.3233 | 22.8151 | 0.43589
41 | 0.33262 | 1.2918 | 22.2719 | 0.42966
42 | 0.33744 | 1.2681 | 21.8645 | 0.42792
43 | 0.34226 | 1.2445 | 21.4571 | 0.42594
44 | 0.34547 | 1.2209 | 21.0497 | 0.42178
45 | 0.34868 | 1.2051 | 20.7781 | 0.42021
46 | 0.3519 | 1.1815 | 20.3707 | 0.41577
47 | 0.35511 | 1.1657 | 20.0991 | 0.41397
48 | 0.35672 | 1.15 | 19.8274 | 0.41022
49 | 0.35993 | 1.1264 | 19.42 | 0.40541
50 | 0.36315 | 1.1027 | 19.0126 | 0.40045
51 | 0.36636 | 1.0791 | 18.6052 | 0.39534
52 | 0.36957 | 1.0633 | 18.3336 | 0.39298
53 | 0.37118 | 1.0476 | 18.062 | 0.38885
54 | 0.37439 | 1.0318 | 17.7904 | 0.38631
55 | 0.37761 | 1.0161 | 17.5188 | 0.38368
56 | 0.37921 | 1.0003 | 17.2472 | 0.37934
57 | 0.38082 | 0.98458 | 16.9755 | 0.37495
58 | 0.38403 | 0.96883 | 16.7039 | 0.37206
59 | 0.38564 | 0.96095 | 16.5681 | 0.37058
60 | 0.38725 | 0.9452 | 16.2965 | 0.36603
61 | 0.38885 | 0.93732 | 16.1607 | 0.36448
62 | 0.39046 | 0.92157 | 15.8891 | 0.35984
63 | 0.39207 | 0.91369 | 15.7533 | 0.35823
64 | 0.39207 | 0.90582 | 15.6175 | 0.35514
65 | 0.39528 | 0.89006 | 15.3459 | 0.35183
66 | 0.39528 | 0.87431 | 15.0743 | 0.3456
67 | 0.3985 | 0.85856 | 14.8027 | 0.34213
68 | 0.4001 | 0.85068 | 14.6669 | 0.34036
69 | 0.40171 | 0.83493 | 14.3953 | 0.3354
70 | 0.40332 | 0.82705 | 14.2595 | 0.33356
71 | 0.40492 | 0.81917 | 14.1237 | 0.3317
72 | 0.40653 | 0.8113 | 13.9879 | 0.32982
73 | 0.40814 | 0.80342 | 13.852 | 0.3279
74 | 0.40974 | 0.79554 | 13.7162 | 0.32597
75 | 0.41296 | 0.78767 | 13.5804 | 0.32527
76 | 0.41456 | 0.77979 | 13.4446 | 0.32327
77 | 0.41617 | 0.77191 | 13.3088 | 0.32125
78 | 0.41778 | 0.76404 | 13.173 | 0.3192
79 | 0.41938 | 0.76404 | 13.173 | 0.32042
80 | 0.42099 | 0.75616 | 13.0372 | 0.31834
81 | 0.4226 | 0.74041 | 12.7656 | 0.31289
82 | 0.4226 | 0.73253 | 12.6298 | 0.30957
83 | 0.42581 | 0.73253 | 12.6298 | 0.31192
84 | 0.42581 | 0.71678 | 12.3582 | 0.30521
85 | 0.42742 | 0.7089 | 12.2224 | 0.303
86 | 0.42742 | 0.70102 | 12.0866 | 0.29963
87 | 0.42742 | 0.69315 | 11.9508 | 0.29626
88 | 0.42903 | 0.68527 | 11.815 | 0.294
89 | 0.43063 | 0.68527 | 11.815 | 0.2951
90 | 0.43063 | 0.67739 | 11.6792 | 0.29171
91 | 0.43063 | 0.66952 | 11.5434 | 0.28832
92 | 0.43224 | 0.66164 | 11.4076 | 0.28599
93 | 0.43224 | 0.65376 | 11.2718 | 0.28258
94 | 0.43224 | 0.65376 | 11.2718 | 0.28258
95 | 0.43385 | 0.64589 | 11.136 | 0.28022
96 | 0.43385 | 0.63801 | 11.0002 | 0.2768
97 | 0.43385 | 0.63013 | 10.8644 | 0.27338
98 | 0.43545 | 0.61438 | 10.5927 | 0.26753
99 | 0.43545 | 0.6065 | 10.4569 | 0.2641
100 | 0.43545 | 0.59863 | 10.3211 | 0.26067
101 | 0.43706 | 0.59075 | 10.1853 | 0.25819
102 | 0.43706 | 0.58287 | 10.0495 | 0.25475
103 | 0.43867 | 0.58287 | 10.0495 | 0.25569
104 | 0.43867 | 0.575 | 9.9137 | 0.25223
105 | 0.44027 | 0.56712 | 9.7779 | 0.24969
106 | 0.44027 | 0.55924 | 9.6421 | 0.24622
107 | 0.44027 | 0.55924 | 9.6421 | 0.24622
108 | 0.44027 | 0.55137 | 9.5063 | 0.24275
109 | 0.44027 | 0.54349 | 9.3705 | 0.23928
110 | 0.44188 | 0.54349 | 9.3705 | 0.24016
111 | 0.44188 | 0.53561 | 9.2347 | 0.23668
112 | 0.44188 | 0.53561 | 9.2347 | 0.23668
113 | 0.44188 | 0.52774 | 9.0989 | 0.2332
114 | 0.44349 | 0.52774 | 9.0989 | 0.23404
115 | 0.44349 | 0.51986 | 8.9631 | 0.23055
116 | 0.44349 | 0.51198 | 8.8273 | 0.22706
117 | 0.44349 | 0.51198 | 8.8273 | 0.22706
118 | 0.44349 | 0.50411 | 8.6915 | 0.22356
119 | 0.44509 | 0.50411 | 8.6915 | 0.22437
120 | 0.44509 | 0.49623 | 8.5557 | 0.22087
121 | 0.44509 | 0.49623 | 8.5557 | 0.22087
122 | 0.44509 | 0.48835 | 8.4199 | 0.21736
123 | 0.44509 | 0.48835 | 8.4199 | 0.21736
124 | 0.44509 | 0.48048 | 8.2841 | 0.21386
125 | 0.44509 | 0.48048 | 8.2841 | 0.21386
126 | 0.44509 | 0.4726 | 8.1483 | 0.21035
127 | 0.4467 | 0.4726 | 8.1483 | 0.21111
128 | 0.4467 | 0.4726 | 8.1483 | 0.21111
129 | 0.45634 | 0.39383 | 6.7902 | 0.17972
130 | 0.46598 | 0.33082 | 5.7038 | 0.15416
131 | 0.47402 | 0.28356 | 4.889 | 0.13441
132 | 0.48044 | 0.2363 | 4.0741 | 0.11353
133 | 0.48526 | 0.19692 | 3.3951 | 0.095557
134 | 0.49009 | 0.16541 | 2.8519 | 0.081065
135 | 0.4933 | 0.14178 | 2.4445 | 0.06994
136 | 0.49651 | 0.12603 | 2.1729 | 0.062574
137 | 0.49812 | 0.1024 | 1.7655 | 0.051006
138 | 0.50133 | 0.086643 | 1.4938 | 0.043437
139 | 0.50455 | 0.07089 | 1.2222 | 0.035767
140 | 0.50615 | 0.063013 | 1.0864 | 0.031894
141 | 0.50776 | 0.055137 | 0.95063 | 0.027996
142 | 0.50937 | 0.04726 | 0.81483 | 0.024073
143 | 0.50937 | 0.039383 | 0.67902 | 0.020061
144 | 0.51097 | 0.031507 | 0.54322 | 0.016099
145 | 0.51097 | 0.031507 | 0.54322 | 0.016099
146 | 0.51097 | 0.02363 | 0.40741 | 0.012074
147 | 0.51258 | 0.02363 | 0.40741 | 0.012112
148 | 0.51258 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0080749
149 | 0.51419 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0081002
150 | 0.51419 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0081002
151 | 0.51419 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0040501
152 | 0.51419 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0040501
153 | 0.51258 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0040374
154 | 0.51419 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0040501
155 | 0.51419 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0040501
156 | 0.51419 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0040501
157 | 0.51419 | 0 | 0 | 0
158 | 0.51419 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0040501
159 | 0.51419 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0040501
160 | 0.51419 | 0 | 0 | 0
161 | 0.51419 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0040501
162 | 0.51419 | 0 | 0 | 0
163 | 0.51419 | 0 | 0 | 0
164 | 0.51419 | 0 | 0 | 0
165 | 0.51419 | 0 | 0 | 0
166 | 0.51419 | 0 | 0 | 0
167 | 0.51258 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0040374
168 | 0.51419 | 0 | 0 | 0
169 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
170 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
171 | 0.51419 | 0 | 0 | 0
172 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
173 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
174 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
175 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
176 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
177 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
178 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
179 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
180 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
181 | 0.51097 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0040248
182 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
183 | 0.51258 | 0 | 0 | 0
184 | 0.51097 | 0 | 0 | 0
185 | 0.51097 | 0 | 0 | 0
186 | 0.51097 | 0 | 0 | 0
187 | 0.51097 | 0 | 0 | 0
188 | 0.51097 | 0 | 0 | 0
189 | 0.51097 | 0 | 0 | 0
190 | 0.51097 | 0 | 0 | 0
191 | 0.51097 | 0 | 0 | 0
192 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
193 | 0.51097 | 0 | 0 | 0
194 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
195 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
196 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
197 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
198 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
199 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
200 | 0.51097 | 0 | 0 | 0
201 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
202 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
203 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
204 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
205 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
206 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
207 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
208 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
209 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
210 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
211 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
212 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
213 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
214 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
215 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
216 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
217 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
218 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
219 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
220 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
221 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
222 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
223 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
224 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
225 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
226 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
227 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
228 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
229 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
230 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
231 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
232 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
233 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
234 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
235 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
236 | 0.50937 | 0 | 0 | 0
237 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
238 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
239 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
240 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
241 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
242 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
243 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
244 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
245 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
246 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
247 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
248 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
249 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
250 | 0.50615 | 0 | 0 | 0
251 | 0.50615 | 0 | 0 | 0
252 | 0.50776 | 0 | 0 | 0
253 | 0.50615 | 0 | 0 | 0
254 | 0.50615 | 0 | 0 | 0
255 | 0.50615 | 0 | 0 | 0