## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:51
ID | torque.3_GB_LM_A48_V2
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 2.5914
Vmp | 0.68612
Imp | 2.1661
Pmp | 1.4862
FF | 118.9707
Eff | 0.25624
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 2.6387 | 45.4945 | 0.01272
1 | 0.13176 | 2.237 | 38.5684 | 0.29474
2 | 0.24745 | 1.9062 | 32.8647 | 0.47168
3 | 0.34065 | 1.6305 | 28.1115 | 0.55542
4 | 0.41938 | 1.402 | 24.1732 | 0.588
5 | 0.48526 | 1.2051 | 20.7781 | 0.58481
6 | 0.5415 | 1.0318 | 17.7904 | 0.55875
7 | 0.59132 | 0.89006 | 15.3459 | 0.52631
8 | 0.63309 | 0.77191 | 13.3088 | 0.48869
9 | 0.66844 | 0.66164 | 11.4076 | 0.44227
10 | 0.70058 | 0.575 | 9.9137 | 0.40283
11 | 0.7279 | 0.48835 | 8.4199 | 0.35547
12 | 0.752 | 0.42534 | 7.3334 | 0.31986
13 | 0.77289 | 0.36233 | 6.247 | 0.28004
14 | 0.79056 | 0.31507 | 5.4322 | 0.24908
15 | 0.80663 | 0.26781 | 4.6173 | 0.21602
16 | 0.82109 | 0.22842 | 3.9383 | 0.18756
17 | 0.83395 | 0.20479 | 3.5309 | 0.17079
18 | 0.8452 | 0.18116 | 3.1235 | 0.15312
19 | 0.85323 | 0.15753 | 2.7161 | 0.13441
20 | 0.86287 | 0.12603 | 2.1729 | 0.10874
21 | 0.87091 | 0.11815 | 2.0371 | 0.1029
22 | 0.87573 | 0.1024 | 1.7655 | 0.089671
23 | 0.88215 | 0.086643 | 1.4938 | 0.076433
24 | 0.88537 | 0.078767 | 1.358 | 0.069737
25 | 0.89179 | 0.063013 | 1.0864 | 0.056195
26 | 0.89501 | 0.055137 | 0.95063 | 0.049348
27 | 0.89822 | 0.04726 | 0.81483 | 0.04245
28 | 0.90144 | 0.039383 | 0.67902 | 0.035501
29 | 0.90304 | 0.039383 | 0.67902 | 0.035565
30 | 0.90465 | 0.031507 | 0.54322 | 0.028502
31 | 0.90786 | 0.031507 | 0.54322 | 0.028604
32 | 0.91108 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021529
33 | 0.91108 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021529
34 | 0.91429 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021605
35 | 0.91429 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014403
36 | 0.9159 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014428
37 | 0.9159 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014428
38 | 0.9175 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072269
39 | 0.9175 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072269
40 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
41 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
42 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
43 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
44 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
45 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
46 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
47 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
48 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
49 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
50 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
51 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
52 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
53 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
54 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
55 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
56 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
57 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
58 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
59 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
60 | 0.92554 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072901
61 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
62 | 0.92554 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072901
63 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
64 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
65 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
66 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
67 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
68 | 0.92715 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073028
69 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
70 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
71 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
72 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
73 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
74 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
75 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
76 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
77 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
78 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
79 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
80 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
81 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
82 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
83 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
84 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
85 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
86 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
87 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
88 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
89 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
90 | 0.92715 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073028
91 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
92 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
93 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
94 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
95 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
96 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
97 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
98 | 0.92715 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073028
99 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
100 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
101 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
102 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
103 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
104 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
105 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
106 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
107 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
108 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
109 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
110 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
111 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
112 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
113 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
114 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
115 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
116 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
117 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
118 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
119 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
120 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
121 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
122 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
123 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
124 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
125 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
126 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
127 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
128 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
129 | 0.9175 | 0.14966 | 2.5803 | 0.13731
130 | 0.91108 | 0.26781 | 4.6173 | 0.24399
131 | 0.90304 | 0.36233 | 6.247 | 0.3272
132 | 0.89662 | 0.45685 | 7.8767 | 0.40962
133 | 0.89179 | 0.51986 | 8.9631 | 0.46361
134 | 0.88697 | 0.575 | 9.9137 | 0.51001
135 | 0.88215 | 0.62226 | 10.7285 | 0.54893
136 | 0.88055 | 0.66952 | 11.5434 | 0.58954
137 | 0.87573 | 0.7089 | 12.2224 | 0.6208
138 | 0.87412 | 0.74041 | 12.7656 | 0.6472
139 | 0.87091 | 0.76404 | 13.173 | 0.6654
140 | 0.8693 | 0.79554 | 13.7162 | 0.69156
141 | 0.86769 | 0.8113 | 13.9879 | 0.70395
142 | 0.86609 | 0.82705 | 14.2595 | 0.71629
143 | 0.86448 | 0.85068 | 14.6669 | 0.73539
144 | 0.86287 | 0.86643 | 14.9385 | 0.74762
145 | 0.86126 | 0.87431 | 15.0743 | 0.75301
146 | 0.85966 | 0.89794 | 15.4817 | 0.77192
147 | 0.85966 | 0.91369 | 15.7533 | 0.78546
148 | 0.85805 | 0.92157 | 15.8891 | 0.79075
149 | 0.85644 | 0.93732 | 16.1607 | 0.80276
150 | 0.85644 | 0.9452 | 16.2965 | 0.80951
151 | 0.85484 | 0.95308 | 16.4323 | 0.81472
152 | 0.85484 | 0.96883 | 16.7039 | 0.82819
153 | 0.85323 | 0.97671 | 16.8397 | 0.83335
154 | 0.85162 | 0.97671 | 16.8397 | 0.83179
155 | 0.85162 | 0.99246 | 17.1114 | 0.8452
156 | 0.85162 | 1.0003 | 17.2472 | 0.85191
157 | 0.85002 | 1.0082 | 17.383 | 0.857
158 | 0.84841 | 1.024 | 17.6546 | 0.86874
159 | 0.85002 | 1.024 | 17.6546 | 0.87039
160 | 0.84841 | 1.0318 | 17.7904 | 0.87543
161 | 0.8468 | 1.0555 | 18.1978 | 0.89378
162 | 0.8452 | 1.0712 | 18.4694 | 0.9054
163 | 0.84359 | 1.0949 | 18.8768 | 0.92361
164 | 0.84359 | 1.1027 | 19.0126 | 0.93025
165 | 0.84038 | 1.1185 | 19.2842 | 0.93995
166 | 0.84038 | 1.1264 | 19.42 | 0.94657
167 | 0.83877 | 1.1421 | 19.6916 | 0.95797
168 | 0.83716 | 1.15 | 19.8274 | 0.96273
169 | 0.83716 | 1.1657 | 20.0991 | 0.97592
170 | 0.83556 | 1.1815 | 20.3707 | 0.98721
171 | 0.83395 | 1.1894 | 20.5065 | 0.99188
172 | 0.83395 | 1.2051 | 20.7781 | 1.005
173 | 0.83234 | 1.213 | 20.9139 | 1.0096
174 | 0.83074 | 1.2209 | 21.0497 | 1.0142
175 | 0.83074 | 1.2288 | 21.1855 | 1.0208
176 | 0.82913 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0319
177 | 0.82752 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0429
178 | 0.82752 | 1.276 | 22.0003 | 1.0559
179 | 0.82431 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0713
180 | 0.8227 | 1.3075 | 22.5435 | 1.0757
181 | 0.8227 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0887
182 | 0.82109 | 1.339 | 23.0867 | 1.0995
183 | 0.81949 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1102
184 | 0.81788 | 1.3627 | 23.4942 | 1.1145
185 | 0.81627 | 1.3784 | 23.7658 | 1.1252
186 | 0.81627 | 1.3942 | 24.0374 | 1.138
187 | 0.81467 | 1.4099 | 24.309 | 1.1486
188 | 0.81145 | 1.4257 | 24.5806 | 1.1569
189 | 0.81145 | 1.4414 | 24.8522 | 1.1697
190 | 0.80824 | 1.4493 | 24.988 | 1.1714
191 | 0.80824 | 1.4651 | 25.2596 | 1.1841
192 | 0.80663 | 1.4729 | 25.3954 | 1.1881
193 | 0.80342 | 1.5044 | 25.9386 | 1.2087
194 | 0.80021 | 1.5359 | 26.4819 | 1.2291
195 | 0.7986 | 1.5517 | 26.7535 | 1.2392
196 | 0.79538 | 1.5753 | 27.1609 | 1.253
197 | 0.79378 | 1.5911 | 27.4325 | 1.263
198 | 0.79217 | 1.6147 | 27.8399 | 1.2791
199 | 0.78896 | 1.6305 | 28.1115 | 1.2864
200 | 0.78735 | 1.6462 | 28.3831 | 1.2962
201 | 0.78414 | 1.6699 | 28.7905 | 1.3094
202 | 0.78092 | 1.6935 | 29.1979 | 1.3225
203 | 0.77932 | 1.7092 | 29.4696 | 1.332
204 | 0.7761 | 1.725 | 29.7412 | 1.3388
205 | 0.7745 | 1.7486 | 30.1486 | 1.3543
206 | 0.77289 | 1.7722 | 30.556 | 1.3698
207 | 0.76807 | 1.788 | 30.8276 | 1.3733
208 | 0.76646 | 1.8116 | 31.235 | 1.3885
209 | 0.76003 | 1.8431 | 31.7782 | 1.4008
210 | 0.75521 | 1.8746 | 32.3214 | 1.4158
211 | 0.75039 | 1.8983 | 32.7289 | 1.4245
212 | 0.74557 | 1.9298 | 33.2721 | 1.4388
213 | 0.74075 | 1.9534 | 33.6795 | 1.447
214 | 0.73593 | 1.977 | 34.0869 | 1.455
215 | 0.73111 | 2.0085 | 34.6301 | 1.4685
216 | 0.7279 | 2.0243 | 34.9017 | 1.4735
217 | 0.71826 | 2.0479 | 35.3091 | 1.4709
218 | 0.71183 | 2.0716 | 35.7166 | 1.4746
219 | 0.7054 | 2.1031 | 36.2598 | 1.4835
220 | 0.69897 | 2.1188 | 36.5314 | 1.481
221 | 0.69255 | 2.1425 | 36.9388 | 1.4837
222 | 0.68612 | 2.1661 | 37.3462 | 1.4862
223 | 0.67969 | 2.1818 | 37.6178 | 1.483
224 | 0.67166 | 2.1976 | 37.8894 | 1.476
225 | 0.64916 | 2.2291 | 38.4326 | 1.447
226 | 0.62667 | 2.2606 | 38.9759 | 1.4166
227 | 0.60738 | 2.2842 | 39.3833 | 1.3874
228 | 0.58971 | 2.3 | 39.6549 | 1.3563
229 | 0.57203 | 2.3236 | 40.0623 | 1.3292
230 | 0.55436 | 2.3394 | 40.3339 | 1.2968
231 | 0.53829 | 2.3551 | 40.6055 | 1.2677
232 | 0.52383 | 2.3709 | 40.8771 | 1.2419
233 | 0.50615 | 2.3866 | 41.1487 | 1.208
234 | 0.48848 | 2.3945 | 41.2845 | 1.1697
235 | 0.47241 | 2.4103 | 41.5561 | 1.1386
236 | 0.45795 | 2.4181 | 41.6919 | 1.1074
237 | 0.44188 | 2.4339 | 41.9636 | 1.0755
238 | 0.42742 | 2.4418 | 42.0994 | 1.0437
239 | 0.41456 | 2.4418 | 42.0994 | 1.0123
240 | 0.4001 | 2.4575 | 42.371 | 0.98326
241 | 0.37761 | 2.4733 | 42.6426 | 0.93392
242 | 0.35511 | 2.4811 | 42.7784 | 0.88108
243 | 0.33583 | 2.489 | 42.9142 | 0.83589
244 | 0.31494 | 2.5048 | 43.1858 | 0.78885
245 | 0.29726 | 2.5127 | 43.3216 | 0.74692
246 | 0.27959 | 2.5205 | 43.4574 | 0.70471
247 | 0.26352 | 2.5284 | 43.5932 | 0.66629
248 | 0.24745 | 2.5363 | 43.729 | 0.62761
249 | 0.22656 | 2.5442 | 43.8648 | 0.57642
250 | 0.20889 | 2.552 | 44.0006 | 0.53309
251 | 0.19121 | 2.5678 | 44.2722 | 0.491
252 | 0.17354 | 2.5678 | 44.2722 | 0.44561
253 | 0.15747 | 2.5757 | 44.408 | 0.40559
254 | 0.1414 | 2.5835 | 44.5438 | 0.36532
255 | 0.12533 | 2.5914 | 44.6796 | 0.32479