## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:51
ID | torque.3_GB_LM_A48_V2
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.8934
Isc | 2.5835
Vmp | 0.67969
Imp | 2.1031
Pmp | 1.4294
FF | 0.6193
Eff | 0.24645
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.8934 | 0.031507 | 0.54322 | 0.028148
1 | 0.89501 | 0.031507 | 0.54322 | 0.028199
2 | 0.89662 | 0.031507 | 0.54322 | 0.028249
3 | 0.90144 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021301
4 | 0.90144 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021301
5 | 0.90304 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021339
6 | 0.90304 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014226
7 | 0.90465 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014251
8 | 0.90626 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014277
9 | 0.90786 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014302
10 | 0.90786 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071509
11 | 0.90786 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071509
12 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
13 | 0.90947 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071636
14 | 0.90947 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071636
15 | 0.91108 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071762
16 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
17 | 0.91108 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071762
18 | 0.91268 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071889
19 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
20 | 0.91268 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071889
21 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072016
22 | 0.91268 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071889
23 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
24 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
25 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
26 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
27 | 0.91429 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072016
28 | 0.9159 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072142
29 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
30 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
31 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
32 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
33 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
34 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
35 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
36 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
37 | 0.9159 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072142
38 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
39 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
40 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
41 | 0.9159 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072142
42 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
43 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
44 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
45 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
46 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
47 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
48 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
49 | 0.9175 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072269
50 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
51 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
52 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
53 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
54 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
55 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
56 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
57 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
58 | 0.9175 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072269
59 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
60 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
61 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
62 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
63 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
64 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
65 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
66 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
67 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
68 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
69 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
70 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
71 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
72 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
73 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
74 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
75 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
76 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
77 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
78 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
79 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
80 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
81 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
82 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
83 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
84 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
85 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
86 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
87 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
88 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
89 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
90 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
91 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
92 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
93 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
94 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
95 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
96 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
97 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
98 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
99 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
100 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
101 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
102 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
103 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
104 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
105 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
106 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
107 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
108 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
109 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
110 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
111 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
112 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
113 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
114 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
115 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
116 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
117 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
118 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
119 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
120 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
121 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
122 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
123 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
124 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
125 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
126 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
127 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
128 | 0.90947 | 0.1339 | 2.3087 | 0.12178
129 | 0.89983 | 0.25993 | 4.4815 | 0.23389
130 | 0.89179 | 0.36233 | 6.247 | 0.32312
131 | 0.88376 | 0.44109 | 7.605 | 0.38982
132 | 0.87894 | 0.51198 | 8.8273 | 0.45
133 | 0.87412 | 0.56712 | 9.7779 | 0.49573
134 | 0.8693 | 0.62226 | 10.7285 | 0.54093
135 | 0.86609 | 0.65376 | 11.2718 | 0.56621
136 | 0.86287 | 0.69315 | 11.9508 | 0.5981
137 | 0.86126 | 0.73253 | 12.6298 | 0.6309
138 | 0.85805 | 0.75616 | 13.0372 | 0.64882
139 | 0.85484 | 0.77979 | 13.4446 | 0.66659
140 | 0.85484 | 0.79554 | 13.7162 | 0.68006
141 | 0.85162 | 0.8113 | 13.9879 | 0.69092
142 | 0.85002 | 0.82705 | 14.2595 | 0.70301
143 | 0.84841 | 0.8428 | 14.5311 | 0.71504
144 | 0.8468 | 0.86643 | 14.9385 | 0.7337
145 | 0.8468 | 0.87431 | 15.0743 | 0.74037
146 | 0.8452 | 0.89006 | 15.3459 | 0.75228
147 | 0.84198 | 0.90582 | 15.6175 | 0.76268
148 | 0.84198 | 0.91369 | 15.7533 | 0.76931
149 | 0.84038 | 0.92157 | 15.8891 | 0.77446
150 | 0.84038 | 0.93732 | 16.1607 | 0.7877
151 | 0.83877 | 0.9452 | 16.2965 | 0.7928
152 | 0.83877 | 0.96095 | 16.5681 | 0.80602
153 | 0.83716 | 0.96095 | 16.5681 | 0.80447
154 | 0.83556 | 0.97671 | 16.8397 | 0.81609
155 | 0.83395 | 0.97671 | 16.8397 | 0.81452
156 | 0.83556 | 0.99246 | 17.1114 | 0.82925
157 | 0.83395 | 1.0003 | 17.2472 | 0.83423
158 | 0.83395 | 1.0082 | 17.383 | 0.8408
159 | 0.83234 | 1.0161 | 17.5188 | 0.84573
160 | 0.83074 | 1.0318 | 17.7904 | 0.85719
161 | 0.82913 | 1.0476 | 18.062 | 0.86859
162 | 0.82752 | 1.0712 | 18.4694 | 0.88646
163 | 0.82752 | 1.0791 | 18.6052 | 0.89298
164 | 0.82431 | 1.0949 | 18.8768 | 0.9025
165 | 0.82431 | 1.1106 | 19.1484 | 0.91548
166 | 0.82431 | 1.1185 | 19.2842 | 0.92198
167 | 0.82109 | 1.1264 | 19.42 | 0.92485
168 | 0.81949 | 1.1421 | 19.6916 | 0.93595
169 | 0.81949 | 1.1579 | 19.9632 | 0.94886
170 | 0.81788 | 1.1657 | 20.0991 | 0.95344
171 | 0.81627 | 1.1736 | 20.2349 | 0.958
172 | 0.81627 | 1.1815 | 20.3707 | 0.96443
173 | 0.81467 | 1.1973 | 20.6423 | 0.97536
174 | 0.81467 | 1.213 | 20.9139 | 0.98819
175 | 0.81306 | 1.2209 | 21.0497 | 0.99265
176 | 0.81145 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0035
177 | 0.80985 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0142
178 | 0.80824 | 1.2681 | 21.8645 | 1.025
179 | 0.80663 | 1.2839 | 22.1361 | 1.0356
180 | 0.80663 | 1.2918 | 22.2719 | 1.042
181 | 0.80342 | 1.3075 | 22.5435 | 1.0505
182 | 0.80181 | 1.3233 | 22.8151 | 1.061
183 | 0.80181 | 1.339 | 23.0867 | 1.0737
184 | 0.7986 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0756
185 | 0.79699 | 1.3627 | 23.4942 | 1.086
186 | 0.79538 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0964
187 | 0.79538 | 1.3942 | 24.0374 | 1.1089
188 | 0.79378 | 1.4099 | 24.309 | 1.1192
189 | 0.79217 | 1.4178 | 24.4448 | 1.1231
190 | 0.79056 | 1.4336 | 24.7164 | 1.1333
191 | 0.78896 | 1.4414 | 24.8522 | 1.1372
192 | 0.78574 | 1.4729 | 25.3954 | 1.1573
193 | 0.78253 | 1.4966 | 25.8028 | 1.1711
194 | 0.78253 | 1.5202 | 26.2102 | 1.1896
195 | 0.77771 | 1.5359 | 26.4819 | 1.1945
196 | 0.7761 | 1.5517 | 26.7535 | 1.2043
197 | 0.77289 | 1.5753 | 27.1609 | 1.2176
198 | 0.77128 | 1.5911 | 27.4325 | 1.2272
199 | 0.76968 | 1.6068 | 27.7041 | 1.2367
200 | 0.76646 | 1.6305 | 28.1115 | 1.2497
201 | 0.76325 | 1.6541 | 28.5189 | 1.2625
202 | 0.76164 | 1.6699 | 28.7905 | 1.2718
203 | 0.75843 | 1.6856 | 29.0621 | 1.2784
204 | 0.75521 | 1.7092 | 29.4696 | 1.2908
205 | 0.75361 | 1.725 | 29.7412 | 1.3
206 | 0.75039 | 1.7486 | 30.1486 | 1.3122
207 | 0.74879 | 1.7644 | 30.4202 | 1.3211
208 | 0.74236 | 1.7959 | 30.9634 | 1.3332
209 | 0.73754 | 1.8274 | 31.5066 | 1.3478
210 | 0.73272 | 1.8589 | 32.0498 | 1.362
211 | 0.7279 | 1.8825 | 32.4573 | 1.3703
212 | 0.72308 | 1.914 | 33.0005 | 1.384
213 | 0.71826 | 1.9298 | 33.2721 | 1.3861
214 | 0.71344 | 1.9534 | 33.6795 | 1.3936
215 | 0.71022 | 1.977 | 34.0869 | 1.4041
216 | 0.70379 | 2.0007 | 34.4943 | 1.4081
217 | 0.69737 | 2.0322 | 35.0375 | 1.4172
218 | 0.69094 | 2.0558 | 35.4449 | 1.4204
219 | 0.68612 | 2.0794 | 35.8524 | 1.4267
220 | 0.67969 | 2.1031 | 36.2598 | 1.4294
221 | 0.67326 | 2.1188 | 36.5314 | 1.4265
222 | 0.66684 | 2.1346 | 36.803 | 1.4234
223 | 0.6588 | 2.1582 | 37.2104 | 1.4218
224 | 0.63791 | 2.1976 | 37.8894 | 1.4019
225 | 0.61703 | 2.2291 | 38.4326 | 1.3754
226 | 0.59935 | 2.2527 | 38.8401 | 1.3502
227 | 0.58168 | 2.2764 | 39.2475 | 1.3241
228 | 0.564 | 2.3 | 39.6549 | 1.2972
229 | 0.54793 | 2.3157 | 39.9265 | 1.2689
230 | 0.53186 | 2.3315 | 40.1981 | 1.24
231 | 0.51901 | 2.3472 | 40.4697 | 1.2182
232 | 0.50133 | 2.363 | 40.7413 | 1.1846
233 | 0.48366 | 2.3709 | 40.8771 | 1.1467
234 | 0.4692 | 2.3866 | 41.1487 | 1.1198
235 | 0.45313 | 2.4024 | 41.4203 | 1.0886
236 | 0.43867 | 2.4103 | 41.5561 | 1.0573
237 | 0.42421 | 2.4181 | 41.6919 | 1.0258
238 | 0.40974 | 2.4339 | 41.9636 | 0.99727
239 | 0.3985 | 2.4418 | 42.0994 | 0.97303
240 | 0.37439 | 2.4496 | 42.2352 | 0.91713
241 | 0.3519 | 2.4654 | 42.5068 | 0.86757
242 | 0.33262 | 2.4733 | 42.6426 | 0.82265
243 | 0.31333 | 2.489 | 42.9142 | 0.77989
244 | 0.29566 | 2.4969 | 43.05 | 0.73823
245 | 0.27798 | 2.5048 | 43.1858 | 0.69628
246 | 0.26191 | 2.5127 | 43.3216 | 0.6581
247 | 0.24424 | 2.5205 | 43.4574 | 0.61561
248 | 0.22656 | 2.5284 | 43.5932 | 0.57285
249 | 0.20728 | 2.5363 | 43.729 | 0.52573
250 | 0.18961 | 2.552 | 44.0006 | 0.48388
251 | 0.17354 | 2.5599 | 44.1364 | 0.44424
252 | 0.15586 | 2.5678 | 44.2722 | 0.40022
253 | 0.13979 | 2.5678 | 44.2722 | 0.35896
254 | 0.12373 | 2.5757 | 44.408 | 0.31868
255 | 0.10926 | 2.5835 | 44.5438 | 0.28229