## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:51
ID | torque.3_GB_LM_A48_V2
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0080342
Isc | 0
Vmp | 0.65559
Imp | 2.1188
Pmp | 1.3891
FF | 13890767.7697
Eff | 0.2395
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0080342 | 2.6229 | 45.2229 | 0.021073
1 | 0.009641 | 2.615 | 45.0871 | 0.025212
2 | 0.012855 | 2.615 | 45.0871 | 0.033616
3 | 0.017675 | 2.615 | 45.0871 | 0.046222
4 | 0.024103 | 2.615 | 45.0871 | 0.063029
5 | 0.03053 | 2.615 | 45.0871 | 0.079837
6 | 0.038564 | 2.6072 | 44.9513 | 0.10054
7 | 0.046598 | 2.5993 | 44.8155 | 0.12112
8 | 0.06106 | 2.5914 | 44.6796 | 0.15823
9 | 0.073915 | 2.5914 | 44.6796 | 0.19154
10 | 0.088376 | 2.5835 | 44.5438 | 0.22832
11 | 0.099624 | 2.5757 | 44.408 | 0.2566
12 | 0.11248 | 2.5757 | 44.408 | 0.28971
13 | 0.12373 | 2.5678 | 44.2722 | 0.3177
14 | 0.13658 | 2.5678 | 44.2722 | 0.35071
15 | 0.14944 | 2.552 | 44.0006 | 0.38137
16 | 0.17193 | 2.552 | 44.0006 | 0.43878
17 | 0.19121 | 2.5442 | 43.8648 | 0.48648
18 | 0.2105 | 2.5363 | 43.729 | 0.53388
19 | 0.22978 | 2.5205 | 43.4574 | 0.57916
20 | 0.24585 | 2.5205 | 43.4574 | 0.61966
21 | 0.26191 | 2.5127 | 43.3216 | 0.6581
22 | 0.27638 | 2.5048 | 43.1858 | 0.69226
23 | 0.29244 | 2.4969 | 43.05 | 0.7302
24 | 0.30851 | 2.4811 | 42.7784 | 0.76547
25 | 0.32458 | 2.4811 | 42.7784 | 0.80533
26 | 0.34226 | 2.4654 | 42.5068 | 0.8438
27 | 0.35672 | 2.4654 | 42.5068 | 0.87945
28 | 0.36957 | 2.4496 | 42.2352 | 0.90532
29 | 0.38403 | 2.4496 | 42.2352 | 0.94075
30 | 0.39689 | 2.4418 | 42.0994 | 0.96911
31 | 0.40814 | 2.4339 | 41.9636 | 0.99336
32 | 0.43545 | 2.4024 | 41.4203 | 1.0461
33 | 0.46116 | 2.3866 | 41.1487 | 1.1006
34 | 0.48205 | 2.363 | 40.7413 | 1.1391
35 | 0.50294 | 2.3472 | 40.4697 | 1.1805
36 | 0.52222 | 2.3236 | 40.0623 | 1.2134
37 | 0.53829 | 2.3079 | 39.7907 | 1.2423
38 | 0.55436 | 2.2921 | 39.5191 | 1.2706
39 | 0.56721 | 2.2764 | 39.2475 | 1.2912
40 | 0.58168 | 2.2527 | 38.8401 | 1.3104
41 | 0.59614 | 2.2291 | 38.4326 | 1.3288
42 | 0.60738 | 2.2133 | 38.161 | 1.3443
43 | 0.61703 | 2.1897 | 37.7536 | 1.3511
44 | 0.62827 | 2.174 | 37.482 | 1.3658
45 | 0.63791 | 2.1582 | 37.2104 | 1.3767
46 | 0.64595 | 2.1346 | 36.803 | 1.3788
47 | 0.65559 | 2.1188 | 36.5314 | 1.3891
48 | 0.66362 | 2.0873 | 35.9882 | 1.3852
49 | 0.67326 | 2.0479 | 35.3091 | 1.3788
50 | 0.68291 | 2.0243 | 34.9017 | 1.3824
51 | 0.69094 | 2.0007 | 34.4943 | 1.3823
52 | 0.69737 | 1.977 | 34.0869 | 1.3787
53 | 0.70379 | 1.9534 | 33.6795 | 1.3748
54 | 0.71022 | 1.9298 | 33.2721 | 1.3706
55 | 0.71504 | 1.9062 | 32.8647 | 1.363
56 | 0.72147 | 1.8825 | 32.4573 | 1.3582
57 | 0.72629 | 1.8589 | 32.0498 | 1.3501
58 | 0.7295 | 1.8353 | 31.6424 | 1.3388
59 | 0.73432 | 1.8195 | 31.3708 | 1.3361
60 | 0.73915 | 1.7959 | 30.9634 | 1.3274
61 | 0.74236 | 1.7801 | 30.6918 | 1.3215
62 | 0.74557 | 1.7644 | 30.4202 | 1.3155
63 | 0.74879 | 1.7407 | 30.0128 | 1.3034
64 | 0.75361 | 1.7171 | 29.6054 | 1.294
65 | 0.75843 | 1.6856 | 29.0621 | 1.2784
66 | 0.76164 | 1.6541 | 28.5189 | 1.2598
67 | 0.76485 | 1.6383 | 28.2473 | 1.2531
68 | 0.76968 | 1.6147 | 27.8399 | 1.2428
69 | 0.77128 | 1.599 | 27.5683 | 1.2332
70 | 0.77289 | 1.5832 | 27.2967 | 1.2236
71 | 0.7761 | 1.5675 | 27.0251 | 1.2165
72 | 0.77771 | 1.5438 | 26.6177 | 1.2006
73 | 0.78092 | 1.5281 | 26.3461 | 1.1933
74 | 0.78414 | 1.5044 | 25.9386 | 1.1797
75 | 0.78574 | 1.4887 | 25.667 | 1.1697
76 | 0.78735 | 1.4808 | 25.5312 | 1.1659
77 | 0.79056 | 1.4651 | 25.2596 | 1.1582
78 | 0.79217 | 1.4493 | 24.988 | 1.1481
79 | 0.79217 | 1.4336 | 24.7164 | 1.1356
80 | 0.79538 | 1.4099 | 24.309 | 1.1214
81 | 0.79699 | 1.3942 | 24.0374 | 1.1111
82 | 0.80021 | 1.3784 | 23.7658 | 1.103
83 | 0.80021 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0904
84 | 0.80181 | 1.3469 | 23.2226 | 1.08
85 | 0.80503 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0716
86 | 0.80663 | 1.3154 | 22.6793 | 1.061
87 | 0.80824 | 1.3075 | 22.5435 | 1.0568
88 | 0.80985 | 1.2918 | 22.2719 | 1.0461
89 | 0.81145 | 1.276 | 22.0003 | 1.0354
90 | 0.81145 | 1.2681 | 21.8645 | 1.029
91 | 0.81467 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0203
92 | 0.81467 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0139
93 | 0.81467 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0074
94 | 0.81788 | 1.2288 | 21.1855 | 1.005
95 | 0.81788 | 1.213 | 20.9139 | 0.99209
96 | 0.81949 | 1.1894 | 20.5065 | 0.97468
97 | 0.82109 | 1.1736 | 20.2349 | 0.96365
98 | 0.82431 | 1.1579 | 19.9632 | 0.95444
99 | 0.82431 | 1.1421 | 19.6916 | 0.94145
100 | 0.82591 | 1.1264 | 19.42 | 0.93028
101 | 0.82752 | 1.1185 | 19.2842 | 0.92557
102 | 0.82913 | 1.1027 | 19.0126 | 0.91431
103 | 0.82913 | 1.0949 | 18.8768 | 0.90778
104 | 0.83074 | 1.087 | 18.741 | 0.90299
105 | 0.83234 | 1.0712 | 18.4694 | 0.89163
106 | 0.83234 | 1.0633 | 18.3336 | 0.88507
107 | 0.83395 | 1.0555 | 18.1978 | 0.88021
108 | 0.83395 | 1.0397 | 17.9262 | 0.86707
109 | 0.83556 | 1.0397 | 17.9262 | 0.86874
110 | 0.83716 | 1.0318 | 17.7904 | 0.86382
111 | 0.83716 | 1.0161 | 17.5188 | 0.85063
112 | 0.83877 | 1.0082 | 17.383 | 0.84566
113 | 0.83877 | 1.0003 | 17.2472 | 0.83905
114 | 0.83877 | 0.99246 | 17.1114 | 0.83244
115 | 0.84038 | 0.98458 | 16.9755 | 0.82742
116 | 0.84198 | 0.97671 | 16.8397 | 0.82237
117 | 0.84198 | 0.96883 | 16.7039 | 0.81574
118 | 0.84198 | 0.96095 | 16.5681 | 0.80911
119 | 0.84359 | 0.95308 | 16.4323 | 0.804
120 | 0.84359 | 0.9452 | 16.2965 | 0.79736
121 | 0.8452 | 0.93732 | 16.1607 | 0.79222
122 | 0.8452 | 0.92945 | 16.0249 | 0.78556
123 | 0.8452 | 0.92157 | 15.8891 | 0.77891
124 | 0.8468 | 0.91369 | 15.7533 | 0.77372
125 | 0.8468 | 0.91369 | 15.7533 | 0.77372
126 | 0.84841 | 0.90582 | 15.6175 | 0.7685
127 | 0.84841 | 0.89794 | 15.4817 | 0.76182
128 | 0.85805 | 0.75616 | 13.0372 | 0.64882
129 | 0.86609 | 0.64589 | 11.136 | 0.55939
130 | 0.87412 | 0.55137 | 9.5063 | 0.48196
131 | 0.88055 | 0.4726 | 8.1483 | 0.41615
132 | 0.88537 | 0.40171 | 6.926 | 0.35566
133 | 0.89179 | 0.34657 | 5.9754 | 0.30907
134 | 0.8934 | 0.29931 | 5.1606 | 0.26741
135 | 0.89662 | 0.25993 | 4.4815 | 0.23306
136 | 0.89983 | 0.22055 | 3.8025 | 0.19845
137 | 0.90304 | 0.18904 | 3.2593 | 0.17071
138 | 0.90465 | 0.16541 | 2.8519 | 0.14964
139 | 0.90626 | 0.14178 | 2.4445 | 0.12849
140 | 0.90786 | 0.11815 | 2.0371 | 0.10726
141 | 0.90947 | 0.1024 | 1.7655 | 0.093127
142 | 0.91108 | 0.086643 | 1.4938 | 0.078939
143 | 0.91108 | 0.078767 | 1.358 | 0.071762
144 | 0.91268 | 0.07089 | 1.2222 | 0.0647
145 | 0.91268 | 0.055137 | 0.95063 | 0.050322
146 | 0.91268 | 0.055137 | 0.95063 | 0.050322
147 | 0.91429 | 0.039383 | 0.67902 | 0.036008
148 | 0.9159 | 0.039383 | 0.67902 | 0.036071
149 | 0.9159 | 0.039383 | 0.67902 | 0.036071
150 | 0.9159 | 0.031507 | 0.54322 | 0.028857
151 | 0.9175 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021681
152 | 0.9175 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021681
153 | 0.9175 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021681
154 | 0.9175 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021681
155 | 0.9175 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014454
156 | 0.9175 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021681
157 | 0.9175 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014454
158 | 0.9175 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014454
159 | 0.9175 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072269
160 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
161 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
162 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
163 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
164 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
165 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
166 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
167 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
168 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
169 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
170 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
171 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
172 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
173 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
174 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
175 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
176 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
177 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
178 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
179 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
180 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
181 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
182 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
183 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
184 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
185 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
186 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
187 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
188 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
189 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
190 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
191 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
192 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
193 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
194 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
195 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
196 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
197 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
198 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
199 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
200 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
201 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
202 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
203 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
204 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
205 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
206 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
207 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
208 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
209 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
210 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
211 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
212 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
213 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
214 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
215 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
216 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
217 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
218 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
219 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
220 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
221 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
222 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
223 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
224 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
225 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
226 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
227 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
228 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
229 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
230 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
231 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
232 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
233 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
234 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
235 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
236 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
237 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
238 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
239 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
240 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
241 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
242 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
243 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
244 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
245 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
246 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
247 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
248 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
249 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
250 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
251 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
252 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
253 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
254 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
255 | 0.92232 | 0 | 0 | 0