## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:51
ID | torque.3_GB_LM_A48_V2
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 2.1017
Isc | 1.2603
Vmp | 1.4606
Imp | 0.65376
Pmp | 0.9549
FF | 0.36051
Eff | 0.16464
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 2.1017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.016555
1 | 2.1644 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2206 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.017491
3 | 2.2689 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.017871
4 | 2.3122 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.018213
5 | 2.3508 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.018516
6 | 2.3845 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.018782
7 | 2.4151 | 0 | 0 | 0
8 | 2.4424 | 0 | 0 | 0
9 | 2.4649 | 0 | 0 | 0
10 | 2.4874 | 0 | 0 | 0
11 | 2.5067 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.019744
12 | 2.5243 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.019883
13 | 2.5388 | 0 | 0 | 0
14 | 2.5501 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020086
15 | 2.5629 | 0 | 0 | 0
16 | 2.5725 | 0 | 0 | 0
17 | 2.5838 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020352
18 | 2.5902 | 0 | 0 | 0
19 | 2.5983 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020466
20 | 2.6047 | 0 | 0 | 0
21 | 2.6111 | 0 | 0 | 0
22 | 2.6159 | 0 | 0 | 0
23 | 2.6208 | 0 | 0 | 0
24 | 2.624 | 0 | 0 | 0
25 | 2.6288 | 0 | 0 | 0
26 | 2.632 | 0 | 0 | 0
27 | 2.6352 | 0 | 0 | 0
28 | 2.6368 | 0 | 0 | 0
29 | 2.64 | 0 | 0 | 0
30 | 2.6416 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020807
31 | 2.6449 | 0 | 0 | 0
32 | 2.6449 | 0 | 0 | 0
33 | 2.6481 | 0 | 0 | 0
34 | 2.6481 | 0 | 0 | 0
35 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
36 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
37 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
38 | 2.6529 | 0 | 0 | 0
39 | 2.6529 | 0 | 0 | 0
40 | 2.6545 | 0 | 0 | 0
41 | 2.6545 | 0 | 0 | 0
42 | 2.6561 | 0 | 0 | 0
43 | 2.6561 | 0 | 0 | 0
44 | 2.6561 | 0 | 0 | 0
45 | 2.6561 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020921
46 | 2.6577 | 0 | 0 | 0
47 | 2.6577 | 0 | 0 | 0
48 | 2.6577 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020934
49 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
50 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
51 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
52 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
53 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
54 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
55 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
56 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
57 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
58 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
59 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
60 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
61 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
62 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
63 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
64 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
65 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
66 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
67 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
68 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
69 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
70 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
71 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
72 | 2.6625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020972
73 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
74 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
75 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
76 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
77 | 2.6625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020972
78 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
79 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
80 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
81 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
82 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
83 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
84 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
85 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
86 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
87 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
88 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
89 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
90 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
91 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
92 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
93 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
94 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
95 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
96 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
97 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
98 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
99 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
100 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
101 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
102 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
103 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
104 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
105 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
106 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
107 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
108 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
109 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
110 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
111 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
112 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
113 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
114 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
115 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
116 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
117 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
118 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
119 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
120 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
121 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
122 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
123 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
124 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
125 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
126 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
127 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
128 | 2.4231 | 0.14178 | 2.4445 | 0.34355
129 | 2.2094 | 0.25993 | 4.4815 | 0.57429
130 | 2.031 | 0.36233 | 6.247 | 0.7359
131 | 1.88 | 0.44109 | 7.605 | 0.82925
132 | 1.7531 | 0.51198 | 8.8273 | 0.89754
133 | 1.6406 | 0.56712 | 9.7779 | 0.93041
134 | 1.5442 | 0.61438 | 10.5927 | 0.94871
135 | 1.4606 | 0.65376 | 11.2718 | 0.9549
136 | 1.3851 | 0.68527 | 11.815 | 0.94916
137 | 1.3176 | 0.7089 | 12.2224 | 0.93405
138 | 1.2598 | 0.74041 | 12.7656 | 0.93273
139 | 1.2083 | 0.75616 | 13.0372 | 0.9137
140 | 1.1634 | 0.77979 | 13.4446 | 0.90717
141 | 1.12 | 0.79554 | 13.7162 | 0.89098
142 | 1.0846 | 0.80342 | 13.852 | 0.8714
143 | 1.0525 | 0.8113 | 13.9879 | 0.85387
144 | 1.0236 | 0.82705 | 14.2595 | 0.84653
145 | 0.99463 | 0.83493 | 14.3953 | 0.83044
146 | 0.97053 | 0.85068 | 14.6669 | 0.82561
147 | 0.94643 | 0.85856 | 14.8027 | 0.81256
148 | 0.92715 | 0.86643 | 14.9385 | 0.80331
149 | 0.90947 | 0.86643 | 14.9385 | 0.78799
150 | 0.8934 | 0.87431 | 15.0743 | 0.78111
151 | 0.87733 | 0.87431 | 15.0743 | 0.76706
152 | 0.86287 | 0.88219 | 15.2101 | 0.76121
153 | 0.84841 | 0.88219 | 15.2101 | 0.74846
154 | 0.83716 | 0.88219 | 15.2101 | 0.73853
155 | 0.82752 | 0.89006 | 15.3459 | 0.73655
156 | 0.81627 | 0.89794 | 15.4817 | 0.73296
157 | 0.80663 | 0.89794 | 15.4817 | 0.72431
158 | 0.7986 | 0.90582 | 15.6175 | 0.72338
159 | 0.79056 | 0.90582 | 15.6175 | 0.71611
160 | 0.77771 | 0.91369 | 15.7533 | 0.71059
161 | 0.76646 | 0.91369 | 15.7533 | 0.70031
162 | 0.75682 | 0.92157 | 15.8891 | 0.69746
163 | 0.74557 | 0.92945 | 16.0249 | 0.69297
164 | 0.73754 | 0.92945 | 16.0249 | 0.6855
165 | 0.7295 | 0.93732 | 16.1607 | 0.68378
166 | 0.72308 | 0.93732 | 16.1607 | 0.67776
167 | 0.71504 | 0.93732 | 16.1607 | 0.67023
168 | 0.70862 | 0.9452 | 16.2965 | 0.66978
169 | 0.69897 | 0.9452 | 16.2965 | 0.66067
170 | 0.69415 | 0.95308 | 16.4323 | 0.66158
171 | 0.68773 | 0.95308 | 16.4323 | 0.65546
172 | 0.68291 | 0.96095 | 16.5681 | 0.65624
173 | 0.67809 | 0.96095 | 16.5681 | 0.65161
174 | 0.67166 | 0.96095 | 16.5681 | 0.64543
175 | 0.66523 | 0.96883 | 16.7039 | 0.64449
176 | 0.6588 | 0.97671 | 16.8397 | 0.64346
177 | 0.65077 | 0.97671 | 16.8397 | 0.63561
178 | 0.64434 | 0.97671 | 16.8397 | 0.62933
179 | 0.63952 | 0.98458 | 16.9755 | 0.62966
180 | 0.63309 | 0.99246 | 17.1114 | 0.62832
181 | 0.62827 | 0.99246 | 17.1114 | 0.62354
182 | 0.62185 | 0.99246 | 17.1114 | 0.61716
183 | 0.61703 | 1.0003 | 17.2472 | 0.61723
184 | 0.6106 | 1.0082 | 17.383 | 0.61561
185 | 0.60738 | 1.0082 | 17.383 | 0.61237
186 | 0.60096 | 1.0082 | 17.383 | 0.60589
187 | 0.59453 | 1.0161 | 17.5188 | 0.6041
188 | 0.58971 | 1.0161 | 17.5188 | 0.5992
189 | 0.5865 | 1.024 | 17.6546 | 0.60055
190 | 0.58168 | 1.024 | 17.6546 | 0.59562
191 | 0.57685 | 1.0318 | 17.7904 | 0.59522
192 | 0.56721 | 1.0318 | 17.7904 | 0.58527
193 | 0.55918 | 1.0397 | 17.9262 | 0.58139
194 | 0.55275 | 1.0397 | 17.9262 | 0.57471
195 | 0.54632 | 1.0476 | 18.062 | 0.57233
196 | 0.53829 | 1.0476 | 18.062 | 0.56391
197 | 0.53347 | 1.0476 | 18.062 | 0.55886
198 | 0.52704 | 1.0555 | 18.1978 | 0.55628
199 | 0.52062 | 1.0633 | 18.3336 | 0.5536
200 | 0.51419 | 1.0633 | 18.3336 | 0.54676
201 | 0.50776 | 1.0633 | 18.3336 | 0.53993
202 | 0.50133 | 1.0633 | 18.3336 | 0.53309
203 | 0.49651 | 1.0712 | 18.4694 | 0.53188
204 | 0.49009 | 1.0712 | 18.4694 | 0.52499
205 | 0.48366 | 1.0712 | 18.4694 | 0.51811
206 | 0.47884 | 1.0791 | 18.6052 | 0.51671
207 | 0.47402 | 1.0791 | 18.6052 | 0.51151
208 | 0.46277 | 1.087 | 18.741 | 0.50302
209 | 0.45474 | 1.087 | 18.741 | 0.49429
210 | 0.4467 | 1.087 | 18.741 | 0.48555
211 | 0.43867 | 1.0949 | 18.8768 | 0.48028
212 | 0.43224 | 1.0949 | 18.8768 | 0.47324
213 | 0.42581 | 1.1027 | 19.0126 | 0.46956
214 | 0.41938 | 1.1027 | 19.0126 | 0.46247
215 | 0.41296 | 1.1106 | 19.1484 | 0.45863
216 | 0.40492 | 1.1106 | 19.1484 | 0.44971
217 | 0.39689 | 1.1106 | 19.1484 | 0.44079
218 | 0.39046 | 1.1185 | 19.2842 | 0.43673
219 | 0.38403 | 1.1185 | 19.2842 | 0.42954
220 | 0.37761 | 1.1264 | 19.42 | 0.42532
221 | 0.37118 | 1.1185 | 19.2842 | 0.41516
222 | 0.36475 | 1.1264 | 19.42 | 0.41084
223 | 0.35993 | 1.1264 | 19.42 | 0.40541
224 | 0.34386 | 1.1421 | 19.6916 | 0.39273
225 | 0.33262 | 1.1421 | 19.6916 | 0.37989
226 | 0.31976 | 1.15 | 19.8274 | 0.36772
227 | 0.31012 | 1.15 | 19.8274 | 0.35664
228 | 0.29887 | 1.1579 | 19.9632 | 0.34605
229 | 0.28923 | 1.1579 | 19.9632 | 0.33489
230 | 0.27959 | 1.1657 | 20.0991 | 0.32593
231 | 0.27316 | 1.1657 | 20.0991 | 0.31844
232 | 0.26191 | 1.1736 | 20.2349 | 0.30739
233 | 0.25388 | 1.1736 | 20.2349 | 0.29796
234 | 0.24424 | 1.1736 | 20.2349 | 0.28664
235 | 0.23621 | 1.1815 | 20.3707 | 0.27908
236 | 0.22817 | 1.1894 | 20.5065 | 0.27138
237 | 0.22014 | 1.1894 | 20.5065 | 0.26183
238 | 0.2121 | 1.1973 | 20.6423 | 0.25394
239 | 0.20568 | 1.1973 | 20.6423 | 0.24624
240 | 0.19282 | 1.2051 | 20.7781 | 0.23237
241 | 0.18318 | 1.2051 | 20.7781 | 0.22075
242 | 0.17193 | 1.2051 | 20.7781 | 0.2072
243 | 0.16229 | 1.213 | 20.9139 | 0.19686
244 | 0.15265 | 1.2209 | 21.0497 | 0.18637
245 | 0.14462 | 1.2209 | 21.0497 | 0.17656
246 | 0.13497 | 1.2209 | 21.0497 | 0.16479
247 | 0.12694 | 1.2288 | 21.1855 | 0.15598
248 | 0.1173 | 1.2288 | 21.1855 | 0.14413
249 | 0.10926 | 1.2366 | 21.3213 | 0.13512
250 | 0.099624 | 1.2366 | 21.3213 | 0.1232
251 | 0.09159 | 1.2445 | 21.4571 | 0.11398
252 | 0.083556 | 1.2445 | 21.4571 | 0.10399
253 | 0.075521 | 1.2524 | 21.5929 | 0.094582
254 | 0.067487 | 1.2524 | 21.5929 | 0.08452
255 | 0.059453 | 1.2603 | 21.7287 | 0.074927