## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:51
ID | torque.3_GB_LM_A48_V2
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0064274
Isc | 0
Vmp | 1.2357
Imp | 0.61438
Pmp | 0.75916
FF | 7591625.0489
Eff | 0.13089
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0064274 | 1.5911 | 27.4325 | 0.010226
1 | 0.0064274 | 1.5438 | 26.6177 | 0.0099227
2 | 0.0080342 | 1.4966 | 25.8028 | 0.012024
3 | 0.009641 | 1.4729 | 25.3954 | 0.014201
4 | 0.012855 | 1.4414 | 24.8522 | 0.018529
5 | 0.016068 | 1.4178 | 24.4448 | 0.022782
6 | 0.020889 | 1.402 | 24.1732 | 0.029287
7 | 0.024103 | 1.3784 | 23.7658 | 0.033223
8 | 0.03053 | 1.3627 | 23.4942 | 0.041602
9 | 0.036957 | 1.3469 | 23.2226 | 0.049778
10 | 0.041778 | 1.3312 | 22.9509 | 0.055613
11 | 0.049812 | 1.3233 | 22.8151 | 0.065915
12 | 0.054632 | 1.3075 | 22.5435 | 0.071433
13 | 0.06106 | 1.2996 | 22.4077 | 0.079356
14 | 0.067487 | 1.2918 | 22.2719 | 0.087178
15 | 0.073915 | 1.2839 | 22.1361 | 0.094898
16 | 0.083556 | 1.276 | 22.0003 | 0.10662
17 | 0.094803 | 1.2603 | 21.7287 | 0.11948
18 | 0.10444 | 1.2524 | 21.5929 | 0.1308
19 | 0.11409 | 1.2524 | 21.5929 | 0.14288
20 | 0.12212 | 1.2445 | 21.4571 | 0.15198
21 | 0.13015 | 1.2445 | 21.4571 | 0.16198
22 | 0.13658 | 1.2366 | 21.3213 | 0.1689
23 | 0.14462 | 1.2288 | 21.1855 | 0.1777
24 | 0.15426 | 1.2209 | 21.0497 | 0.18833
25 | 0.16229 | 1.2209 | 21.0497 | 0.19814
26 | 0.16872 | 1.213 | 20.9139 | 0.20466
27 | 0.17675 | 1.213 | 20.9139 | 0.2144
28 | 0.18318 | 1.2051 | 20.7781 | 0.22075
29 | 0.19121 | 1.2051 | 20.7781 | 0.23044
30 | 0.19764 | 1.2051 | 20.7781 | 0.23818
31 | 0.20407 | 1.1973 | 20.6423 | 0.24432
32 | 0.21853 | 1.1894 | 20.5065 | 0.25991
33 | 0.23299 | 1.1815 | 20.3707 | 0.27528
34 | 0.24585 | 1.1736 | 20.2349 | 0.28853
35 | 0.25549 | 1.1736 | 20.2349 | 0.29985
36 | 0.26674 | 1.1657 | 20.0991 | 0.31095
37 | 0.27638 | 1.1657 | 20.0991 | 0.32218
38 | 0.28602 | 1.1579 | 19.9632 | 0.33117
39 | 0.29405 | 1.15 | 19.8274 | 0.33816
40 | 0.30209 | 1.15 | 19.8274 | 0.3474
41 | 0.31173 | 1.15 | 19.8274 | 0.35848
42 | 0.31976 | 1.1421 | 19.6916 | 0.3652
43 | 0.32619 | 1.1421 | 19.6916 | 0.37254
44 | 0.33422 | 1.1342 | 19.5558 | 0.37909
45 | 0.34065 | 1.1342 | 19.5558 | 0.38638
46 | 0.34708 | 1.1264 | 19.42 | 0.39093
47 | 0.3535 | 1.1264 | 19.42 | 0.39817
48 | 0.36315 | 1.1264 | 19.42 | 0.40903
49 | 0.37279 | 1.1185 | 19.2842 | 0.41696
50 | 0.38243 | 1.1185 | 19.2842 | 0.42774
51 | 0.39046 | 1.1106 | 19.1484 | 0.43365
52 | 0.3985 | 1.1027 | 19.0126 | 0.43943
53 | 0.40332 | 1.1106 | 19.1484 | 0.44793
54 | 0.41135 | 1.1027 | 19.0126 | 0.45361
55 | 0.41778 | 1.1027 | 19.0126 | 0.4607
56 | 0.42421 | 1.0949 | 18.8768 | 0.46444
57 | 0.43224 | 1.0949 | 18.8768 | 0.47324
58 | 0.43867 | 1.0949 | 18.8768 | 0.48028
59 | 0.44509 | 1.087 | 18.741 | 0.48381
60 | 0.45152 | 1.087 | 18.741 | 0.49079
61 | 0.45634 | 1.087 | 18.741 | 0.49603
62 | 0.46277 | 1.087 | 18.741 | 0.50302
63 | 0.46759 | 1.0791 | 18.6052 | 0.50458
64 | 0.47723 | 1.0712 | 18.4694 | 0.51122
65 | 0.48526 | 1.0712 | 18.4694 | 0.51983
66 | 0.4933 | 1.0633 | 18.3336 | 0.52455
67 | 0.49973 | 1.0633 | 18.3336 | 0.53138
68 | 0.50776 | 1.0555 | 18.1978 | 0.53593
69 | 0.51258 | 1.0555 | 18.1978 | 0.54101
70 | 0.51901 | 1.0555 | 18.1978 | 0.5478
71 | 0.52544 | 1.0476 | 18.062 | 0.55044
72 | 0.53026 | 1.0476 | 18.062 | 0.55549
73 | 0.53668 | 1.0397 | 17.9262 | 0.558
74 | 0.54311 | 1.0397 | 17.9262 | 0.56468
75 | 0.54954 | 1.0318 | 17.7904 | 0.56704
76 | 0.55275 | 1.0318 | 17.7904 | 0.57035
77 | 0.55918 | 1.024 | 17.6546 | 0.57258
78 | 0.564 | 1.0318 | 17.7904 | 0.58196
79 | 0.56882 | 1.024 | 17.6546 | 0.58245
80 | 0.57525 | 1.0161 | 17.5188 | 0.5845
81 | 0.58328 | 1.0161 | 17.5188 | 0.59267
82 | 0.58971 | 1.0082 | 17.383 | 0.59455
83 | 0.59453 | 1.0082 | 17.383 | 0.59941
84 | 0.59935 | 1.0003 | 17.2472 | 0.59955
85 | 0.60417 | 1.0003 | 17.2472 | 0.60437
86 | 0.60899 | 1.0003 | 17.2472 | 0.6092
87 | 0.61381 | 0.99246 | 17.1114 | 0.60918
88 | 0.61863 | 0.98458 | 16.9755 | 0.60909
89 | 0.62345 | 0.98458 | 16.9755 | 0.61384
90 | 0.62827 | 0.97671 | 16.8397 | 0.61364
91 | 0.63309 | 0.97671 | 16.8397 | 0.61835
92 | 0.63791 | 0.97671 | 16.8397 | 0.62305
93 | 0.64113 | 0.96883 | 16.7039 | 0.62114
94 | 0.64595 | 0.96883 | 16.7039 | 0.62581
95 | 0.64916 | 0.96883 | 16.7039 | 0.62893
96 | 0.6588 | 0.96095 | 16.5681 | 0.63308
97 | 0.66844 | 0.95308 | 16.4323 | 0.63708
98 | 0.67487 | 0.95308 | 16.4323 | 0.6432
99 | 0.68291 | 0.9452 | 16.2965 | 0.64548
100 | 0.68933 | 0.9452 | 16.2965 | 0.65156
101 | 0.69415 | 0.93732 | 16.1607 | 0.65065
102 | 0.70219 | 0.92945 | 16.0249 | 0.65265
103 | 0.70701 | 0.92945 | 16.0249 | 0.65713
104 | 0.71183 | 0.92945 | 16.0249 | 0.66161
105 | 0.71665 | 0.92945 | 16.0249 | 0.66609
106 | 0.72308 | 0.92157 | 15.8891 | 0.66637
107 | 0.7279 | 0.92157 | 15.8891 | 0.67081
108 | 0.73272 | 0.92157 | 15.8891 | 0.67525
109 | 0.73754 | 0.91369 | 15.7533 | 0.67388
110 | 0.74075 | 0.91369 | 15.7533 | 0.67682
111 | 0.74557 | 0.90582 | 15.6175 | 0.67535
112 | 0.752 | 0.90582 | 15.6175 | 0.68117
113 | 0.75843 | 0.90582 | 15.6175 | 0.687
114 | 0.76325 | 0.89794 | 15.4817 | 0.68535
115 | 0.76807 | 0.89794 | 15.4817 | 0.68968
116 | 0.77289 | 0.89006 | 15.3459 | 0.68792
117 | 0.77771 | 0.89006 | 15.3459 | 0.69221
118 | 0.78253 | 0.89006 | 15.3459 | 0.6965
119 | 0.78574 | 0.89006 | 15.3459 | 0.69936
120 | 0.79056 | 0.88219 | 15.2101 | 0.69742
121 | 0.79538 | 0.88219 | 15.2101 | 0.70168
122 | 0.80021 | 0.88219 | 15.2101 | 0.70593
123 | 0.80342 | 0.87431 | 15.0743 | 0.70244
124 | 0.80824 | 0.87431 | 15.0743 | 0.70665
125 | 0.81145 | 0.88219 | 15.2101 | 0.71585
126 | 0.81627 | 0.87431 | 15.0743 | 0.71368
127 | 0.81949 | 0.86643 | 14.9385 | 0.71003
128 | 1.0332 | 0.73253 | 12.6298 | 0.75685
129 | 1.2357 | 0.61438 | 10.5927 | 0.75916
130 | 1.4076 | 0.51986 | 8.9631 | 0.73175
131 | 1.5522 | 0.44897 | 7.7409 | 0.69689
132 | 1.6824 | 0.38596 | 6.6544 | 0.64932
133 | 1.7932 | 0.32294 | 5.568 | 0.57911
134 | 1.8912 | 0.28356 | 4.889 | 0.53628
135 | 1.978 | 0.2363 | 4.0741 | 0.4674
136 | 2.0551 | 0.20479 | 3.5309 | 0.42088
137 | 2.1226 | 0.17329 | 2.9877 | 0.36782
138 | 2.1821 | 0.14966 | 2.5803 | 0.32656
139 | 2.2367 | 0.1339 | 2.3087 | 0.2995
140 | 2.2817 | 0.11027 | 1.9013 | 0.25161
141 | 2.3235 | 0.1024 | 1.7655 | 0.23792
142 | 2.3604 | 0.086643 | 1.4938 | 0.20452
143 | 2.3958 | 0.07089 | 1.2222 | 0.16984
144 | 2.4231 | 0.07089 | 1.2222 | 0.17177
145 | 2.4504 | 0.055137 | 0.95063 | 0.13511
146 | 2.4713 | 0.04726 | 0.81483 | 0.11679
147 | 2.4922 | 0.039383 | 0.67902 | 0.098151
148 | 2.5099 | 0.039383 | 0.67902 | 0.098847
149 | 2.5276 | 0.031507 | 0.54322 | 0.079635
150 | 2.542 | 0.031507 | 0.54322 | 0.08009
151 | 2.5549 | 0.02363 | 0.40741 | 0.060372
152 | 2.5645 | 0.02363 | 0.40741 | 0.060599
153 | 2.5742 | 0.02363 | 0.40741 | 0.060827
154 | 2.5838 | 0.015753 | 0.27161 | 0.040703
155 | 2.5918 | 0.015753 | 0.27161 | 0.04083
156 | 2.5999 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020478
157 | 2.6047 | 0.015753 | 0.27161 | 0.041032
158 | 2.6111 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020567
159 | 2.6159 | 0.015753 | 0.27161 | 0.04121
160 | 2.6208 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020643
161 | 2.624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020668
162 | 2.6288 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020706
163 | 2.632 | 0 | 0 | 0
164 | 2.6352 | 0 | 0 | 0
165 | 2.6384 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020782
166 | 2.64 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020795
167 | 2.6416 | 0 | 0 | 0
168 | 2.6432 | 0 | 0 | 0
169 | 2.6465 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020845
170 | 2.6481 | 0 | 0 | 0
171 | 2.6481 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020858
172 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
173 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
174 | 2.6513 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020883
175 | 2.6529 | 0 | 0 | 0
176 | 2.6529 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020896
177 | 2.6529 | 0 | 0 | 0
178 | 2.6545 | 0 | 0 | 0
179 | 2.6561 | 0 | 0 | 0
180 | 2.6561 | 0 | 0 | 0
181 | 2.6561 | 0 | 0 | 0
182 | 2.6561 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020921
183 | 2.6577 | 0 | 0 | 0
184 | 2.6577 | 0 | 0 | 0
185 | 2.6577 | 0 | 0 | 0
186 | 2.6577 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020934
187 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
188 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
189 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
190 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
191 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
192 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
193 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
194 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
195 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
196 | 2.6593 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020947
197 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
198 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
199 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
200 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
201 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
202 | 2.6609 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020959
203 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
204 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
205 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
206 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
207 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
208 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
209 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
210 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
211 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
212 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
213 | 2.6625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020972
214 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
215 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
216 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
217 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
218 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
219 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
220 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
221 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
222 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
223 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
224 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
225 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
226 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
227 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
228 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
229 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
230 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
231 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
232 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
233 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
234 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
235 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
236 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
237 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
238 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
239 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
240 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
241 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
242 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
243 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
244 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
245 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
246 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
247 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
248 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
249 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
250 | 2.6641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020984
251 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
252 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
253 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
254 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
255 | 2.6641 | 0 | 0 | 0