## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:51
ID | torque.3_GB_LM_A48_V2
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.3755
Isc | 2.5757
Vmp | 0.67326
Imp | 2.1425
Pmp | 1.4424
FF | 0.40716
Eff | 0.2487
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.3755 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.010834
1 | 1.3208 | 0 | 0 | 0
2 | 1.2726 | 0 | 0 | 0
3 | 1.2308 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1939 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1617 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1328 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1071 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0087203
8 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
14 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
15 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
16 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
17 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
18 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
19 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
20 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
21 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
22 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
23 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
24 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
25 | 0.94 | 0 | 0 | 0
26 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
27 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
28 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
29 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
30 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
31 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
32 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
33 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
34 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
35 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
36 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
37 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
38 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
39 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
40 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
41 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
42 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
43 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
44 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
45 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
46 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
47 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
48 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
49 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
50 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
51 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
52 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
53 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
54 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
55 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
56 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
57 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
58 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
59 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
60 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
61 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
62 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
63 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
64 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
65 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
66 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
67 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
68 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
69 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
70 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
71 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
72 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
73 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
74 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
75 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
76 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
77 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
78 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
79 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
80 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
81 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
82 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
83 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
84 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
85 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
86 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
87 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
88 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
89 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
90 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
91 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
92 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
93 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
94 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
95 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
96 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
97 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
98 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
99 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
100 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
101 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
102 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
103 | 0.9159 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072142
104 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
105 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
106 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
107 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
108 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
109 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
110 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
111 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
112 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
113 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
114 | 0.9159 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072142
115 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
116 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
117 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
118 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
119 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
120 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
121 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
122 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
123 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
124 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
125 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
126 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
127 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
128 | 0.90626 | 0.14178 | 2.4445 | 0.12849
129 | 0.89662 | 0.26781 | 4.6173 | 0.24012
130 | 0.88858 | 0.36233 | 6.247 | 0.32196
131 | 0.88376 | 0.44109 | 7.605 | 0.38982
132 | 0.87733 | 0.51198 | 8.8273 | 0.44918
133 | 0.87251 | 0.56712 | 9.7779 | 0.49482
134 | 0.8693 | 0.61438 | 10.5927 | 0.53408
135 | 0.86609 | 0.65376 | 11.2718 | 0.56621
136 | 0.86287 | 0.69315 | 11.9508 | 0.5981
137 | 0.85966 | 0.73253 | 12.6298 | 0.62972
138 | 0.85805 | 0.74828 | 12.9014 | 0.64206
139 | 0.85644 | 0.77979 | 13.4446 | 0.66785
140 | 0.85323 | 0.79554 | 13.7162 | 0.67878
141 | 0.85323 | 0.81917 | 14.1237 | 0.69894
142 | 0.85002 | 0.82705 | 14.2595 | 0.70301
143 | 0.85002 | 0.8428 | 14.5311 | 0.7164
144 | 0.84841 | 0.86643 | 14.9385 | 0.73509
145 | 0.8468 | 0.88219 | 15.2101 | 0.74704
146 | 0.8452 | 0.89006 | 15.3459 | 0.75228
147 | 0.84359 | 0.90582 | 15.6175 | 0.76414
148 | 0.84359 | 0.91369 | 15.7533 | 0.77078
149 | 0.84198 | 0.92945 | 16.0249 | 0.78258
150 | 0.84198 | 0.93732 | 16.1607 | 0.78921
151 | 0.84038 | 0.9452 | 16.2965 | 0.79432
152 | 0.84038 | 0.96095 | 16.5681 | 0.80756
153 | 0.83877 | 0.96883 | 16.7039 | 0.81262
154 | 0.83877 | 0.97671 | 16.8397 | 0.81923
155 | 0.83716 | 0.98458 | 16.9755 | 0.82425
156 | 0.83556 | 0.99246 | 17.1114 | 0.82925
157 | 0.83556 | 1.0003 | 17.2472 | 0.83584
158 | 0.83395 | 1.0082 | 17.383 | 0.8408
159 | 0.83395 | 1.024 | 17.6546 | 0.85393
160 | 0.83395 | 1.0318 | 17.7904 | 0.8605
161 | 0.83074 | 1.0476 | 18.062 | 0.87027
162 | 0.82913 | 1.0633 | 18.3336 | 0.88165
163 | 0.82752 | 1.0791 | 18.6052 | 0.89298
164 | 0.82591 | 1.0949 | 18.8768 | 0.90426
165 | 0.82591 | 1.1027 | 19.0126 | 0.91076
166 | 0.82431 | 1.1185 | 19.2842 | 0.92198
167 | 0.8227 | 1.1264 | 19.42 | 0.92666
168 | 0.82109 | 1.1421 | 19.6916 | 0.93778
169 | 0.81949 | 1.15 | 19.8274 | 0.9424
170 | 0.81949 | 1.1657 | 20.0991 | 0.95531
171 | 0.81788 | 1.1736 | 20.2349 | 0.95988
172 | 0.81788 | 1.1894 | 20.5065 | 0.97277
173 | 0.81627 | 1.1973 | 20.6423 | 0.97728
174 | 0.81627 | 1.2051 | 20.7781 | 0.98371
175 | 0.81467 | 1.213 | 20.9139 | 0.98819
176 | 0.81306 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0055
177 | 0.80985 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0142
178 | 0.80824 | 1.2681 | 21.8645 | 1.025
179 | 0.80663 | 1.2839 | 22.1361 | 1.0356
180 | 0.80663 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0483
181 | 0.80503 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0589
182 | 0.80503 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0653
183 | 0.80181 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0673
184 | 0.80181 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0926
185 | 0.80021 | 1.3705 | 23.63 | 1.0967
186 | 0.7986 | 1.3784 | 23.7658 | 1.1008
187 | 0.79699 | 1.3942 | 24.0374 | 1.1111
188 | 0.79538 | 1.4099 | 24.309 | 1.1214
189 | 0.79378 | 1.4178 | 24.4448 | 1.1254
190 | 0.79217 | 1.4336 | 24.7164 | 1.1356
191 | 0.79056 | 1.4414 | 24.8522 | 1.1395
192 | 0.78735 | 1.4729 | 25.3954 | 1.1597
193 | 0.78414 | 1.4966 | 25.8028 | 1.1735
194 | 0.78253 | 1.5123 | 26.0744 | 1.1834
195 | 0.78092 | 1.5359 | 26.4819 | 1.1995
196 | 0.77771 | 1.5517 | 26.7535 | 1.2068
197 | 0.7761 | 1.5753 | 27.1609 | 1.2226
198 | 0.7745 | 1.599 | 27.5683 | 1.2384
199 | 0.77289 | 1.6147 | 27.8399 | 1.248
200 | 0.76968 | 1.6305 | 28.1115 | 1.2549
201 | 0.76646 | 1.6541 | 28.5189 | 1.2678
202 | 0.76325 | 1.6777 | 28.9263 | 1.2805
203 | 0.76164 | 1.6935 | 29.1979 | 1.2898
204 | 0.76003 | 1.7092 | 29.4696 | 1.2991
205 | 0.75682 | 1.725 | 29.7412 | 1.3055
206 | 0.75361 | 1.7486 | 30.1486 | 1.3178
207 | 0.752 | 1.7644 | 30.4202 | 1.3268
208 | 0.74557 | 1.8038 | 31.0992 | 1.3448
209 | 0.74236 | 1.8353 | 31.6424 | 1.3624
210 | 0.73754 | 1.8589 | 32.0498 | 1.371
211 | 0.73272 | 1.8904 | 32.5931 | 1.3851
212 | 0.7279 | 1.914 | 33.0005 | 1.3932
213 | 0.72308 | 1.9377 | 33.4079 | 1.4011
214 | 0.71826 | 1.9613 | 33.8153 | 1.4087
215 | 0.71504 | 1.977 | 34.0869 | 1.4137
216 | 0.70862 | 2.0085 | 34.6301 | 1.4233
217 | 0.70219 | 2.0322 | 35.0375 | 1.427
218 | 0.69576 | 2.0637 | 35.5808 | 1.4358
219 | 0.69094 | 2.0794 | 35.8524 | 1.4368
220 | 0.68451 | 2.1031 | 36.2598 | 1.4396
221 | 0.67809 | 2.1267 | 36.6672 | 1.4421
222 | 0.67326 | 2.1425 | 36.9388 | 1.4424
223 | 0.66523 | 2.1582 | 37.2104 | 1.4357
224 | 0.64434 | 2.1976 | 37.8894 | 1.416
225 | 0.62345 | 2.2291 | 38.4326 | 1.3897
226 | 0.60738 | 2.2527 | 38.8401 | 1.3683
227 | 0.59132 | 2.2764 | 39.2475 | 1.346
228 | 0.57364 | 2.2921 | 39.5191 | 1.3148
229 | 0.55757 | 2.3079 | 39.7907 | 1.2868
230 | 0.54472 | 2.3315 | 40.1981 | 1.27
231 | 0.53026 | 2.3472 | 40.4697 | 1.2446
232 | 0.51258 | 2.3551 | 40.6055 | 1.2072
233 | 0.49651 | 2.3709 | 40.8771 | 1.1772
234 | 0.48044 | 2.3866 | 41.1487 | 1.1466
235 | 0.46598 | 2.3945 | 41.2845 | 1.1158
236 | 0.45152 | 2.4103 | 41.5561 | 1.0883
237 | 0.43706 | 2.4103 | 41.5561 | 1.0534
238 | 0.42421 | 2.426 | 41.8278 | 1.0291
239 | 0.40974 | 2.4339 | 41.9636 | 0.99727
240 | 0.38725 | 2.4496 | 42.2352 | 0.94862
241 | 0.36636 | 2.4575 | 42.371 | 0.90033
242 | 0.34547 | 2.4733 | 42.6426 | 0.85444
243 | 0.32779 | 2.4733 | 42.6426 | 0.81073
244 | 0.31012 | 2.489 | 42.9142 | 0.77189
245 | 0.29405 | 2.4969 | 43.05 | 0.73422
246 | 0.27638 | 2.5048 | 43.1858 | 0.69226
247 | 0.26031 | 2.5127 | 43.3216 | 0.65406
248 | 0.24103 | 2.5205 | 43.4574 | 0.60751
249 | 0.22174 | 2.5284 | 43.5932 | 0.56066
250 | 0.20407 | 2.5442 | 43.8648 | 0.51918
251 | 0.18639 | 2.552 | 44.0006 | 0.47568
252 | 0.17032 | 2.5599 | 44.1364 | 0.43602
253 | 0.15426 | 2.5599 | 44.1364 | 0.39488
254 | 0.13819 | 2.5678 | 44.2722 | 0.35484
255 | 0.12373 | 2.5757 | 44.408 | 0.31868