## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:54
ID | torque.3_GB_LM_A48_V3_placed_wrong
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 2.0568
Isc | 0.39383
Vmp | 1.0878
Imp | 0.22055
Pmp | 0.23992
FF | 0.29619
Eff | 0.041365
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
1 | 2.0584 | 0 | 0 | 0
2 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
3 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
4 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
5 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
6 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
7 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
8 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
9 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
10 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
11 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
12 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
13 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
14 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
15 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
16 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
17 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
18 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
19 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
20 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
21 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
22 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
23 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
24 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
25 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
26 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
27 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
28 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
29 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
30 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
31 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
32 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
33 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
34 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
35 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
36 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
37 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
38 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
39 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
40 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
41 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
42 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
43 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
44 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
45 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
46 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
47 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
48 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
49 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
50 | 2.0551 | 0 | 0 | 0
51 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
52 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
53 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
54 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
55 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
56 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
57 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
58 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
59 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
60 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
61 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
62 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
63 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
64 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
65 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
66 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
67 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
68 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
69 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
70 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
71 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
72 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
73 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
74 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
75 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
76 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
77 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
78 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
79 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
80 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
81 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
82 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
83 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
84 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
85 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
86 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
87 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
88 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
89 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
90 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
91 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
92 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
93 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
94 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
95 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
96 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
97 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
98 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
99 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
100 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
101 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
102 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
103 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
104 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
105 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
106 | 2.0584 | 0 | 0 | 0
107 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
108 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
109 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
110 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
111 | 2.0584 | 0 | 0 | 0
112 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
113 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
114 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
115 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
116 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
117 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
118 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
119 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
120 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
121 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
122 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
123 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
124 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
125 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
126 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
127 | 2.0568 | 0 | 0 | 0
128 | 1.8286 | 0.055137 | 0.95063 | 0.10082
129 | 1.6261 | 0.1024 | 1.7655 | 0.16651
130 | 1.459 | 0.14178 | 2.4445 | 0.20686
131 | 1.316 | 0.17329 | 2.9877 | 0.22804
132 | 1.1939 | 0.19692 | 3.3951 | 0.23509
133 | 1.0878 | 0.22055 | 3.8025 | 0.23992
134 | 0.99624 | 0.2363 | 4.0741 | 0.23541
135 | 0.9159 | 0.25993 | 4.4815 | 0.23807
136 | 0.8452 | 0.26781 | 4.6173 | 0.22635
137 | 0.78253 | 0.27568 | 4.7532 | 0.21573
138 | 0.7279 | 0.28356 | 4.889 | 0.2064
139 | 0.6813 | 0.29931 | 5.1606 | 0.20392
140 | 0.63631 | 0.29931 | 5.1606 | 0.19046
141 | 0.60096 | 0.30719 | 5.2964 | 0.18461
142 | 0.56882 | 0.31507 | 5.4322 | 0.17922
143 | 0.53829 | 0.31507 | 5.4322 | 0.1696
144 | 0.51097 | 0.31507 | 5.4322 | 0.16099
145 | 0.48687 | 0.32294 | 5.568 | 0.15723
146 | 0.46438 | 0.32294 | 5.568 | 0.14997
147 | 0.44509 | 0.32294 | 5.568 | 0.14374
148 | 0.42903 | 0.33082 | 5.7038 | 0.14193
149 | 0.41296 | 0.33082 | 5.7038 | 0.13661
150 | 0.4001 | 0.33082 | 5.7038 | 0.13236
151 | 0.38725 | 0.33082 | 5.7038 | 0.12811
152 | 0.376 | 0.33082 | 5.7038 | 0.12439
153 | 0.36475 | 0.33082 | 5.7038 | 0.12067
154 | 0.35511 | 0.3387 | 5.8396 | 0.12027
155 | 0.34708 | 0.3387 | 5.8396 | 0.11755
156 | 0.33904 | 0.3387 | 5.8396 | 0.11483
157 | 0.33262 | 0.3387 | 5.8396 | 0.11266
158 | 0.32619 | 0.3387 | 5.8396 | 0.11048
159 | 0.31976 | 0.3387 | 5.8396 | 0.1083
160 | 0.31333 | 0.34657 | 5.9754 | 0.10859
161 | 0.3053 | 0.3387 | 5.8396 | 0.1034
162 | 0.29887 | 0.3387 | 5.8396 | 0.10123
163 | 0.29405 | 0.3387 | 5.8396 | 0.099594
164 | 0.28762 | 0.34657 | 5.9754 | 0.099683
165 | 0.2828 | 0.3387 | 5.8396 | 0.095784
166 | 0.27798 | 0.3387 | 5.8396 | 0.094152
167 | 0.27477 | 0.34657 | 5.9754 | 0.095228
168 | 0.26995 | 0.34657 | 5.9754 | 0.093557
169 | 0.26674 | 0.34657 | 5.9754 | 0.092443
170 | 0.26352 | 0.34657 | 5.9754 | 0.091329
171 | 0.26031 | 0.3387 | 5.8396 | 0.088165
172 | 0.25709 | 0.34657 | 5.9754 | 0.089102
173 | 0.25388 | 0.35445 | 6.1112 | 0.089988
174 | 0.25067 | 0.34657 | 5.9754 | 0.086874
175 | 0.24745 | 0.34657 | 5.9754 | 0.08576
176 | 0.24424 | 0.35445 | 6.1112 | 0.08657
177 | 0.23942 | 0.35445 | 6.1112 | 0.084862
178 | 0.23781 | 0.35445 | 6.1112 | 0.084292
179 | 0.23299 | 0.35445 | 6.1112 | 0.082584
180 | 0.23138 | 0.35445 | 6.1112 | 0.082014
181 | 0.22817 | 0.35445 | 6.1112 | 0.080875
182 | 0.22496 | 0.35445 | 6.1112 | 0.079736
183 | 0.22335 | 0.35445 | 6.1112 | 0.079166
184 | 0.22014 | 0.35445 | 6.1112 | 0.078027
185 | 0.21692 | 0.35445 | 6.1112 | 0.076888
186 | 0.21532 | 0.35445 | 6.1112 | 0.076319
187 | 0.2121 | 0.35445 | 6.1112 | 0.07518
188 | 0.2105 | 0.35445 | 6.1112 | 0.07461
189 | 0.20728 | 0.35445 | 6.1112 | 0.073471
190 | 0.20728 | 0.35445 | 6.1112 | 0.073471
191 | 0.20246 | 0.35445 | 6.1112 | 0.071762
192 | 0.19925 | 0.36233 | 6.247 | 0.072193
193 | 0.19603 | 0.36233 | 6.247 | 0.071028
194 | 0.19282 | 0.36233 | 6.247 | 0.069864
195 | 0.18961 | 0.36233 | 6.247 | 0.0687
196 | 0.188 | 0.36233 | 6.247 | 0.068117
197 | 0.18479 | 0.36233 | 6.247 | 0.066953
198 | 0.18318 | 0.36233 | 6.247 | 0.066371
199 | 0.17997 | 0.36233 | 6.247 | 0.065206
200 | 0.17836 | 0.36233 | 6.247 | 0.064624
201 | 0.17515 | 0.36233 | 6.247 | 0.06346
202 | 0.17193 | 0.36233 | 6.247 | 0.062295
203 | 0.17032 | 0.36233 | 6.247 | 0.061713
204 | 0.16711 | 0.3702 | 6.3828 | 0.061865
205 | 0.1655 | 0.3702 | 6.3828 | 0.06127
206 | 0.1639 | 0.36233 | 6.247 | 0.059384
207 | 0.16229 | 0.36233 | 6.247 | 0.058802
208 | 0.15747 | 0.3702 | 6.3828 | 0.058296
209 | 0.15586 | 0.3702 | 6.3828 | 0.057701
210 | 0.15104 | 0.3702 | 6.3828 | 0.055916
211 | 0.14783 | 0.3702 | 6.3828 | 0.054727
212 | 0.14622 | 0.3702 | 6.3828 | 0.054132
213 | 0.14301 | 0.3702 | 6.3828 | 0.052942
214 | 0.1414 | 0.3702 | 6.3828 | 0.052347
215 | 0.13979 | 0.3702 | 6.3828 | 0.051752
216 | 0.13497 | 0.3702 | 6.3828 | 0.049968
217 | 0.13337 | 0.3702 | 6.3828 | 0.049373
218 | 0.13015 | 0.3702 | 6.3828 | 0.048183
219 | 0.12855 | 0.3702 | 6.3828 | 0.047588
220 | 0.12533 | 0.3702 | 6.3828 | 0.046399
221 | 0.12373 | 0.3702 | 6.3828 | 0.045804
222 | 0.12051 | 0.3702 | 6.3828 | 0.044614
223 | 0.11891 | 0.3702 | 6.3828 | 0.044019
224 | 0.11409 | 0.3702 | 6.3828 | 0.042235
225 | 0.10926 | 0.37808 | 6.5186 | 0.041311
226 | 0.10444 | 0.37808 | 6.5186 | 0.039488
227 | 0.099624 | 0.37808 | 6.5186 | 0.037666
228 | 0.09641 | 0.37808 | 6.5186 | 0.036451
229 | 0.093197 | 0.37808 | 6.5186 | 0.035236
230 | 0.089983 | 0.37808 | 6.5186 | 0.034021
231 | 0.088376 | 0.38596 | 6.6544 | 0.034109
232 | 0.085162 | 0.38596 | 6.6544 | 0.032869
233 | 0.081949 | 0.38596 | 6.6544 | 0.031629
234 | 0.077128 | 0.38596 | 6.6544 | 0.029768
235 | 0.075521 | 0.37808 | 6.5186 | 0.028553
236 | 0.072308 | 0.38596 | 6.6544 | 0.027908
237 | 0.070701 | 0.38596 | 6.6544 | 0.027287
238 | 0.067487 | 0.38596 | 6.6544 | 0.026047
239 | 0.064274 | 0.38596 | 6.6544 | 0.024807
240 | 0.06106 | 0.38596 | 6.6544 | 0.023566
241 | 0.057846 | 0.38596 | 6.6544 | 0.022326
242 | 0.053026 | 0.38596 | 6.6544 | 0.020466
243 | 0.051419 | 0.38596 | 6.6544 | 0.019845
244 | 0.046598 | 0.38596 | 6.6544 | 0.017985
245 | 0.044991 | 0.38596 | 6.6544 | 0.017365
246 | 0.041778 | 0.38596 | 6.6544 | 0.016124
247 | 0.038564 | 0.39383 | 6.7902 | 0.015188
248 | 0.03535 | 0.39383 | 6.7902 | 0.013922
249 | 0.033744 | 0.39383 | 6.7902 | 0.013289
250 | 0.03053 | 0.39383 | 6.7902 | 0.012024
251 | 0.027316 | 0.39383 | 6.7902 | 0.010758
252 | 0.024103 | 0.39383 | 6.7902 | 0.0094924
253 | 0.022496 | 0.39383 | 6.7902 | 0.0088596
254 | 0.019282 | 0.39383 | 6.7902 | 0.0075939
255 | 0.017675 | 0.39383 | 6.7902 | 0.0069611