## Summary
0
Time | 2023-10-06 16:34
ID | torque.7_GB_LM_A48
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 2.1483
Isc | 1.2524
Vmp | 1.4526
Imp | 0.65376
Pmp | 0.94964
FF | 0.35295
Eff | 0.16373
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 2.1483 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2046 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2544 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2978 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.018099
4 | 2.3363 | 0 | 0 | 0
5 | 2.3717 | 0 | 0 | 0
6 | 2.4022 | 0 | 0 | 0
7 | 2.4295 | 0 | 0 | 0
8 | 2.4536 | 0 | 0 | 0
9 | 2.4745 | 0 | 0 | 0
10 | 2.4938 | 0 | 0 | 0
11 | 2.5099 | 0 | 0 | 0
12 | 2.5259 | 0 | 0 | 0
13 | 2.5388 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.019997
14 | 2.5501 | 0 | 0 | 0
15 | 2.5613 | 0 | 0 | 0
16 | 2.5693 | 0 | 0 | 0
17 | 2.579 | 0 | 0 | 0
18 | 2.5854 | 0 | 0 | 0
19 | 2.5918 | 0 | 0 | 0
20 | 2.5983 | 0 | 0 | 0
21 | 2.6031 | 0 | 0 | 0
22 | 2.6079 | 0 | 0 | 0
23 | 2.6127 | 0 | 0 | 0
24 | 2.6159 | 0 | 0 | 0
25 | 2.6191 | 0 | 0 | 0
26 | 2.6224 | 0 | 0 | 0
27 | 2.6256 | 0 | 0 | 0
28 | 2.6272 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020693
29 | 2.6304 | 0 | 0 | 0
30 | 2.632 | 0 | 0 | 0
31 | 2.632 | 0 | 0 | 0
32 | 2.6352 | 0 | 0 | 0
33 | 2.6368 | 0 | 0 | 0
34 | 2.6368 | 0 | 0 | 0
35 | 2.6384 | 0 | 0 | 0
36 | 2.64 | 0 | 0 | 0
37 | 2.64 | 0 | 0 | 0
38 | 2.64 | 0 | 0 | 0
39 | 2.6416 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020807
40 | 2.6432 | 0 | 0 | 0
41 | 2.6432 | 0 | 0 | 0
42 | 2.6432 | 0 | 0 | 0
43 | 2.6449 | 0 | 0 | 0
44 | 2.6449 | 0 | 0 | 0
45 | 2.6449 | 0 | 0 | 0
46 | 2.6449 | 0 | 0 | 0
47 | 2.6465 | 0 | 0 | 0
48 | 2.6449 | 0 | 0 | 0
49 | 2.6465 | 0 | 0 | 0
50 | 2.6465 | 0 | 0 | 0
51 | 2.6465 | 0 | 0 | 0
52 | 2.6481 | 0 | 0 | 0
53 | 2.6481 | 0 | 0 | 0
54 | 2.6481 | 0 | 0 | 0
55 | 2.6481 | 0 | 0 | 0
56 | 2.6481 | 0 | 0 | 0
57 | 2.6481 | 0 | 0 | 0
58 | 2.6481 | 0 | 0 | 0
59 | 2.6481 | 0 | 0 | 0
60 | 2.6481 | 0 | 0 | 0
61 | 2.6481 | 0 | 0 | 0
62 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
63 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
64 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
65 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
66 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
67 | 2.6481 | 0 | 0 | 0
68 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
69 | 2.6497 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020871
70 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
71 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
72 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
73 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
74 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
75 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
76 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
77 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
78 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
79 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
80 | 2.6497 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020871
81 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
82 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
83 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
84 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
85 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
86 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
87 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
88 | 2.6513 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020883
89 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
90 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
91 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
92 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
93 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
94 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
95 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
96 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
97 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
98 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
99 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
100 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
101 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
102 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
103 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
104 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
105 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
106 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
107 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
108 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
109 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
110 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
111 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
112 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
113 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
114 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
115 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
116 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
117 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
118 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
119 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
120 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
121 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
122 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
123 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
124 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
125 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
126 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
127 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
128 | 2.4103 | 0.14966 | 2.5803 | 0.36071
129 | 2.1982 | 0.26781 | 4.6173 | 0.58868
130 | 2.0214 | 0.36233 | 6.247 | 0.73241
131 | 1.8704 | 0.44109 | 7.605 | 0.825
132 | 1.7434 | 0.51198 | 8.8273 | 0.8926
133 | 1.6325 | 0.56712 | 9.7779 | 0.92585
134 | 1.5361 | 0.61438 | 10.5927 | 0.94377
135 | 1.4526 | 0.65376 | 11.2718 | 0.94964
136 | 1.3771 | 0.68527 | 11.815 | 0.94366
137 | 1.3112 | 0.71678 | 12.3582 | 0.93982
138 | 1.2533 | 0.73253 | 12.6298 | 0.9181
139 | 1.2019 | 0.75616 | 13.0372 | 0.90884
140 | 1.1569 | 0.77191 | 13.3088 | 0.89304
141 | 1.1168 | 0.78767 | 13.5804 | 0.87963
142 | 1.0798 | 0.80342 | 13.852 | 0.86753
143 | 1.0477 | 0.8113 | 13.9879 | 0.84996
144 | 1.0171 | 0.82705 | 14.2595 | 0.84121
145 | 0.98981 | 0.83493 | 14.3953 | 0.82642
146 | 0.96571 | 0.8428 | 14.5311 | 0.8139
147 | 0.94321 | 0.85856 | 14.8027 | 0.8098
148 | 0.92393 | 0.85856 | 14.8027 | 0.79325
149 | 0.90626 | 0.85856 | 14.8027 | 0.77807
150 | 0.88858 | 0.87431 | 15.0743 | 0.77689
151 | 0.87412 | 0.87431 | 15.0743 | 0.76425
152 | 0.85966 | 0.87431 | 15.0743 | 0.75161
153 | 0.8468 | 0.88219 | 15.2101 | 0.74704
154 | 0.83556 | 0.89006 | 15.3459 | 0.7437
155 | 0.82431 | 0.89006 | 15.3459 | 0.73368
156 | 0.81467 | 0.89006 | 15.3459 | 0.7251
157 | 0.80503 | 0.89794 | 15.4817 | 0.72286
158 | 0.79699 | 0.89794 | 15.4817 | 0.71565
159 | 0.78896 | 0.90582 | 15.6175 | 0.71465
160 | 0.7761 | 0.90582 | 15.6175 | 0.70301
161 | 0.76485 | 0.91369 | 15.7533 | 0.69884
162 | 0.75361 | 0.92157 | 15.8891 | 0.6945
163 | 0.74397 | 0.92157 | 15.8891 | 0.68562
164 | 0.73593 | 0.92945 | 16.0249 | 0.68401
165 | 0.7279 | 0.92945 | 16.0249 | 0.67654
166 | 0.72147 | 0.93732 | 16.1607 | 0.67625
167 | 0.71344 | 0.93732 | 16.1607 | 0.66872
168 | 0.7054 | 0.9452 | 16.2965 | 0.66674
169 | 0.69897 | 0.9452 | 16.2965 | 0.66067
170 | 0.69255 | 0.95308 | 16.4323 | 0.66005
171 | 0.68612 | 0.95308 | 16.4323 | 0.65392
172 | 0.6813 | 0.96095 | 16.5681 | 0.6547
173 | 0.67648 | 0.96095 | 16.5681 | 0.65006
174 | 0.67005 | 0.96095 | 16.5681 | 0.64389
175 | 0.66523 | 0.96883 | 16.7039 | 0.64449
176 | 0.6572 | 0.96883 | 16.7039 | 0.63671
177 | 0.64916 | 0.97671 | 16.8397 | 0.63404
178 | 0.64434 | 0.97671 | 16.8397 | 0.62933
179 | 0.63791 | 0.98458 | 16.9755 | 0.62808
180 | 0.63309 | 0.98458 | 16.9755 | 0.62333
181 | 0.62667 | 1.0003 | 17.2472 | 0.62688
182 | 0.62024 | 1.0003 | 17.2472 | 0.62045
183 | 0.61542 | 1.0003 | 17.2472 | 0.61563
184 | 0.6106 | 1.0003 | 17.2472 | 0.6108
185 | 0.60578 | 1.0082 | 17.383 | 0.61075
186 | 0.59935 | 1.0161 | 17.5188 | 0.60899
187 | 0.59453 | 1.0161 | 17.5188 | 0.6041
188 | 0.58971 | 1.0161 | 17.5188 | 0.5992
189 | 0.58489 | 1.0161 | 17.5188 | 0.5943
190 | 0.58007 | 1.024 | 17.6546 | 0.59397
191 | 0.57525 | 1.024 | 17.6546 | 0.58903
192 | 0.56561 | 1.0318 | 17.7904 | 0.58362
193 | 0.55757 | 1.0318 | 17.7904 | 0.57533
194 | 0.55115 | 1.0397 | 17.9262 | 0.57304
195 | 0.54472 | 1.0397 | 17.9262 | 0.56635
196 | 0.53829 | 1.0476 | 18.062 | 0.56391
197 | 0.53186 | 1.0476 | 18.062 | 0.55718
198 | 0.52544 | 1.0476 | 18.062 | 0.55044
199 | 0.52062 | 1.0555 | 18.1978 | 0.54949
200 | 0.51258 | 1.0633 | 18.3336 | 0.54505
201 | 0.50776 | 1.0633 | 18.3336 | 0.53993
202 | 0.50133 | 1.0633 | 18.3336 | 0.53309
203 | 0.49491 | 1.0633 | 18.3336 | 0.52626
204 | 0.48848 | 1.0712 | 18.4694 | 0.52327
205 | 0.48366 | 1.0712 | 18.4694 | 0.51811
206 | 0.47723 | 1.0712 | 18.4694 | 0.51122
207 | 0.47241 | 1.0791 | 18.6052 | 0.50978
208 | 0.46277 | 1.0791 | 18.6052 | 0.49938
209 | 0.45474 | 1.087 | 18.741 | 0.49429
210 | 0.44509 | 1.0949 | 18.8768 | 0.48731
211 | 0.43706 | 1.0949 | 18.8768 | 0.47852
212 | 0.43063 | 1.0949 | 18.8768 | 0.47148
213 | 0.42421 | 1.0949 | 18.8768 | 0.46444
214 | 0.41778 | 1.1027 | 19.0126 | 0.4607
215 | 0.41135 | 1.1027 | 19.0126 | 0.45361
216 | 0.40332 | 1.1027 | 19.0126 | 0.44475
217 | 0.39689 | 1.1106 | 19.1484 | 0.44079
218 | 0.39046 | 1.1185 | 19.2842 | 0.43673
219 | 0.38243 | 1.1185 | 19.2842 | 0.42774
220 | 0.37761 | 1.1185 | 19.2842 | 0.42235
221 | 0.37118 | 1.1264 | 19.42 | 0.41808
222 | 0.36475 | 1.1185 | 19.2842 | 0.40797
223 | 0.35832 | 1.1264 | 19.42 | 0.4036
224 | 0.34386 | 1.1342 | 19.5558 | 0.39002
225 | 0.3294 | 1.1421 | 19.6916 | 0.37621
226 | 0.31815 | 1.15 | 19.8274 | 0.36587
227 | 0.30851 | 1.1579 | 19.9632 | 0.35722
228 | 0.29726 | 1.1579 | 19.9632 | 0.34419
229 | 0.28762 | 1.1579 | 19.9632 | 0.33303
230 | 0.27959 | 1.1579 | 19.9632 | 0.32373
231 | 0.26995 | 1.1657 | 20.0991 | 0.31469
232 | 0.26031 | 1.1736 | 20.2349 | 0.3055
233 | 0.25227 | 1.1736 | 20.2349 | 0.29607
234 | 0.24263 | 1.1815 | 20.3707 | 0.28667
235 | 0.23299 | 1.1815 | 20.3707 | 0.27528
236 | 0.22656 | 1.1894 | 20.5065 | 0.26947
237 | 0.21853 | 1.1894 | 20.5065 | 0.25991
238 | 0.2105 | 1.1894 | 20.5065 | 0.25036
239 | 0.20407 | 1.1973 | 20.6423 | 0.24432
240 | 0.19121 | 1.1973 | 20.6423 | 0.22893
241 | 0.17997 | 1.2051 | 20.7781 | 0.21688
242 | 0.16872 | 1.213 | 20.9139 | 0.20466
243 | 0.16068 | 1.213 | 20.9139 | 0.19491
244 | 0.15104 | 1.213 | 20.9139 | 0.18322
245 | 0.1414 | 1.2209 | 21.0497 | 0.17263
246 | 0.13337 | 1.2209 | 21.0497 | 0.16283
247 | 0.12533 | 1.2288 | 21.1855 | 0.154
248 | 0.11569 | 1.2288 | 21.1855 | 0.14216
249 | 0.10605 | 1.2366 | 21.3213 | 0.13115
250 | 0.098017 | 1.2366 | 21.3213 | 0.12121
251 | 0.089983 | 1.2366 | 21.3213 | 0.11128
252 | 0.080342 | 1.2445 | 21.4571 | 0.099986
253 | 0.073915 | 1.2524 | 21.5929 | 0.09257
254 | 0.064274 | 1.2445 | 21.4571 | 0.079989
255 | 0.057846 | 1.2524 | 21.5929 | 0.072446