## Summary
0
Time | 2023-10-06 16:34
ID | torque.7_GB_LM_A48
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.4976
Isc | 2.6308
Vmp | 0.89179
Imp | 2.0873
Pmp | 1.8615
FF | 0.47247
Eff | 0.32094
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.4976 | 0 | 0 | 0
1 | 1.4462 | 0 | 0 | 0
2 | 1.4028 | 0 | 0 | 0
3 | 1.3626 | 0 | 0 | 0
4 | 1.3289 | 0 | 0 | 0
5 | 1.2999 | 0 | 0 | 0
6 | 1.2726 | 0 | 0 | 0
7 | 1.2501 | 0 | 0 | 0
8 | 1.2292 | 0 | 0 | 0
9 | 1.2132 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1955 | 0 | 0 | 0
11 | 1.1826 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1698 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1585 | 0 | 0 | 0
14 | 1.1489 | 0 | 0 | 0
15 | 1.1425 | 0 | 0 | 0
16 | 1.1328 | 0 | 0 | 0
17 | 1.128 | 0 | 0 | 0
18 | 1.1216 | 0 | 0 | 0
19 | 1.1168 | 0 | 0 | 0
20 | 1.1119 | 0 | 0 | 0
21 | 1.1087 | 0 | 0 | 0
22 | 1.1039 | 0 | 0 | 0
23 | 1.1007 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0991 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0943 | 0 | 0 | 0
27 | 1.091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085938
28 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
33 | 1.083 | 0 | 0 | 0
34 | 1.083 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
57 | 1.075 | 0 | 0 | 0
58 | 1.075 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
60 | 1.075 | 0 | 0 | 0
61 | 1.075 | 0 | 0 | 0
62 | 1.075 | 0 | 0 | 0
63 | 1.075 | 0 | 0 | 0
64 | 1.075 | 0 | 0 | 0
65 | 1.075 | 0 | 0 | 0
66 | 1.075 | 0 | 0 | 0
67 | 1.075 | 0 | 0 | 0
68 | 1.075 | 0 | 0 | 0
69 | 1.075 | 0 | 0 | 0
70 | 1.075 | 0 | 0 | 0
71 | 1.075 | 0 | 0 | 0
72 | 1.075 | 0 | 0 | 0
73 | 1.075 | 0 | 0 | 0
74 | 1.075 | 0 | 0 | 0
75 | 1.075 | 0 | 0 | 0
76 | 1.075 | 0 | 0 | 0
77 | 1.075 | 0 | 0 | 0
78 | 1.075 | 0 | 0 | 0
79 | 1.075 | 0 | 0 | 0
80 | 1.075 | 0 | 0 | 0
81 | 1.075 | 0 | 0 | 0
82 | 1.075 | 0 | 0 | 0
83 | 1.075 | 0 | 0 | 0
84 | 1.075 | 0 | 0 | 0
85 | 1.075 | 0 | 0 | 0
86 | 1.075 | 0 | 0 | 0
87 | 1.075 | 0 | 0 | 0
88 | 1.075 | 0 | 0 | 0
89 | 1.075 | 0 | 0 | 0
90 | 1.075 | 0 | 0 | 0
91 | 1.075 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
93 | 1.075 | 0 | 0 | 0
94 | 1.075 | 0 | 0 | 0
95 | 1.075 | 0 | 0 | 0
96 | 1.075 | 0 | 0 | 0
97 | 1.075 | 0 | 0 | 0
98 | 1.075 | 0 | 0 | 0
99 | 1.075 | 0 | 0 | 0
100 | 1.075 | 0 | 0 | 0
101 | 1.075 | 0 | 0 | 0
102 | 1.075 | 0 | 0 | 0
103 | 1.075 | 0 | 0 | 0
104 | 1.075 | 0 | 0 | 0
105 | 1.075 | 0 | 0 | 0
106 | 1.075 | 0 | 0 | 0
107 | 1.075 | 0 | 0 | 0
108 | 1.075 | 0 | 0 | 0
109 | 1.075 | 0 | 0 | 0
110 | 1.075 | 0 | 0 | 0
111 | 1.075 | 0 | 0 | 0
112 | 1.075 | 0 | 0 | 0
113 | 1.075 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
115 | 1.075 | 0 | 0 | 0
116 | 1.075 | 0 | 0 | 0
117 | 1.075 | 0 | 0 | 0
118 | 1.075 | 0 | 0 | 0
119 | 1.075 | 0 | 0 | 0
120 | 1.075 | 0 | 0 | 0
121 | 1.075 | 0 | 0 | 0
122 | 1.075 | 0 | 0 | 0
123 | 1.075 | 0 | 0 | 0
124 | 1.075 | 0 | 0 | 0
125 | 1.075 | 0 | 0 | 0
126 | 1.075 | 0 | 0 | 0
127 | 1.075 | 0 | 0 | 0
128 | 1.0669 | 0.17329 | 2.9877 | 0.18489
129 | 1.0605 | 0.31507 | 5.4322 | 0.33413
130 | 1.0525 | 0.43322 | 7.4692 | 0.45595
131 | 1.0477 | 0.53561 | 9.2347 | 0.56114
132 | 1.0428 | 0.62226 | 10.7285 | 0.64891
133 | 1.0396 | 0.68527 | 11.815 | 0.71242
134 | 1.0364 | 0.74828 | 12.9014 | 0.77553
135 | 1.0332 | 0.79554 | 13.7162 | 0.82195
136 | 1.0316 | 0.83493 | 14.3953 | 0.8613
137 | 1.0284 | 0.87431 | 15.0743 | 0.89912
138 | 1.0284 | 0.90582 | 15.6175 | 0.93152
139 | 1.0268 | 0.92945 | 16.0249 | 0.95433
140 | 1.0252 | 0.96095 | 16.5681 | 0.98513
141 | 1.0236 | 0.97671 | 16.8397 | 0.99971
142 | 1.0219 | 1.0003 | 17.2472 | 1.0223
143 | 1.0219 | 1.0161 | 17.5188 | 1.0384
144 | 1.0203 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0609
145 | 1.0187 | 1.0633 | 18.3336 | 1.0833
146 | 1.0171 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0896
147 | 1.0171 | 1.087 | 18.741 | 1.1056
148 | 1.0155 | 1.1027 | 19.0126 | 1.1198
149 | 1.0155 | 1.1185 | 19.2842 | 1.1358
150 | 1.0139 | 1.1264 | 19.42 | 1.142
151 | 1.0139 | 1.1421 | 19.6916 | 1.158
152 | 1.0139 | 1.15 | 19.8274 | 1.166
153 | 1.0123 | 1.1736 | 20.2349 | 1.1881
154 | 1.0107 | 1.1736 | 20.2349 | 1.1862
155 | 1.0107 | 1.1894 | 20.5065 | 1.2021
156 | 1.0091 | 1.1973 | 20.6423 | 1.2081
157 | 1.0091 | 1.2051 | 20.7781 | 1.2161
158 | 1.0091 | 1.213 | 20.9139 | 1.224
159 | 1.0075 | 1.2288 | 21.1855 | 1.238
160 | 1.0059 | 1.2524 | 21.5929 | 1.2598
161 | 1.0043 | 1.2681 | 21.8645 | 1.2736
162 | 1.0027 | 1.2918 | 22.2719 | 1.2952
163 | 1.0011 | 1.3075 | 22.5435 | 1.3089
164 | 1.0011 | 1.3233 | 22.8151 | 1.3247
165 | 0.99945 | 1.3469 | 23.2226 | 1.3462
166 | 0.99785 | 1.3548 | 23.3584 | 1.3519
167 | 0.99785 | 1.3705 | 23.63 | 1.3676
168 | 0.99624 | 1.3863 | 23.9016 | 1.3811
169 | 0.99303 | 1.3942 | 24.0374 | 1.3844
170 | 0.99303 | 1.4178 | 24.4448 | 1.4079
171 | 0.99142 | 1.4257 | 24.5806 | 1.4134
172 | 0.98981 | 1.4414 | 24.8522 | 1.4267
173 | 0.98981 | 1.4493 | 24.988 | 1.4345
174 | 0.98821 | 1.4651 | 25.2596 | 1.4478
175 | 0.98821 | 1.4808 | 25.5312 | 1.4633
176 | 0.98499 | 1.4966 | 25.8028 | 1.4741
177 | 0.98338 | 1.5202 | 26.2102 | 1.4949
178 | 0.98178 | 1.5359 | 26.4819 | 1.508
179 | 0.98178 | 1.5596 | 26.8893 | 1.5312
180 | 0.97856 | 1.5753 | 27.1609 | 1.5416
181 | 0.97696 | 1.5911 | 27.4325 | 1.5544
182 | 0.97535 | 1.599 | 27.5683 | 1.5595
183 | 0.97535 | 1.6226 | 27.9757 | 1.5826
184 | 0.97374 | 1.6383 | 28.2473 | 1.5953
185 | 0.97053 | 1.6541 | 28.5189 | 1.6054
186 | 0.96892 | 1.6699 | 28.7905 | 1.618
187 | 0.96571 | 1.6935 | 29.1979 | 1.6354
188 | 0.96571 | 1.7092 | 29.4696 | 1.6506
189 | 0.9625 | 1.7171 | 29.6054 | 1.6527
190 | 0.96089 | 1.7407 | 30.0128 | 1.6727
191 | 0.95928 | 1.7565 | 30.2844 | 1.685
192 | 0.95607 | 1.7801 | 30.6918 | 1.7019
193 | 0.95125 | 1.8116 | 31.235 | 1.7233
194 | 0.94803 | 1.8353 | 31.6424 | 1.7399
195 | 0.94321 | 1.851 | 31.914 | 1.7459
196 | 0.94161 | 1.8746 | 32.3214 | 1.7652
197 | 0.93679 | 1.8983 | 32.7289 | 1.7783
198 | 0.93357 | 1.914 | 33.0005 | 1.7869
199 | 0.93036 | 1.9377 | 33.4079 | 1.8027
200 | 0.92715 | 1.9613 | 33.8153 | 1.8184
201 | 0.92072 | 1.9849 | 34.2227 | 1.8275
202 | 0.9175 | 2.0007 | 34.4943 | 1.8356
203 | 0.91108 | 2.0243 | 34.9017 | 1.8443
204 | 0.90626 | 2.0401 | 35.1733 | 1.8488
205 | 0.90144 | 2.0558 | 35.4449 | 1.8532
206 | 0.89822 | 2.0716 | 35.7166 | 1.8607
207 | 0.89179 | 2.0873 | 35.9882 | 1.8615
208 | 0.88055 | 2.1109 | 36.3956 | 1.8588
209 | 0.8693 | 2.1346 | 36.803 | 1.8556
210 | 0.85805 | 2.1503 | 37.0746 | 1.8451
211 | 0.84841 | 2.1661 | 37.3462 | 1.8377
212 | 0.83877 | 2.1818 | 37.6178 | 1.8301
213 | 0.82913 | 2.1976 | 37.8894 | 1.8221
214 | 0.81949 | 2.2055 | 38.0252 | 1.8073
215 | 0.81145 | 2.2291 | 38.4326 | 1.8088
216 | 0.79699 | 2.237 | 38.5684 | 1.7828
217 | 0.78735 | 2.2448 | 38.7043 | 1.7675
218 | 0.7761 | 2.2606 | 38.9759 | 1.7545
219 | 0.76485 | 2.2685 | 39.1117 | 1.7351
220 | 0.75361 | 2.2764 | 39.2475 | 1.7155
221 | 0.74236 | 2.2921 | 39.5191 | 1.7016
222 | 0.73272 | 2.3 | 39.6549 | 1.6852
223 | 0.72147 | 2.3079 | 39.7907 | 1.6651
224 | 0.69415 | 2.3315 | 40.1981 | 1.6184
225 | 0.67005 | 2.3551 | 40.6055 | 1.5781
226 | 0.64916 | 2.363 | 40.7413 | 1.534
227 | 0.62827 | 2.3787 | 41.0129 | 1.4945
228 | 0.60899 | 2.3945 | 41.2845 | 1.4582
229 | 0.59292 | 2.4024 | 41.4203 | 1.4244
230 | 0.57525 | 2.4181 | 41.6919 | 1.391
231 | 0.55918 | 2.426 | 41.8278 | 1.3566
232 | 0.5399 | 2.4339 | 41.9636 | 1.314
233 | 0.52062 | 2.4496 | 42.2352 | 1.2753
234 | 0.50294 | 2.4575 | 42.371 | 1.236
235 | 0.48687 | 2.4654 | 42.5068 | 1.2003
236 | 0.4708 | 2.4733 | 42.6426 | 1.1644
237 | 0.45474 | 2.4811 | 42.7784 | 1.1283
238 | 0.44027 | 2.489 | 42.9142 | 1.0959
239 | 0.42421 | 2.4969 | 43.05 | 1.0592
240 | 0.40171 | 2.5127 | 43.3216 | 1.0094
241 | 0.37921 | 2.5205 | 43.4574 | 0.95582
242 | 0.35832 | 2.5284 | 43.5932 | 0.90599
243 | 0.33904 | 2.5363 | 43.729 | 0.85991
244 | 0.31976 | 2.5442 | 43.8648 | 0.81352
245 | 0.30048 | 2.552 | 44.0006 | 0.76683
246 | 0.2828 | 2.5599 | 44.1364 | 0.72395
247 | 0.26674 | 2.5757 | 44.408 | 0.68702
248 | 0.24745 | 2.5757 | 44.408 | 0.63736
249 | 0.22656 | 2.5835 | 44.5438 | 0.58534
250 | 0.20889 | 2.5993 | 44.8155 | 0.54296
251 | 0.19121 | 2.5993 | 44.8155 | 0.49702
252 | 0.17354 | 2.6072 | 44.9513 | 0.45244
253 | 0.15586 | 2.615 | 45.0871 | 0.40759
254 | 0.13979 | 2.6229 | 45.2229 | 0.36667
255 | 0.12373 | 2.6308 | 45.3587 | 0.3255