## Summary
0
Time | 2023-10-09 22:13
ID | A48_I2C disconect
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.95285
Isc | 1.0476
Vmp | 0.77771
Imp | 0.9452
Pmp | 0.73509
FF | 0.73641
Eff | 0.12674
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
1 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
2 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
3 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
4 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
5 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
6 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
7 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
8 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
9 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
10 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
11 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
12 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
13 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
14 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
15 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
16 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
17 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
18 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
19 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
20 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
21 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
22 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
23 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
24 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
25 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
26 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
27 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
28 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
29 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
30 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
31 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
32 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
33 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
34 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
35 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
36 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
37 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
38 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
39 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
40 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
41 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
42 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
43 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
44 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
45 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
46 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
47 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
48 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
49 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
50 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
51 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
52 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
53 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
54 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
55 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
56 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
57 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
58 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
59 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
60 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
61 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
62 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
63 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
64 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
65 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
66 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
67 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
68 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
69 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
70 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
71 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
72 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
73 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
74 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
75 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
76 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
77 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
78 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
79 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
80 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
81 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
82 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
83 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
84 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
85 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
86 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
87 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
88 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
89 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
90 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
91 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
92 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
93 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
94 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
95 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
96 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
97 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
98 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
99 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
100 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
101 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
102 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
103 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
104 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
105 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
106 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
107 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
108 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
109 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
110 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
111 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
112 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
113 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
114 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
115 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
116 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
117 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
118 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
119 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
120 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
121 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
122 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
123 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
124 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
125 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
126 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
127 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
128 | 0.94 | 0.14178 | 2.4445 | 0.13327
129 | 0.92393 | 0.25993 | 4.4815 | 0.24016
130 | 0.90947 | 0.35445 | 6.1112 | 0.32236
131 | 0.89822 | 0.43322 | 7.4692 | 0.38912
132 | 0.88858 | 0.50411 | 8.6915 | 0.44794
133 | 0.87894 | 0.55924 | 9.6421 | 0.49154
134 | 0.87251 | 0.59863 | 10.3211 | 0.52231
135 | 0.86609 | 0.64589 | 11.136 | 0.55939
136 | 0.85966 | 0.67739 | 11.6792 | 0.58233
137 | 0.85484 | 0.7089 | 12.2224 | 0.60599
138 | 0.85002 | 0.73253 | 12.6298 | 0.62266
139 | 0.8452 | 0.75616 | 13.0372 | 0.6391
140 | 0.84038 | 0.77191 | 13.3088 | 0.6487
141 | 0.83716 | 0.79554 | 13.7162 | 0.666
142 | 0.83395 | 0.8113 | 13.9879 | 0.67658
143 | 0.83074 | 0.81917 | 14.1237 | 0.68051
144 | 0.82752 | 0.83493 | 14.3953 | 0.69092
145 | 0.8227 | 0.85068 | 14.6669 | 0.69985
146 | 0.81949 | 0.85856 | 14.8027 | 0.70358
147 | 0.81627 | 0.86643 | 14.9385 | 0.70725
148 | 0.81306 | 0.88219 | 15.2101 | 0.71727
149 | 0.80985 | 0.89006 | 15.3459 | 0.72081
150 | 0.80663 | 0.89794 | 15.4817 | 0.72431
151 | 0.80342 | 0.90582 | 15.6175 | 0.72775
152 | 0.80021 | 0.91369 | 15.7533 | 0.73114
153 | 0.79699 | 0.91369 | 15.7533 | 0.7282
154 | 0.79378 | 0.92157 | 15.8891 | 0.73152
155 | 0.79056 | 0.92945 | 16.0249 | 0.73479
156 | 0.78735 | 0.92945 | 16.0249 | 0.7318
157 | 0.78414 | 0.93732 | 16.1607 | 0.73499
158 | 0.78092 | 0.93732 | 16.1607 | 0.73198
159 | 0.77771 | 0.9452 | 16.2965 | 0.73509
160 | 0.76807 | 0.95308 | 16.4323 | 0.73203
161 | 0.76003 | 0.95308 | 16.4323 | 0.72437
162 | 0.752 | 0.96095 | 16.5681 | 0.72264
163 | 0.74397 | 0.96883 | 16.7039 | 0.72078
164 | 0.73754 | 0.96883 | 16.7039 | 0.71455
165 | 0.73111 | 0.97671 | 16.8397 | 0.71408
166 | 0.72468 | 0.97671 | 16.8397 | 0.7078
167 | 0.71986 | 0.98458 | 16.9755 | 0.70876
168 | 0.71183 | 0.98458 | 16.9755 | 0.70085
169 | 0.7054 | 0.98458 | 16.9755 | 0.69453
170 | 0.70058 | 0.99246 | 17.1114 | 0.6953
171 | 0.69415 | 0.99246 | 17.1114 | 0.68892
172 | 0.68773 | 0.99246 | 17.1114 | 0.68254
173 | 0.68291 | 0.99246 | 17.1114 | 0.67776
174 | 0.67809 | 0.99246 | 17.1114 | 0.67297
175 | 0.67326 | 1.0003 | 17.2472 | 0.67349
176 | 0.66362 | 1.0003 | 17.2472 | 0.66385
177 | 0.65559 | 1.0082 | 17.383 | 0.66097
178 | 0.64916 | 1.0082 | 17.383 | 0.65449
179 | 0.64113 | 1.0082 | 17.383 | 0.64639
180 | 0.6347 | 1.0082 | 17.383 | 0.63991
181 | 0.62988 | 1.0161 | 17.5188 | 0.64001
182 | 0.62345 | 1.0161 | 17.5188 | 0.63348
183 | 0.61863 | 1.0161 | 17.5188 | 0.62859
184 | 0.6106 | 1.0161 | 17.5188 | 0.62042
185 | 0.60417 | 1.024 | 17.6546 | 0.61865
186 | 0.59935 | 1.0161 | 17.5188 | 0.60899
187 | 0.59292 | 1.024 | 17.6546 | 0.60713
188 | 0.5865 | 1.024 | 17.6546 | 0.60055
189 | 0.58007 | 1.024 | 17.6546 | 0.59397
190 | 0.57525 | 1.024 | 17.6546 | 0.58903
191 | 0.56882 | 1.024 | 17.6546 | 0.58245
192 | 0.55918 | 1.0318 | 17.7904 | 0.57698
193 | 0.54954 | 1.0318 | 17.7904 | 0.56704
194 | 0.5415 | 1.0318 | 17.7904 | 0.55875
195 | 0.53347 | 1.0318 | 17.7904 | 0.55046
196 | 0.52544 | 1.0318 | 17.7904 | 0.54217
197 | 0.51901 | 1.0318 | 17.7904 | 0.53553
198 | 0.51097 | 1.0318 | 17.7904 | 0.52724
199 | 0.50455 | 1.0318 | 17.7904 | 0.52061
200 | 0.49651 | 1.0397 | 17.9262 | 0.51623
201 | 0.49009 | 1.0318 | 17.7904 | 0.50569
202 | 0.48205 | 1.0397 | 17.9262 | 0.5012
203 | 0.47562 | 1.0397 | 17.9262 | 0.49451
204 | 0.4692 | 1.0397 | 17.9262 | 0.48783
205 | 0.46277 | 1.0397 | 17.9262 | 0.48115
206 | 0.45634 | 1.0397 | 17.9262 | 0.47447
207 | 0.45152 | 1.0397 | 17.9262 | 0.46946
208 | 0.44027 | 1.0397 | 17.9262 | 0.45776
209 | 0.43063 | 1.0397 | 17.9262 | 0.44774
210 | 0.4226 | 1.0397 | 17.9262 | 0.43938
211 | 0.41456 | 1.0476 | 18.062 | 0.4343
212 | 0.40653 | 1.0476 | 18.062 | 0.42588
213 | 0.3985 | 1.0397 | 17.9262 | 0.41432
214 | 0.39207 | 1.0476 | 18.062 | 0.41073
215 | 0.38564 | 1.0397 | 17.9262 | 0.40096
216 | 0.37761 | 1.0476 | 18.062 | 0.39558
217 | 0.36957 | 1.0476 | 18.062 | 0.38716
218 | 0.36154 | 1.0476 | 18.062 | 0.37875
219 | 0.35511 | 1.0476 | 18.062 | 0.37201
220 | 0.34708 | 1.0476 | 18.062 | 0.3636
221 | 0.34065 | 1.0476 | 18.062 | 0.35686
222 | 0.33422 | 1.0476 | 18.062 | 0.35013
223 | 0.32779 | 1.0476 | 18.062 | 0.3434
224 | 0.31333 | 1.0476 | 18.062 | 0.32825
225 | 0.30048 | 1.0476 | 18.062 | 0.31478
226 | 0.28762 | 1.0476 | 18.062 | 0.30131
227 | 0.27638 | 1.0476 | 18.062 | 0.28953
228 | 0.26674 | 1.0476 | 18.062 | 0.27943
229 | 0.25709 | 1.0476 | 18.062 | 0.26933
230 | 0.24745 | 1.0476 | 18.062 | 0.25923
231 | 0.23942 | 1.0476 | 18.062 | 0.25081
232 | 0.22978 | 1.0476 | 18.062 | 0.24071
233 | 0.22014 | 1.0476 | 18.062 | 0.23061
234 | 0.2121 | 1.0476 | 18.062 | 0.2222
235 | 0.20407 | 1.0476 | 18.062 | 0.21378
236 | 0.19603 | 1.0476 | 18.062 | 0.20536
237 | 0.18961 | 1.0476 | 18.062 | 0.19863
238 | 0.18157 | 1.0476 | 18.062 | 0.19021
239 | 0.17515 | 1.0476 | 18.062 | 0.18348
240 | 0.1639 | 1.0476 | 18.062 | 0.1717
241 | 0.15426 | 1.0476 | 18.062 | 0.1616
242 | 0.14462 | 1.0476 | 18.062 | 0.1515
243 | 0.13497 | 1.0476 | 18.062 | 0.1414
244 | 0.12694 | 1.0476 | 18.062 | 0.13298
245 | 0.11891 | 1.0476 | 18.062 | 0.12457
246 | 0.11087 | 1.0476 | 18.062 | 0.11615
247 | 0.10444 | 1.0476 | 18.062 | 0.10942
248 | 0.094803 | 1.0476 | 18.062 | 0.099316
249 | 0.086769 | 1.0476 | 18.062 | 0.090899
250 | 0.080342 | 1.0476 | 18.062 | 0.084166
251 | 0.072308 | 1.0476 | 18.062 | 0.075749
252 | 0.064274 | 1.0476 | 18.062 | 0.067333
253 | 0.057846 | 1.0476 | 18.062 | 0.060599
254 | 0.051419 | 1.0476 | 18.062 | 0.053866
255 | 0.044991 | 1.0476 | 18.062 | 0.047133