## Summary
0
Time | 2023-10-09 21:50
ID | A48
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.016068
Isc | 0
Vmp | 1.2324
Imp | 0.62226
Pmp | 0.7669
FF | 7668956.2967
Eff | 0.13222
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.016068 | 1.2681 | 21.8645 | 0.020377
1 | 0.014462 | 1.2681 | 21.8645 | 0.018339
2 | 0.016068 | 1.2681 | 21.8645 | 0.020377
3 | 0.017675 | 1.2681 | 21.8645 | 0.022415
4 | 0.019282 | 1.2681 | 21.8645 | 0.024452
5 | 0.022496 | 1.2681 | 21.8645 | 0.028528
6 | 0.025709 | 1.2603 | 21.7287 | 0.032401
7 | 0.028923 | 1.2603 | 21.7287 | 0.036451
8 | 0.033744 | 1.2603 | 21.7287 | 0.042526
9 | 0.040171 | 1.2603 | 21.7287 | 0.050626
10 | 0.046598 | 1.2524 | 21.5929 | 0.058359
11 | 0.051419 | 1.2524 | 21.5929 | 0.064396
12 | 0.057846 | 1.2524 | 21.5929 | 0.072446
13 | 0.064274 | 1.2445 | 21.4571 | 0.079989
14 | 0.069094 | 1.2524 | 21.5929 | 0.086533
15 | 0.073915 | 1.2366 | 21.3213 | 0.091405
16 | 0.085162 | 1.2366 | 21.3213 | 0.10531
17 | 0.094803 | 1.2366 | 21.3213 | 0.11724
18 | 0.10444 | 1.2288 | 21.1855 | 0.12834
19 | 0.11409 | 1.2209 | 21.0497 | 0.13928
20 | 0.12051 | 1.2209 | 21.0497 | 0.14713
21 | 0.13015 | 1.2209 | 21.0497 | 0.1589
22 | 0.13658 | 1.213 | 20.9139 | 0.16567
23 | 0.14462 | 1.213 | 20.9139 | 0.17542
24 | 0.15265 | 1.2051 | 20.7781 | 0.18396
25 | 0.16068 | 1.2051 | 20.7781 | 0.19364
26 | 0.16872 | 1.2051 | 20.7781 | 0.20333
27 | 0.17675 | 1.1973 | 20.6423 | 0.21162
28 | 0.18318 | 1.1973 | 20.6423 | 0.21931
29 | 0.18961 | 1.1894 | 20.5065 | 0.22551
30 | 0.19603 | 1.1894 | 20.5065 | 0.23316
31 | 0.20246 | 1.1894 | 20.5065 | 0.2408
32 | 0.21853 | 1.1815 | 20.3707 | 0.25819
33 | 0.23138 | 1.1736 | 20.2349 | 0.27156
34 | 0.24424 | 1.1657 | 20.0991 | 0.28472
35 | 0.25549 | 1.1657 | 20.0991 | 0.29783
36 | 0.26674 | 1.1657 | 20.0991 | 0.31095
37 | 0.27638 | 1.1579 | 19.9632 | 0.32001
38 | 0.28441 | 1.15 | 19.8274 | 0.32707
39 | 0.29405 | 1.15 | 19.8274 | 0.33816
40 | 0.30209 | 1.15 | 19.8274 | 0.3474
41 | 0.31173 | 1.1421 | 19.6916 | 0.35603
42 | 0.31976 | 1.1421 | 19.6916 | 0.3652
43 | 0.32619 | 1.1342 | 19.5558 | 0.36997
44 | 0.33422 | 1.1342 | 19.5558 | 0.37909
45 | 0.34065 | 1.1264 | 19.42 | 0.38369
46 | 0.34708 | 1.1264 | 19.42 | 0.39093
47 | 0.35511 | 1.1264 | 19.42 | 0.39998
48 | 0.36315 | 1.1264 | 19.42 | 0.40903
49 | 0.37279 | 1.1185 | 19.2842 | 0.41696
50 | 0.38243 | 1.1185 | 19.2842 | 0.42774
51 | 0.39046 | 1.1106 | 19.1484 | 0.43365
52 | 0.39689 | 1.1027 | 19.0126 | 0.43766
53 | 0.40492 | 1.1027 | 19.0126 | 0.44652
54 | 0.41135 | 1.1027 | 19.0126 | 0.45361
55 | 0.41778 | 1.0949 | 18.8768 | 0.45741
56 | 0.42421 | 1.0949 | 18.8768 | 0.46444
57 | 0.43224 | 1.0949 | 18.8768 | 0.47324
58 | 0.43867 | 1.0949 | 18.8768 | 0.48028
59 | 0.44509 | 1.087 | 18.741 | 0.48381
60 | 0.45152 | 1.0791 | 18.6052 | 0.48724
61 | 0.45634 | 1.0791 | 18.6052 | 0.49244
62 | 0.46277 | 1.0791 | 18.6052 | 0.49938
63 | 0.46759 | 1.0791 | 18.6052 | 0.50458
64 | 0.47723 | 1.0712 | 18.4694 | 0.51122
65 | 0.48526 | 1.0712 | 18.4694 | 0.51983
66 | 0.4933 | 1.0633 | 18.3336 | 0.52455
67 | 0.50133 | 1.0555 | 18.1978 | 0.52914
68 | 0.50776 | 1.0555 | 18.1978 | 0.53593
69 | 0.51258 | 1.0555 | 18.1978 | 0.54101
70 | 0.51901 | 1.0476 | 18.062 | 0.54371
71 | 0.52544 | 1.0476 | 18.062 | 0.55044
72 | 0.53186 | 1.0476 | 18.062 | 0.55718
73 | 0.53668 | 1.0397 | 17.9262 | 0.558
74 | 0.54311 | 1.0318 | 17.7904 | 0.5604
75 | 0.54793 | 1.0318 | 17.7904 | 0.56538
76 | 0.55436 | 1.0318 | 17.7904 | 0.57201
77 | 0.55918 | 1.0318 | 17.7904 | 0.57698
78 | 0.564 | 1.024 | 17.6546 | 0.57752
79 | 0.56882 | 1.0161 | 17.5188 | 0.57797
80 | 0.57525 | 1.0161 | 17.5188 | 0.5845
81 | 0.58328 | 1.0082 | 17.383 | 0.58807
82 | 0.58971 | 1.0082 | 17.383 | 0.59455
83 | 0.59453 | 1.0003 | 17.2472 | 0.59473
84 | 0.59935 | 1.0003 | 17.2472 | 0.59955
85 | 0.60417 | 1.0003 | 17.2472 | 0.60437
86 | 0.6106 | 0.99246 | 17.1114 | 0.60599
87 | 0.61221 | 0.99246 | 17.1114 | 0.60759
88 | 0.61863 | 0.98458 | 16.9755 | 0.60909
89 | 0.62345 | 0.98458 | 16.9755 | 0.61384
90 | 0.62827 | 0.97671 | 16.8397 | 0.61364
91 | 0.63309 | 0.97671 | 16.8397 | 0.61835
92 | 0.63791 | 0.96883 | 16.7039 | 0.61803
93 | 0.64113 | 0.96883 | 16.7039 | 0.62114
94 | 0.64595 | 0.96883 | 16.7039 | 0.62581
95 | 0.64916 | 0.96095 | 16.5681 | 0.62381
96 | 0.6588 | 0.96095 | 16.5681 | 0.63308
97 | 0.66844 | 0.95308 | 16.4323 | 0.63708
98 | 0.67648 | 0.95308 | 16.4323 | 0.64474
99 | 0.68291 | 0.9452 | 16.2965 | 0.64548
100 | 0.68933 | 0.93732 | 16.1607 | 0.64613
101 | 0.69576 | 0.92945 | 16.0249 | 0.64667
102 | 0.70058 | 0.92945 | 16.0249 | 0.65115
103 | 0.70701 | 0.92945 | 16.0249 | 0.65713
104 | 0.71183 | 0.92157 | 15.8891 | 0.656
105 | 0.71826 | 0.92157 | 15.8891 | 0.66192
106 | 0.72308 | 0.92157 | 15.8891 | 0.66637
107 | 0.7279 | 0.92157 | 15.8891 | 0.67081
108 | 0.73272 | 0.91369 | 15.7533 | 0.66948
109 | 0.73754 | 0.91369 | 15.7533 | 0.67388
110 | 0.74236 | 0.91369 | 15.7533 | 0.67829
111 | 0.74557 | 0.91369 | 15.7533 | 0.68122
112 | 0.752 | 0.90582 | 15.6175 | 0.68117
113 | 0.75843 | 0.90582 | 15.6175 | 0.687
114 | 0.76325 | 0.90582 | 15.6175 | 0.69136
115 | 0.76968 | 0.89794 | 15.4817 | 0.69112
116 | 0.7745 | 0.89006 | 15.3459 | 0.68935
117 | 0.77932 | 0.89006 | 15.3459 | 0.69364
118 | 0.78253 | 0.89006 | 15.3459 | 0.6965
119 | 0.78735 | 0.88219 | 15.2101 | 0.69459
120 | 0.79217 | 0.88219 | 15.2101 | 0.69884
121 | 0.79699 | 0.88219 | 15.2101 | 0.70309
122 | 0.80021 | 0.88219 | 15.2101 | 0.70593
123 | 0.80503 | 0.87431 | 15.0743 | 0.70384
124 | 0.80824 | 0.87431 | 15.0743 | 0.70665
125 | 0.81145 | 0.87431 | 15.0743 | 0.70946
126 | 0.81467 | 0.87431 | 15.0743 | 0.71227
127 | 0.81949 | 0.86643 | 14.9385 | 0.71003
128 | 1.0316 | 0.73253 | 12.6298 | 0.75567
129 | 1.2324 | 0.62226 | 10.7285 | 0.7669
130 | 1.4044 | 0.52774 | 9.0989 | 0.74114
131 | 1.5522 | 0.44109 | 7.605 | 0.68467
132 | 1.6824 | 0.37808 | 6.5186 | 0.63607
133 | 1.7964 | 0.32294 | 5.568 | 0.58015
134 | 1.8961 | 0.27568 | 4.7532 | 0.52271
135 | 1.9844 | 0.2363 | 4.0741 | 0.46892
136 | 2.0632 | 0.20479 | 3.5309 | 0.42252
137 | 2.1323 | 0.17329 | 2.9877 | 0.36949
138 | 2.1933 | 0.14966 | 2.5803 | 0.32825
139 | 2.248 | 0.12603 | 2.1729 | 0.2833
140 | 2.2946 | 0.11027 | 1.9013 | 0.25303
141 | 2.3363 | 0.09452 | 1.6297 | 0.22083
142 | 2.3733 | 0.078767 | 1.358 | 0.18694
143 | 2.4086 | 0.07089 | 1.2222 | 0.17075
144 | 2.436 | 0.063013 | 1.0864 | 0.1535
145 | 2.4633 | 0.055137 | 0.95063 | 0.13582
146 | 2.4858 | 0.04726 | 0.81483 | 0.11748
147 | 2.5067 | 0.039383 | 0.67902 | 0.098721
148 | 2.5243 | 0.031507 | 0.54322 | 0.079533
149 | 2.5404 | 0.031507 | 0.54322 | 0.08004
150 | 2.5549 | 0.02363 | 0.40741 | 0.060372
151 | 2.5677 | 0.015753 | 0.27161 | 0.04045
152 | 2.579 | 0.02363 | 0.40741 | 0.060941
153 | 2.5886 | 0.015753 | 0.27161 | 0.040779
154 | 2.5983 | 0.015753 | 0.27161 | 0.040931
155 | 2.6063 | 0.015753 | 0.27161 | 0.041058
156 | 2.6127 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020579
157 | 2.6191 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.02063
158 | 2.6256 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020681
159 | 2.6304 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020719
160 | 2.6336 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020744
161 | 2.6368 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020769
162 | 2.6416 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020807
163 | 2.6449 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020833
164 | 2.6481 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020858
165 | 2.6497 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020871
166 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
167 | 2.6545 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020909
168 | 2.6561 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020921
169 | 2.6577 | 0 | 0 | 0
170 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
171 | 2.6593 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020947
172 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
173 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
174 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
175 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
176 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
177 | 2.6657 | 0 | 0 | 0
178 | 2.6657 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020997
179 | 2.6657 | 0 | 0 | 0
180 | 2.6674 | 0 | 0 | 0
181 | 2.6674 | 0 | 0 | 0
182 | 2.6674 | 0 | 0 | 0
183 | 2.669 | 0 | 0 | 0
184 | 2.669 | 0 | 0 | 0
185 | 2.669 | 0 | 0 | 0
186 | 2.669 | 0 | 0 | 0
187 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
188 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
189 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
190 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
191 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
192 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
193 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
194 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
195 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
196 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
197 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
198 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
199 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
200 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
201 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
202 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
203 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
204 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
205 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
206 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
207 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
208 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
209 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
210 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
211 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
212 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
213 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
214 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
215 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
216 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
217 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
218 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
219 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
220 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
221 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
222 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
223 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
224 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
225 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
226 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
227 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
228 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
229 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
230 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
231 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
232 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
233 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
234 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
235 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
236 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
237 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
238 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
239 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
240 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
241 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
242 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
243 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
244 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
245 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
246 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
247 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
248 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
249 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
250 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
251 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
252 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
253 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
254 | 2.6738 | 0 | 0 | 0
255 | 2.6738 | 0 | 0 | 0